如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年7月28日17:00 之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年7月28日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求征求意见公示

项目要求（采购需求）

一、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、本项目不接受进口产品且不接受超过人民币384.29万元（采购项目预算金额）的投标报价。

- 三、采购标的：1台新生儿遗传性耳聋基因筛查检测设备（不限定检测方式）以及配套试剂的采购、安装调试及配套服务。

- 四、技术规格参数要求（加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足）：

- 一、总体要求：

- 1、设备使用方便，一体化、自动化程度高。

- 2、可实现高通量检测需求，实验周期短，可满足日检测量180例以上，检测量预估总计20000例/年。

- 3、★仪器有适配的遗传性耳聋基因检测试剂盒。

- 二、检测设备：

- 1、★设备用途：提供医疗器械注册证文件证明。

- 2、★获得NMPA认证的医疗器械注册证文件证明。

- 3、△设备成熟度：检测设备临床验证期需（从获得注册证之日起）≥12个月。

- 4、△硬件要求：设备组成需模块齐全，主机与辅助设备一体化、自动化水平高。

- 5、△芯片灵活性：芯片制备模块内工作台可同时放置2张芯片，可灵活应对临床多种样本需求。

- 6、△应用领域：遗传病、药物基因组学、痕量降解样本研究等。

- 7、△售后服务：如遇故障，工程师应在24小时内作出应答，必要时，在48小时内到达现场。

- 8、★整套产品提供不少5年的免费质保（自验收合格之日起算），质保期内设备免费维护、维修，解决各种技术瑕疵，终身维修。投标文件中提供后续维保报价、设备常用配件报价。

- 三、配套试剂

- 1、★获得NMPA认证的三类医疗器械注册证文件证明。

- 2、★检测人外周全血样本中4个遗传性耳聋相关基因（如GJB2、SLC26A4、mtDNA等）的热点突变位点，实现新生儿遗传性耳聋的精准检测。

- 3、△实验周期短（≤12小时），单次可检测样本量≧192例。

- 4、△检测通量灵活：单次上机样本数1-192人份，无需凑样。

- 五、项目实施要求

- 1、为保证本项目的顺利实施，供应商应结合各自产品特点，自行编制实施方案。

- 2、交货及安装期限：中标人须在合同签订之日起15日内完成供货并安装调试完毕（地址为采购人指定地点）。设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。设备验收时需提供有效的设备厂家针对本项目的专项授权、产品合格证明材料及生产厂家完整的技术资料壹套（包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等），如中标供应商提供不出有效证明材料，采购人可以拒绝接收，直至中标供应商提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的设备。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，中标供应商必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

- 3、厂家专职工程师到医院现场，负责仪器安装、调试，并负责培训本科室人员使用、维护培训，不少于一周。

- 六、验收标准：

- 1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标供应商予以配合。中标供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

- 2、货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要文件。

- 3、设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标方的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。

- 4、设备送到后，一经发现问题，立即退货；在采购人使用两周内发现问题、有关部门复检达不到相关质量标准，采购人有权退货，运输费用由中标供应商承担。

- 5、现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。安装的所有施工及其安全由中标供应商负责。

- 七、产品质量保证和售后服务及培训要求

- 1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

- 2、整套产品提供不少5年的免费质保（自验收合格之日起算），质保期内设备免费维护、维修，解决各种技术瑕疵，终身维修。投标文件中提供后续维保报价、设备常用配件报价。

- 3、全年设备故障电话2小时内响应，24小时内到达现场维修，仪器故障维修期间保证提供备用机。

- 4、质保期过后的升级维护维修只收取部分工本维护费用。

- 5、免费长期提供设备保养、系统升级、网络接入、链接调试、科研指导、教学培训等服务。

- 6、产品验收合格后，中标供应商应选派专业技术人员对采购单位的相关人员进行技术培训，保证被培训人员能掌握操作方法和维护。

- 7、中标供应商免费提供相关培训和产品的相关资料及演示视频等，并配备相应的操作流程、注意事项及保养方法。

- 8、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

- 八、其他要求：

- 1、本项目需送货到采购人指定地点，并由中标供应商负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人所投报价中应包含此费用。

- 2、中标供应商负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。发运至规定地点后，中标供应商负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

3、所提供的产品应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使产品完好无损到达交货地点。中标供应商应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

4、其他要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。