招标文件

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）

厨房设备采购

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

采 购 人：徐州市第三十七中学

采购代理机构：徐州淮信咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市第三十七中学

《三十七中学新校区（桃花源高级中学）

厨房设备采购》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

徐州淮信咨询有限公司对徐州市第三十七中学“三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购

(二)项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年7月29日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年7月29日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市第三十七中学

（二）地址：徐州市泉山区大彭路

（三）联系方法：17798833557

（四）采购项目联系人：顾友旺

六、采购代理机构

（一）名称：徐州淮信咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区和平大道126-9号地铁大厦1506

（三）联系方法：0516-83289817

（四）采购项目联系人：赵启冲

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

见本文件第三章《投标资料表》中的要求。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市第三十七中学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州淮信咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表原件的扫描件各一份；或提供投标人上一年度财务报告扫描件；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 1、技术规格（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、质量保证措施（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4、售后服务及培训方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5、设备业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间： 供货时间要求：合同生效日后，20日内将合同标的全部交付并安装完毕。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过150万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年7月29日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年7月29日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵启冲 ；联系电话：0516-83289817； 办公地址：徐州市云龙区和平大道126-9号地铁大厦1506 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 技术部分（62分） | 技术规格（20分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”得20分。招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足减2分。本项最低得0分。 技术参数必须按照招标文件采购需求的要求在投标文件内提供相关技术支持资料（需提供扫描件加盖电子签章），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 |
|  | 项目实施方案 （14分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施计划、进度计划详细安排、进度保障措施、供货期等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得14分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （14分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得14分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （14分） | 依据投标文件中的《售后服务方案》（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分，不全面得0分； 针对性(3分)：针对性强得3分；较全面得2分；针对性一般得1分； 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的《培训方案》的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得6分；比较健全、比较合理得4分；不够健全、不够合理、无具体内容得2分。未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 在满足招标文件原厂质保期要求(原厂质量保证期至少为3年)的基础上，每免费延长一年质保的得1分，本项最高得2分。 质保必须为原厂质保，投标文件中提供厂家承诺函并加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
| 商务部分（8分） | 设备业绩 （4分） | 投标文件中提供所投设备的销售合同，合同签订日期在2022年6月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目同类或相似的合同的得2分，本项最高得4分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
|  | 体系认证及售后（4分） | 投标人或生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，须提供有效期内的相关管理体系认证证书（管理体系覆盖范围：必须含有厨房设备类的生产或销售）扫描件加盖公章，全部提供得3分，不提供或提供不齐全的不得分。 投标人或生产厂家具有售后服务五星（含）以上认证证书（扫描件加盖公章）得1分，未提供不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为  徐州市第三十七中学   。

1.2 “卖方”为                     。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之百(100%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，  日内安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日内安装调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，徐州淮信咨询有限公司一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002 ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行账号：

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市第三十七中学

（二）采购项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购

（三）采购标的：三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购（具体采购标的详见“二、技术规格(技术性能)及数量要求”）

以上采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（四）采购预算：本项目采购预算为150万元。

（五）本项目为专门面向中小企业的项目。

（六）本项目采购的为非进口产品。

二、技术规格(技术性能)及数量要求

（一）技术规格(技术性能) 及数量具体要求

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*500*1550 | ◆采用1.0mm冷轧板制作。 ◆经过静电喷塑设备磷化和防锈处理等工艺处理外表光滑整洁，内外无毛刺。 ◆柜门配优质专用锁具。 | 5 | 台 |
| 2 | 风幕机 | 1.8L | ◆功率：220v/138w； ◆风量：1390m³/H； ◆风速：9/11m/s； ◆噪音：≤54； ◆产品净重：8.3KG ※挂墙式安装； | 2 | 台 |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 2 | 台 |
| 4 | 平板车 | 900*600*900 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱 38mm x 38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 保洁间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星拖把池 | 1200*700*2000 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 6 | 台 |
| 2 | 米面架 | 1200*500*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 8 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 1000*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 2 | 洗地龙头 | 15米 | ◆开放式洗地龙头； ◆黑色涂层钢卷盘； ◆3/8" x 50'(15.2m) 软管； ◆多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； ◆前扳机水枪，配接头； ◆加强筋提高强度； ◆底座厚度、软管壁厚较好； ※安装于墙面位置； | 1 | 台 |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 3 | 台 |
| 4 | 软水机 | 2T | ◆先进的数字化控制系统，定期再生定期维护； ◆无盐自动提示，方便安心； ◆抗冲击、防爆裂，经久耐用； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 7 | 长龙洗碗机 | 4700*850*1960 | ◆机器配置：清洗/漂洗消毒/烘干 ◆洗涤量数：2000~4000/每小时（速度可灵活调节） ◆清洗方式：多样化清洗方式/平放式清洗/斜插式清洗 ◆机器模块：进口区/清洗区/漂洗消毒区/高温烘干区/出口区 ◆喷淋洗臂：卡扣抽拉式拆卸设计，轻松拆卸无需工具 ◆喷淋设计：独特的360度环绕喷淋设计“8”字型喷嘴 ◆安全设计：出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关，确保餐具安全性 ◆输送装置：多排设计，采用耐高温耐压一级食品级材质.自动过载保护装置.自动暂停启动 ◆喷淋洗臂：不锈钢喷淋臂可拆卸式喷淋臂防止堵塞.方便清洗.无需工具 ◆内部尺寸：装载宽度620mm清洗高度420mm主洗模块1000mm 烘干高度1800mm ◆喷淋喷嘴：上臂清洗4条喷管20个喷嘴下臂清洗4条20个喷嘴 ◆漂洗淋吼：漂洗消毒上5吼高温喷嘴 下5个吼高温喷嘴 ◆垃圾滤网：主洗区设有抽屉式过滤网，布满整个清洗室，防止垃圾进入清洗水箱，可不停机进行垃圾处理，实现快速清洁 ◆发 热 管: 采用进口发热丝316A级原材质 使用寿命更长稳定安全。 ◆烘干装置：3D烘干设计，气流从多方向对餐具进行烘干，低部设有循环热风装置，双风刀双向系统高温高速烘干除菌烘干95%以上 ▲产品标准和技术要求: GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)防水等级: IPX6及以上；产品符合ZRGF-CP-50 《电气产品防水等级认证实施规则》要求,（认证可在全国认证认可信息公共服务平台查询），提供证明文件。 ▲提供有效的餐具消毒检测内容包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌消灭率大于标准值99.9%的证明文件。 | 1 | 台 |
| 8 | 洗碗机配套设备 | 分配器、配套洗碗液一套等 | ◆洗碗机分配器，是商用洗碗机准确适量注入洗涤剂，催干剂等化学药剂的一种方便轻巧装置； ◆适用于本洗碗机采用微电脑控制，分配器面板上没有手动进料按钮，安装简易，操作方便，能有效的史清洁剂等输送到各个位置，先进的数字化控制系统，抗冲击、防爆裂，经久耐用。 | 1 | 套 |
| 9 | 大单星盆台 | 1500*700*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 10 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1380*750*1950 | ◆功率：4.4kw/220v ◆容积：720升 ◆温度范围：20℃～125℃ ◆层架承重：25kg ◆重量：140kg ◆采用符合国家标准的优质不锈钢板材； ◆保温层使用环戊烷发泡剂； ◆整体拉伸箱底，干净卫生，清洁无死角； ◆双温度传感器，使用更放心； ◆深浅筐设计，收纳更随心； ◆360°热风循环，杀菌无死角； | 4 | 台 |
| 2 | 四移门碗碟柜 | 1200*500*2000 | ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆移门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.2mm，内衬板厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆柜内层板高度可调节； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 3 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 素菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 1000*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 2 | 大单星盆台 | 1200*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 3 | 双星盆台 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台带靠背 | 500*550*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 6 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 7 | 切菜机 | 多功能 | ◆整机不锈钢，变频器调节。 ◆食品接触部分采用铝合金材质制作，可加工蔬菜丝、片、丁。根茎类丝段等。 ◆加工量不低于800kg/h。满足国家规范要求 | 1 | 台 |
| 8 | 米面架 | 800*500*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 9 | 毛刷去皮机 | 1180*660*1100 | ◆洗菜机主要适合瓜薯类蔬菜以及水果的清洗及脱皮功能。 ◆单翻物料设计先进，效率高运转稳。 ◆添加上盖防止果皮水滴飞溅。380V,1.1KW。 | 1 | 台 |
| 10 | 双层工作台 | 1800*800*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 11 | 双孔污碟台 | 1600*700*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 12 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 荤菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绞切肉机 | 550*380*750 | ◆机身以及与肉类接触部件均为优质不锈钢； ◆不锈钢蛟龙刀片，两绞一切；输送带及压菜带为无毒橡塑材料； ◆可切片、切丝、绞馅。220V,1.5KW； | 1 | 台 |
| 2 | 双层工作台带靠背 | 1800*800*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 3 | 单孔污碟台 | 700*800*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 6 | 双星盆台 | 1800*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 7 | 洗地龙头 | 15米 | ◆开放式洗地龙头； ◆黑色涂层钢卷盘； ◆3/8" x 50'(15.2m) 软管； ◆多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； ◆前扳机水枪，配接头； ◆加强筋提高强度； ◆底座厚度、软管壁厚较好； ※安装于墙面位置； | 1 | 台 |
| 8 | 刀具消毒柜 | 1000*600*1600 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚1.0mm，不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆采用紫外线及低温消毒功能，消毒效果好，能有效消灭菜刀和砧板上的细菌。 ◆提供卫生的厨房运营空间，配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 开水器连底座 | 9KW | ◆内胆采用食品安全级不锈钢（SUS304不锈钢）制造； ◆高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能； ◆电压：380v ◆功率：不低于9kw ◆连续出水：不低于70L/H ◆液晶显示屏 ▲7、所投开水器应具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，且产品类别为输配水设卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要备求。提供证明文件。。 ▲8、所投开水器应具有不锈钢水箱的涉水批件以及具有CMA标识的检验报告，内胆检验报告应依据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）进行检测，其中理化指标中应至少包含铅、镉、砷、镍、锌、铜的微量元素量指标合格。提供证明文件。 | 1 | 台 |
| 10 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 验菜区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1.8L | ◆功率：220v/138w； ◆风量：1390m³/H； ◆风速：9/11m/s； ◆噪音：≤54； ◆产品净重：8.3KG ※挂墙式安装； | 2 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 3 | 台 |
| 3 | 落地电子磅 | 300kg | ◆高清显示屏；持久蓄电池；坚实牢固，计量准确； | 1 | 台 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 2 | 单通工作台 | 1800*800*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚1.0mm，不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 3 | 四门高身雪柜 | 1200*760*1950 | ◆温度范围：0℃～10℃/-18℃； ◆四门,开门角度≥45度时自动回归； ◆门中梁要求电热丝加热，防止冷凝水； ◆采用无CFC 的环保雪种（R134a)， ◆柜体≥60mmH ，门板≥55mmH环保绝缘材料填充； ◆活动式强力风冷系统； ◆自动化霜系统：温控控制定时停机化霜； ◆可放置EN盆，EN 盆和搁物架可以自由交换； ◆浸塑层架标配； ◆可承受43℃环境温度，湿度30%—80%； ◆温控类型：电子温控； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 4 | 双星盆台 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 5 | 四层孔板层架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 4 | 台 |
| 6 | 三层送餐车 | 900*600*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆立柱 38mm x 38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； | 4 | 台 |
| 7 | 高身饼盆车 | 480*650*1800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆立柱 38mm x 38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 8 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 2 | 台 |
| 9 | 洗地龙头 | 15米 | ◆开放式洗地龙头； ◆黑色涂层钢卷盘； ◆3/8" x 50'(15.2m) 软管； ◆多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； ◆前扳机水枪，配接头； ◆加强筋提高强度； ◆底座厚度、软管壁厚较好； ※安装于墙面位置； | 1 | 台 |
| 10 | 灭火系统 | 双瓶组 | ◆产品功能:厨房烹饪灶台发生火灾或因厨房烟道发生火灾时，厨房灶台自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。(火焰产生巨大热量使烟置的温度升高183度时感温系统会启动)机械式启动更安全，没有电一样可以起到灭火的作用。 ◆单瓶组双瓶组三瓶组主机外形尺寸分别为:480*240*600mm 、680*240*600mm 、1160*240*600mm ◆药剂充装量：单瓶12.5KG 双瓶12.5KG*2 三瓶组12.5KG*3 ◆材质:主机外箱箱、感温支架、药剂容器、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金 ▲所投厨房灭火系统产品应符合XF 498-2012标准，符合消防产品认证，提供证明文件。。 ▲所投厨房灭火系统产品应符合GA498-2012或XF498-2012标准的型式试验检验报告，提供证明文件。 | 2 | 套 |
| 11 | 炉拼柜 | 500*1300*800/450 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.2mm，内衬板厚1.2mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm； ◆台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆炉具拼柜外观需与炒炉保持一致； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 12 | 炉拼柜 | 500*1000*800/450 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.2mm，内衬板厚1.2mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm； ◆台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆炉具拼柜外观需与炒炉保持一致； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 13 | 节能静音Φ800大锅灶 | 1300*1300*800/350 | ◆电源: 220V, 50Hz, 130W； ◆入气口:DN40； ◆入水口:DN15； ◆排水口:DN40； ◆炉头:向内火环保预混炉头； ◆点火: 脉冲电子点火； ◆熄火保护: 离子检测熄火保护; ◆前置水阀及摇摆龙头; ◆台面 SUS 201 不锈钢，厚1.2mm； ◆后背、柜身、面板 SUS 201 不锈钢，厚1.2mm； ◆附件：配锅。 ◆可拆卸前面板，方便维修； ◆落地式安装； ▲所投符合GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》能效等级为1级(检测项目：热负荷、热效率），提供证明文件。 ▲所投产品具有有效期内GB 35848-2024标准的中国国家强制性产品认证证书，提供证明文件。 | 6 | 台 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式电饼铛 | 650*790*900 | ◆全不锈钢机身，金属护线管，弯曲性好，耐高温耐腐蚀； ◆使用安全节能、操作简便，装备恒温装置，上下铛温度独立控制； ◆工作温度：50℃-300℃； ◆电压：380V,功率不小于5KW； | 3 | 台 |
| 2 | 节能静音电炸炉 | 1080*500*800 | ◆整机不锈钢制作，板厚1.2mm； ◆温度50~190℃，限温230℃，不锈钢炉身，美观耐用； ◆食品级加热管，恒温装置； ◆380V,10KW。 | 1 | 台 |
| 3 | 烤箱连醒发箱 | 1220*800*1775 | ◆全不锈钢柜体， ◆采用优质远外红外线辐射管为加热元件，使烘物受热均匀升温更快， ◆钢化玻璃门设计，安全美观，方便观察。 ◆底火，面火独立控制温度调节范围:10～300℃， ◆微电脑数字操作，温度湿度可精确调节。 ◆底层醒发设备，自动进水，多层同时醒发，蒸汽式加湿，发酵均匀体积大。可视窗口，直观看到醒发效果。 | 1 | 台 |
| 4 | 木面工作台 | 1800*800*800 | ◆台面采用优质木； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 5 | 大单星盆台 | 1000*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 6 | 和面机 | 50KG | ◆整机不锈钢，面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，美观耐用，更加符合食品安全要求； ◆采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗； ◆微动按钮开关，设置掀盖即停功能,； ◆和面量50KG/次；效率：200KG/h； ◆电压：380v,功率：3KW±0.2KW； | 1 | 台 |
| 7 | 压面机 | 590*360*1040 | ◆整机机身采用不锈钢制作，板厚≥1.5mm，可揉压各种酥性、韧性面团。 ◆经过揉压的面团制作的食品松软、美观。 ◆轧辊间隙的一定范围内无极调节（1mm-25mm），结构简单，铜电机。 | 1 | 台 |
| 8 | 馒头机 | 65/2型 | ◆整机外壳1.0mm不锈钢外壳，304不粘辊； ◆智能一键式开关，容易操作； ◆最大加工4000个/h。 ◆功率：380V,3KW。 | 1 | 台 |
| 9 | 搅拌机 | 480*550*1050 | ◆全齿轮传动结构，强度高，运转平稳，坚固耐用； ◆机械有不少于三种搅拌转速，并配有钢丝搅蛋器，拍形搅拌器及螺旋和面器； ◆可用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等； ◆不低于30L； | 1 | 台 |
| 蒸饭区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电热双门蒸饭柜 | 1000*800*1500 | ◆功率：2x12kW 380v; ◆配优质耐高温材料及进口密封条; ◆水箱自动进水； ◆配24对挂托，可放可放24个400*600*65mm饭盘； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 2 | 30KW 300L电磁可倾式汤炉 | 300L | ◆台面板采用优质不锈钢板材，材质符合食品安全相关要求。 ◆规格（长*宽*高）：≥1580*1200*1050mm，容量规格≥300L ◆功率/电压：≥30KW/380V（±1KW） ◆要求≥5档火力控制开关，便于厨师掌握火力大小。 ◆要求线盘磁场分布均匀，不偏火，不烧线盘，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大。 ◆要求功率实时显示，火力大小一目了然，便于厨师掌握火力大小。 ◆产品安全稳定，所投产品应满足安全需求，安全指标均达到国家相关要求。 ◆对触及带点部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装时意外触及带电部位； ◆金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全，不应对人体健康造成危害。有害重金属物质含量均符合国家相关标准。 ▲1、提供所投产品（30KW 300L可倾式汤炉），依据GB4706.1-2005、GB4706.35-2008标准出具的检验报告（报告带CMA标识）。检验类别：“型式检验”。经安全检测，所检项目全部符合标准要求。提供证明文件。 | 2 | 台 |
| 3 | 洗地龙头 | 15米 | ◆开放式洗地龙头； ◆黑色涂层钢卷盘； ◆3/8" x 50'(15.2m) 软管； ◆多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； ◆前扳机水枪，配接头； ◆加强筋提高强度； ◆底座厚度、软管壁厚较好； ※安装于墙面位置； | 1 | 台 |
| 4 | 大单星盆台 | 1200*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 二级库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 2 | 台 |
| 2 | 四层平板货架 | 1100*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 3 | 米面架 | 1400*600*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 4 | 米面架 | 1200*600*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星洗手星 | 1200*450*250/150 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 2 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 3 | 壁挂式二次更衣柜 | 1190*150*1005 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆经过静电喷塑设备磷化和防锈处理等工艺处理外表光滑整洁，内外无毛刺。 | 1 | 台 |
| 售饭间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四格保温售饭台柜 | 1500*700*800 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆台面：厚1.2mm ◆台脚通：厚1.2mm*直径80mm不锈钢连调节脚。 ◆箱体、内胆厚1.2mm。 ◆柜外壳厚1.2mm，柜门厚1.2mm，并采用上吊门设计 。 ◆配304份数盆。 ◆加热系统：采用加热板加热方式，拒接使用槽体内加热管，自动进水，防干烧。 ◆控制系统采用微电脑数控系统，具有定时定温度功能，定时具有多重模式。 | 18 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 5 | 台 |
| 3 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 3 | 台 |
| 保洁工具间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 1.8L | ◆功率：220v/138w； ◆风量：1390m³/H； ◆风速：9/11m/s； ◆噪音：≤54； ◆产品净重：8.3KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 3 | 拖把池 | 1500*700*650 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 4 | 双星盆台 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 5 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 6 | 上掀三门保洁柜 | 1200*500*2000 | ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆移门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.2mm，内衬板厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆柜内层板高度可调节； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暖汤车 | 600*600*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ◆品牌温度控制器，，操作方便。加热速度快. ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1200*600*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 3 | 双门双孔收残台 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚1.0mm，不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆配推车； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 4 | 米面台 | 1500*700*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 2 | 台 |
| 二层 |  |  |  |  |  |
| 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*500*1800 | ◆采用1.0mm冷轧板制作。 ◆经过静电喷塑设备磷化和防锈处理等工艺处理外表光滑整洁，内外无毛刺。 ◆柜门配优质专用锁具。 | 4 | 台 |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 1200*600*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 6 | 台 |
| 走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 | 900*600*900 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm）木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱 38mm x 38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm（实厚≥1.1mm）； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm（实厚≥1.1mm），加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 2 | 台 |
| 荤菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 1200*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 2 | 绞切肉机 | 550*380*740 | ◆机身以及与肉类接触部件均为优质不锈钢； ◆不锈钢蛟龙刀片，两绞一切；输送带及压菜带为无毒橡塑材料； ◆可切片、切丝、绞馅。220V,1.5KW； | 1 | 台 |
| 3 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1950 | ◆温度范围：0℃～10℃/-18℃； ◆四门,开门角度≥45度时自动回归； ◆门中梁要求电热丝加热，防止冷凝水； ◆采用无CFC 的环保雪种（R134a)， ◆柜体≥60mmH ，门板≥55mmH环保绝缘材料填充； ◆活动式强力风冷系统； ◆自动化霜系统：温控控制定时停机化霜； ◆可放置EN盆，EN 盆和搁物架可以自由交换； ◆浸塑层架标配； ◆可承受43℃环境温度，湿度30%—80%； ◆温控类型：电子温控； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台带靠背 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 6 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 素菜加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星盆台 | 1000*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 2 | 双层工作台带靠背 | 1200*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 3 | 毛刷去皮机 | 1080*660*1100 | ◆洗菜机主要适合瓜薯类蔬菜以及水果的清洗及脱皮功能。 ◆单翻物料设计先进，效率高运转稳。 ◆添加上盖防止果皮水滴飞溅。380V,1.1KW。 | 1 | 台 |
| 4 | 平台刀具消毒柜 | 1800*800*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚1.0mm，不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆采用紫外线及低温消毒功能，消毒效果好，能有效消灭菜刀和砧板上的细菌。 ◆提供卫生的厨房运营空间，配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 双层工作台带靠背 | 1800*800*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 6 | 米面架 | 800*500*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 7 | 切菜机 | 多功能 | ◆整机不锈钢，变频器调节。 ◆食品接触部分采用铝合金材质制作，可加工蔬菜丝、片、丁。根茎类丝段等。 ◆加工量不低于800kg/h。满足国家规范要求 | 1 | 台 |
| 8 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 蒸煮区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台带靠背 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 3 | 双星盆台 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 4 | 高身饼盆车 | 480*650*1800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆立柱 38mm x 38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 5 | 电热双门蒸饭柜 | 1000*1000*1500 | ◆功率：2x12kW 380v; ◆配优质耐高温材料及进口密封条; ◆水箱自动进水； ◆配24对挂托，可放可放24个400*600*65mm饭盘； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 6 | 30KW 300L电磁可倾式汤炉 | 300L | ◆台面板采用优质不锈钢板材，材质符合食品安全相关要求。 ◆规格（长*宽*高）：≥1580*1200*1050mm，容量规格≥300L ◆功率/电压：≥30KW/380V（±1KW） ◆要求≥5档火力控制开关，便于厨师掌握火力大小。 ◆要求线盘磁场分布均匀，不偏火，不烧线盘，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大。 ◆要求功率实时显示，火力大小一目了然，便于厨师掌握火力大小。 ◆产品安全稳定，所投产品应满足安全需求，安全指标均达到国家相关要求。 ◆对触及带点部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装时意外触及带电部位； ◆金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全，不应对人体健康造成危害。有害重金属物质含量均符合国家相关标准。 ▲1、提供所投产品（30KW 300L可倾式汤炉），依据GB4706.1-2005、GB4706.35-2008标准出具的检验报告（报告带CMA标识）。检验类别：“型式检验”。经安全检测，所检项目全部符合标准要求。提供证明文件。 | 1 | 台 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火系统 | 双瓶组 | ◆产品功能:厨房烹饪灶台发生火灾或因厨房烟道发生火灾时，厨房灶台自动灭火系统通过温感自动将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。(火焰产生巨大热量使烟置的温度升高183度时感温系统会启动)机械式启动更安全，没有电一样可以起到灭火的作用。 ◆单瓶组双瓶组三瓶组主机外形尺寸分别为:480*240*600mm 、680*240*600mm 、1160*240*600mm ◆药剂充装量：单瓶12.5KG 双瓶12.5KG*2 三瓶组12.5KG*3 ◆材质:主机外箱箱、感温支架、药剂容器、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金 ▲所投厨房灭火系统产品应符合XF 498-2012标准，符合消防产品认证，提供证明文件。。 ▲所投厨房灭火系统产品应符合GA498-2012或XF498-2012标准的型式试验检验报告，提供证明文件。 | 1 | 套 |
| 2 | 四层孔板层架 | 1200*500*1550 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，层板板厚1.2mm， ◆立柱采用1.0mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 3 | 大单星盆台 | 700*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 4 | 四门高身雪柜 | 1220*700*1950 | ◆温度范围：0℃～10℃/-18℃； ◆四门,开门角度≥45度时自动回归； ◆门中梁要求电热丝加热，防止冷凝水； ◆采用无CFC 的环保雪种（R134a)， ◆柜体≥60mmH ，门板≥55mmH环保绝缘材料填充； ◆活动式强力风冷系统； ◆自动化霜系统：温控控制定时停机化霜； ◆可放置EN盆，EN 盆和搁物架可以自由交换； ◆浸塑层架标配； ◆可承受43℃环境温度，湿度30%—80%； ◆温控类型：电子温控； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 1800*700*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 6 | 炉拼柜 | 500*1100*800/450 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆后背 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆掩门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.2mm，内衬板厚1.2mm，掩门配不锈钢合页门铰及磁性门吸； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.0mm； ◆台面及层板加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆炉具拼柜外观需与炒炉保持一致； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 7 | 节能静音Φ800大锅灶 | 1100*1150*800/350 | ◆电源: 220V, 50Hz, 130W； ◆入气口:DN40； ◆入水口:DN15； ◆排水口:DN40； ◆炉头:向内火环保预混炉头； ◆点火: 脉冲电子点火； ◆熄火保护: 离子检测熄火保护; ◆前置水阀及摇摆龙头; ◆台面 SUS 201 不锈钢，厚1.2mm； ◆后背、柜身、面板 SUS 201 不锈钢，厚1.2mm； ◆附件：配锅。 ※可拆卸前面板，方便维修； ※落地式安装； ▲所投符合GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》能效等级为1级(检测项目：热负荷、热效率），提供证明文件。 ▲所投产品具有有效期内GB 35848-2024标准的中国国家强制性产品认证证书，提供证明文件。 | 4 | 台 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 馒头机 | 65/2型 | ◆整机外壳1.0mm不锈钢外壳，304不粘辊； ◆智能一键式开关，容易操作； ◆最大加工4000个/h。 ◆功率：380V,3KW。 | 1 | 台 |
| 2 | 压面机 | 590*360*1040 | ◆整机机身采用不锈钢制作，板厚≥1.5mm，可揉压各种酥性、韧性面团。 ◆经过揉压的面团制作的食品松软、美观。 ◆轧辊间隙的一定范围内无极调节（1mm-25mm），结构简单，铜电机。 | 1 | 台 |
| 3 | 和面机 | 50KG | ◆整机不锈钢，面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，美观耐用，更加符合食品安全要求； ◆采用链条传动，噪音更低，效率更高，且节能降耗； ◆微动按钮开关，设置掀盖即停功能,； ◆和面量50KG/次；效率：200KG/h； ◆电压：380v,功率：3KW±0.2KW； | 1 | 台 |
| 4 | 大单星盆台 | 700*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 5 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1950 | ◆温度范围：0℃～10℃/-18℃； ◆四门,开门角度≥45度时自动回归； ◆门中梁要求电热丝加热，防止冷凝水； ◆采用无CFC 的环保雪种（R134a)， ◆柜体≥60mmH ，门板≥55mmH环保绝缘材料填充； ◆活动式强力风冷系统； ◆自动化霜系统：温控控制定时停机化霜； ◆可放置EN盆，EN 盆和搁物架可以自由交换； ◆浸塑层架标配； ◆可承受43℃环境温度，湿度30%—80%； ◆温控类型：电子温控； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 6 | 木面工作台 | 1800*800*800 | ◆台面采用优质木； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 7 | 烤箱连醒发箱 | 1220*800*1775 | ◆全不锈钢柜体， ◆采用优质远外红外线辐射管为加热元件，使烘物受热均匀升温更快， ◆钢化玻璃门设计，安全美观，方便观察。 ◆底火，面火独立控制温度调节范围:10～300℃， ◆微电脑数字操作，温度湿度可精确调节。 ◆底层醒发设备，自动进水，多层同时醒发，蒸汽式加湿，发酵均匀体积大。可视窗口，直观看到醒发效果。 | 1 | 台 |
| 8 | 节能静音电炸炉 | 1080*500*800 | ◆整机不锈钢制作，板厚1.2mm； ◆温度50~190℃，限温230℃，不锈钢炉身，美观耐用； ◆食品级加热管，恒温装置； ◆380V,10KW。 | 1 | 台 |
| 9 | 落地式电饼铛 | 650*790*900 | ◆全不锈钢机身，金属护线管，弯曲性好，耐高温耐腐蚀； ◆使用安全节能、操作简便，装备恒温装置，上下铛温度独立控制； ◆工作温度：50℃-300℃； ◆电压：380V,功率不小于5KW； | 3 | 台 |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 15米 | ◆开放式洗地龙头； ◆黑色涂层钢卷盘； ◆3/8" x 50'(15.2m) 软管； ◆多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等； ◆前扳机水枪，配接头； ◆加强筋提高强度； ◆底座厚度、软管壁厚较好； ※安装于墙面位置； | 1 | 台 |
| 2 | 单孔污碟台 | 700*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 3 | 大单星盆台 | 1000*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 3 | 台 |
| 4 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 1 | 台 |
| 5 | 长龙洗碗机 | 3500*850*1450 | ◆机器配置：清洗/漂洗消毒/烘干 ◆洗涤量数：2000~4000/每小时（速度可灵活调节） ◆清洗方式：多样化清洗方式/平放式清洗/斜插式清洗 ◆机器模块：进口区/清洗区/漂洗消毒区/高温烘干区/出口区 ◆喷淋洗臂：卡扣抽拉式拆卸设计，轻松拆卸无需工具 ◆喷淋设计：独特的360度环绕喷淋设计“8”字型喷嘴 ◆安全设计：出口端设有安全急停开关及餐具限位触碰开关，确保餐具安全性 ◆输送装置：多排设计，采用耐高温耐压一级食品级材质.自动过载保护装置.自动暂停启动 ◆喷淋洗臂：不锈钢喷淋臂可拆卸式喷淋臂防止堵塞.方便清洗.无需工具 ◆内部尺寸：装载宽度620mm清洗高度420mm主洗模块1000mm 烘干高度1800mm ◆喷淋喷嘴：上臂清洗4条喷管20个喷嘴下臂清洗4条20个喷嘴 ◆漂洗淋吼：漂洗消毒上5吼高温喷嘴 下5个吼高温喷嘴 ◆垃圾滤网：主洗区设有抽屉式过滤网，布满整个清洗室，防止垃圾进入清洗水箱，可不停机进行垃圾处理，实现快速清洁 ◆发 热 管: 采用进口发热丝316A级原材质 使用寿命更长稳定安全。 ◆烘干装置：3D烘干设计，气流从多方向对餐具进行烘干，低部设有循环热风装置，双风刀双向系统高温高速烘干除菌烘干95%以上 ▲产品标准和技术要求: GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)防水等级: IPX6及以上；产品符合ZRGF-CP-50 《电气产品防水等级认证实施规则》要求,（认证可在全国认证认可信息公共服务平台查询），提供证明文件。 ▲提供有效的餐具消毒检测内容包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌消灭率大于标准值99.9%的证明文件。 | 1 | 台 |
| 6 | 洗碗机配套设备 | 分配器、配套洗碗液一套等 | ◆洗碗机分配器，是商用洗碗机准确适量注入洗涤剂，催干剂等化学药剂的一种方便轻巧装置； ◆适用于本洗碗机采用微电脑控制，分配器面板上没有手动进料按钮，安装简易，操作方便，能有效的史清洁剂等输送到各个位置，先进的数字化控制系统，抗冲击、防爆裂，经久耐用。 | 1 | 套 |
| 7 | 大单星盆台 | 1500*700*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 8 | 双层工作台 | 1800*800*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 9 | 软水机 | 2T | ◆先进的数字化控制系统，定期再生定期维护； ◆无盐自动提示，方便安心； ◆抗冲击、防爆裂，经久耐用； ※落地安装。 | 1 | 台 |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 1 | 台 |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1380*750*1950 | ◆功率：4.4kw/220v ◆容积：720升 ◆温度范围：20℃～125℃ ◆层架承重：25kg ◆重量：140kg ◆采用符合国家标准的优质不锈钢板材； ◆保温层使用环戊烷发泡剂； ◆整体拉伸箱底，干净卫生，清洁无死角； ◆双温度传感器，使用更放心； ◆深浅筐设计，收纳更随心； ◆360°热风循环，杀菌无死角； | 2 | 台 |
| 2 | 上掀三门碗柜 | 1200*600*2000 | ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆移门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.2mm，内衬板厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆柜内层板高度可调节； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 预进间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星连电子感应龙头 | 450*450*250/150 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm， ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 售饭间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三层送餐车 | 900*600*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆立柱 38mm x 38mm 圆管，SUS 304 不锈钢，壁厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； | 4 | 台 |
| 2 | 四格保温售饭台柜 | 1500*700*800 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆台面：厚1.2mm ◆台脚通：厚1.2mm*直径80mm不锈钢连调节脚。 ◆箱体、内胆厚1.2mm。 ◆柜外壳厚1.2mm，柜门厚1.2mm，并采用上吊门设计 。 ◆配304份数盆。 ◆加热系统：采用加热板加热方式，拒接使用槽体内加热管，自动进水，防干烧。 ◆控制系统采用微电脑数控系统，具有定时定温度功能，定时具有多重模式。 | 8 | 台 |
| 3 | 消毒灯 | 40W | ◆长度(mm)：1199； ◆直径max(mm)：28； ◆灯头：G13； ◆功率：36W； ◆寿命（h）：9000； ◆透光率 ：90%； ◆产地：中国； ◆颜色：透明； ◆莫氏硬度：0； ※吊天花安装，距地面2000mm高； | 2 | 台 |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | 400*170*310 | ◆功率：220v/16w； ◆灭蚊灯管：2支 * 8w，玻璃诱蚊灯管； ◆材质等级：ABS阻燃料； ◆粘捕纸标配：10张； ◆理论覆盖面积：100平方； ◆产品净重：1.0KG ※挂墙式安装； | 2 | 台 |
| 5 | 玻璃四门高身雪柜 | 1220*700*1950 | ◆温度范围：0℃～10℃/-18℃； ◆四门,开门角度≥45度时自动回归； ◆门中梁要求电热丝加热，防止冷凝水； ◆采用无CFC 的环保雪种（R134a)， ◆柜体≥60mmH ，门板≥55mmH环保绝缘材料填充； ◆活动式强力风冷系统； ◆自动化霜系统：温控控制定时停机化霜； ◆可放置EN盆，EN 盆和搁物架可以自由交换； ◆浸塑层架标配； ◆可承受43℃环境温度，湿度30%—80%； ◆温控类型：电子温控； ※落地式安装； | 1 | 台 |
| 6 | 单星盆柜 | 600*600*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆星盆 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，星盆斗深度250mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 7 | 上掀三门碗柜 | 1200*600*200 | ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆移门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.2mm，内衬板厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆柜内层板高度可调节； ※落地式安装； | 4 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暖汤车 | 600*600*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm ◆品牌温度控制器，，操作方便。加热速度快. ◆4个万向静音脚轮，对角2个脚轮带刹车制，活动轮旋转至任何方向，不得超过台面范围； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 1200*600*800 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm木板底加硬底封不锈钢； ◆立柱38*38/SUS 304 方管，壁厚1.2mm； ◆层板 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 3 | 双门双孔收残台 | 1500*700*800/100 | ◆台面 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆柜身 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm； ◆趟门 SUS 304 不锈钢，外门板厚1.0mm，内衬板厚1.0mm，不锈钢轴承吊顶式趟门，趟门路轨设闭门式沉坑； ◆加强筋 SUS 304 不锈钢，厚1.2mm，加强筋采用种钉加固工艺，种钉间距200mm； ◆配推车； ◆不锈钢台边内部设有卫生型封边； ※落地式安装； | 2 | 台 |
| 4 | 米面台 | 1500*700*300 | ◆整体采用优质304不锈钢制作，厚1.2mm， ◆立柱采用1.2mm厚不锈钢管； ◆配不锈钢可调节脚； ※落地安装。 | 2 | 台 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机烟罩 | 21700*1200*1000 | ◆适配电机电压：220V、功率2KW； ◆整机外壳采用优质不锈钢制成，板厚≥1.0mm，配置防火滤油网； ◆高压数字电源发生器需配置有多项保护功能，包括过压过流保护、负载短路保护，负载闪络、打火保护、负载开路保护等多重保护功能，确保设备安全。 ◆净化效率≥98.45% 5.増设高温隔离层,更有效阻隔炉灶火焰对设备的影响，使设备稳定,电场清洗周期更长； ▲6、所投产品具有产品防腐蚀等级认证证书，产品标准和技术通过GB/T 10125-2021检测标准，达到防腐蚀等级：户外1级（代码：WF2，类型：户外防强腐蚀型）提供证明文件。 ▲7、所投产品部件显示屏应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准、GB/T4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，进行防水防尘等级测试试验，提供证明文件。 | 21.7 | 米 |
| 2 | 油烟净化一体机烟罩 | 11000*1500*1000 | ◆适配电机电压：220V、功率2KW； ◆整机外壳采用优质不锈钢制成，板厚≥1.0mm，配置防火滤油网； ◆高压数字电源发生器需配置有多项保护功能，包括过压过流保护、负载短路保护，负载闪络、打火保护、负载开路保护等多重保护功能，确保设备安全。 ◆净化效率≥98.45% 5.増设高温隔离层,更有效阻隔炉灶火焰对设备的影响，使设备稳定,电场清洗周期更长； ▲6、所投产品具有产品防腐蚀等级认证证书，产品标准和技术通过GB/T 10125-2021检测标准，达到防腐蚀等级：户外1级（代码：WF2，类型：户外防强腐蚀型）提供证明文件。 ▲7、所投产品部件显示屏应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准、GB/T4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，进行防水防尘等级测试试验，提供证明文件。 | 11 | 米 |
| 3 | 油烟净化一体机烟罩 | 5500*1300*1000 | ◆适配电机电压：220V、功率2KW； ◆整机外壳采用优质不锈钢制成，板厚≥1.0mm，配置防火滤油网； ◆高压数字电源发生器需配置有多项保护功能，包括过压过流保护、负载短路保护，负载闪络、打火保护、负载开路保护等多重保护功能，确保设备安全。 ◆净化效率≥98.45% 5.増设高温隔离层,更有效阻隔炉灶火焰对设备的影响，使设备稳定,电场清洗周期更长； ▲6、所投产品具有产品防腐蚀等级认证证书，产品标准和技术通过GB/T 10125-2021检测标准，达到防腐蚀等级：户外1级（代码：WF2，类型：户外防强腐蚀型）提供证明文件。 ▲7、所投产品部件显示屏应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准、GB/T4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，进行防水防尘等级测试试验，提供证明文件。 | 5.5 | 米 |
| 4 | 防火阀 | 900*900 | ◆优质不锈钢制作，后板加固防冲击，顶部温控自动开启。 | 7 | 个 |
| 5 | 法兰 | 600*1000 | ◆优质镀锌角铁制作。 | 39 | 对 |
| 6 | 管道 | （含管道、三通、S弯、变径等） | ◆不锈钢板制造，板厚1.0mm； ◆管道拼口采用辘骨双向扣边技术制作； ◆管道内拼缝采用耐高温密封胶处理。 | 269 | 平方 |
| 7 | 风柜 | 15KW | ◆整机采用厚度1.2mm热镀锌板制作，可全拆件运输、装卸。 ◆采用多翼式叶轮结构，叶轮具有良好的气动性能；运转平稳、噪声低、振动小。 ◆轴承全部采用外球面滚动轴承。 ◆风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式，造型美观、新颖、在户内外使用均具有良好地保护作用。 ▲1、所投产品应CQC出具的节能认证证书并相应节能检测报告,检测标准GB19761-2020 《通风机等效限定值就能效等级》，风柜能效等级达到2级及以上；提供证明文件。 | 2 | 台 |
| 8 | 油烟净化器 | 处理风量：35000立方/小时 | ◆采用国内最先进的超双高压电源，电压1.1V-1.6KV； ◆利用无外电场荷电粉尘平流吸附技术，对空气中分子净化率达到95%以上； ◆芒刺电晕板和宽极距技术使分子，荷电能力更强； ◆工作原理，采用直流叠加脉冲等离子电源和齿板结构电场组合形成，产生电晕放电，获得高能等离子体，净化率95%以上。 ▲1、所投产品应具有符合HJ/T 62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)、GB 18483-2001饮食业油烟排放标准(试行)标准的检测报告，提供证明文件。 ▲2、所投产品应具有有效期内HJ/T 62-2001标准的中国环境保护产品认证证书，提供证明文件。 ▲3、所投产品应符合GB/T25915.1-2021，GB/T25915.3-2024，GB/T25915.7-2010的检测标准，依据GB/T25915.9-2018的检验方法，设备洁净度粒径试验合格，检测结果为SCP5级及以上。 | 2 | 台 |
|  | 燃气报警设备 |  | 可燃气体探测器：防护等级:IP65 防爆等级：EXdIIBT4Gb 安装位置：距厨房顶棚0.3米内安装 系统由可燃性气体检测探头、报警控制箱、切断阀控制箱及总线构成，采用二总线制S1、S2及+24V、GND共四芯线:系统预留事故排风控制接点，供用户设置事故排风连锁控制。 | 5 | 套 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈水龙头 | 双温 | ◆配水池用，采用优质不锈钢壳体，多层电镀，紧固螺母铜高脚，结实耐用。 | 40 | 只 |
| 注：开洞及封堵、安装辅料、运费等含在综合报价中 |  |  |  |  |  |

说明：

本“二、技术规格(技术性能)及数量要求”中的“数量”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）投标文件要求：

1.投标文件中提供《所投产品的技术规格(技术性能)》文件。

2.《所投产品的技术规格(技术性能)》文件按照“（一）技术规格(技术性能) 及数量具体要求”编制。

3.《所投产品的技术规格(技术性能)》包括以下内容：

3.1序号

3.2名称；

3.3所投产品的技术参数。对照以上“（一）技术规格(技术性能) 及数量具体要求”中的“技术规格(技术性能)”列出所投产品的技术参数。

三、项目实施要求

（一）项目实施具体要求

1.供货时间要求：合同生效日后，20日内将合同标的全部交付并安装完毕。

2.安装要求：

2.1本项目实施过程中所需的辅料，全部由中标人自行计算，并计入投标总价，采购人不再另外支付任何费用；

2.2现实施现场已具备电源设备，中标人应根据现场情况和现有的水电路情况，将设备安装到位，并保证电路、水路以及设备的正常使用。

3.配送要求：按照项目要求合理安排配送

（二）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。

2.《项目实施方案》包括以下内容：

2.1供货期；

2.2安装方案；

2.3配送方案。

四、售后服务和技术培训要求

（一）售后服务要求

1.质保期要求：自本项目完成验收之日起，提供不少于1年的免费质保和免费上门服务。

2.质保期内和质保期外的售后服务要求：

2.1质保期内免费更换零配件和上门维修服务，质保期外提供终生维护，只收取更换零配件的成本价；

2.2提供免费维修或更换服务，接到报修后，中标人4小时内解决问题；超过48 小时不能解决问题，须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品。

2.3响应处理速度及解决问题周期承诺，质保期内提供7*24小时售后服务；

2.4质保期外中标人要对设备提供免费故障检测服务，并免费提供维修方案，

只收取更换零件费用。

（二）技术培训要求

1.培训对象要求: 设备使用人员；

2.培训时间要求：不低于12个小时；

3.培训内容要求：设备的架构、原理；设备的操作；设备的日常维护。

（三）投标文件要求

1.投标文件中提供《售后服务方案和技术培训方案》文件。

2.《售后服务方案和技术培训方案》包括以下内容：

2.1质保期；

2.2质保期内和质保期外的售后服务方案；

2.3技术培训方案。

五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

(二) 验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.4商品（合同标的）包装具体要求”。

快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.5快递包装具体要求”。

(三) 验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，卖方（中标人）可向买方（采购人）书面提出验收要求，买方（采购人）在接到书面要求后5日进行验收。合同卖方（中标人）需向买方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

六、商品包装具体要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.4 商品（合同标的）包装具体要求”。快递包装具体要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“第六条 包装与标记”中“6.5 快递包装具体要求”。

七、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中《合同专用条款》中“第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

八、现场考察

（一）组织人：徐州市第三十七中学

（二）时间：2024年6月  日16：00

（三）集合地点：

（四）联系人：

（五）联系电话：

（六）现场考察内容：

1.介绍项目概况；

2.介绍现场水电基础设备相关情况。

（七）相关要求：

1.携带身份证；

2.投标人自备相关现场考察工具用具;

3.供应商自行测算;

4.现场考察非必须，请自愿参加的供应商按时到场。

九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州淮信咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.徐州淮信咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州淮信咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

徐州淮信咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购）项目（项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（徐州市第三十七中学）的（三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（全自动分枝杆菌液体培养仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购

项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加三十七中学新校区（桃花源高级中学）厨房设备采购（项目编号：JSZC-320300-XGHX-G2025-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。