编制说明

一、工程概况：本工程为2025年睢城街道八里社区巴厘豪庭小区道路、排水改造工程，总面积约9000㎡，整体加铺沥青面层、混凝土路牙石、直径400钢带波纹管、砖砌检查井及化粪池等。

二、工程预算范围：详见工程量清单所含全部内容。

三、工程清单编制依据：现场考察，根据路面损毁状况、排水淤堵状况进行测量，确定改造范围、做法。《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）（营改增）。

四、工程类别：市政三类。

五、工程质量要求：合格。

六、工程造价的组成：

1、分部分项工程：执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增）。

2、措施费及规费取值按照下图附表；

| 序号 | 项目名称 | 市政（%） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 | 1.5 |  |  |  |
| 1.2 | 增加费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 0.31 |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 3 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |
| 4 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 5 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 6 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 7 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 8 | 临时设施 | 1 |  |  |  |
| 9 | 赶工措施 |  |  |  |  |
| 10 | 工程按质论价 |  |  |  |  |
| 11 | 住宅分户验收 |  |  |  |  |
| 12 | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |
| 13 | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |
| 14 | 智慧工地费用 |  |  |  |  |
|  | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 0.34 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  |
|  | 税金 | 9 |  |  |  |

七、其他须说明的问题：

1、人工费按苏建函价【2025】66号文件执行；

2、材料价格：参考《睢宁县建筑工程部分建材信息参考价》（2025年6月），其它未有材料价格参考市场价格；

3、暂列金额：无。

4、暂估价：2万元。

5、清单及控制价编制时没有图纸会审纪要，如审计时做法发生变化，按实际尺寸及做法，由三方签字确认，结算时调整。

6、未尽事项按委托方通知说明、设计要求及规范规定计算。