如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年8月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年8月11日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。
项目要求（采购需求）

一、项目名称 
2025年度市直管雨、污水泵站看护市场化项目
二、项目报价
本项目采购预算为527.8万元，其中：
本项目采购包1：35座泵站看护运行，采购预算金额447.4万元，限价为447.4万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
本项目采购包2：4座泵站看护运行及8座泵站养护，采购预算金额80.4万元，限价为80.4万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个采购包，中标顺序为采购包1至采购包2。
三、项目内容
	标段
	标段名称
	标段内容

	采
购
包
1

	35座泵站看护运行及1座泵站养护
	35座泵站：西三环1号污水提升泵站、西三环2号污水提升泵站、黄茅岗污水提升泵站、奎河污水提升泵站、龙亭污水提升泵站、军民河(橡胶坝)泵站、六中（四院）强排站、三八河补水泵站、沈场泵站、郭庄路立交泵站、和平路立交泵站、泉润大道污水提升泵站、狮子山立交泵站、迎宾路立交泵站、徐丰公路污水提升泵站、天齐北污水提升泵站、天齐南污水提升泵站、荆马河上游污水提升泵站、荆马河下游污水提升泵站、子房河污水提升泵站、南岗铁路立交泵站、南岗高架立交泵站、二环北路立交泵站、苏山立交泵站、复北立交泵站、平山铁路立交泵站、苏堤北路立交泵站、翟泰奎大沟调蓄池（梨园路强排泵站）、解放北路立交泵站、欣欣路立交泵站、中山立交泵站、下淀立交泵站、金山东路立交泵站、泰山路检测站、二坝窝大沟泵站（含养护）

	采购包2
	4座泵站看护运行及8座泵站养护
	4座看护泵站：翟山大沟强排泵站、夹河街强排泵站、三道中沟强排泵站、绿地泵站
8座养护泵站：翟山大沟强排泵站、夹河街强排泵站、三道中沟强排泵站、绿地泵站、房亭河补水泵站、汉桥污水泵站、解放南路地道泵站、观光路泵站


四、服务期：自合同签订之日起一年
五、具有履行合同所必备的设备和稳定的市直管39座雨、污水泵站运行看护队伍要求
（一）★本项目工作人员配备要求
采购包1要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员2人；每座雨水泵站配备运行看护人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护人员不少于4人，其中看护人员持有电工证或泵站操作（运行）工证。
采购包2要求配备项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，资料员1人，质量员1人，养护人员4人；每座雨水泵站配备运行看护管理人员不少于2人、每座污水泵站配备运行看护管理人员不少于4人，看护管理人员持有电工证或泵站操作（运行）工证。
（二）★拟任项目负责人、技术负责人须提供工程类中级及以上职称证书；安全员、质量、资料员具有相应的资格证书；项目负责人在合同期内不得擅自更换。投标文件中须提供相应证书扫描件。
六、项目要求
1、 服从徐州市供排水管理中心调度，按要求运行水泵。
2、 确保24小时有人值守，且值班期间不得饮酒、酣睡。
3、 按要求定期巡查配电室、控制室、各类机电设备。
4、 配电室、控制室不得堆放、摆放各类无关物品。
5、 保持泵站整洁，每日打扫泵站室内、院内卫生，个人物品放入柜中，配置大型垃圾筒，垃圾及时外运，绿化及时修剪养护（泵站环境卫生考核参照中心《闸站环境卫生细则》执行）。
6、 不得私拉乱扯电线，电动车按要求充电，确保日常用电安全。
7、 污水泵站运行水泵时，格栅机同时运行，人员要在现场，发现问题及时停止并上报。
8、 雨水泵站开始降雨前运行格栅机，确保进水管路畅通。
9、 按要求做好发电机运行工作。
10、 做好水泵及发电机运行记录，记录按规范填写，字迹清晰。
11、 未接到上级通知，严禁与泵站运行无关人员进入泵站，确需进入泵站的报徐州市供排水管理中心批准，并做好来人来访记录。
12、 未接到徐州市供排水管理中心通知，严禁外来车辆、物品、器具进入泵站，确需进入泵站的，需经过供排水管理中心批准方可放行。
13、 泵站运行看护人员生活设施、保洁用品由运行养护单位统一配备。
14、 运行人员应坚持节约用电原则，白天天气较好时应关闭相关照明，空调等设备按实际需要运行。
15、 泵站电源一律禁止私自外接。
16、 泵站房屋除值班室外，其余房屋不得私自占用。
17、 运行养护单位加强对运行看护人员操作及安全培训。
18、 汛期做好防汛应急工作，及时开机并查看立交桥下情况。
19、 负责泵站水费交纳工作，做好泵站供水设施的日常维修维护工作
20、 做好泵站日常生活设施设备的维修保养更换（如热水器、电磁炉、微波炉、马桶、便池、自来水管、泵站水井、生活水泵等），值班室、休息室、卫生间、厨房内所有设施设备的维修更换由看护中标公司负责。
采购包1：尚需完成：二坝窝大沟泵站设备日常养护维修。
采购包2：尚需完成：①泵（闸）站设施设备日常养护维修（所有设施设备均要求保持完好）；②各类制度、标识、标牌、安全警示标识标志设计制作安装及维护更新③绿地泵站120平亚克力板宣传展示牌制作安装及维护更新，绿地泵站发电机加油400升、保养，绿地泵站日常保洁（含1楼大厅及2楼走廊、卫生间、上下楼梯、过道等）。
七、其他要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
八、意见反馈时间

2025年8月7日至2025年8月11日17:00。
九、意见反馈联系方式

联系人：唐流霞
联系方法：0516-80802220

地址：徐州市新城区新安路9号

