如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年8月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年8月11日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。
项目要求（采购需求）

一、项目名称
2025年度市管雨、污管渠维修养护市场化项目
二、项目报价
本项目采购预算为1353万元，其中：
本项目采购包1：采购预算金额 931.65万元，限价为931.65万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
本项目采购包2：采购预算金额321.35万元，限价为321.35万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
本项目采购包3：采购预算金额100万元，限价为100万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个采购包，中标顺序为采购包1至采购包3。
三、项目概况
采购包1：主城区市管雨污水管网1006km， 包括排水设施巡查、工单处置、检查井清淤、收水井清淤、雨污水管道清淤疏通、窨井修复、应急处置（污水外溢、污水入河、排水设施造成的路面塌陷围挡等）、防汛、淤泥外运处置、防坠网（板）补充和更换、施工排水监管、工程验收、养护等内容。
采购包2：新城区市管雨污水管网347km， 包括排水设施巡查、工单处置、检查井清淤、收水井清淤、雨污水管道清淤疏通、窨井修复、应急处置（污水外溢、污水入河、排水设施造成的路面塌陷围挡等）、防汛、淤泥外运处置、防坠网（板）补充和更换、施工排水监管、工程验收、养护等内容。
采购包3：对全市现状1353km排水管网及附属设施的养护、泵站、闸门、污水处理厂情况开展第三方监管辅助服务。通过对排水管网及附属设施养护、泵站、闸门、污水处理厂情况的监管、监测预警等，实现对全区排水管网及附属设施的精细化管理，进一步提升排水设施运行效能。
四、服务期：自合同签订之日起一年
五、具有履行合同所必备的设备和稳定的管网维护队伍要求
（一）★本项目工作人员配备要求（以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加）
	采购包
	项目
负责人
	技术负责人
	安全员
	资料员
	质量员
	现场工作人员最低人数

	
	
	
	
	
	
	养护人数
	巡查人数
	维（抢）修人数

	1
	1人
	1人
	2人
	2人
	2人
	不少于35人
	不少于20人
	不少于15人

	项目服务总人数
	不少于78人

	采购包
	项目
负责人
	技术负责人
	安全员
	资料员
	质量员
	现场工作人员最低人数

	
	
	
	
	
	
	养护人数
	巡查人数
	维（抢）修人数

	2
	1人
	1人
	2人
	2人
	1人
	不少于12人
	不少于7人
	不少于4人

	项目服务总人数
	不少于30人

	采购包
	项目负责人
	数据维护人员
	现场监管人员

	3
	1
	1
	3

	项目服务总人数
	5


（2） ★采购包1、采购包2：拟任项目负责人（注册建造师）具备市政公用工程专业贰级建造师资格（在本企业注册），同时具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；技术负责人具有市政工程（或水利工程或给水排水工程）专业工程师（含）以上资格，安全员具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（C证）具有相应的资格证书；项目负责人无在建项目，在合同期内不得擅自更换（投标人提供承诺，格式自拟）。投标文件中提供项目负责人、技术负责人、安全员上述证书扫描件和距开标截止时间前6个月内任一月的个人社保证明扫描件（加盖公章）。
★采购包3：拟任项目负责人具备信息系统项目管理师；无在建项目，在合同期内不得擅自更换（投标人提供承诺，格式自拟）。投标文件中提供项目负责人证书扫描件和距开标截止时间前6个月内任一月的个人社保证明扫描件（加盖公章）。
（三）★本项目养护管理机械机具设备配置要求（以下数量和设备种类为最低标准，投标人可根据自身情况增加）：
采购包1：联合疏通车（具备清洗疏通与吸污两项功能）或高压疏通车2辆、吸污车2辆、污泥运输车2台、工具车2台、挖斗式清淤车2台、移动泵车4辆（流量不小于300m3/h）。安全检测设备（潜望镜2台、GPS测量仪2台、cctv检测机器人2台、气体检测仪4台、长管呼吸器（含防毒面罩）4个）。以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。
采购包2：联合疏通车（具备清洗疏通与吸污两项功能）或高压疏通车1辆、吸污车1辆、污泥运输车1台、工具车1台、挖斗式清淤车2台、移动泵车2辆（流量不小于300m3/h）。安全检测设备（潜望镜2台、GPS测量仪1台、cctv检测机器人2台、气体检测仪2台、长管呼吸器（含防毒面罩）2个）。以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。
采购包3：现场巡查车辆1台。自有的须提供设备购买发票扫描件或复印件和车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）；以上设备租赁的应提供一年以上（含一年）租赁协议扫描件或复印件，并提供设备的购买发票及有效的车辆行驶证扫描件或复印件（加盖电子签章）。
（四）★应急材料承诺
采购包1：提供50套球铁材质“五防”检查井盖、提供100套防沉降雨水篦，用于年度应急维修更换。出具承诺书。
采购包2：提供20套球铁材质“五防”检查井盖、提供50套防沉降雨水篦，用于年度应急维修更换。出具承诺书。
加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。
六、采购包3具体要求
	序号
	类别
	内容
	备注

	1
	数据标准化
处理服务
	制定一套底层数据结构标准并辅助发布实施
	

	2
	
	对全市现状1353km排水管网及附属设施的数据进行标准化管理，形成当年全市排水管网一张图。
	

	3
	
	完成全市7个污水厂、市直管75个雨污水泵站、110孔闸门、管网液位、流量监测点等外部数据对接。
	

	4
	日常运营
监管服务
	及时完成全市排水管网最新测绘、检测及修复成果的数据标准化审核，并补充完善排水管网一张图。
	

	5
	
	制定监管范围内排水管网的养护及巡查管理方案，收集巡查养护作业的全过程资料，实现对巡查养护工作的可追溯管理，形成巡查养护报表数据，并统一上报甲方上级管理部门。
	

	6
	
	结合排水管网数据的整理及更新，对排水业务数据进行关联分析，提供全市排水户、管网、泵站、污水厂、河道及排口、达标区全链条数据的一张图动态管理，提供可视化展示，为管理科学决策提供准确的数据支撑。
	

	7
	
	提供现场作业人员的位置和作业内容的实时可视化展示，完成巡查养护工作数量和质量双复核监管。
	

	8
	
	完成管网液位、流量监测点物联感知设备的实时数据采集，结合管网情况对监测数据进行分析，实时监测管网的运行状态，提供管网突发事件的有效预警。
	

	9
	
	收集市属管渠范围内排水户数据，形成排水户一张图管理。
	

	10
	
	对管网、闸站、污泥运输养护单位进行辅助管理考核。
	


每月形成养护监管报告及数据处理报告，并提供给徐州市供排水管理中心。报告内容包括排水管道养护情况简报、养护工作量统计、排水设施数据更新成果情况简报等。
七、其他要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
八、意见反馈时间

2025年8月7日至2025年8月11日17:00。
九、意见反馈联系方式

联系人：唐流霞
联系方法：0516-80802220

地址：徐州市新城区新安路9号
