如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年8月11日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年8月11日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。
项目要求（采购需求）

一、项目名称
2025年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目
二、项目报价
本项目采购预算为354.2万元，其中：
本项目采购包1：养护1标：泵站33座市场化养护，采购预算金额118.8万元，限价为118.8万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
本项目采购包2：养护2标：泵站33座市场化养护，采购预算金额118.8万元，限价为118.8万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
本项目采购包3：养护3标：闸门110孔市场化养护，采购预算金额116.6万元，限价为116.6万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。
每个投标人可以参与全部采购包投标但只允许中一个采购包，中标顺序为采购包1至采购包3。
三、项目概况

	标段
	标段名称
	标段内容

	采
购
包
1
	养护1标
	泵站33座：汉源大道地道泵站、彭祖大道地道泵站、昆仑大道地道泵站、欣欣路立交泵站、龙亭污水提升泵站、黄茅岗污水提升泵站、奎河污水提升泵站、积翠新村污水泵站、军民河泵站、泰奎大沟调蓄池、复兴南路铁路立交泵站、四院泵站、六中泵站、橡胶坝泵站、钱塘路泵站、珠江路泵站、丽水路泵站、商聚路泵站、梨园路泵站、三八河补水泵站、泰山路检测站、东三环铜山路地道泵站、东三环迎宾路立交泵站、东三环狮子山立交泵站、东三环和平路立交泵站、金山东路立交泵站、郭庄路泵站、天桥泵站、汽配城人行通道、机场路人行通道、狮子山人行通道、文博园人行通道、南环T5御景湾人行通道泵站。

	采
购
包
2
	养护2标
	泵站33座：下淀立交泵站、苏堤北路立交泵站、复北立交泵站、中山立交泵站、解放北路立交泵站、徐丰公路污水泵站、泉润大道污水泵站、天齐南污水泵站、天齐北污水泵站、西三环1号污水泵站、西三环2号污水泵站、平山路铁路立交泵站、平山路地道泵站、中山路地道泵站、煤港路地道泵站、荆马河上游污水泵站、荆马河下游污水泵站、子房河污水泵站、泰山路泵站，大学泵站、开元路泵站、湖西路泵站、南环T1-T4四座人行通道泵站、苏山人行通道泵站、新淮海路地道泵站、苏山立交泵站、二环北路立交泵站、南岗高架立交泵站、南岗铁路立交泵站、沈场泵站

	采
购
包
3
	养护3标
	闸门110孔： 溢洪桥闸门1孔、四院闸门2孔、四院北闸1孔、四院截污闸3孔、苏山截污闸门1孔、苏山大沟闸门2孔、矿西大沟闸1孔、矿西截污闸门1孔、小山子大沟截污检修闸门1孔、西苑中路桥北闸1孔、闫窝闸门1孔、黄河液化气站闸门1孔、黄河北岸污水井中闸门1孔、沈场大沟北闸门2孔、西安北路井中闸门1孔、铜沛路入黄河检修闸门1孔、仙水宫闸门1孔、满湘楼闸门1孔、同春池闸门1孔、铜牛北闸门1孔、天桥市场闸门1孔、阳光酒店闸门1孔、下洪宿舍闸门1孔、青少年宫闸门1孔、铁路幼儿园闸门1孔、和平桥南（西岸）闸门1孔、汽配城9号闸、8号闸、7号闸、6号闸、5号闸、4号闸、3号闸、2号闸、1号闸、东三环东1号闸、东三环2号闸、东三环3号闸、东三环4号闸、东三环5号闸、东三环6号闸、东三环7号闸、东三环8号闸、东三环9号闸、东三环10号闸、东三环11号闸、东三环12号闸 、沈场大沟南闸2孔、祥云检修闸1孔、殷庄1孔、殷庄桥东侧荆马河北岸1孔、煤港路闸1孔、铁路电务段闸门1孔、铁路电段北闸门1孔、铁路电段南闸门1孔、东三环桥西闸门2孔、东三环桥北闸门1孔、东三环桥东南闸门1孔、备战路1孔闸、郭庄路1号闸门1孔、民富园桥南闸门1孔、云龙法院后闸门1孔、工程兵学院南闸门3孔、工程兵学院西闸门2孔、五交化闸1孔、徐运新河桥东闸门4孔、徐运新河桥西闸门4孔、欣欣路北侧奥东印象城东侧铁路东1孔、化校闸门1孔、王窑河闸3孔、王窑河检修闸1孔、汉风路顺堤河南岸2孔、河北岸2孔、风华园南门闸门1孔、孔妇幼保健院2孔闸、十里铺龙亭检修闸1孔、民健园闸1孔；黄河杏山子闸2孔、黄河西三环桥东南闸、黄河西苑中路桥东南闸、黄河西苑中路桥西闸、黄河西安路过河管闸4孔、黄河西安路桥东北闸2孔、黄河兵工路南头闸。


四、服务期：自合同签订之日起一年
五、项目养护清单
表1 土建工程部分
	序号
	项目名称

	一
	房屋

	1
	房屋漏雨处理、下水管清理

	2
	破损内外墙粉刷

	3
	屋内沉降裂缝处理

	4
	吊顶修复

	5
	室内地坪修复

	二
	围墙

	1
	破损围墙修复

	2
	内外墙粉刷

	3
	泵站电子围栏修复维保

	三
	门垛维修粉刷

	1
	泵站各类门窗维修维护更换

	2
	泵站内供水设施、排水设施维护维修更换

	3
	泵站厕所粪池抽排维护维修

	4
	电缆沟盖板更换不锈钢材质

	四
	泵站其他建筑物构筑物附属设施维修

	1
	泵站高空除尘、无人值守泵站日常保洁

	2
	泵站防鼠网、挡鼠板日常维护

	3
	泵站安全警示标识标志标牌制度牌铭牌制作更换

	4
	泵站灭火器检查、检测、过期更换

	5
	泵站空调日常维修

	6
	泵站控制室、配电室空调更新，柜机6台、挂机6台

	7
	泵站风机、排气扇日常维修保养

	8
	泵站基础设施巡查每月1次

	9
	每个标段采购配电室常用工具柜5套（由运行调度科统一配置）

	10
	每个标段采购多功能插排10件（由运行调度科统一配置）

	11
	泵站院内排水管道疏通，收水井、检查井清理

	12
	泵站院内损坏排水井篦井盖更换


表2 金属机电结构设备维修养护
	序号
	项目名称

	一
	泵站养护

	1
	泵站各类铁艺盖板除锈刷漆

	2
	泵站出水管拍门检查维护保养

	3
	泵站铁艺围栏、护栏除锈刷漆

	4
	泵站不锈钢通用安全锁具购置每个标段50把（交由运行调度科统一配置）

	5
	泵站铁艺大门除锈刷漆、配电室门防腐刷漆

	6
	泵站铁艺大门更换（损坏锈蚀严重的予以换新）

	7
	泵站爬梯、楼梯除锈刷漆

	8
	电动葫芦、行车、导轨、钢丝绳维修保养除锈刷漆

	9
	水泵保养维修除锈刷漆

	10
	水泵出水管、出水闸阀、伸缩机等保养除锈刷漆

	11
	水泵控制柜维修保养除尘

	12
	格栅机保养维修

	13
	皮带运输机维修保养

	14
	泵站检修闸门维修保养防腐刷漆

	15
	泵站大型发电机维修保养

	15
	泵站大型发电机加油，每个标段1500升，泵站大型发电机防腐喷漆

	16
	养护范围内的大型发电机迁移、接线、调试

	17
	泵站3T以上电动葫芦、行车安全检测

	18
	泵站电气设备维保（含环网柜、直流屏）

	19
	变压器日常维保

	20
	变压器备件（每个标段200KVA和500KVA各1台）

	21
	高压配电柜日常维保

	22
	低压配电柜日常维保

	23
	泵站电气试验

	24
	配电室常用工具及绝缘工具检测并贴标

	25
	泵站供电线路日常检查维护

	26
	泵站老化线路更换

	27
	电容柜日常检查维保电容更换

	28
	配电设备日常除尘保洁

	29
	无人值守泵站配电室日常保洁

	30
	变配电设备供电线路日常巡查

	31
	泵站各类照明日常维修更换

	32
	室外跌落保险、断路器、避雷器日常维护更换

	33
	泵站室内外电缆沟、井维护封堵

	34
	泵站各类设备巡查每月1次、下雨加大频次

	35
	天桥泵站更换发电机棚

	36
	狮子山立交泵站更换垃圾车

	37
	迎宾路泵站沉井屋顶粉刷

	38
	欣欣路泵站北侧房屋粉刷

	39
	欣欣路立交泵站采购37KW水泵一台（与原泵匹配）

	40
	西三环2号泵站采购45KW水泵一台（与原泵匹配）

	41
	煤港路地道泵站出水漏水处理

	42
	每个标段购置10KV绝缘垫30卷（10米/卷）（交由运行调度科统一调配）

	43
	泵站流量计日常维护，检测检验

	44
	配电室工具柜配备五台（上下两层不锈钢工具柜），具体由调度科调配

	二
	闸门日常运行养护

	1
	闸门日常巡视，每周1次，降雨前后加强巡查

	  2
	启闭机、螺杆、闸板、闸槽日常养护维修

	3
	闸门管理范围内环境卫生保洁

	4
	闸门操作平台日常维护、基础墙面维护翻新粉刷

	5
	踏步、护栏、围栏、爬梯等铁艺制品维护除锈刷漆

	6
	闸门线路检查维保老化更换600米

	7
	闸门漏水、溢流处理

	8
	闸门电源箱、防盗箱、控制箱维修维护更换

	9
	闸门丝杆玻璃罩日常维护并加盖

	10
	闸板前后安全格栅制作安装，老化更换，缺失的补齐。

	11
	闸门启闭机底座加固

	12
	闸门安全警示牌高标准统一制作、维护更新

	13
	闸前漂浮物打捞

	14
	闸门应急起落抢修

	15
	闸门安全通用锁具购买50把（交由运行调度科统一配置）

	16
	应急小型发电机加油500升

	17
	应急小型发电机维保

	18
	养护期间因丢失损毁被盗或其他原因造成的电源线或其他设备问题自行解决

	19
	煤港路闸，闸板启闭机更换（含丝杆、闸槽等）

	20
	配置闸门远程启闭用电脑两台

	21
	四院北闸、袁桥两孔闸安装远程控制


六、服务要求
采购包1：
1、项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人。
2、日常管理人员需求：维修养护人员  8 名（包括工程技术人员3名及技术工人5名，要求有5 年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳）。
3、机械设备要求：投标人依据实际情况提供机械设备配备清单（格式自拟）。 
采购包2：
1、项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人。
2、日常管理人员需求：维修养护人员  8 名（包括工程技术人员3名及技术工人5名，要求有5 年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳）。
3、机械设备要求：投标人依据实际情况提供机械设备配备清单（格式自拟）。 
采购包3：
1、项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人
2、日常管理人员需求：维修养护人员  8 名（包括工程技术人员3名及技术工人5名，要求有5 年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳）。
3、机械设备要求：投标人依据实际情况提供机械设备配备清单（格式自拟）。
七、项目要求
（一）闸门
1、闸门电缆绝缘检测、老化电缆更换
2、闸门电源箱、控制箱、防盗箱日常维修，老化更换（含箱体、锁具、内部元器件）
3、闸门养护：闸板除锈刷漆、闸门闭合不严漏水处理；启闭机保养检查维修更换；丝杆闸槽保养上油刷漆
4、闸门围栏、护栏、踏板、爬梯、检查井盖、门锁修复更换保养防腐刷漆
5、闸门安全标识、标志更换、维护，新设及完善标识
6、闸门操作平台外墙面粉刷、水泥抹面、喷塑
7、闸门启闭机底座、底板加固
8、闸门周围环境卫生整治、进闸道路铺设、绿化修剪、地坪修复铺设（卫生打扫每月一次，特殊情况以建设方要求为准）
9、闸门日常巡查，每周一次，遇有中雨以上天气按采购方要求加强巡查
10、煤港路闸，闸板启闭机更换

（二）泵站
1、电气设备
（1）电气预防性实验，高低压电气设备防震、接地装置检测；绝缘工具、用品检测
（2）各类电缆、软启动器、断路器、避雷器、空气开关、各类继电器、插座、开关等电气设备，绝缘、电阻测试，维修维护更换
（3）电容柜维修更换；直流屏、电瓶检查更换
（4）各类高低压配电柜、控制柜、变压器日常检查、维修
（5）各类仪表检查维修更换，流量计检测维保
（6）电缆沟封堵、缺失损坏盖板补全，各类老化电缆套管更换
（7）常用变压器配备两台（套）型号由采购方约定
（8）泵站、闸门照明日常维修更换（含灯具及线路、开关、插座）
（9）配电室控制室绝缘垫更换300平米
（10）配电室工具柜配备五台（上下两层不锈钢工具柜）
（11）泵站用多功能插排配备十件。
（12）大型发电机维护保养加油迁移调试

2、机械设备
（1）水泵、水泵控制柜、端子箱日常检查维修保养防腐刷漆
（2）格栅机、皮带运输机日常查维修保养防腐刷漆
（3）泵站内闸门、阀门、伸缩机日常查维修保养防腐刷漆
（4）行车、电动葫芦、导轨、龙门架日常维修保养防腐刷漆更换
（5）水泵出水管日常保养防腐刷漆，腐蚀严重破损出水管更换。
3、基础设施
（1）泵站铁艺大门、围墙、电子围墙、铁艺围栏、护栏、盖板日常保养除锈刷漆更换
（2）泵站内排水系统日常维护疏通，井盖井篦缺失损坏更换
（3）泵站门锁、小型出入门、窗户、玻璃维修更换
（4）泵站内各类房屋漏雨处理
（5）泵站保洁：有人值守泵站主要是配电室保洁、电气设备保洁；无人值守泵站包含所有保洁项目，一般要求每月一次，特殊情况的以采购方通知为准。
（6)泵站清淤：每年汛前汛后各一次，清淤标准以采购方要求为准
★备注：泵站内供水设施、生活设施设备及值班室、休息室、厨房、卫生间设施设备维护由泵站看护中标方负责，其余所有设施均在养护范围内，最终解释权归徐州市供排水管理中心。
八、其他要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
九、意见反馈时间

2025年8月7日至2025年8月11日17:00。
十、意见反馈联系方式

联系人：唐流霞
联系方法：0516-80802220

地址：徐州市新城区新安路9号
