招标文件

项目名称：水资源管理信息系统运行维护

项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

采 购 人：徐州市水务局

采购代理机构：徐州市建设工程监理有限公司

二〇二五年八月

总 目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市水务局

《水资源管理信息系统运行维护》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章投标邀请

徐州市建设工程监理有限公司对徐州市水务局“水资源管理信息系统运行维护”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：水资源管理信息系统运行维护

(二)项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年9月2日北京时间9:30。

（二）开标时间：2025年9月2日北京时间9:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市水务局

（二）地址：徐州市新城区新安路徐州市水务局

（三）联系方法：0516-80802321

（四）采购项目联系人：刘政

联系电话：0516-80802321

六、采购代理机构

（一）名称：徐州市建设工程监理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区民主南路78号

（三）联系方法：0516-83908222

（四）采购项目联系人：周博；联系电话：0516-83908222

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

3.本项目的特定资格要求：无。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1.本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

2.本项目的评标标准：见招标文件第四章《评分标准》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州市建设工程监理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 此项目是不属于专门面向中小微企业采购的项目。 - 本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网 （http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (八)2 | 不安排现场考察。 |
| (八)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (九) | 投标文件的语言为中文。 |
| (十)1 (十)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件并加盖电子签章。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何一个月的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 四、综合评审评分项 一标段：“江苏省水资源取用水监测与运维系统（徐州市非农业站点）运行维护项目” 1.技术部分 (1)技术方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (2)实施方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (3)维护检修方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (4)运维服务方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (5)培训服务方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (6)应急预案方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） 2.商务部分 (1)投标人业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 (2)企业资质（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 (3)项目团队（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 二标段：“江苏省水资源取用水监测与运维系统（徐州市农业站点）运行维护项目” 1.技术部分 (1)技术方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (2)实施方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (3)维护检修方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (4)运维服务方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (5)培训服务方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） (6)应急预案方案（要求见招标文件第四章《评分标准》） 2.商务部分 (1)投标人业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 (2)企业资质（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 (3)项目团队（要求见招标文件第四章《评分标准》）。 五、价格折扣文件格式 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（如投标人是联合体，则为各方）《中小企业声明函》（请填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十一) | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十)1和(十)2。 |
| (十二) | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十三) | 本项目不接受超过80万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含项目完成所需全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十四) | 以人民币报价。 |
| （十五） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十六) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十七) | 投标文件的提交与接收： 1.投标截止时间：2025年9月2日北京时间09:30。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十八） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (十九）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年9月2日北京时间9:30 2.开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (十九)2 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十一）1 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案响应得分顺序排列。 |
| （二十一） 2 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (二十二) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （二十三） | 履约保证金：无。 |
| (二十四) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：周博；联系电话：0516-83908222； 办公地址：徐州市云龙区民主南路78号楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：6718018@qq.com |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6、有分包（分标段）的以一个项目计算。

7.账户信息：

公司名称：徐州市建设工程监理有限公司

开户银行：农行徐州文亭支行

账号：10230601040217421

第四章评分标准

一标段：“江苏省水资源取用水监测与运维系统（徐州市非农业站点）运行维护项目”

| 项目 | 评 分 依 据 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后投标报价）×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《最终投标报价表》中的“总价”*（100%-10%） |  |
| 商务部分（11分） | 投标人业绩 （4分） | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似运维项目，响应文件中提供业绩合同扫描件，时间以合同签订日期为准。每有一项得1分，最多得4分。 注：附合同协议书关键页原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
|  | 企业资质 （4分） | 投标人具有质量管理体系认证证书或信息安全管理体系认证证书或CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统安全运维)或信息技术服务管理体系认证证书;以上证书每提供一项得1分，最多得4分，未提供的不得分。 注：附证书原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
|  | 项目团队 （3分） | 1、投标人针对本项目具备高级信息系统项目管理师证书或IT服务项目经理(ITSS)证书，每提供一个证书得0.5分，本项最高得1分，不提供不得分。 2、拟派项目团队人员具有高级 IT 运维工程师或高级弱电系统工程师或高级系统规划与管理师的每提供一个得0.5分，一人多证不重复得分，本项最高得 2分，最低得0分。" 注：附合证书原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
| 技术部分 （79分） | 技术方案 （12分） | 要求结合本项目实际情况及行业特点，提交技术方案，方案内容至少应包含服务方式、服务流程、服务内容及交付物。评委根据投标文件提供技术方案编写的全面性、针对性、可行性等综合评分。 优12分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |
|  | 实施方案 （12分） | 要求结合本项目实际情况，合理可行（包括进度安排合理性、组织架构、人员管理、工具配备、项目管理计划、风险防范等）。根据投标文件提供实施方案编写的全面性、针对性、可行性等综合评分。 优12分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |
|  | 维护检修方案 （20分） | 根据响应文件中《维护检修方案》中的“巡检和预防性维护”内容进行评分。内容的合理性、完整性和可行性等方面进行评价。 优10分，良7分，中4分，差1分，无0分。 |
|  |  | 根据响应文件中《维护检修方案》中的“软件bug维护服务”内容进行评分。内容的合理性、完整性和可行性等方面进行评价。 优10分，良7分，中4分，差1分，无0分。 |
|  | 运维服务方案 （12分） | 投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于运维服务质量保障措施、安全保证措施、其他保证措施等。 优12分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |
|  | 培训服务方案 （12分） | 投标人提供培训服务方案，内容包括但不限于培训要求、培训目的、培训内容等。 优12分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |
|  | 应急预案方案 （11分） | 投标人针对本项目的重大活动应急保障、现场意外事件、突发应急事件处理等。 优11分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |

二标段：“江苏省水资源取用水监测与运维系统（徐州市农业站点）运行维护项目”

| 项目 | 评 分 依 据 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后投标报价）×10 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《最终投标报价表》中的“总价”*（100%-10%） |  |
| 商务部分（11分） | 投标人业绩 (4分) | 投标人自2021年1月1日以来承担过类似运维项目，响应文件中提供业绩合同扫描件，时间以合同签订日期为准。每个得1分，本项最高得4分，未提供不得分。 注：附合同协议书关键页原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
|  | 企业资质 （4分） | 1.投标人具备信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、业务连续性管理体系（ISO22301），以上三项同时具备的得3分，以上三项每提供一项得1分，最多得3分，未提供的不得分。 2.投标人具备信息技术服务标准ITSS证书（业务领域：运行维护）三级及以上得1分，未提供不得分。 注：附证书原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
|  | 项目团队 （3分） | 投标人提供的项目运维团队成员具有通信或电子信息类高级工程师职称，每有一个得1分；具有通信或电子信息类中级工程师职称，每有一个得0.5分，最高得3分。需提供上述人员有效的证书复印件，材料原件备查，不提供或提供不完整或提供不符合要求不得分。 注：附合证书原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 |
| 技术部分 （79分） | 技术方案 （12分） | 要求结合本项目实际情况及行业特点，提交技术方案，方案内容至少应包含服务方式、服务流程、服务内容及交付物。评委根据投标文件提供技术方案编写的全面性、针对性、可行性等综合评分。 优12分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |
|  | 实施方案 （12分） | 要求结合本项目实际情况，合理可行（包括进度安排合理性、组织架构、人员管理、工具配备、项目管理计划、风险防范等）。根据投标文件提供实施方案编写的全面性、针对性、可行性等综合评分。 优12分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |
|  | 维护检修方案 （20分） | 根据响应文件中《维护检修方案》中的“巡检和预防性维护”内容进行评分。内容的合理性、完整性和可行性等方面进行评价。 优10分，良7分，中4分，差1分，无0分。 |
|  |  | 根据响应文件中《维护检修方案》中的“软件bug维护服务”内容进行评分。内容的合理性、完整性和可行性等方面进行评价。 优10分，良7分，中4分，差1分，无0分。 |
|  | 运维服务方案 （12分） | 投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于运维服务质量保障措施、安全保证措施、其他保证措施等。 优12分，良9分，中6分，差1分，无0分。 |
|  | 培训服务方案 （12分） | 投标人提供培训服务方案，内容包括但不限于培训要求、培训目的、培训内容等。 优12分，良8分，中6分，差2分，无0分。 |
|  | 应急预案方案 （11分） | 投标人针对本项目的重大活动应急保障、现场意外事件、突发应急事件处理等。 优11分，良8分，中5分，差1分，无0分。 |

- 注：评分结果精确到小数点后二位。

本项目采用综合评分法。

- 第五章拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州市水务局

乙方：XXXX

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照水资源管理信息系统维护项目[项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007]，     标段发出的中标通知书、招标文件文件及乙方的响应文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

工程名称：水资源管理信息系统维护项目

合同名称：水资源管理信息系统维护项目合同书

徐州市水务局（以下简称甲方）同XXX公司（以下简称乙方）就水资源管理信息系统维护项目，双方达成协议，合同总金额为人民币（大写）XXX元整（小写：￥XXX元）。双方协议如下：

一、双方责任

甲方责任：

甲方对徐州市水资源管理信息系统原始数据采集情况的日常运行监视，对采集数据每月进行一次比对分析，保证入库数据的准确性，发现测站异常、报警应当及时电话或传真通知乙方派人赴现场进行处理。

乙方责任：

Ⅰ标段：非农业站点运维服务

（一）运行维护工作必须符合水利部《水资源监测数据传输规约（SL427-2021）》、《水资源监控设备基本条件技术（SL426-2008）》、《地下水监测规范（SL360-2006）》、省建设处《水资源监控管理系统数据传输规约细则》、省水利厅《江苏省水资源管理信息系统运行维护管理细则》（苏水资〔2013〕18号）等管理文件以及相关技术规范的要求。

（二）运行维护内容包括：测站数据需及时且准确地上报至省水利厅的数据采集系统，以满足省系统定时自报和随机召测的需求。本标段运维清单详见附件。

（三）运行维护工作包括：每季度完成所有站点的到点巡查工作（每月需完成三分之一，保留巡查水印照片资料）。测站发生异常故障时24小时内抵达现场排查问题、月底前将整月异常水量修正完毕等，并形成相应的巡查、维修记录。

（四）技术支持响应时间：在接到甲方通过电话、互联网通讯软件等方式的通知后，必须在24小时内回复并处理完毕。

（五）站点运维服务具体范围：对全市373个非农业站点实施运维服务，观测江苏省水资源取用水监测运维系统，校准异常水量数据；各县市如有独立运维单位的，则通过视频、电话、互联网通讯软件等方式提供指导及平台服务技术支持，并与省平台对接业务。

（六）站点系统运行要求：非农测站平均在线率需达到97%以上，测站到报率需达到99%以上，非农在线计量水量占比需达到95%以上，服务期内不得出现异常水量未修正及故障处置不及时的测点。

（七）站点维护过程中，对硬件设备进行维修、更换时，乙方需留存维修记录。对于合同范围外新增的规模以上站点，由乙方负责免费现场安装调试，相关硬件设备采购费用由取水单位自行承担。

（八）甲方将根据测站在线率、到报率、非农取用水在线计量水量占比、异常水量修正情况、故障处理情况等指标，以及响应时间、运维档案整理归档情况对乙方进行考核。服务期结束后达不到考核要求的，按平均在线率、测站到报率、非农在线计量水量占比实际完成情况，每少一个百分点，核减2000元，不足1%的按1%计算。异常水量修正、故障处理不及时的，每出现一次，核减2000元。

（九）验收标准及要求：完成上述合同规定的各项内容。

Ⅱ标段：农业站点运维服务

（一）运行维护工作必须符合水利部《水资源监测数据传输规约（SL427-2021）》、《水资源监控设备基本条件技术（SL426-2008）》、省建设处《水资源监控管理系统数据传输规约细则》、省水利厅《江苏省水资源管理信息系统运行维护管理细则》（苏水资〔2013〕18号）等管理文件以及相关技术规范的要求。

（二）运行维护内容包括：测站数据需及时且准确地上报至省水利厅的数据采集系统，以满足省系统定时自报和随机召测的需求。本标段运维清单详见附件。

（三）运行维护工作包括：每季度完成所有站点的到点巡查工作（每月需完成三分之一，保留巡查水印照片资料）。测站发生异常故障时24小时内抵达现场排查问题、月底前将整月异常水量修正完毕等，并形成相应的巡查、维修记录。

（四）技术支持响应时间：在接到甲方通过电话、互联网通讯软件等方式的通知后，必须在24小时内回复并处理完毕。

（五）站点运维服务具体范围：对全市194个农业站点实施运维服务，观测江苏省水资源取用水监测运维系统，校准异常水量数据；做好现场看管，并与省平台对接业务。

（六）站点系统运行要求：农业测站平均在线率95%以上，测站到报率需达到98%以上，服务期内不得出现异常水量未修正与故障处置不及时的测点。

（七）站点维护过程中，设备硬件产生丢失或损坏，由乙方承担采购并安装调试，甲方不另增额外费用。

（八）甲方将根据测站在线率、到报率、异常水量修正情况、故障处理情况等指标，以及响应时间、运维档案整理归档情况对乙方进行考核。服务期结束后达不到考核要求的，甲方将按实际完成情况相应核减运维费用。按平均在线率、测站到报率实际完成情况，服务期满计算数据，每少一个百分点，核减2000元，不足1%的按1%计算。异常水量修正、故障处理不及时的，每出现一次，核减2000元。

（九）验收标准及要求：验收标准及要求：完成上述合同规定内容。

二、服务周期

服务周期均为1年。

1标段合同服务周期为2025年1月1日至2026年度中标单位确认为止；2026年1月1日至2026年度确认中标单位为止，这部分费用根据本项目2026年的中标价由下一家中标单位按日期结算，如因政策改变等原因导致项目取消，额外运维费用不另行支付。

2标段合同服务周期为2025年8月1日至2026年度中标单位确认为止；2026年8月1日至2026年度确认中标单位为止，这部分费用根据本项目2026年的中标价由下一家中标单位按日期结算，如因政策改变等原因导致项目取消，额外运维费用不另行支付。

三、支付方式：

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），2025年1月1日至本次招标中标合同签订之日，中标人按中标金额的天数计算延期费用，支付给原服务公司。经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥，大写：人民币元整，项目验收通过后一次性付清（年平均在线率、到报率、水量占比以省水利厅认定为准），在保证项目验收通过的前提下15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥，大写：人民币元整，项目验收通过后一次性付清（年平均在线率、到报率、水量占比以省水利厅认定为准），在保证项目验收通过的前提下15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

四、更换配件及设备质保期：2年。

五、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并盖章后生效。

六、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签  署  页

| 甲 方 | 单位名称 | 徐州市水务局 | 法定代表人(或代理人)签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 | 徐州市云龙区新安路9号 | 项目负责人 | 刘政 |
|  | 开户银行 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |
| 乙 方 | 单位名称 |  | 法定代表人(或代理人)签字 |  |
|  | 详细地址 |  | 项目负责人 |  |
|  | 开户银行 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |
|  | 电 话 |  |  |  |

附件：

一标段非农业站点运维清单

| 序号 | 行政区 | 站号 | 站名 | 是否注册 | 测点数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水量 | 水位 | 流速 | 闸位 | 功率 | 三维状态 |
| 1 | 320302 | 320302-0194 | 徐州华润电力有限公司2号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 320302 | 320302-0195 | 铜山华润电力有限公司2号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 320302 | 320302-0196 | 江苏华美热电有限公司2# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 320302 | 320302-0199 | 徐州广达置业有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 320302 | 320302-0201 | 徐州首创水务有限责任公司（凤凰山1~3#） | 已注册 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 320305 | 320305-0023 | 徐州中联水泥有限公司小李庄2#井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 320305 | 320305-0030 | 徐州中联水泥有限公司小李庄东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 320305 | 320305-0066 | 徐州中联水泥有限公司厂内中井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 320305 | 320305-0067 | 徐州中兴纸业有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 320305 | 320305-0078 | 徐州中联水泥有限公司厂内北井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 320305 | 320305-0124 | 贾汪区人民医院医护养老中心 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 320305 | 320305-0125 | 江苏彭城集团有限公司 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 320305 | 320305-0130 | 徐州建平环保热电有限公司1#2# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 320305 | 320305-0135 | 徐州德龙金属科技有限公司 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 320305 | 320305-0136 | 徐州矿务集团第二医院 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 320305 | 320305-0137 | 徐州建平环保热电有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 320305 | 320305-0138 | 江苏彭城集团有限公司（青山泉镇姚庄村）1号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 320305 | 320305-0139 | 江苏彭城集团有限公司（青山泉镇姚庄村）2号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 320305 | 320305-0140 | 江苏翡翠泉深溶岩饮品有限公司（紫庄镇马山村） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 320305 | 320305-0141 | 徐州中联水泥有限公司院内南井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 320305 | 320305-0142 | 徐州中联水泥大李庄5号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 320305 | 320305-0143 | 徐州中联水泥大李庄6号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 320305 | 320305-0144 | 徐州中联水泥有限公司小李庄西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 320305 | 320305-0145 | 徐州市洁源水务有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 320305 | 320305-0146 | 江苏诚意新材料科技发展有限公司1 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 320305 | 320305-0147 | 徐州市龙山水泥有限公司2# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 320305 | 320305-0148 | 徐州市龙山水泥有限公司1# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 320305 | 320305-0149 | 江苏诚智新材料科技发展有限公司2 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 320305 | 320305-0150 | 江苏诚意新材料科技发展有限公司2 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 320305 | 320305-0151 | 江苏诚智新材料科技发展有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 320305 | 320305-0153 | 徐州市泉城混凝土有限责任公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 320305 | 320305-0154 | 徐州龙山大酒店有限公司取水井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 320305 | 320305-0155 | 徐州天元纸业有限公司（3号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 320305 | 320305-0156 | 徐州天元纸业有限公司（东侧门口北1号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 320305 | 320305-0157 | 徐州天元纸业有限公司（东侧门口2号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 320305 | 320305-0158 | 徐州铸建建材科技有限公司取水口 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 320305 | 320305-0159 | 江苏诚意桩业科技发展有限公司取水口 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 320305 | 320305-0160 | 徐州工业园区工业供水有限公司取水口 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 320321 | 320321-0009 | 小沿河取水泵站（丰县部分） | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 320321 | 320321-0018 | 付庄水厂2号（大沙河） | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 320321 | 320321-0026 | 二中水位 | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 320321 | 320321-0040 | 徐州丰成盐化工有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 320321 | 320321-0081 | 徐州天虹银丰纺织有限公司4# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 320321 | 320321-0103 | 徐州乐源牧业有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 320321 | 320321-0104 | 丰县君乐宝乳业有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 320321 | 320321-0105 | 江苏省瑞丰盐业有限公司（南墙） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 320321 | 320321-0107 | 江苏天嘉食用化工有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 320321 | 320321-0108 | 江苏水韵水务有限责任公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 320321 | 320321-0110 | 徐州安德利果蔬汁有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 320321 | 320321-0111 | 徐州丰成盐化工有限公司1 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 320321 | 320321-0112 | 丰县全新世可再生能源有限公司（地表水）2号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 320321 | 320321-0113 | 丰县全新世可再生能源有限公司（地表水）1号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 320321 | 320321-0114 | 徐州振丰新型墙体材料有限公司地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 320321 | 320321-0134 | 丰县二水厂地表水 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 320322 | 320322-0025 | 沛县兴蓉水务发展有限公司（地表水） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 320322 | 320322-0026 | 光大环保能源（沛县）有限公司（地表水） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 320322 | 320322-0028 | 徐州天裕燃气发电有限公司4# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 320322 | 320322-0034 | 徐州天裕燃气发电有限公司3# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 320322 | 320322-0079 | 徐州金虹钢铁有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 320322 | 320322-0112 | 徐州天裕燃气发电有限公司5# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 320322 | 320322-0142 | 徐州天裕燃气发电有限公司10# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 320322 | 320322-0143 | 徐州天裕燃气发电有限公司1# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 320322 | 320322-0207 | 孔庄煤矿三期办公楼南井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 320322 | 320322-9878 | 江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿（南侧） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 320322 | 320322-9879 | 上海大屯能源股份有限公司热电厂地表水1号点 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 320322 | 320322-9880 | 上海大屯能源股份有限公司热电厂地表水2号点 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 320322 | 320322-9881 | 徐州天裕燃气发电有限公司12号# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 320322 | 320322-9883 | 中机清洁能源沛县有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 320322 | 320322-9885 | 光大环保能源（沛县）有限公司（地下水） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 320322 | 320322-9889 | 徐州天裕燃气发电有限公司6号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 320322 | 320322-9893 | 沛县兴蓉水务发展有限公司（地表水二期） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 320322 | 320322-9898 | 江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿（张双楼煤矿防尘井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 320322 | 320322-9899 | 江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿（张双楼煤矿矿内设备科井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 320322 | 320322-9900 | 江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿（张双楼煤矿风井西井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 320322 | 320322-9905 | 龙东煤矿木库 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 320322 | 320322-9915 | 天裕燃气发电8号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 320323 | 320323-0001 | 汉王镇大白头村 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 320323 | 320323-0004 | 三堡供水站 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 320323 | 320323-0005 | 国能徐州发电有限公司（厂院内东北南） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 3203BB | 320323-0009 | 徐州华润电力有限公司9# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 320323 | 320323-0011 | 国能徐州发电有限公司（3号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 3203BB | 320323-0012 | 徐州华润电力有限公司8# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 3203BB | 320323-0015 | 徐州华润电力有限公司2# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 320323 | 320323-0016 | 徐州粤海水务有限公司（小沿河）2号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 3203BB | 320323-0021 | 徐州华润电力有限公司1# | 已注册 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 320323 | 320323-0023 | 淮海中联水泥有限公司（矿山井） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 320323 | 320323-0025 | 江苏省徐州市张集中等专业学校 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 320323 | 320323-0026 | 水位井（黄集镇韩刘村井） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 320323 | 320323-0029 | 徐高速公路古黄河服务区 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 320323 | 320323-0030 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 320323 | 320323-0031 | 铜山县新汇热电有限公司2# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 3203BB | 320323-0035 | 徐州华润电力有限公司6# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 320323 | 320323-0037 | 铜山新区自来水公司棉库西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 3203BB | 320323-0038 | 徐州华润电力有限公司4# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 320323 | 320323-0039 | 铜山县新汇热电有限公司5# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 320323 | 320323-0042 | 铜山新区自来水公司三园工业区2# | 已注册 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 320323 | 320323-0044 | 水位井（江苏高等医药职业技术学院） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 3203BB | 320323-0046 | 徐州华润电力有限公司5# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 320323 | 320323-0047 | 江苏师范大学（西井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 3203BB | 320323-0048 | 徐州华润电力有限公司7# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 320323 | 320323-0049 | 铜山县新汇热电有限公司7# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 320323 | 320323-0051 | 汉王镇小北望村 | 已注册 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 320323 | 320323-0052 | 徐州汉中福禧餐饮有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 320323 | 320323-0055 | 汉王镇峨山村 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 3203BB | 320323-0056 | 徐州高铁港务投资有限公司 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 320323 | 320323-0061 | 水位井（大许镇太山村吴庄井） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 320323 | 320323-0062 | 徐州维维农牧科技有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 320323 | 320323-0063 | 江苏维维集团有限公司2# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 320323 | 320323-0064 | 水位井（利国镇谭家村北七号水井） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 320323 | 320323-0065 | 水位井（马坡镇马坡建管站） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 320323 | 320323-0066 | 徐州奥科瑞丰能源科技有限公司二号井（调试） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 320323 | 320323-0069 | 水位井（和桥镇庄里砦村敬老院） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 3203BB | 320323-0070 | 徐州粤海水务有限公司（小沿河）1号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 320323 | 320323-0072 | 徐州华鑫电力有限公司（1#，2#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 320323 | 320323-0074 | 汉王镇老水利站 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 320323 | 320323-0075 | 徐州粤海水务有限公司（小沿河）3号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 320323 | 320323-0076 | 汉王镇纪庄村 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 320323 | 320323-0077 | 铜山县黄集镇黄集村水厂 | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 3203BB | 320323-0078 | 徐州粤海水务有限公司（小沿河）4号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 320323 | 320323-0085 | 水位井（首创自来水梁堂10号井） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 320323 | 320323-0091 | 国能徐州发电厂有限公司水位井（3号井水位） | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 320323 | 320323-0096 | 铜山县刘集镇驻地 | 已注册 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 320323 | 320323-0102 | 汉王镇朱庄村 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 320323 | 320323-0106 | 汉王镇东沿村 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 320323 | 320323-0107 | 徐州市第二公墓管理处 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 3203BB | 320323-0134 | 江苏尚品大成纸业科技有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 320323 | 320323-0135 | 大彭供水泵 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 320323 | 320323-0136 | 大许供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 320323 | 320323-0138 | 房村供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 320323 | 320323-0139 | 汉王供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 320323 | 320323-0140 | 何桥供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 320323 | 320323-0141 | 黄河路加压泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 320323 | 320323-0142 | 利国供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 320323 | 320323-0143 | 黄集供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 320323 | 320323-0144 | 刘集供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 320323 | 320323-0145 | 柳新供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 320323 | 320323-0146 | 马坡供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 320323 | 320323-0148 | 拾屯供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 320323 | 320323-0149 | 棠张供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 320323 | 320323-0150 | 铜山中学供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 320323 | 320323-0151 | 沿湖供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 320323 | 320323-0152 | 伊庄供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 320323 | 320323-0154 | 郑集供水泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 320323 | 320323-0155 | 珠江路加压泵站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 320323 | 320323-0157 | 江苏久久水泥有限公司 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 320323 | 320323-0162 | 江苏徐州铜山牧原有限公司（英山三场3号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 320323 | 320323-0163 | 铜山牧原农牧有限公司1场2号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 320323 | 320323-0164 | 铜山牧原农牧有限公司2场2号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 320323 | 320323-0165 | 铜山牧原农牧有限公司2场1号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 320323 | 320323-0166 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（岳海十六场2号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 320323 | 320323-0167 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（岳海十六场1号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 320323 | 320323-0168 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（英山三场1号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 320323 | 320323-0169 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（邵楼十七场1号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 320323 | 320323-0170 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（邵楼十七场2号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 320323 | 320323-0171 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（太山七场1号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 320323 | 320323-0173 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（英山三场2号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 320323 | 320323-0174 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（太山七场2号井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 320323 | 320323-0176 | 徐州维维食品饮料股份有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 320323 | 320323-0177 | 徐州市优特农牧有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 320323 | 320323-0178 | 江苏星光新材料科技有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 320323 | 320323-0179 | 徐州精艺成食品有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 320323 | 320323-0180 | 江苏鑫盛润环保能源有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 3203BB | 320323-0181 | 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 320323 | 320323-0182 | 国能徐州发电有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 320323 | 320323-0183 | 徐州维维金澜食品有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 320323 | 320323-0184 | 江苏省郑集高级中学（操场南井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 320323 | 320323-0185 | 江苏省郑集高级中学（东南角水泵房） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 320323 | 320323-0186 | 江苏省郑集高级中学（操场西侧北井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 320323 | 320323-0187 | 江苏省郑集高级中学（操场西侧南井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 320323 | 320323-0188 | 徐州铁矿集团有限公司 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 320323 | 320323-0189 | 铜山县联维食品有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 320323 | 320323-0190 | 徐州市殡葬管理服务中心 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 320323 | 320323-0191 | 徐州精艺成食品有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 320323 | 320323-0192 | 徐州市铜山牧原第1分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 320323 | 320323-0193 | 徐州市铜山牧原第4分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 320323 | 320323-0194 | 徐州市铜山牧原第4分厂2井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 320323 | 320323-0195 | 徐州市铜山牧原第4分厂3井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 320323 | 320323-0196 | 徐州市铜山牧原第4分厂4井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 320323 | 320323-0197 | 徐州市铜山牧原第6分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 320323 | 320323-0198 | 徐州市铜山牧原第6分厂2井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 320323 | 320323-0199 | 徐州市铜山牧原第6分厂3井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 320323 | 320323-0200 | 徐州市铜山牧原第6分厂4井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 320323 | 320323-0201 | 徐州市铜山牧原第6分厂5井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 320323 | 320323-0202 | 徐州市铜山牧原第10分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 320323 | 320323-0203 | 徐州市铜山牧原第14分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 320323 | 320323-0204 | 徐州市铜山牧原第15分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 320323 | 320323-0205 | 江苏诚意智腾建材科技发展有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 320323 | 320323-0206 | 徐州润鸿新材料有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 320323 | 320323-0207 | 徐州首创水务有限责任公司铜山区小刘庄22井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 320323 | 320323-0208 | 徐州首创水务有限责任公司铜山区张集镇程头15号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 320323 | 320323-0209 | 徐州首创水务有限责任公司铜山区张集镇梁堂11号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 320323 | 320323-0210 | 徐州首创水务有限责任公司铜山区张集镇梁堂10号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 320323 | 320323-0211 | 徐州首创水务有限责任公司铜山区张集梁堂9井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 320323 | 320323-0212 | 徐州首创水务有限责任公司铜山张集梁堂7井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 320323 | 320323-0213 | 徐州首创水务有限责任公司铜山张集梁堂6井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 320323 | 320323-0214 | 维维农牧科技有限公司西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 320323 | 320323-0215 | 徐州市铜山区自来水有限公司付庄2号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 320323 | 320323-0216 | 徐州市铜山区自来水有限公司庞庄北区东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 320323 | 320323-0217 | 徐州市铜山区自来水有限公司牛山路10# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 320323 | 320323-0218 | 维维金澜食品厂东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 320323 | 320323-0219 | 江苏诚灏新材料科技发展有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 320323 | 320323-0220 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（九厂1井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 320323 | 320323-0221 | 江苏铜山牧原农牧有限公司（九厂2井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 320323 | 320323-0223 | 徐州铁矿集团有限公司吴庄铁矿选矿厂 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 320323 | 320323-0224 | 徐州国源金恒泰多种经营服务有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 320323 | 320323-0225 | 江苏省徐矿环能科技有限公司地下水1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 320323 | 320323-0226 | 江苏省徐矿环能科技有限公司地下水2井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 320323 | 320323-0227 | 江苏新希望生态科技有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 320323 | 320323-0309 | 江苏诚灏新材料科技发展有限公司地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 320323 | 320323-0310 | 徐州市清源水务有限公司(蔺家坝) | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 320323 | 320323-0311 | 徐州市清源水务有限公司(魏庄) | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 320323 | 320323-0375 | 江苏康盛农业发展有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 320323 | 320323-0376 | 淮海中联水泥有限公司厂内北井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 320324 | 320324-0004 | 睢宁县自来水公司 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 320324 | 320324-0012 | 睢宁宝源新能源发电有限公司地表水2号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 320324 | 320324-0019 | 徐州永浩奶牛养殖有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 320324 | 320324-0027 | 徐州时代纺织有限公司1号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 320324 | 320324-0029 | 徐州时代纺织有限公司4号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 320324 | 320324-0041 | 长江桂柳食品睢宁有限公司 2(养殖场) | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 320324 | 320324-0057 | 江苏苏醇酒业有限公司3号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 320324 | 320324-0058 | 江苏苏醇酒业有限公司2号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 320324 | 320324-0059 | 江苏苏醇酒业有限公司1号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 320324 | 320324-0067 | 徐州兴宁皮业有限公司5号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 320324 | 320324-0068 | 徐州市观音机场有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 320324 | 320324-0069 | 睢宁长青生物质能源有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 320324 | 320324-0070 | 睢宁新六农牧科技有限公司（养殖场内育肥1井） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 320324 | 320324-0071 | 睢宁新六农牧科技有限公司（养殖场内育肥南井） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 320324 | 320324-0072 | 睢宁新六农牧科技有限公司（养殖场内板房后井） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 320324 | 320324-0073 | 睢宁新六农牧科技有限公司（养殖场内育肥中井） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 320324 | 320324-0074 | 长江桂柳食品睢宁有限公司加工厂1(加工厂) | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 320324 | 320324-0075 | 长江桂柳食品睢宁有限公司 2(加工厂) | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 320324 | 320324-0088 | 徐州兴宁皮业有限公司3号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 320324 | 320324-0089 | 睢宁县桃岚工业供水有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 320324 | 320324-0095 | 睢宁县自来水有限公司（二期） | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 320324 | 320324-0096 | 江苏鸿升生物科技股份有限公司3号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 320324 | 320324-0097 | 江苏鸿升生物科技股份有限公司4号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 320381 | 320381-0006 | 江苏花厅生物科技有限公司东厂老南墙东井（3#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 320381 | 320381-0012 | 中新钢铁集团有限公司 | 已注册 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 320381 | 320381-0018 | 新沂市自来水公司2#（御景湾） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 320381 | 320381-0022 | 新沂市经开区润泽水务有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 320381 | 320381-0023 | 江苏花厅生物科技有限公司西厂板框北井（7#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 320381 | 320381-0024 | 江苏花厅生物科技有限公司东厂北墙中井（1#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 320381 | 320381-0028 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 320381 | 320381-0032 | 江苏花厅生物科技有限公司东厂循环水池前井（2#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 320381 | 320381-0054 | 江苏花厅生物科技有限公司西厂中井（6#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 320381 | 320381-0064 | 江苏花厅生物科技有限公司东厂西大门井（5#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 320381 | 320381-0066 | 江苏花厅生物科技有限公司东厂老南墙西井（4#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 320381 | 320381-0070 | 新沂市自来水公司1#（汉景城） | 已注册 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 320381 | 320381-0071 | 新沂市水务有限责任公司西管道地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 320381 | 320381-0072 | 新沂市水务有限责任公司东管道地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 320381 | 320381-0073 | 新沂市华英顺昌养殖有限公司1号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 320381 | 320381-0074 | 新沂市华英顺昌养殖有限公司2号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 320381 | 320381-0075 | 中酱江苏酿造有限公司（东） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 320381 | 320381-0076 | 新沂牧原农牧有限公司（厂东南井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 320381 | 320381-0078 | 新沂牧原农牧有限公司（一分厂北井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 320381 | 320381-0079 | 新沂伊例家食品有限公司（西） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 320381 | 320381-0080 | 新沂牧原农牧有限公司（一分厂西井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 320381 | 320381-0081 | 中新钢铁集团有限公司泵房6井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 320381 | 320381-0082 | 中新钢铁集团有限公司泵房4井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 320381 | 320381-0083 | 中新钢铁集团有限公司泵房5井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 320381 | 320381-0084 | 新沂牧原农牧有限公司第三分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 320381 | 320381-0085 | 新沂牧原农牧有限公司第三分厂2井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 320381 | 320381-0086 | 新沂牧原农牧有限公司第三分厂3井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 320381 | 320381-0087 | 新沂牧原农牧有限公司第三分厂4井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 320381 | 320381-0088 | 新沂牧原农牧有限公司第四分厂1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 320381 | 320381-0089 | 新沂牧原农牧有限公司第四分厂2井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 320381 | 320381-0090 | 新沂牧原农牧有限公司第四分厂3井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 320381 | 320381-0091 | 新沂牧原农牧有限公司第四分厂4井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 320381 | 320381-0094 | 新沂高能环保能源有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 320381 | 320381-0095 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 320381 | 320381-0096 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司2井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 320381 | 320381-0097 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司3井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 320381 | 320381-0098 | 江苏明新旭腾科技有限公司地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 320381 | 320381-0099 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司地表水4号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 320381 | 320381-0100 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司地表水5号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 320381 | 320381-0101 | 新凤鸣江苏新拓新材有限公司地表水6号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 320381 | 320381-0102 | 新沂市水悦饮品有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 320381 | 320381-0103 | 新沂市阳光热电有限公司地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 320381 | 320381-0104 | 新沂众客食品有限公司东北角地下水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 320381 | 320381-0126 | 江苏晋控装备新恒盛化工有限公司地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 320382 | 320382-0002 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 320382 | 320382-0007 | 徐州华隆热电有限公司1号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 320382 | 320382-0009 | 国能邳州生物发电有限公司2号水井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 320382 | 320382-0011 | 江苏康伯爵生物科技有限公司 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 320382 | 320382-0020 | 邳州水务有限责任公司 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 320382 | 320382-0024 | 沂州科技有限公司地表水 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 320382 | 320382-0032 | 光大环保能源（邳州）有限公司 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 320382 | 320382-0033 | 泰山石膏板邳州公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 320382 | 320382-0037 | 国能邳州生物发电有限公司1号水井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 320382 | 320382-0041 | 邳州市中医院1号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 320382 | 320382-0042 | 邳州市中医院2号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 320382 | 320382-0043 | 徐州中联水泥有限公司邳州分公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 320382 | 320382-0048 | 徐州华隆热电有限公司3号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 320382 | 320382-0050 | 邳州市大地经纬测绘队 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 320382 | 320382-0051 | 正大食品（徐州）有限公司1号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 320382 | 320382-0052 | 正大食品（徐州）有限公司2号井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 320382 | 320382-0053 | 邳州首创水务有限责任公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 320382 | 320382-0064 | 江苏徐塘发电责任有限公司北井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 320382 | 320382-0065 | 江苏徐塘发电责任有限公司东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 320382 | 320382-0066 | 江苏徐塘发电责任有限公司西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 320382 | 320382-0067 | 邳州新希望六和农牧有限公司（北侧西4井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 320382 | 320382-0068 | 邳州新希望六和农牧有限公司（北侧西3井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 320382 | 320382-0069 | 邳州新希望六和农牧有限公司（北侧西2井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 320382 | 320382-0070 | 邳州新希望六和农牧有限公司（北侧西1井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 320382 | 320382-0071 | 银河湾小区地源热泵北井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 320382 | 320382-0072 | 银河湾小区地源热泵东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 320382 | 320382-0073 | 银河湾小区地源热泵西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 320382 | 320382-0074 | 江苏康力源体育科技股份有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 320382 | 320382-0075 | 徐州谷阳新能源科技有限公司2井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 320382 | 320382-0076 | 徐州谷阳新能源科技有限公司1井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 320382 | 320382-0079 | 徐州润客食品有限公司东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 320382 | 320382-0081 | 润客食品公司西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 320382 | 320382-0082 | 徐州华隆热电有限公司4井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 320382 | 320382-0083 | 徐州海天石化有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 320382 | 320382-0084 | 江苏南方永磁科技有限公司东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | 320382 | 320382-0085 | 江苏南方永磁科技有限公司西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | 320382 | 320382-0086 | 邳州牧原农牧有限公司西井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | 320382 | 320382-0087 | 邳州牧原农牧有限公司东井 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | 320382 | 320382-0155 | 邳州市恩豪食品有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 320382 | 320382-0156 | 江苏中科正德生物科 技有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 3203BB | 3203BB-0005 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 3203BB | 3203BB-0006 | 江苏华美热电有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 3203BB | 3203BB-0009 | 徐州粤海水务有限责任公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 320305 | 3203BB-0012 | 江苏阚山发电有限责任公司 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 3203BB | 3203BB-0013 | 徐州华润电力有限公司1号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | 3203BB | 3203BB-0019 | 铜山华润电力有限公司1号 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 3203BB | 3203BB-0020 | 江苏中能硅业科技发展有限公司（三期） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 3203BB | 3203BB-0021 | 江苏中能硅业科技发展有限公司（四期） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 3203BB | 3203BB-0052 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 1# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 3203BB | 3203BB-0053 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 2# | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 3203BB | 3203BB-0055 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼15#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 3203BB | 3203BB-0057 | 徐州首创水务有限责任公司（小山子1#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 3203BB | 3203BB-0064 | 徐州首创水务有限责任公司（苏山3#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 3203BB | 3203BB-0070 | 徐州首创水务有限责任公司（苏山4#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 3203BB | 3203BB-0075 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼12#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 3203BB | 3203BB-0081 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼10#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | 3203BB | 3203BB-0086 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼5#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | 3203BB | 3203BB-0089 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼13#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 3203BB | 3203BB-0091 | 徐州首创水务有限责任公司（郭庄1#、2#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 3203BB | 3203BB-0101 | 徐州金山桥热电有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 3203BB | 3203BB-0103 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼7#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 3203BB | 3203BB-0104 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼1#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 320323 | 3203BB-0105 | 国能徐州发电有限公司地表水 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 3203BB | 3203BB-0170 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | 3203BB | 3203BB-0173 | 徐州医科大学 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 3203BB | 3203BB-0174 | 徐州南区热电有限责任公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 3203BB | 3203BB-0175 | 江苏洽康食品有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 3203BB | 3203BB-0177 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼6#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 3203BB | 3203BB-0178 | 徐州首创水务有限责任公司（曹山2#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 3203BB | 3203BB-0179 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼9#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 3203BB | 3203BB-0180 | 徐州首创水务有限责任公司（苏山1#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 3203BB | 3203BB-0181 | 徐州首创水务有限责任公司（小山子2#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 3203BB | 3203BB-0182 | 徐州首创水务有限责任公司（小山子5#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 3203BB | 3203BB-0183 | 徐州首创水务有限责任公司（丁楼4#） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 3203BB | 3203BB-0184 | 徐州翠鲜缘农业技术有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | 3203BB | 3203BB-0185 | 徐州翠鲜缘农业技术有限公司东南侧 2井（东井） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | 3203BB | 3203BB-0186 | 江苏天一鱼糜制造有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 3203BB | 3203BB-0187 | 徐州矿务集团第一医院 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 3203BB | 3203BB-0188 | 徐州金山桥热电有限公司三期 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 3203BB | 3203BB-0189 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（东贺2） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 3203BB | 3203BB-0190 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（东贺3） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 3203BB | 3203BB-0192 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（孤山2） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | 3203BB | 3203BB-0193 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（大庙） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | 3203BB | 3203BB-0194 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（东贺1） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | 3203BB | 3203BB-0195 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（孤山1） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | 3203BB | 3203BB-0196 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（桥南头1） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | 3203BB | 3203BB-0197 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（桥南头2） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 3203BB | 3203BB-0198 | 徐州经济技术开发区水务有限公司（桥南头3） | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 3203BB | 3203BB-0199 | 弘元新材料（徐州）有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 3203BB | 3203BB-0200 | 徐州汉王建材有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 3203BB | 3203BB-0201 | 徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司金山桥分公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | 3203BB | 3203BB-0202 | 徐州经济技术开发区诚意商品混凝土有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | 3203BB | 3203BB-0209 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 已注册 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二标段农业站点运维清单

| 序号 | 行政区 | 站号 | 站名 | 是否注册 | 测点数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水量 | 水位 | 流速 | 闸位 | 功率 | 三维状态 |
| 1 | 320302 | 320302-7000 | 徐庄镇土楼村 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 320302 | 320302-7001 | 徐庄镇刘湾村 | 已注册 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 320302 | 320302-7002 | 徐庄镇岗楼村 | 已注册 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 320305 | 320305-7000 | 瓦庄涵洞 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 320305 | 320305-7001 | 高庄涵洞 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 320305 | 320305-7002 | 阚口闸 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 320305 | 320305-7003 | 小黄山闸 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 320305 | 320305-7004 | 运南灌区阚口闸 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 320305 | 320305-7005 | 二级站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 320305 | 320305-7006 | 高庄闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 320305 | 320305-7007 | 瓦庄涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 320305 | 320305-7008 | 青黄引河闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 320321 | 320321-7000 | 范楼闸 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 320321 | 320321-7001 | 李口涵洞 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 320321 | 320321-7002 | 袁堂站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 320321 | 320321-7003 | 袁庄闸站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 320321 | 320321-7004 | 王梨园闸站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 320321 | 320321-7005 | 周迁堤口闸 | 已注册 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 320321 | 320321-7006 | 罗河闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 320321 | 320321-7007 | 西支河闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 320321 | 320321-7008 | 西营子河闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 320321 | 320321-7009 | 王岗集1/王岗集2 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 320321 | 320321-7010 | 李楼闸站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 320321 | 320321-7011 | 草庙涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 320321 | 320321-7012 | 华山套闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 320321 | 320321-7013 | 芦楼涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 320321 | 320321-7014 | 范楼西南站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 320321 | 320321-7015 | 范楼南站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 320322 | 320322-7000 | 侯阁闸站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 320322 | 320322-7001 | 五段闸（机组曲线） | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 31 | 320322 | 320322-7002 | 五段闸（水工建筑） | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 320322 | 320322-7003 | 邹庄翻水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | 320322 | 320322-7004 | 灌婴泵站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | 320322 | 320322-7005 | 苗洼站 | 已注册 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 320322 | 320322-7006 | 韩坝闸 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 36 | 320322 | 320322-7007 | 西关翻水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 320322 | 320322-7008 | 陈楼站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 320322 | 320322-7009 | 大沙河闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 320322 | 320322-7010 | 赵楼闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 320322 | 320322-7011 | 三干沟 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 320322 | 320322-7012 | 汉源街道前滩站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 320322 | 320322-7013 | 汉源街道王楼站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 320322 | 320322-7014 | 吴庄总沟 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 320323 | 320323-7000 | 王山站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 320323 | 320323-7001 | 单集 | 已注册 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 320323 | 320323-7002 | 郑集站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 320323 | 320323-7003 | 尚沟站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 320323 | 320323-7004 | 支庄站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | 320323 | 320323-7005 | 跃进一号站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 320323 | 320323-7006 | 跃进二号站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 320323 | 320323-7007 | 学庄五号站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 320323 | 320323-7008 | 文庙站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 320323 | 320323-7009 | 棠张镇跃进一号 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 320323 | 320323-7010 | 郑集河地涵 | 已注册 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 320323 | 320323-7011 | 运南灌区团埠站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 320323 | 320323-7012 | 朝阳渠站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 320323 | 320323-7013 | 洞山站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 320323 | 320323-7014 | 大山站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 320323 | 320323-7015 | 龙庄站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 320323 | 320323-7016 | 班山涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 320323 | 320323-7017 | 内华涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 320323 | 320323-7018 | 杨山头闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 320323 | 320323-7019 | 台上闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 320323 | 320323-7020 | 珍珠泉翻水站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 320323 | 320323-7021 | 义和翻水站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 320323 | 320323-7022 | 磊庄翻水站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 320323 | 320323-7023 | 历湾翻水站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 320323 | 320323-7024 | 宋店翻水站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 320323 | 320323-7025 | 向阳渠一级站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 320323 | 320323-7026 | 黄庄航道闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 320323 | 320323-7027 | 十八屯站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 320323 | 320323-7029 | 李瓦房站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 320323 | 320323-7030 | 留武站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 320323 | 320323-7031 | 胜天闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 320323 | 320323-7032 | 苗山闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 320324 | 320324-7000 | 凌城抽水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 77 | 320324 | 320324-7001 | 古邳扬水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 78 | 320324 | 320324-7002 | 沙集抽水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 79 | 320324 | 320324-7003 | 南放水涵洞 （庆安水库） | 已注册 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 320324 | 320324-7004 | 西放水涵洞（庆安水库） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 320324 | 320324-7005 | 东放水涵洞（庆安水库泄洪闸） | 已注册 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 320324 | 320324-7006 | 高集抽水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 83 | 320324 | 320324-7007 | 袁圩抽水站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 320324 | 320324-7008 | 新工站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 85 | 320324 | 320324-7009 | 房湾涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 320324 | 320324-7010 | 陈口站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 320324 | 320324-7011 | 清水畔站（东北角） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 320324 | 320324-7012 | 庆安水库（新西放水涵洞） | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 320324 | 320324-7013 | 花庄站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 320324 | 320324-7014 | 崔埝站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 320324 | 320324-7015 | 陈平楼站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 320324 | 320324-7016 | 苗庄二站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 320324 | 320324-7017 | 李漫站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 320324 | 320324-7018 | 丁楼站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 320324 | 320324-7019 | 沙庄站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 320324 | 320324-7020 | 杜沈站 | 已注册 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 320324 | 320324-7021 | 河东站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 320324 | 320324-7022 | 永丰站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 320381 | 320381-7000 | 新戴河翻水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 100 | 320381 | 320381-7001 | 苏营电灌站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 101 | 320381 | 320381-7002 | 北坝涵洞（上游灌区） | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | 320381 | 320381-7003 | 王庄闸地涵 （下游灌区） | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 320381 | 320381-7004 | 大墩翻水站 | 已注册 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 320381 | 320381-7005 | 司庄站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 105 | 320381 | 320381-7006 | 高塘水库中涵洞 | 已注册 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 320381 | 320381-7007 | 高塘水库东涵洞 | 已注册 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 320381 | 320381-7008 | 阿湖水库西涵洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | 320381 | 320381-7009 | 马场站 | 已注册 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 320381 | 320381-7010 | 王南站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 320381 | 320381-7011 | 王北站test1 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 320381 | 320381-7012 | 关老庙站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 320381 | 320381-7013 | 吕庄1号站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 320381 | 320381-7014 | 吕庄2号站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 320381 | 320381-7015 | 板桥村站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 320381 | 320381-7016 | 陆庄站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 320381 | 320381-7017 | 大合庄站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 320381 | 320381-7018 | 田头二号站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 320381 | 320381-7019 | 宋村电站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 320381 | 320381-7020 | 田头一号站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 320381 | 320381-7021 | 佃北泵站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 320381 | 320381-7022 | 三岔西站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 320381 | 320381-7023 | 丰收站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 320381 | 320381-7024 | 祥瑞站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 320381 | 320381-7025 | 沂运灌区庄场引水洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 125 | 320381 | 320381-7026 | 李营引水洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 320381 | 320381-7027 | 棋新灌区古山引水洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | 320381 | 320381-7028 | 牛角坝引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 320381 | 320381-7029 | 板桥南站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 320381 | 320381-7030 | 街集南站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 320381 | 320381-7031 | 街集北站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 320381 | 320381-7032 | 袁林东站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 320381 | 320381-7033 | 王沃引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 320381 | 320381-7034 | 郝庄引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 320381 | 320381-7035 | 口西引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 320381 | 320381-7036 | 分洪口引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 320381 | 320381-7037 | 堰头引水洞 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 320381 | 320381-7038 | 后湖泵站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 320381 | 320381-7039 | 后朱泵站 | 已注册 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 320381 | 320381-7040 | 闻庄引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 320381 | 320381-7041 | 后朱灌溉站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 320381 | 320381-7042 | 窦老庄电灌站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 320381 | 320381-7043 | 山前闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 320381 | 320381-7044 | 张家口涵洞 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 320381 | 320381-7045 | 唐湖北站引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 320381 | 320381-7046 | 沟群引水洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 320381 | 320381-7047 | 司庄涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 320382 | 320382-7000 | 刘山南站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 148 | 320382 | 320382-7001 | 刘山翻水站 | 已注册 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 320382 | 320382-7002 | 坯城翻水站 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 150 | 320382 | 320382-7003 | 岔河翻水站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 320382 | 320382-7004 | 议堂西站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 320382 | 320382-7005 | 黄庄站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 320382 | 320382-7006 | 包庄站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 320382 | 320382-7007 | 唐山桥西站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 320382 | 320382-7008 | 张庄站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 320382 | 320382-7009 | 梨园站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 320382 | 320382-7010 | 酒店站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 320382 | 320382-7011 | 新城站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 320382 | 320382-7012 | 河西电站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 320382 | 320382-7013 | 石西电站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 320382 | 320382-7014 | 岱山南站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 320382 | 320382-7015 | 衡集电站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 320382 | 320382-7016 | 闫家村 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 320382 | 320382-7017 | 吴湖电灌站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 320382 | 320382-7018 | 车辐东站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 320382 | 320382-7019 | 旺庄3组电站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 320382 | 320382-7020 | 刘渡口3站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 320382 | 320382-7021 | 草寺东站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 320382 | 320382-7022 | 袁庄站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 320382 | 320382-7023 | 山西南站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 320382 | 320382-7024 | 戴圩站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 320382 | 320382-7025 | 申庄站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 320382 | 320382-7026 | 申庄中站 | 已注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 320382 | 320382-7027 | 刘渡口1站 | 已注册 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 320382 | 320382-7028 | 运西灌区三八户涵洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 176 | 320382 | 320382-7029 | 运西灌区小坊涵洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 177 | 320382 | 320382-7030 | 运西灌区刘楼涵洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 178 | 320382 | 320382-7031 | 运西灌区滩上涵洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 179 | 320323 | 320382-7032 | 运南灌区解台挡洪闸 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | 320382 | 320382-7033 | 刘集灌区双杨涵洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | 320382 | 320382-7034 | 刘集灌区牌坊涵洞 | 已注册 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | 320382 | 320382-7035 | 张楼涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 320382 | 320382-7036 | 港上镇红旗涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 320382 | 320382-7037 | 铁富镇油坊涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 320382 | 320382-7038 | 官湖镇授贤涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 320382 | 320382-7039 | 八路镇桃园电站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 320382 | 320382-7040 | 新河镇集前电站 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 320382 | 320382-7041 | 新河镇牌坊涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 320382 | 320382-7042 | 民便河翻水站灌溉闸 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 320382 | 320382-7043 | 八路镇双杨涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 320382 | 320382-7044 | 中刘涵洞上 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 320382 | 320382-7045 | 外河涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 320382 | 320382-7046 | 花山涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 320382 | 320382-7047 | 马庄涵洞 | 已注册 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 第六章采购需求

一、项目名称：水资源管理信息系统运行维护

二、本项目不接受超过80万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

一标段：“江苏省水资源取用水监测与运维系统（徐州市非农业站点）运行维护项目”采购项目预算金额为40万元；

二标段：“江苏省水资源取用水监测与运维系统（徐州市农业站点）运行维护项目”采购项目预算金额为40万元。

投标报价包括中标、成交供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于中标、成交供应商为完成本项目服务工作期间所需的人工、材料设备、使用软件费、机械、交通、会务、专家评审、现场采样、抽检检测、监测、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

徐州市水资源国家监控能力管理信息系统运行维护工程服务,运行维护服务主要内容包括：徐州市现状非农业测站373个、农业站点194个。该项目为总价招标，新增站点不另外产生费用。

四、项目要求

Ⅰ标段：非农业站点运维服务

（一）运行维护工作必须符合水利部《水资源监测数据传输规约（SL427-2021）》、《水资源监控设备基本条件技术（SL426-2008）》、《地下水监测规范（SL360-2006）》、省建设处《水资源监控管理系统数据传输规约细则》、省水利厅《江苏省水资源管理信息系统运行维护管理细则》（苏水资〔2013〕18号）等管理文件以及相关技术规范的要求。

（二）运行维护内容包括：测站数据需及时且准确地上报至省水利厅的数据采集系统，以满足省系统定时自报和随机召测的需求。本标段运维清单详见附件。

（三）运行维护工作包括：每季度完成所有站点的到点巡查工作（每月需完成三分之一，保留巡查水印照片资料）。测站发生异常故障时24小时内抵达现场排查问题、月底前将整月异常水量修正完毕等，并形成相应的巡查、维修记录。

（四）技术支持响应时间：在接到甲方通过电话、互联网通讯软件等方式的通知后，必须在24小时内回复并处理完毕。

（五）站点运维服务具体范围：对全市373个非农业站点实施运维服务，观测江苏省水资源取用水监测运维系统，校准异常水量数据；各县市如有独立运维单位的，则通过视频、电话、互联网通讯软件等方式提供指导及平台服务技术支持，并与省平台对接业务。

（六）站点系统运行要求：非农测站平均在线率需达到97%以上，测站到报率需达到99%以上，非农在线计量水量占比需达到95%以上，服务期内不得出现异常水量未修正及故障处置不及时的测点。

（七）站点维护过程中，对硬件设备进行维修、更换时，乙方需留存维修记录。对于合同范围外新增的规模以上站点，由乙方负责免费现场安装调试，相关硬件设备采购费用由取水单位自行承担。

（八）甲方将根据测站在线率、到报率、非农取用水在线计量水量占比、异常水量修正情况、故障处理情况等指标，以及响应时间、运维档案整理归档情况对乙方进行考核。服务期结束后达不到考核要求的，按平均在线率、测站到报率、非农在线计量水量占比实际完成情况，每少一个百分点，核减2000元，不足1%的按1%计算。异常水量修正、故障处理不及时的，每出现一次，核减2000元。

（九）验收标准及要求：完成上述合同规定的各项内容。

Ⅱ标段：农业站点运维服务

（一）运行维护工作必须符合水利部《水资源监测数据传输规约（SL427-2021）》、《水资源监控设备基本条件技术（SL426-2008）》、省建设处《水资源监控管理系统数据传输规约细则》、省水利厅《江苏省水资源管理信息系统运行维护管理细则》（苏水资〔2013〕18号）等管理文件以及相关技术规范的要求。

（二）运行维护内容包括：测站数据需及时且准确地上报至省水利厅的数据采集系统，以满足省系统定时自报和随机召测的需求。本标段运维清单详见附件。

（三）运行维护工作包括：每季度完成所有站点的到点巡查工作（每月需完成三分之一，保留巡查水印照片资料）。测站发生异常故障时24小时内抵达现场排查问题、月底前将整月异常水量修正完毕等，并形成相应的巡查、维修记录。

（四）技术支持响应时间：在接到甲方通过电话、互联网通讯软件等方式的通知后，必须在24小时内回复并处理完毕。

（五）站点运维服务具体范围：对全市194个农业站点实施运维服务，观测江苏省水资源取用水监测运维系统，校准异常水量数据；做好现场看管，并与省平台对接业务。

（六）站点系统运行要求：农业测站平均在线率95%以上，测站到报率需达到98%以上，服务期内不得出现异常水量未修正与故障处置不及时的测点。

（七）站点维护过程中，设备硬件产生丢失或损坏，由乙方承担采购并安装调试，甲方不另增额外费用。

（八）甲方将根据测站在线率、到报率、异常水量修正情况、故障处理情况等指标，以及响应时间、运维档案整理归档情况对乙方进行考核。服务期结束后达不到考核要求的，甲方将按实际完成情况相应核减运维费用。按平均在线率、测站到报率实际完成情况，服务期满计算数据，每少一个百分点，核减2000元，不足1%的按1%计算。异常水量修正、故障处理不及时的，每出现一次，核减2000元。

（九）验收标准及要求：验收标准及要求：完成上述合同规定内容。

五、服务期限:一年

六、其他要求：

其他要求详见采购文件《拟签订的合同文本》。

- 第七章投标文件相关格式

目录

一、 投标函

二、 开标一览表

三、 分项价格表

四、 偏离表

五、 授权委托书

六、 中小企业声明函

七、 残疾人福利性单位声明函

八、 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面明

十、 预付款保函支付条款

十一、投标人书面声明

十二、投标人相关承诺

一、投标函格式

致：徐州市建设工程监理有限公司

根据   项目[项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007]招标文件，    (姓名)代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.徐州市建设工程监理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市建设工程监理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

二、开标一览表格式

项目名称：水资源管理信息系统运行维护

项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 水资源管理信息系统运行维护 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：（盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

三、分项价格表格式

项目名称：水资源管理信息系统运行维护

项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：（盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市建设工程监理有限公司有权将以上内容进行公示。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：水资源管理信息系统运行维护

项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（水资源管理信息系统运行维护）项目（项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖单位电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明的行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：水资源管理信息系统运行维护

项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加水资源管理信息系统运行维护（项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面明

项目名称：水资源管理信息系统运行维护

项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：水资源管理信息系统运行维护，项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

…………特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、投标人书面声明

项目名称：水资源管理信息系统运行维护

项目编号：JSZC-320300-XZPM-G2025-0007

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：

十二、投标人相关承诺

项目编号：

项目名称：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日