学府校区零星维修项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

采购单位：江苏省徐州医药高等职业学校

采购代理机构：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

二〇二五年七月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司对学府校区零星维修项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：江苏省徐州医药高等职业学校

二、项目名称：学府校区零星维修项目

三、项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，同时具备有效的《安全生产许可证》证书；

（2）供应商拟派的项目负责人（注册建造师）须具备建筑工程专业贰级（含）以上资格和有效的《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证），且无在建工程（提供无在建承诺书，格式见《磋商文件》附件）。

注：提供以上资料的原件扫描件，加盖电子签章。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司无承诺表示时视为未成交，苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年09月04日9:30（北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年09月04日9:30（北京时间））前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年09月04日9:30（北京时间）。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- （七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～7项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度至少提供：

- 供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表各一份；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明；或合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告（应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表），（以上证明文件的原件扫描件加盖电子签章）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

- 供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金原件扫描件；

- 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

- 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目：参与竞争性磋商的供应商必须为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整）。格式见《磋商文件》附件。必须提供，否则投标将被拒绝）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

- 本项目特定资格要求（提供以下资料的原件扫描件，加盖电子签章）：

（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，同时具备有效的《安全生产许可证》证书；

（2）供应商拟派的项目负责人（注册建造师）须具备建筑工程专业贰级（含）以上资格和有效的《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证），且无在建工程（提供无在建承诺书，格式见《磋商文件》附件）。

注：提供以上资料的原件扫描件，加盖电子签章。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《承包人用于本工程施工的机械设备表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5、《承包人主要施工管理人员表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

7、《项目负责人无在建工程承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

8、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1、技术部分

1.1施工方案 （要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

1.2售后服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、商务部分

2.1供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2.2评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表须携带授权委托书原件及身份证原件，法定代表人须携带法定代表人身份证明书及身份证原件。经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：本项目报价采用二轮报价，各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会发起的二次报价，供应商应凭CA数字证书以及能够登录“苏采云”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，如未进行二轮报价，视为响应无效，由此而引起的废标及损失，由供应商自行承担。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

9.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；

9.3响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

9.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

9.5响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

9.6不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

9.7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

9.8未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工方案优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用中国（江苏）”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

④“信用中国（徐州）”网（ www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

3.本项目资格审查由评审委员会负责进行。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

4.质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系部门：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

质疑接收人：朱楠     联系电话：0516-83205675

地址：徐州市云龙区绿地领海LOFT 3栋1311室

第八章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、成交供应商领取成交通知书时须向代理机构提交纸质胶装响应文件一正两副，后期采购人如有需要，成交供应商仍需免费提供。

4、联系方式

采购人：江苏省徐州医药高等职业学校

联系人：杨鑫        联系电话：0516-82559063

采购代理公司：苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司

地址：徐州市云龙区绿地领海LOFT 3栋1311室

联系人：朱楠       联系电话：0516-83205675

第九章 附件

二十三、附件：（附后）

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《承包人用于本工程施工的机械设备表》

6、《承包人主要施工管理人员表》

7、《偏离表》

8、《合同草案条款》

9、《承诺书》、《项目负责人无在建工程承诺书》

10、《授权委托书》

11、《中小企业声明函》及自测小程序

12、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

13、《残疾人福利性单位声明函》

14、《预付款保函》

15、《代理服务收费标准》

2025年08月

- 1、 评分细则

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分=（1-投标人所报最高下浮率/1-各投标人所报下浮率）×20； 注:得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 2 | 企业业绩 （4分） | 供应商自2022年8月1日（含）（以合同签订时间为准）以来独立承担过合同内容为与本项目相同或类似项目，每提供一份业绩得2分，最高得4分。 注：响应文件中需提供业绩合同及中标（成交）通知书原件扫描件，如上述材料无法体现时间、项目内容、供应商名称等关键评审因素，须另附加盖有业主单位（或合同甲方）公章的相关证明材料扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 施工组织设计（66分） | 1、总体概述（8分） 根据响应文件中施工组织总体设想，对方案全面性、针对性进行综合评价。 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；基本满足的得1分；不太合理的得0.5分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强的得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得8分，最低得0分。 |
|  |  | 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（10分） 根据响应文件中施工进度计划和各阶段进度的保证措施，对方案全面性、针对性进行综合评价 合理性(4分)：合理得4分；较合理得3分；基本满足的得1.5分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1.5分，欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。最高10分，最低得0分。 |
|  |  | 3、文明施工的管理体系与保障措施（6分） 根据响应文件中文明施工的管理体系与保障措施的针对性、合理性、可行性进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分； 内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得5分； 内容不完整、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得4分； 未提供不得分。 |
|  |  | 4、安全生产管理体系与保障措施（6分） 根据响应文件中安全生产管理体系与保障措施的针对性、合理性、可行性进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分； 内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得5分； 内容不完整、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得4分； 未提供不得分。 |
|  |  | 5、施工质量保证措施及目标（10分） 根据响应文件中施工方案及质量保证措施，对方案合理性、针对性、可行性进行综合评价 合理性(4分)：合理得4分；较合理得3分；基本满足的得1.5分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1.5分，欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。最高得10分，最低得0分。 |
|  |  | - 6、人工、材料、机械保证措施(8分) 根据响应文件中人员、材料、机械供应、来源、投入计划及保证措施方案合理性、针对性、可行性进行综合评价: 合理性(3分)：合理得4分；较合理得2分；基本满足的得1.5分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1.5分，欠缺针对性的得1分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。最高得8分，最低得0分。 |
|  |  | 7、项目管理班子人员配备（10分） 根据响应文件中项目部组成主要技术入员、劳动力配置及保障措施进行综合评价： 合理性(4分)：合理得4分；较合理得2分；基本满足的得1.5分；不太合理的得1分。 针对性（3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1.5分，欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。最高得10分，最低得0分。 |
|  |  | 8、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（8分） 根据响应文件中关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容基本完整、基本科学合理、针对性一般、内容一般的得6分； 内容不完整、欠科学合理、针对性较差、内容较差的得4分； 未提供不得分。 |
| 4 | 售后服务方案(10分) | 依据响应文件中的售后服务方案（包含缺陷责任期内的服务方案和缺陷责任期外的服务方案）进行综合评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分；不太全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般的得1分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性一般得得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的不得分。本项最高得10分，最低得0分。 |

说明：

- 本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

- 本工程采用费率报价。下浮率不低于5%，低于5%作无效标书处理。

2、项目要求（采购需求）

（一）项目要求

1、本工程按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏修缮工程计价定额》（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价[2016]154号文件《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价 [2019]178号文件《关于省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》及其他有关文件规定，进行计价后下浮比例的方式报价。

2、本项目为校内零星维修服务项目，具体日期以签订合同期为准。

3、采购人不接受超出限价的投标报价，有效报价范围为（下浮率）：≧5﹪。

4、采购预算金额：390万元（人民币）

5、服务期限：一年。

6、质量标准：合格

（二）项目概况

1、建设地点：江苏省徐州医药高等职业学校学府路校区所辖范围内。

2、建设规模：

校内维修系统上报的维修申请单。具体内容包括：各个部门、学生宿舍上报的日常零星维修服务（5万元以下）：如灯具、开关、水龙头、上下水管道疏通、门锁、折页、桌椅板凳的维修，宿舍室内墙面的铲除及粉刷；宿舍内或公共卫生间改造及防水；建筑物外墙局部瓷砖的修缮及恢复；建筑物屋面渗水或漏水的局部处理；宿舍内电源线路改造等。校内应急抢修的服务等。

3、供应商供应材料价格执行《徐州工程造价信息》施工任务下达当期中指导价，指导价没有的参照施工期材料市场价。

4、采购人供应材料（如管道、阀门、电缆、电线、灯具、洁具等）不参与下浮。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

本次为首次报价

货币单位：%

| 项目名称 | 项目内容 | 下浮率（小写） |
| --- | --- | --- |
| 学府校区零星维修项目 | 详见响应文件 |  |
| 下浮率（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

项目名称：学府校区零星维修项目

【格式自拟】

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、承包人用于本工程施工的机械设备表

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

项目名称：学府校区零星维修项目

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 承包人主要施工管理人员表

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

| 项目名称：学府校区零星维修项目名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附：

1.项目负责人在本单位签订劳动合同和交纳社会保险证明（必须提供）。

2.项目负责人无在建工程的承诺书。（必须提供）。

3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的承诺书。（必须提供）。

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年    月   日

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 7、项目负责人无在建工程承诺书

（采购单位名称）：

一、我公司郑重承诺就（项目名称）拟派的（项目经理姓名）（身份证号码） （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（       ）条情形：

1、项目负责人是非变更后无在建工程；

2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月）；

3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；

4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：属于以上第 2、3、4 种情形的，请提供相关证明材料扫描件附后，无证明材料不予认可。

二、我公司拟派项目负责人（项目经理）不存在以下情形：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；

（2）项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；

（3）项目负责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。

特此承诺。

如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

承诺人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

8、偏离表

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

项目名称：学府校区零星维修项目

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

9、合同草案条款

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：学府校区零星维修项目

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

政

府

采

购

合

同

采  购  人：江苏省徐州医药高等职业学校

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 发包人：江苏省徐州医药高等职业学校        （以下简称甲方）

- 承包人：                                   （以下简称乙方）

- 学府校区零星维修项目采用竞争性磋商的方式，选定乙方为入围供应商，根据《中华人民共和国民法典》及本合同工程的招标文件、投标书、经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守。

- 1、项目概况

- 1.1项目名称：

- 1.2项目地址：江苏省徐州医药高等职业学校学府路校区内。

- 1.3项目内容：  详见下面第9条。

- 2、工程承包范围

- 学府校区零星维修项目。

- 3、工期要求

- 按照甲方要求完成。

- 4、质量标准

- 工程质量标准：合格。

- 5、合同价款

- 下浮率：      。

- 6、合同订立地点：江苏省徐州医药高等职业学校学府路校区。

- 合同期限：2025年    月   日—2026年   月  日。

- 7、乙方派驻项目经理为        。

- 8、工程承包方式：包工。甲供材不参与下浮。乙供材料需甲方认质认价。

- 9、工程项目管理

9.1校内维修系统上报的维修申请单。校内维修系统上报的维修超出5万元的申请单。具体内容包括：建筑物内新增轻质隔墙及相关电、网、水、暖的改造或者建筑物内原墙体或大面积轻质隔墙的拆除；室外给排水管网的修缮或拆除；室外暖气管网修缮或拆除；室内外电力电缆修缮、更新或拆除；广场铺设及道路的修缮或拆除；临时性用房的新建或拆除；室外大型防腐油漆工程；实验室改造工程等其他需要进行修缮改造的工程等项目。

- 9.2承包方在施工实施过程中必须完全服从招标人各种工作布置及安排。

- 9.3发包方有权对承包方工程实施中的任何项目进行增加或删减，承包方不得以任何理由拒绝或拖延。

- 10、工程材料管理

- 施工所用任何材料的标准都必须符合相关部门规定，不得以任何形式或原因进行推诿。

- 11、安全文明施工管理

- 贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2021）的规定和学校的相关要求，进行安全、文明施工。因乙方管理原因造成安全事故或人员人身伤害，乙方需承担全部责任。

- 12、工程质量管理

- 12.1工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。

- 12.2乙方施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、现行国家验收规范、标准等作为检查、抽查或者验收的依据和标准。

- 12.3乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准施工；因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，延误的工期不顺延。

- 12.4隐蔽工程验收规定

- 工程隐蔽验收前施工单位必须在实施的12小时前通知甲方、跟踪审计人员或监理，未经甲方、监理批准不得进入下道施工工序。甲方、监理、跟踪审计人员不得无故拖延隐蔽工程验收，在接到施工单位通知24小时后没有批复，可视同验收合格。隐蔽工程验收单必须在验收后24小时内完成，过期不予认可，不得补办隐蔽工程验收单。

- 未通过甲方、监理验收，乙方擅自进行下一道工序施工，无论此部分工程是否合格，乙方都将按此部分工程价款的2%向甲方支付违约金。

- 13、工程结算办法

- 13.1竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量应予计量且确定；

- 本工程按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏修缮工程计价定额》（2009）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价[2016]154号文件《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价 [2019]178号文件《关于省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》及其他有关文件规定。

- 13.2人工费执行江苏省建设厅最新文件要求；乙方供应材料价格执行《徐州工程造价信息》施工任务下达当期中指导价，指导价没有的参照施工期材料市场价，以双方考察调研为准。

- 13.3不可竞争费用：安全文明基本费、规费（社会保障费、住房公积金）结算时需提供社保部门开据缴纳的证明，否则不予计取。社保费按最新费用定额规定计算，由中标人缴纳，凭缴费发票在结算时计取；若因中标人未办理缴纳导致的一切不良后果由中标人承担。

- 13.4措施项目费

- （1）安全文明施工费经考核合格只计取基本费。

- （2）临时设施费按最新费用定额规定下限计算。

- （3）模板、脚手架：按计价定额规定计取。

- （4）垂直运输费：结合现场实际情况，按计价定额规定计取。

- （5）大型机械进退场费：按经核定的市场价计取。

- 13.5规费：按最新费用定额规定计算。

- 13.6税金：按国家或省市最新文件执行。

- 13.7工程竣工经验收合格后，由乙方按以上原则计算并乘以合同签订的下浮率上报工程结算书至学校相关部门预审，按学校有关规定，经审计后作为该工程结算价款。

- 13.8本工程需要经过审计方可最终结算。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目，签证是否合法、是否符合规定规范等要求。

- 13.8.1审计费用结算方式

- 单项工程审计费用根据甲乙双方约定执行。

- 13.8.2审计过程中因承包人差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况，则该部分费用不予增加。除上述原因以外，其他承包人原因导致的审增额，由承包人双倍支付审增部分的审计费用。

- 13.8.3完工工程项目应按照规定时间送审。需在年度内结算的，必须在当年计划向审计部门提交完整的工程项目竣工结算的资料，逾期不报，不能保证当年完成结算审计，责任由乙方自负。

- 13.9经甲方召集供应商进行单项工程议价的项目，以议价总价进行结算。

- 14、工程款支付方式

- 本工程无预付款,单项工程竣工结束后10天内提请验收，工程竣工验收合格后,10天内上报单项工程竣工结算，经审计审结后，财务手续其齐备后付该单项工程100%工程款（所有审结完成的单项工程付款时需开具发票）。

- 14.1合同总金额：乙方根据已完成的甲方报修单进行编制结算，经甲方审核后，由甲方委托审计公司审计，结算价按审定价后下浮率（ ）作为最终结算价。

- 14.2审计方式：根据江苏省徐州医药高等职业学校现行审计办法量价同审。

- 14.3付款步骤：经校方确认服务完工并验收合格后，参照《2014江苏省建筑与装饰定额》、《江苏省安装计价定额》、《2014江苏省建设工程费用定额相关定额》及有关规定按实结算，根据审计公司审计后，乙方开具的结算价发票进行支付。

- 14.4付款方式：转账支付。

- 15、工程验收与保修

- 15.1工程验收

- 15.1.1工程竣工后，施工单位先进行自检，在自检合格基础上向甲方提出验收申请报告，报请验收时间按照工程项目属性进行确定。单项工程预算价在10万元以下（不含10万）的日常修缮改造工程项目在竣工结束后10天内提请验收，未按规定提请验收者，视为拖延工期，按合同要求给予处罚。

- 工程竣工验收以本工程技术文件、施工图纸及施工技术要求现场完成情况为依据。

- 15.1.2 工程具备验收条件为：

- 15.1.2.1工程竣工后，乙方根据甲方的要求提供完整的竣工技术档案资料4份。

- 15.1.2.2工程交付验收必须符合国家有关规定，必须按合同完成全部工程量。

- 15.1.2.3符合竣工验收条件，由乙方承担本项目施工各项资料及手续的办理。

- 15.2工程保修

- 15.2.1全部合同工程交工后，仍由承包人对工程质量实行保修。

- （1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

- （2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

- （3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

- （4）电气管线、照明电气安装、给排水管道、设备安装和装修工程，质保期为2年。

- （5）门窗扇框（玻璃除外）更换及维修服务质保期为2年。

- （6）吊顶扣板、折页、门锁、窗户滑轮、桌椅板凳等维修服务质保期为1年。

- （7）学生用床板维修服务质保期为5年。

- （8）其它未涉及到的服务项目保质期暂定为1年。

- （9）人为损坏的项目不在此范围。

- 15.2.2属于保修范围内的项目，投标人在接到维修通知起4个小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修，甲方委托他人处理，维修费将由乙方全额支付。

- 15.2.3施工单位服从甲方的管理。

- 16、承包方对承担发包方维修改造的及时性和有效性具体方案

- 以承包方投标文件为准。

- 17 入围服务商的管理

- 17.1 招标方选择入围供应商从事某一项具体施工项目的分配原则：根据招标方安排。

- 17.2由于入围供应商的原因造成竣工日期延误（自然不可抗拒力和发包人造成的原因除外），按每一天300元向发包人支付违约金；影响学生学习、住宿等重大事件(每年新生开学前宿舍、教学场所改造)，按照每天1000元向发包人支付违约金。

- 18、争议解决

- 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

- 方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履约地仲裁机构；

- 方式二：向服务项目所在地人民法院起诉。

- 19、合同份数

- 双方约定合同份数：陆份（甲方肆份，乙方贰份）

- 发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

- 法定代表人(或)委托代理人              法定代表人(或)委托代理人

- （签字）:                              （签字）:

- 单位名称： 江苏省徐州医药高等职业学校      单位名称：

- 地  址：                                   地 址：

- 邮政编码：                                 邮政编码：

- 法定代表人：                               法定代表人：

- 委托联系人：                               委托联系人：

- 电子信箱：                                 电子信箱：

- 开户银行：                                 开户银行：

- 账  号：                                   账  号：

10、承诺书

致江苏省徐州医药高等职业学校：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014 ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由苏合邦筑工程咨询集团股份有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

11、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与学府校区零星维修项目 [项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014 ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

12、中小企业声明函

项目名称：学府校区零星维修项目项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏省徐州医药高等职业学校）的（学府校区零星维修项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（学府校区零星维修项目），属于（建筑业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日    期：

注：本项目采购项目属性为：建筑业。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

13、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加学府校区零星维修项目（项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014     ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

14、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 15、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

（附证明材料扫描件）

项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014

项目名称：学府校区零星维修项目

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：学府校区零星维修项目 ），项目编号：JSZC-320300-SHBZ-C2025-0014 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料扫描件附后）

2、 （证明材料扫描件附后）

3、 （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料扫描件附后）

2、 （证明材料扫描件附后）

3、 （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

供应商授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 招标代理服务收费标准

| - 中标金额 | - 货物 | - 服务 | - 工程 | - 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 100万以下 | - 1.50% | - 1.50% | - 1.00% | - 最低5千元 - 最高15万元 |
| - 100万~500万 | - 1.10% | - 0.80% | - 0.70% |  |
| - 500万~1000万 | - 0.80% | - 0.45% | - 0.55% |  |
| - l000万~5000万 | - 0.50% | - 0.25% | - 0.35% |  |
| - 5000万~l亿 | - 0.25% | - 0.10% | - 0.20% |  |
| - 1亿~5亿 | - 0.05% | - 0.05% | - 0.05% |  |
| - 5亿~10亿 | - 0.035% | - 0.035% | - 0.035% |  |
| - 10亿~50亿 | - 0.008% | - 0.008% | - 0.008% |  |
| - 50亿以上 | - 0.006% | - 0.006% | - 0.006% |  |

- 说明：

- 1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

- 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

- 3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

- 4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

- 5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

- 6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

- 7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

- 8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。