如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月7日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月7日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

1、项目要求（采购需求）

- 一、采购项目概况

1.采购人：沛县沛城镇卫生院

2.采购项目名称：沛县沛城镇卫生院建设慢病筛防中心系统设备

3.采购标的：沛县沛城镇卫生院建设慢病筛防中心系统设备

4.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

5.本项目采购的是非进口产品。

本项目不接受超过92万元（预算金额）的投标报价。

报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、培训、售后服务、备品备件、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设慢病筛防中心系统设备 | 1 | 套 |  |

注：采购数量为实质性响应条款，不允许出现偏离，否则按照投标无效处理。

- 技术规格及参数要求

一、慢病筛防数据系统 1、系统包含糖尿病、高血压、慢阻肺、运动干预等模块。 2、疾病诊断：系统自动诊断糖尿病前期、糖尿病、高血压高值、高血压、慢阻肺等慢病，诊断标准符合指南要求。 3、数据统计：可以统计一筛、二筛、一防、二防、远程教学数据统计。 4、该系统和此次采购的硬件设备能够互联互通，数据自动上传； 二、体征采集管理系统 1、测量人体健康参数具备中医体质辨识模块功能。（包含：超声波体检机、血糖仪、臂式电子血压计、腰围尺、额温枪、接诊中心软件等）， 2、可同步至本次招采慢病筛防数据系统。 三、 糖尿病并发症筛查管理软件 1.糖尿病并发症筛查：支持各种并发症筛查设备连接系统，自动出具诊断结果等。 2.支持多人同时在不同的设备上进行测量。数据自动传输到对应的档案中。 3、数据能够自动上传至本次招采慢病筛防数据系统。 四、 眼底照相机 1.眼底上的像素间距：5.75μm，允差±7%， 2.工作模式：全自动一键测量，无需手柄操作。 3.数据能够自动上传至本次招采慢病筛防数据系统，提供上传成功证明。 4、软件系统具备药监局颁发的《医疗器械产品注册证》。 五、眼科图像处理软件 1、数据能够自动上传至本次招采慢病筛防数据系统，提供上传证明。 六、人体成分分析仪 1、安全：人体成分分析仪设备要求安全可靠，生产厂家通过相关认证。 2、数据可上传至本次招采慢病筛防数据系统。 七、震动感觉阈值检测仪 1.无需手动输入阈值。 2.具有震动感觉阈值数据采集及数据处理。 3.数据能够自动上传至本次招采慢病筛防数据系统。 八、下肢康复运动器 1.患者使用设备能进行下肢主动性康复训练。 2.监测设备为智能一体机设计。 3.数据能够自动上传至本次招采慢病筛防数据系统， 九、康复数据处理软件 1 运动评估功能提供多模式运动评估数据对接。 2.数据能够自动上传至本次招采慢病筛防数据系统。 十、血压脉搏测量装置 1.本产品适用于对患者动脉血管病变无创检测。 2.全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准坐标解剖分析图。 3.可检测反映上、下肢血管堵塞情况。 4.可自行设定控制压力， 5.数据能够自动上传至本次招采慢病筛防数据系统。 备注：上述系统与设备间应做到数据自动上传，与HIS系统数据完成对接。

- 四、项目实施要求及验收要求

1、交付时间：合同生效后30日内，将合同标的全部交付并安装调试完毕。

2、交付、调试地点：采购人指定地点。

3、交付方式：由中标供应商送货上门并负责安装调试。

4、中标供应商交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料。

5、投标人所报产品必须为原厂原装、全新的、符合国家强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

6、投标人投标文件中提供针对本项目的实施方案，至少包含：时间进度安排、供货计划、质量保证措施、安装调试方案、人员安排。

7、投标文件中提供《所投产品的技术规格和技术性能》文件。《所投产品的技术规格和技术性能》包括以下内容：对应《采购需求》中“三、技术规格及参数要求”，逐条列出所投产品的技术规格和技术性能。

8、投标人必须配送与设备相符的配套设备，配套设备安装调试完成后能够满足采购人全流程使用，免费提供技术服务，出保修期后厂家不得设置任何密码影响第三方维俢设备等。

9、设备送到指定地点后，中标人与采购人一起按照合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备初步验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。项目实施过程中需要进行水电等改造的必须获得使用人同意。实施过程中须依据相关规范进行安装。

10、最终验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装设备时，安装人员需持证到场安装，安装所需设备及费用由中标人负责。

11、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

12、设备安装调试工作完成后，应进行后期处理。中标人应提供全面咨询与技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

13、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人施工时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

14、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

- 五、售后服务及质保要求

1、免费质保期：自验收合格之日起不少于3年。项目质保期由投标人在投标文件中明确承诺，如投标人承诺的质保期期限少于厂家出厂质保期，以厂家质保期为准。（质保期为实质性响应条款，不允许出现负偏离，否则按照投标无效处理。）

2、安装、培训服务：到货后中标供应商应到采购人指定交货地点进行安装调试和人员培训，具体时间由双方事先商定。

3、维修服务：质保期内免费上门维修；质保期外免收维修费，仅收维修配件费；质保期内每季度至少一次到采购人处进行设备的全面维修和检测保养。质保期外每年预防性维护保养次数至少2次；提供终身技术支持及免费升级服务；为采购人免费更换设备中自然损坏的零备件，回访设备使用情况及解决一些实际应用中的问题。在设备的使用寿命期内，保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

4、质保期内接到采购人报修通知后中标供应商应立即响应，在2小时内提供技术支持、答疑。产品出现故障需上门维修时，保证在24小时内到达现场，48小时内排除故障或提供备用机器，以保障采购人正常使用。

5、投标人需承诺提供质保期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决设备出现的任何故障。投标人在投标文件中需提供详细的售后服务承诺及售后服务保障条款，说明具体的售后服务内容，条件等。

- 六、技术培训要求

1、中标人须委派专业人员负责对采购人进行培训，进行设备日常操作、工作原理、注意事项、简单故障排除、维护保养等方面的系统培训。时间、地点、人员由采购人确定，并提前通知中标人安排工程师到场。

2、具体培训内容由投标人自行提供承诺。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。