如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月18日17:30之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月18 日17:30之后到达本单位的邮件将不再受理）。

- 铜山区人防世纪大厦物业服务采购需求

- 项目预算：67.41万元/年

- 服务期限：1年

三、项目位置：徐州市铜山区彭祖路10号

四、项目基本情况：项目总建筑面积：20064.48 平方米，一栋大厦共17层，电梯3部，一个消监控室，地面停车位大约278个，地下停车位：28个，一个主出入口（车行、人行）

五、物业管理服务内容及标准

（一）基本服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 目标与责任 | (1)结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 服务人员要求 | (1)每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  | (2)根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  | (3)服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  | (4)如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供 应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目 服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  | (5)着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 档案管理 | (1)建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  | (2)档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他： 客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  | (3)遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或 向其他单位、个人提供。 |
|  | (4)履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 服务改进 | (1)明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  | (2)对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  | (3)需整改问题及时整改完成。 |
| 应急保障预案 | (1)重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内 容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  | (2)应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应 急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  | (3)应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  | (4)应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 服务方案及工作制度 | (1)制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  | (2)制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  | (3)制定物业服务方案，主要包括：公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、保安服务方案等。 |
| 服务热线及紧急维修 | (1)设置24小时报修服务热线。 |
|  | (2)紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

- 公用设施设备维护服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 基本要求 | (1)重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  | (2)具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所(含有限空间),温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 设备机房 | (1)设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案 流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视 及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  | (2)设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  | (3)每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要 求。 |
|  | (4)按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  | (5)安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  | (6)应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 电梯系统 | (1)电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  | (2)电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  | (3)每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。 |
|  | (4)电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》(TSG T5002)的有关要求。 |
|  | (5)电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》(TSG 08)的有关要求。 |
|  | (6)有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服 务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  | (7)到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  | (8)电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  | (9)根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 消防系统 | (1)消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)的相关要求。 |
|  | (2)消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》(GA503或XF503)的相关要求。 |
|  | (3)消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  | (4)消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  | (5)自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  | (6)消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  | (7)消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  | (8)正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 供配电系统 | (1)建立24小时运行值班监控制度。 |
|  | (2)对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  | (3)公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  | (4)核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  | (5)发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  | (6)复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 弱电系统 | (1)安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》(GA/T 1081)的相关要求。 |
|  | (2)保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 照明系统 | (1)外观整洁无缺损、无松落。 |
|  | (2)更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  | (3)每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

- （三）保洁服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 基本要求 | (1)建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  | (2)做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  | (3)作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符 合国家相关规定要求。 |
| 办公用房区域保洁 | (1)大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  | (2)电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  | (3)楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  | (4)开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  | (5)作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  | (6)公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  | (7)电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
| 公共场地区域保洁 | (1)每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  | (2)雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  | (3)各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  | (4)清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  | (5)绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 垃圾处理 | (1)在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  | (2)桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  | (3)垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  | (4)化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  | (5)每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  | (6)垃圾装袋，日产日清。 |
| 卫生消毒 | (1)办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1 次作业。 |
|  | (2)采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  | (3)发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

- （四）保安服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 基本要求 | (1)建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  | (2)对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  | (3)配备保安服务必要的器材。 |
| 出入管理 | (1)办公楼(区)主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  | (2)设置门岗。 |
|  | (3)在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  | (4)大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  | (5)排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时 通知公安机关进行处理。 |
|  | (6)配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  | (7)根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进 出会同接收单位收件人审检，严防违禁品(包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等)、限带品(包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等)进入。 |
|  | (8)提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼(区)内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项(根据实际需要填写注意事项 )。 |
| 值班巡查 | (1)建立24小时值班巡查制度。 |
|  | (2)制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  | (3)巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  | (4)收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 监控值守 | (1)监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  | (2)监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  | (3)监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  | (4)值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  | (5)监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  | (6)无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  | (7)监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 车辆停放 | (1)车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  | (2)合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  | (3)严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  | (4)非机动车定点有序停放。 |
|  | (5)发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶 赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 消防安全管理 | (1)建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  | (2)消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  | (3)消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  | (4)易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  | (5)定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 突发事件处理 | (1)制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  | (2)建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  | (3)识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  | (4)每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  | (5)发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  | (6)办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  | (7)事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作案。 |

- 物业管理服务人员需求

1、物业项目经理要求具有大专以上学历，五年以上物业管理经验，持有政府主管部门颁发的物业管理企业经理岗位证书。具有很强的组织管理能力，工作协调能力和面对突发情况的应变能力。同时具有较高的理论基础，善于总结和提高管理水平。

2、保洁主管：高(中)专以上学历，二年以上保洁管理经历，年龄50岁以下。

3、保洁员：初中以上文化，具有一年以上工作经验，责任心强，五官端正，年龄50岁以下(女性)。

4、安全保卫人员(门卫、监控、消防安检)：持有保安员证，高(中)专以上学历，一年以上物业管理安全保卫工作经历，具有身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全护卫或相关训练，掌握基本安全护卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录。熟悉有关法律法规。五官端庄，男性身高 1.70—1.80 米，年龄45岁以下。

5、人员最低配置数量：

人员最低配置不少于 12 人，其中包括物业项目经理、保安主管、保洁主管、保洁员、保安人员。

七、付款方式及考核标准与要求

（一）付款方式：每月物业管理服务费的支付：

每月甲方按验收（考核）结果，收到乙方开具发票之日起10个工作日内支付当月物业管理服务费，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。具体如下：

（1）验收（考核）结果按照《物业管理服务质量考核细则》考核得分在90分以上（含90分）的，全额支付合同约定的“每月物业管理服务费”；

（2）验收（考核）结果按照《物业管理服务质量考核细则》考核得分在90—80分（含80分）之间的，实际支付物业管理服务费为：合同约定的“每月物业管理服务费”-[（90-实际得分）*2000]（注：不足90分的，每扣一分，扣减物业管理服务费2000元。）；

（3）验收（考核）结果按照《物业管理服务质量考核细则》考核得分在80分以下的，全额扣除合同约定的“每月物业管理服务费”，甲方有权保留与乙方提前终止合同的权利。

（二）考核标准与要求

| 物业管理服务日常考核细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位/楼宇： 得分： |  |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 | 扣分 | 问题说明 | 扣分标准 |
| 物业公司内部管理（20分） | 1、各类物业相关制度、预案、设备运行台账、安全检查台账、报修记录等备案齐全。 |  |  | 一处不合格扣0.5分。 |
|  | 2、各项记录按要求填写，不得漏填、提前填写，并与实操相符。 |  |  |  |
|  | 3、员工着装统一挂牌上岗，工作仔细，形象良好，使用文明用语，服务规范。 |  |  |  |
|  | 4、员工定期培训，有培训记录，满足岗位要求。 |  |  |  |
|  | 5、员工进入学习、工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 |  |  |  |
|  | 6、卫生保洁负责范围明确到人，实行标准化保洁，保洁员着装统一、工作仔细，清洁设施完备。 |  |  |  |
| 安全保障（25分） | 1、实行24小时值班制度，主出入口24小时有人值守，每天做好值班和交接班记录。 |  |  | 第1、2、3、4条一处不合格扣1分；第5、6、条一处不合格扣2分。 |
|  | 2、门岗值班：有专人值守，楼内秩序井然，阻止无关人员进入。 |  |  |  |
|  | 3、安全防盗：有防盗措施、秩序巡查及来访人员登记制度。 |  |  |  |
|  | 4、物业作业车辆有序停放。 |  |  |  |
|  | 5、无违章用电、无违章使用明火焚烧杂物、违章使用大功率电器等现象。 |  |  |  |
|  | 6、火警、突发事件：做好区域内安全巡查，有完善的防范预案，工作人员熟悉预案及应急措施并明确各自岗位，楼道畅通，危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。 |  |  |  |
| 工程维修（15分） | 1、各类设备设施运行、使用状态正常。 |  |  | 一处不合格扣0.5分。 |
|  | 2、建立严格的维修和管理制度，配备专业维修人员，实行24小时值班制度，建立报修档案。 |  |  |  |
|  | 3、楼宇内水电、教学设备良好；按物业合同约定时间及时对损坏设备进行修复；需其他维修、维保单位介入维修的要及时报修并留存报修记录。 |  |  |  |
| 建筑物卫生保洁及防疫消杀（25分） | 1、大厅、走廊、楼梯干净明亮，无纸屑、果皮和明显垃圾、烟头、扶手、栏杆干净无灰尘、污渍。 |  |  | 一处不合格扣0.2分。 |
|  | 2、办公室、会议室、值班室、设备房每日清洁，室内地面及家具、电器、设备干净明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐；墙面、天花板、灯等无灰尘、蜘蛛网，垃圾篓清理及时，物品摆放整齐。 |  |  |  |
|  | 3、卫生间隔断定期擦洗无涂画、粘贴物；便槽、便器定期清洁、达到洁净无黄渍；镜面玻璃无污迹；垃圾桶无泥垢、无痰迹；保持水池、地漏、阴沟等排水通畅；卫生间无异味、无积水、无卫生死角；作业时，要做提醒标识。 |  |  |  |
|  | 4、标识牌、公共设施无明显灰尘；平台、阳台无积水无杂物；管线无污渍；雨篷无垃圾、青苔；墙面宣传栏、玻璃、门、窗上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 |  |  |  |
|  | 5、保洁工具、保洁用品等应整齐放置于储物间或指定位置，不得随意丢放。 |  |  |  |
|  | 6、垃圾日产日清，垃圾桶赋盖、楼宇内垃圾桶内垃圾体积不超过三分之二 |  |  |  |
|  | 7、楼内以及楼宇外墙体无广告牌和乱贴、乱画现象。 |  |  |  |
|  | 8、灯具、风扇、指示牌等无积尘、污渍；植物花盆内无杂物。 |  |  |  |
|  | 9、电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、通风口、天花板、灯具无积尘、污渍，无粘贴物，做好消杀工作，并做好相关记录。 |  |  |  |
|  | 10、每日定时对公共区域进行通风、防疫消毒，并做好相应记录。 |  |  |  |
| 公共环境（15分） | 1、卫生保洁各负责范围明确到人，实行标准化保洁。 |  |  | 一处不合格扣0.2分。 |
|  | 2、所辖区域路面（含人行道），实行全方位保洁，每日清扫两次，第一次大面积清扫要求早上7点之前完成；要达到“五无四净”，即：无淤泥积土、无积水、无杂物、无遗扫地段、无卫生死角，路牙净、路面净、沟头净、垃圾净；所辖绿化带、草坪、花坛全天保洁、无垃圾杂物、无落叶堆积；保洁工具、保洁用品等应整齐放置于指定位置，不得随意丢放。 |  |  |  |
|  | 3、所辖区域垃圾箱清掏及时彻底，垃圾日产日清。垃圾箱外壳要求达到无灰尘，无污迹、无杂物、无乱写乱画、无小广告，及时做好防疫消杀。 |  |  |  |
|  | 4、窨井、下水管道，排水畅通无堵塞,窨井盖上无污迹和堆集物，排洪沟（明沟）无沉淀物、无积水、无杂草、无堵塞、无外溢。 |  |  |  |
|  | 5、所辖公共设施（路灯，长廊等）要求达到无灰尘、无污迹、建筑物无杂物、无乱写乱画、乱挂横幅、无小广告；公共设施损坏的，要及时上报维修。 |  |  |  |
|  | 6、垃圾桶集中存放处清运要及时，要求无淤积物、无虫蝇、无异味，箱体无污迹、无歪斜；及时做好防疫消杀。 |  |  |  |
| 检查单位人员签字： |  | 检查日期： |  |  |

- 八、采购项目需落实的政府采购政策

- 采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。