招

标

文

件

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

采 购 人：江苏师范大学

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

江苏师范大学

《江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对江苏师范大学 “江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年10月9日北京时间9：00。

（二）开标时间：2025年10月9日北京时间9：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏师范大学

（二）地址：徐州市铜山新区上海路101号

（三）联系方法：赵远

（四）采购项目联系人：15152816816

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83205176

（四）采购项目联系人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的，；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏师范大学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4.信用中国（江苏徐州）（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 现场考察：本项目不组织集中考察，投标人可自行前往现场勘察，联系人：赵荣刚，联系电话：13852158578。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各扫描件各一份；或提供投标人2024年度财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.供应商关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 7.供应商不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术参数（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.售后培训服务方案（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.质保期（格式自拟，要求见招标文件第四章《评标标准》）。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； （三）其他 1.所报产品为“环境标志产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.所报产品为“节能产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明： 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整或未按要求填写的，视为无效） 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过200万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 报价应包含完成供货所涉及到的一切相关费用，包括项目设备，相应的网线、电源线、线槽、线管、软管、水晶头等施工所需材料，软件供货，安装调试、集成，项目验收，技术培训和质保期内的运行维护等一切费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2025年10月9日北京时间9:00前。 2.投标截止时间：2025年10月9日北京时间9:00。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年10月9日9：00（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分由高到低顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：中标金额的3%作为履约保证金。 履约保证金应当以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：李海沫、柴鑫；联系电话：0516-83205176； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1920室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）和投标文件纸质版三份。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

说明：

- 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）*40%

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于3千元，按3千元收取；

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.有两个及以上中标人/成交供应商的，招标代理服务费由中标/成交供应商按相应比例分摊（四舍五入取整）。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分； 各投标人价格得分=评标基准价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 得分四舍五入保留小数点后2位。 注：投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |  |
| 商务部分（3分） | 投标人业绩 （3分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2022年9月1日之后，合同内容为本项目相同或类似业绩的，每提供一个有效业绩的，得1.5分，本项最高得3分，未提供不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中同时提供合同扫描件，不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |  |
| 技术部分（65分） | 所投产品的技术参数（30分） | 对投标文件中《技术参数（技术性能）》进行评分。 所投产品技术参数全部满足招标文件第六章《采购需求》的得基本分30分；在此基础上，每有一项负偏离扣2分；扣完为止。 本项最高得30分，最低得0分。 |  |
|  | 实施方案（26分） | 1.根据投标文件实施方案中实施计划、组织保障等方面的合理性进行综合评价。 完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得1分； 合理性（2分）方案科学合理的得2分；较为科学合理的得1分；欠缺的得0.5分； 可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；欠缺的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  |
|  |  | 2.根据投标文件实施方案中项目管理策略、质量和进度控制措施等的完整性进行综合评价。 方案完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得1分； 合理性（2分）方案科学合理的得2分；较为科学合理的得1分；欠缺的得0.5分； 可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；欠缺的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  |
|  |  | 3.根据投标文件实施方案中拟配备实施团队结构和成员分工等的清晰性、可执行性进行综合评价。 方案完整性（3分）方案完整完全符合项目特点的得3分；较为完整的得2分；不完整的得1分； 合理性（2分）方案科学合理的得2分；较为科学合理的得1分；欠缺的得0.5分； 可行性（2分）方案可行性强的得2分；较强的得1分；欠缺的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  |
|  |  | 4.根据投标文件中设备安装调试、配送方案、验收标准的清晰性、可执行性进行综合评价。 方案完整性（2分）方案完整完全符合项目特点的得2分；较为完整的得1分；不完整的得0.5分； 合理性（2分）方案科学合理的得2分；较为科学合理的得1分；欠缺的得0.5分； 可行性（1分）方案可行性强的得1分；较强的得0.5分； 未提供方案不得分。 |  |
|  | 售后服务和培训方案 （9分） | 培训方案（3分） | 根据投标文件中的培训方案包括但不限于人员安排、培训计划、系统使用等进行综合评价： 方案完整性（1分）方案完整完全符合项目特点的得1分；较为完整的得0.5分； 合理性（1分）方案科学合理的得1分；欠缺的得0.5分； 可行性（1分）方案可行性强的得1分；较强的得0.5分； 未提供方案不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （6分） | 1.售后服务（4分） 根据投标人提供的售后服务方案（包含服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）等方面打分。 方案完整性（2分）方案完整完全符合项目特点的得2分；较为完整的得1分；欠缺的得0.5分； 合理性（1分）方案科学合理的得1分；欠缺的得0.5分； 可行性（1分）方案可行性强的得1分；较强的得0.5分； 未提供方案不得分。 2.质保期（2分） 完全满足招标文件质保期要求的得1分，在此基础上，每增加一年质保期加1分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料扫描件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |  |
| 所报产品为“节能产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料扫描件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |  |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

(项目编号XXX)                              类别：货物

货 物 采 购 安 装 合 同

中华人民共和国建设部

制 定

国家工商行政管理局

(江苏师范大学)

买　 方：江苏师范大学（以下简称买方）

卖   方：

根据《中华人民共和国民法典》和其他相关法律的有关规定，买卖双方本着平等互利、诚实信用的原则，就买方向卖方采购学生宿舍无线烟感报警系统相关事宜，经协商一致签订本合同，双方共同遵守。

一、合同的组成

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先顺序如下：

1.本合同及附件

2.成交通知书

3.标准、规范及有关技术文件

4.技术交底材料

5.招标文件

6.投标文件

7.形成合同的其他有关文件

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

二、报价及清单

1.合同价款：最终成交价为人民币：            整（￥     元）。

（1）价格包含送货到指定地点（江苏师范大学指定地点）、本项目设备、零配件及软件的购置和安装、设计、运输、保险、装卸、加工调试、检验、全额含税发票、施工中所有材料及施工人工费、售后服务（软硬件质保、人员培训、软件更新等）、竣工资料、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）如卖方在投标时设备清单内出现没有报价的漏项配件，卖方按照招标文件要求提供相应货物，不再另外收取任何费用。

（3）在合同履行过程中，若买方提出相关变更，买方提前15日通知卖方，结算时调整合同价，变更部分结算单价格投标文件包含的，参照投标文件单价进行调整，投标文件不包含的，由审计部门审定后进行调整。

（4）技术交底、联系单、签证单作为结算依据。

（5）若后续施工需增加相关产品，产品综合单价按成交总价下浮比率同比下浮（下浮率为0%）且按实际安装数量进行结算。

2.设备价格及清单见后附表。

三、付款

本项目不设预付款，竣工验收合格后中标人提交付款申请，采购人按支付流程启动支付合同价70%付款程序，结算审计完成后按支付流程启动付至审计审定价100%付款程序。

中标人在签订合同前须向采购人缴纳中标金额的3%作为履约保证金。履约保证金的返还：缺陷责任期满且确认无质量缺陷及维修事项后，采购人按支付流程启动履约保证金返还程序无息退还。缺陷责任期不少于三年。

四、质保期

设备免费质保   年，产品质保期从验收合格后第二天算起。质保及售后服务具体事项见后附件。

五、交货

1.交货时间： 2025年  月  日，安装完成时间：2025年  月  日。

2.交货安装地点：江苏师范大学指定地点，并由卖方按照买方要求摆放到位。联系人：XXX，联系方式：XXX。

3.交付方式：由卖方送货上门并负责安装调试。

4.工期延期处理办法：卖方应当在项目竣工验收前或分部分项工程完成前上报延期报告，买方根据项目管理规定，由监理工程师在收到延期报告三个工作日内完成批复。卖方不能按规定时间上报延期报告本项目工期不延期，超过合同工期按每拖延一天，罚合同总价的1‰并直接从工程结算款中扣除。

六、产品质量、技术要求：

1.供方提供的是原产地原装全新行货，相关的配套附件质量优良，数量齐全，产品质量符合双方约定及国家有关规定的标准，双方约定的标准高于国家规定标准或行业标准的，应当按双方约定的标准执行，产品性能符合需方要求。

2.根据实际采购货物技术要求填写。

七、验收

1.合同设备到达目的地后，卖方应按规定向买方、监理单位和跟踪审计单位报验，提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料，配合卖方做好验收相关手续。验收主要内容为：设备的外观、规格、数量、配置等。

2.如果在开箱检验中发现交付的合同设备有短少、缺陷、损伤、锈蚀、污染等，或其它与招标文件和合同规定不符合的情形，卖方均应采取及时补制、修理、更换等措施，由此而产生的费用由卖方负担。若因此给买方带来其他损失，则并由卖方赔偿买方由此产生的全部损失。

3.开箱检验及由此产生的更换、修复等并不免除卖方应按本合同承担的质量保证责任。

4.如果所供设备或部件被发现没有完全符合要求，或在检验中发现有某种缺陷或别的情况，则买方保留临时使用该设备或部件的权利（为了减少对工程进度的影响），直到该设备或部件被合理地更换。卖方对该设备或部件负有全部责任，包括迅速更换该设备或部件及承担有关的更换费用。新的设备或部件将在其开始使用时起享受同样的质保期限。

5.买方保留拒收卖方所提供的全部或部分设备及配套设备的权利，如果：

（1）所供设备不符合合同要求；

（2）卖方没有按照买方要求的时间内对有关的设备进行修理或更换。

6. 系统试运行1个月后，买方组织相关专家成立验收小组进行竣工验收。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

八、质量保证与售后服务

1.质保期内免费更换所有非人为造成的损坏部件，更换的损坏部件应与投标时的质量相同或高于投标时的质量，同时质保期内免费提供维修保养（卖方承担所有维保费用），内容包括但不限于以下内容：

(1)每年提供一次以上定期检修（由使用单位签字认可）。

(2）在保修期内故障响应：卖方所提供的设备发生故障后，买方应立即通知卖方。卖方做出响应要求：应在半小时内响应，2小时内赶到故障现场进行维护服务；从卖方相关技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复正常所需时间不大于12小时。在接到故障通知后，若卖方在应该到达现场的情况下而未能在2小时内到达现场，买方有权要卖方给予赔偿，具体做法是：从接到买方故障通知之日起，卖方每天赔偿买方质量保证金的0.1%。

(3）24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加服务费用。

(4）在故障修理之后，卖方应将成因、补救措施、恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份。

(5）在免费保修期结束时，卖方需安排专业工程师对所提供的设备进行一次全面测试，任何缺陷须由卖方免费修理，并得到买方认可。

2.技术培训：卖方应对用户指定相关人员在现场进行操作、日常维护和应急救援等培训，以满足他们日常工作的需要。培训的费用含在合同总价内。

3.质保期满后的维修保养服务

卖方须在设备的寿命期内，除质保期内的免费维修保养服务外，始终能以市场上最优惠的价格提供优质的维修保养服务。

九、安全责任

卖方及卖方派到买方现场的人员应遵守安全规范，卖方对其在买方服务期间发生的任何意外承担全部责任。

如因卖方设备质量原因导致发生的任何意外，则由卖方承担全部责任。

十、违约责任

1、设备在验收、安装调试、质保期间，如果买方发现采购设备的质量或性能存在缺陷，可视问题的严重性选择以下合理的处理措施之一：

（1）要求卖方在发现缺陷后3日内修复或更换，修复或更换后仍然不能满足设计要求，买方有权解除合同，由卖方退还所有已收取的价款及费用并承担由此给买方造成的一切损失和费用，包括延误项目实施造成的经济损失；

（2）如因卖方提供的设备完全不符合双方于合同附件约定的技术要求，致使买方不能实现合同目的，买方有权立即解除合同，并由卖方退还所有已收取的价款及费用，同时承担给买方造成的经济损失。

2.误期违约金：卖方未在本合同约定时间内完成相应设备供货安装，除了合同条款规定的情况外，每拖延一天按合同总价款的万分之三计算违约金。买方可以从工程支付款中直接扣除。买方违反本合同的规定，延期支付货款的，卖方有权书面催告；每逾期一日，买方应向卖方支付逾期未付款项万分之三的违约金。

十一、不可抗力

不可抗力是指合同订立以后发生的双方当事人订立合同时不能预见的、不能避免的，人力不可控制的意外事故，导致合同不能履行或不能按期履行。不可抗力主要包括水灾、旱灾、地震、海啸、泥石流等自然条件引起的事故以及战争、暴动、罢工、政府禁令等社会条件引起的事故。

任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的延迟履行、不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

遇有不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起十五日内，向合同另一方提交不能履行或部分不能履行以及需要延期履行本合同义务的理由的报告，及有关部门出具的证明。

十二、解决合同纠纷的方法

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决；如协商不能解决，双方可直接向工程所在地（买方所在地）的人民法院起诉。

2.任何一方违约由违约方承担涉及诉讼的一切费用（包括律师费、差旅费等）。

十三、合同的终止

如卖方无法履行合同规定的义务或者在合同实施过程中有谎报事实，损害买方利益的等欺诈行为；或买方违反合同约定，不履行给付义务。守约一方有权选择解除合同，违约一方应向守约一方支付合同价款10％的违约金。

十四、合同附件

招标文件、投标文件及中标通知书均为本合同的法定附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

十五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

2.本合同一式伍份，买方执贰份，卖方执叁份，均具同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

| 买方 | 卖方 |
| --- | --- |
| 买方（章）：江苏师范大学 住所：江苏徐州市铜山新区上海路101号 法定代表人：XXX 委托代理人：XX 开户银行：中国银行徐州师大支行 帐号：533958228597 电话：0516-83656282 邮政编码：221000 订立日期：2025年 月 日 | 乙方： 单位名称：（章） 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户行： 帐号： |

合同附件：

一、设备价格及清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  | 人民币： 元（大写： 整） |  |  |  |  |  |  |

- 质保及售后服务具体事项：

第六章  采购需求

一、说明

1.江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统，数量：1套。

2.本项目采购的是非进口产品。

3.本项目核心产品：Lora烟感火灾探测报警器

4.江苏师范大学江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统采购对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

二、采购项目预算金额

1.本项目不接受超过200万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

注：投标报价要求

报价应包含完成供货所涉及到的一切相关费用，包括项目设备，相应的网线、电源线、线槽、线管、软管、水晶头等施工所需材料，软件供货，安装调试、集成，项目验收，技术培训和质保期内的运行维护等一切费用。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。

特别提醒投标供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

三、项目概况

随着学校规模的不断扩大和学生人数的增加，校园安全问题日益凸显，其中火灾防范更是重中之重。学校目前共有58栋宿舍楼，消防设施需要进一步完善。目前仅泉山校区的6栋宿舍楼配备了火灾报警系统，而其余52栋宿舍楼（泉山校区45栋、云龙校区7栋）尚未配备火灾报警系统。因此大部分学生宿舍在火灾预警方面存在一定短板，一旦发生火灾，难以及时发现并发出警报，存在较大安全隐患。为了切实保障广大学子的人身与财产安全，提升学校宿舍的火灾预防及应对能力，本次项目拟在在52栋学生宿舍楼的学生宿舍、门厅，走廊、强（弱）电间、洗衣房、开水房、宿管值班室、办公用房等公共区域，泉南、泉西“一站式”学生社区，以及消控指挥中心等安装基于物联网LoRa技术通信的烟感探测器，采用“网关+校园网”数据传输模式，通过消控中心、宿管值班室两级管理，防范学生宿舍火灾发生。同时将泉山校区6栋宿舍已有的火灾报警系统接入本地智慧消防管理平台统一管理，所有网络传输通过校园网传输至学校消防监控中心。

LoRa技术作为一种长距离、低功耗的无线通信技术，近年来在物联网领域得到了广泛应用。其传输距离远、穿透能力强、功耗低等特点，使得烟温感探测器可以实时、稳定地将监测数据传输至管理平台，从而实现对宿舍环境烟雾与温度的不间断监控。一旦探测到异常情况，系统能够立即发出预警，通知管理人员迅速作出响应，有效控制火情，确保校园安全。

此外，采用LoRa技术的烟温感探测器在后期运维方面同样具有显著优势。其低功耗特性意味着更长的使用寿命，减少了频繁更换电池的麻烦与成本；而无线通信方式则简化了布线环节，不仅降低了安装难度，也为未来可能的扩展与改造提供了便利。综合来看，本项目的实施将显著提升学校宿舍的火灾防控能力，为学生营造一个更加安全、放心的学习与生活环境。

四、项目内容

江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统，数量：1批，由以下部分组成：

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lora烟感火灾探测报警器（核心产品） | 台 | 12040 |
| 2 | 声光警报器 | 台 | 730 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 台 | 730 |
| 4 | LoRa消防网关 | 台 | 450 |
| 5 | 值班室工作站 | 台 | 24 |
| 6 | 用户信息传输装置 | 台 | 6 |
| 7 | 本地化智慧消防管理软件（含平台所需要的硬件环境） | 套 | 1 |
| 8 | 六类网线 | 米 | 35000 |
| 9 | 电源线 | 米 | 40000 |

注：为满足项目的顺利实施，供应商需提供满足本项目的一切相关辅材包括但不限于线槽、线管、软管、水晶头等，由供应商自行考虑到报价中，供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。本项目由供应商送货上门并负责安装调试。

五、技术参数

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lora烟感火灾探测报警器 | 1、探测范围：40㎡-60㎡（高度小于8m）。 2、通讯方式：无线。 3、工作原理：光电式。 4、工作电压：DC 3V。 5、静态电流 ：≤14 μA。 6、报警电流：≤30 mA。 7、报警音量：80dB@3m（A 计权）。 8、使用环境：室内，温度：-10 °C～55 °C，相对湿度：≤95%RH。 9、设备的外壳防护等级:IP31。 10、具有抗水汽干扰功能，在水汽环境中，出现烟雾时应能正确报警。 11、设备采用容量不小于2400mAh的锂锰电池供电，正常工作情况下，电池容量可为设备提供持续6年以上供电。 12、产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量检验检测中心出具的型式试验报告。 | 台 | 12040 |
| 2 | 声光警报器 | 1、供电：主电DC 12V 1A （出厂含适配器），电池使用寿命：≥5年，备电锂电池CR17450 2400mAh，DC 3V，工作电流：待机状态≤5μA，报警状态≤100mA。 2、通讯方式：LoRa，双向FSK；通讯性能：空旷场景1.5-2km，普通墙体3-5堵，承重墙1-2堵。地下室1堵。 3、报警指示灯：红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码）；报警音量：≥80dB@3m（A计权）变调周期：3s - 5s；闪光频率：1Hz～2Hz。 4、功能：信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警。 5、安装方式：壁装、表面安装；工作环境：温度：-10℃ -55℃，湿度：≤95% 。 6、产品需符合GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求。 | 台 | 730 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 1、工作原理：手动触发；工作环境：温度：-10℃- 55℃，湿度：≤95%。 2、电源：锂电池2400mAh，DC 3V ，工作电流：待机状态≤5μA，报警状态≤60 mA，电池使用寿命：≥5年；报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A）。 3、通讯方式：LoRa，双向FSK；通讯性能：空旷场景1.5-2km ，普通墙体3-5堵，承重墙1-2堵 ，地下室 1堵；支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警 。 4、报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码）。 5、产品需符合GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》要求。 | 台 | 730 |
| 4 | LoRa消防网关 | 1、上行通讯：以太网，下行通讯：LoRa，下行频率：470MHz-510MHz。 2、报警声压：75dB（A）@1m。 3、输出接口：RS232和RS485，继电器输出，RJ45网络接口，辅电输出口。 4、工作环境：工作温度：-10-55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露）。 5、具有网关互联报警功能；当一个网关接收到报警时，可以将警情联动到其他的网关，并通知报警联动。 6、网关发生主电、备电、有线网络、无线网络、通讯串口异常、防拆等异常时，都可以检测并在网关屏幕上中文的方式展示故障。前端外设烟感、手报、温感发生防拆、电池欠压等异常，声光产品的主电、备电异常，燃气、烟感、温感传感器异常，前端设备的离线时，产生故障告警。 7、设备具有防误报功能（默认关闭），当关闭该功能时：触发单个火灾探测器，会联动声光。 当开启该功能时：需要触发两个探测器报警，才能互联报警（手动报警不受限制，触发就可以联动报警）。 | 台 | 450 |
| 5 | 值班室工作站 | 1、分辨率：1366 × 768。 2、音频输入接口：MIC IN，音频输出接口：LINE OUT；网络接口：10M/100M/1000M自适应以太网接口，支持双网隔离。 3、内存：4 GB，输出：RS-232，RS-485，USB3.0。 4、为满足实际使用需求，需具备基本硬件接口。设备具有RJ45网络接口、HDMI接口、音频输入接口、音频输出接口、USB接口 5、平台需满足支持无线Lora火灾报警系统（可自动注册，并显示在设备列表中）的接入。投标人需提供承诺函，承诺平台具备此功能。 6、平台需满足支持设备报警联动附近摄像头功能，投标人需提供承诺函，承诺平台具备此功能。 | 台 | 24 |
| 6 | 用户信息传输装置 | 1、RS-232或RS-485 通讯接口， CAN 通讯接口、RJ45 网络通讯口。 2、手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 。 3、断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据。 4、值班查岗：支持值班查岗功能。 5、开关量输入，常开输出。 6、以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置。 7、工作温度 0℃～+50℃。 8、工作湿度 ≤95%RH。 9、含数据转换模块及相关配件。 10、用户信息传输装置产品需符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分：用户信息传输装置》要求。 11、投标人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。 | 台 | 6 |
| 7 | 本地化智慧消防管理软件 | 包含平台所需要的硬件环境： CPU：不低于2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz。 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB。 硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，或2*960G ssd +1 块3.84T SSD。 智慧消防综合管理平台，涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞）、能力开放等服务。并通过APP给消防管理员、巡查员、值班保安等用户，提供消防报警查询与处理、隐患查询与处理、消防数据监测、消防业务巡查、消防防火检查、消防岗位自查、消防消控值班、消防扑救力量、消防制度职责、安全评估等功能。 1、平台应支持查看报警类型、报警等级、监测值、报警次数、所属设备等信息，并能根据资源在平面图或GIS地图上的位置，用红色闪烁标识报警点位；应支持形成报警日历，并能查看报警点位的历史报警记录；应支持通过联动视频预览、录像回放、抓图画面等方式对报警进行核实。 2、平台应提供一站式的工作台，用于接收和处理多个系统的报警信息，其中应包括火灾报警系统、电气火灾监控系统、可燃气体监测系统、消防用水监控系统、视频图像预警系统以及充电桩监控系统；工作台应支持查看真实火警数量、当日报警数量、待处理报警数量、当日隐患数量、待处理隐患数量及被屏蔽传感器数量；工作台应支持深色与亮色模式之间的切换，以适应不同的适用场景。 3、工作台应支持实时接收系统的报警事件，并支持通过电脑对报警信息的语音播报功能来提醒值守人员及时处理报警事件；在同区域发生多个报警事件时，工作台应支持疑似火警的判断。 4、平台应支持查看报警分析，支持查看未处理报警和真实火警的数量、今日报警、今日处理率、近一年报警、报警处理率；平台支持查看动态数据趋势，并支持按近一月、近半年、近1年查看报警趋势图；平台应支持通过动态数据趋势跳转至报警管理页面。 5、平台应支持消防设备/传感器的上图，并支持在图上查看该设备/传感器的监测值；设备发生报警时，平台应支持将点位用红色闪烁进行提醒；设备故障时，平台应支持将点位图标变换成黄色进行提醒。 6、移动端应支持根据区域、设备类型、检测异常设备、系统、设备运行状态、设备其他状态进行设备的筛选；移动端应支持查看设备监测项和传感器监测项，支持查看具体监测值及对应阈值，并支持查看监测值历史趋势。 | 套 | 1 |
| 8 | 六类网线 | 6类室内非屏蔽双绞线 标准装箱长度：305m。 导体直径0.57±0.02mm。 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳。 芯线材料：无氧铜。 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯。 | 米 | 35000 |
| 9 | 电源线 | 2芯RVV电源线（1mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 | 米 | 40000 |

六、商务要求

1、本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

2、合同履行期限、交货方式及交货地点与质保期。

2.1 合同履行期限：合同签订后 60 天内完成设备调试交付。

2.2 交付方式：由中标人送货上门并负责安装调试。

2.3 交付地点：项目需求单位指定地点。

2.4免费质保期：项目整体免费质保期为 叁 年（自验收合格之日起计），中标人包括但不限于通过免费维修、更换电池、保养、安检、调换、系统升级等方式保证采购人可以正常使用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

3、服务标准

3.1服务人员

项目负责人：有一定的相关工作经验，具有组织管理、沟通协调以及劳动关系处理等能力；驻场人员：为保障服务的及时性，本项目需提供人员驻场服务，驻场期限与项目质保期一致，投标时需提供人员驻场承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；团队人员：供应商须并配备满足项目需求且相对应的专业技术人员，具体人数供应商自行决定。

3.2安装要求

符合国家及行业相关的标准，安装点位及走线需经采购人同意，所有设备及线路的位置须标注清晰；安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

3.3维保相应

如出现故障时中标人应在半小时内响应，2小时内赶到故障现场进行维护服务；从中标人相关技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复正常所需时间不大于12小时。中标人应为本项目指定专人或专门小组负责为采购人提供技术咨询等服务，实现7*24小时电话技术支持咨询服务,提供承诺函，格式自拟。

4、付款方式：本项目不设预付款，竣工验收合格后中标人提交付款申请，采购人按支付流程启动支付合同价70%付款程序，结算审计完成后按支付流程启动付至审计审定价100%付款程序。

中标人在签订合同前须向采购人缴纳中标金额的3%作为履约保证金。履约保证金的返还：缺陷责任期满且确认无质量缺陷及维修事项后，采购人按支付流程启动履约保证金返还程序无息退还。缺陷责任期不少于三年。

5、验收：

中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。

中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。

货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。

系统试运行1个月后，采购人组织相关专家进行竣工验收。在组织验收前，采购人将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

6、培训

6.1培训：投标人应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、操作步骤和注意事项、软件系统使用等方面，使用户达到能独立进行管理、基础的维护测试和故障处理等工作，以使所提供的产品能够正常、安全的运行。

6.2所有的培训费用必须计入投标总价。

七、其他要求

中标人应保证采购人在使用本次采购的设备、软件时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。

八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.投标人同意在授予中标通知书时，按照招标文件规定支付招标代理费。

8.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

9.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

具体以苏采云系统内格式为准

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

货币单位：人民币元

采购包：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、授权委托书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

本公司           （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（江苏师范大学）的（江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.标的名称：Lora烟感火灾探测报警器  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

2.标的名称：声光警报器 ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

3.标的名称：手动火灾报警按钮 ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

4.标的名称：LoRa消防网关   ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

5.标的名称： 值班室工作站 ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

6.标的名称： 用户信息传输装置  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

7.标的名称：本地化智慧消防管理软件（含平台所需要的硬件环境） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

8.标的名称： 六类网线  ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

9.标的名称： 电源线 ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统，项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

十、投标人相关承诺

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、投标人书面声明

项目名称：江苏师范大学采购学生宿舍无线烟感报警系统

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0149

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且卖方向买方出具预付款保函后    个工作日内，买方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

卖方需提交的支付文件：卖方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，买方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。