如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月30日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月30日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）

一、项目名称：2025年南调中心尾水导流工程土建、金结及机电维修

二、项目报价

本项目不接受超过65.8万元人民币的投标报价，（其中含：尾水导流工程土建36.24万元、金结及机电维修工程1.63万元、完善工程27.93万元）。投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目实施范围及要求

尾水导流工程现场设施地处偏远、运行环境较差，且全年满负荷运行，易出现建筑物墙体破损、河道护坡塌陷、混凝土侵蚀、围墙损毁等，现需将工程沿线41 座闸站管理区的护坡、排水沟、散水、围墙、护栏、屋面瓦、内外墙等土建设施、金属结构及机电设备设施进行维护。

- 四、工期：3个月

- 五、质保期：完工验收后一年。

- 六、质量要求：

- 1、要求质量标准：合格,通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

- 2、服务期间要保持所养护的工程设备设施的良好状态，服从应急养护需求。

七、其他要求见磋商文件《合同草案条款》。