招标文件

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

采 购 人：睢宁县城市管理局

采购代理机构：江苏润泽工程项目管理有限公司

二〇二五年九月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

对睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。

（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》证书。

（3）投标人拟派的项目负责人（注册建造师）具有有效的市政公用工程专业贰级及以上建造师资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。

（4）供应商在提交响应文件截止时间前须取得《徐州市建筑业企业信用管理手册》。

三、获取招标文件：

1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

1.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

1.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

1.3“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年10月29日9：10（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2025年10月29日9：10

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、其他补充事宜

无

六、采购人

1.名 称：睢宁县城市管理局

2.地址：睢宁县青年路22号

3.联系方法：0516-80378021

4.采购项目联系人：王科长    电话：0516-80378021

六、采购代理机构

1．名称：江苏润泽工程项目管理有限公司

2．地址：睢宁县亚琦万贸中心（北环路300米）B4-3楼

3．联系方法：0516-81306777

4．采购项目联系人：仝曼曼         电话：18994920669

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：睢宁县城市管理局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏润泽工程项目管理有限公司 |
| 7. | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：798.07万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：按招标文件附件标准执行，由中标供应商支付。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； - 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1～7及9项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）资产负债表原件的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料原件的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料原件的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供以下证书原件扫描件： （1）投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。 （2）投标人具有有效的《安全生产许可证》证书。 （3）投标人拟派的项目负责人（注册建造师）具有有效的市政公用工程专业贰级及以上建造师资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。 （4）供应商在提交响应文件截止时间前须取得《徐州市建筑业企业信用管理手册》。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 9.本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 （1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 - 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖公章，格式见《招标文件》附件）； 2.《分项价格表》（加盖公章，格式见《招标文件》附件）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖公章，格式见《招标文件》附件）； 2.《授权委托书》（加盖公章，格式见《招标文件》附件）；如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 3. 完成项目所必须的设备及证明资料； 4. 完成项目所必须设备的承诺书； （三）技术响应 《偏离表》（加盖公章，格式见《招标文件》附件）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分：要求见招标文件第四章《评标标准》及招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分：要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云系统要求！ 说明：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件或投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过798.07万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年10月29日9：10 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2025年10月29日9：10 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定： 乙方擅自转包、分包的，转包或分包合同无效，乙方应向甲方承担转包或分包合同金额 30%的违约金，并继续履行本合同；甲方也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，乙方必须在 10 日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。甲方若选择接受转包或分包行为的，乙方应当与实际施工人就分包和转包工程向甲方承担连带责任。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品:/ |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年10月29日9：10 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 根据技术部分得分高低排序，确定中标人；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。 |
| 37.1 | 按照招标文件的规定推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐，得分相同、投标报价相同且技术指标优劣（得分）也相同的，由采购人确定。 |
| 37.2 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据江苏润泽工程项目管理有限公司与睢宁县城市管理局（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县城市管理局(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县城市管理局（采购人）提出质疑。询问和质疑由睢宁县城市管理局（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：仝曼曼 联系电话： 18994920669 地址：睢宁县亚琦万贸中心（北环路300米）B4-3楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。投标文件壹正三副及电子标书2份（载体： U盘） |

## 附件：代理服务收费标准

江苏省政府采购代理常规服务收费指导价

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额 (每个委托项目) | 5000元 |
| 50 万 元 以下 (含 50 万 元) | 1.6% |
| 50-400 万 元 (含 400 万 元) | 1.5% |
| 400-1000 万元 (含 1000 万 元) | 1.1% |
| 1000-5000 万 元 (含 5000 万 元) | 0.8% |
| 5000-1 亿 元 (含 1 亿 元) | 0.25% |
| 1-10 亿元 (含 10 亿 元) | 0.05% |
| 10-50 亿 元 (含 50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元 以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

缴费账号：

公司名称：江苏润泽工程项目管理有限公司

开户银行：江苏睢宁农村商业银行红叶支行

银行账号：3203240361010000070738

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（4分） | 类似业绩（4分） | 投标人自2022年9月1日（含）以来承担过类似市政养护或维修类项目得2分，最高得4分，以中标通知书、合同及竣工验收证明为准（直接发包项目以合同、竣工验收证明为准）。 注：时间以合同签订时间为准，响应文件中提供业绩证明材料原件扫描件。 |
| 技术部份（66分） | 养护管理实施方案 （12分） | 对响应文件中提供的养护管理实施方案的完整性、针对性、可操作性等进行综合评分： 内容完整、全面具体详实、针对性强得12分； 内容基本完整、针对性较强的得8分； 内容一般、基本可行的得5分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分 |
|  | 养护管理组织设计 （10分） | 对各响应文件中提供的养护管理组织设计内容的完整性、针对性、可操作性等进行综合评分： 内容完整、全面具体详实、针对性强得10分； 内容基本完整、针对性较强的得7分； 内容一般、基本可行的得5分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分 |
|  | 质量管理目标及措施 （10分） | 对响应文件中提供的质量管理目标及质量措施的完整性、针对性、可操作性等进行综合评分： 内容完整、全面具体详实、针对性强得10分； 内容基本完整、针对性较强的得7分； 内容一般、基本可行的得5分； 内容不全面有缺陷的得2分； 无内容的得0分 |
|  | 安全生产、文明施工方案 （9分） | 对响应文件中提供的安全生产、文明施工方案的完整性、针对性、可操作性等进行综合评分。 内容完整、全面具体详实、针对性强得9分； 内容基本完整、针对性较强的得7分； 内容一般、基本可行的得5分； 内容不全面有缺陷的得3分； 无内容的得0分。 |
|  | 设备及 劳动力投入 （8分） | 对响应文件中提供的设备投入、人员投入的完整性、针对性、可操作性等进行综合评分。 内容完整、全面具体详实、针对性强得8分； 内容基本完整、针对性较强的得5分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容不全面有缺陷的得1分； 无内容的得0分。 |
|  | 应急方案、措施 （10分） | 对响应文件中提供的发事件应急方案，应急措施，包括但不限于特殊事故或特殊情况措施、治安应急措施，以及处理经验等内容的完整性、针对性、可操作性进行综合评分。 内容完整、全面具体详实、针对性强得10分； 内容基本完整、针对性较强的得7分； 内容一般、基本可行的得5分； 内容不全面有缺陷的得3分； 无内容的得0分。 |
|  | 售后服务、售后承诺 （7分） | 对响应文件中提供的售后服务方案，包括但不限于响应、创建应急、售后承诺等内容的完整性、针对性、可操作性进行综合评分。 内容完整、全面具体详实、针对性强得7分； 内容基本完整、针对性较强的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容不全面有缺陷的得1分； 无内容的得0分。 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

合同签订日期：年月日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

委托方（甲方）：

服务方（乙方）：

签订地点：     省      市

签订日期：    年    月    日

项目编号：

项目名称：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务公开招标评标结果，就甲方委托乙方实施的服务内容、技术标准、费用支付、违约责任以及与之有关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签订本合同，由签约各方共同恪守。

一、工程概况（以下简称“本项目”）

1、项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

2、服务期限（合同期）： 1年，自    年  月  日至    年  月  日

3、项目内容：本项目主要内容为零星维修维护服务（包括城区道路巡查及沥青路面、人行道路面破损维修、人行道沥青通道改造、桥梁、沿河护栏、木质栈道、球场围栏、球架等设施破损维修、垃圾中转站及公厕维修、城区市政管养桥梁检测服务）等，具体详见工程量清单。

4、质量要求：符合国家有关养护规范及标准的要求。

二、合同价与支付

合同总价为：大写            元（￥：           元）（含税）

1、综合单价：详见中标人投标文件分项报价单。

2、综合单价包括完成项目的所有费用，包括但不限于人工费、机械设备费、材料费、资料费、交通费、通讯费、办公费、保险、管理费、相关税金、合理利润以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等。甲方不再支付总价以外的任何费用。

合同价款的支付

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

①合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方出具等额预付款保函、甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户，预付款抵扣后期应支付的服务费。

②每次服务费的支付：乙方每月10日前上报已完养护服务项目清单工程量，每双月10日前报送服务费支付申请，甲方根据考核结果30日内据实支付。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

①本项目按形象进度付款，合同签订且财政拨款到位后支付合同价款10%的预付款，￥      大写：人民币      元整。工程竣工验收合格且财政拨款到位后付至合同价款的80%，￥      大写：人民币      元整。结算完成且财政拨款到位后付至双方认可结算价的97%，￥      ，大写：人民币       元整。余款养护期满且合格后付清。

②农民工工资支付需按照《关于转发〈关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保障农民工工资支付工作的通知〉的通知》徐住建发〔2023〕119 号文件严格落实。

其他约定：

（1）支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项；

（2）合同约定的乙方应承担的违约金及各项费用，甲方有权从服务费中直接扣除。

（3）变更工作的估价原则

①己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

②己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，报甲方确定变更工作的单价。

③己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，报甲方确定变更工作的单价。

三、服务内容：

服务内容，为设施巡管、日常养护、集中小修、应急抢修等业务，详见工程量清单。

四、服务要求：

1、服务期内，免费提供城区设施（包括道路、桥梁、隧道）养护检查技术支持服务及不少于2次的技术培训。

2、养护检查技术服务支持：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）提供城区设施养护巡检技术服务。以目测为主，并辅以必要的测量仪器、望远镜、照相机、探查工具和现场用器材等设备。配合养护单位对检查新城区设施的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。

3、技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型设施常见病害的识别以及不同结构类型设施的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。

五、养护机械设备要求：

具体详见招标文件采购需求和乙方投标文件（项目编号：     ）。

六、对乙方养护服务质量要求和考核验收标准，依据：

1、《睢宁县城管局市政道路设施养护市场化实施细则》（见合同附件）

2、《养护作业考核评分标准》（见合同附件）

七、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方养护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。

2、乙方未经甲方同意擅自转包，甲方有权终止承包合同。

3、甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出限期整改要求，整改费用由乙方承担。

4、乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的服务项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

5、甲方有权对乙方技术人员及用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

6、如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。

7、为保证市政设施能及时维修并保证维修后的质量，乙方维修采用的主要原材料需报经甲方审核确认后方可实施。

8、甲方应根据本合同约定支付养护费用。

9、现场养护时提供必要的协助、协调。

八、乙方的权利和义务

1、乙方负责养护任务的具体实施，包括人员、车辆、设备、仪器等各类资源的组织、调配工作。

2、乙方应按甲方要求编制养护实施方案，报送甲方审批后组织实施。

3、乙方必须依照相关技术规范、标准、规程进行作业，作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

4、乙方项目组人员不低于20人，乙方技术及管理人员必须为本企业员工，其他雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规签订劳动合同缴纳社会保险，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

5、服务期内，乙方必须为项目组所有成员购买商业意外保险，保险金额不低于人民币200万元/人*年。乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

6、乙方须按项目要求配置专用养护设备机械，乙方养护设备机械清单详见（投标文件），服务期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决，用房、用地须在新城区范围内。

7、乙方须提供必要的巡查专用车辆，供甲方考核检查使用。车辆加油、维修、保养、保险、司机薪酬等一切与车辆有关的费用全部由乙方承担。乙方同时须为本项目提供必备的通讯及办公设备。

8、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

9、项目负责人及具体养护人员每天（含周末、节假日）24小时处于通讯畅通状态。

10、乙方的扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾等环保防控要求必须严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的要求，《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文的规定。该费用已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。

九、违约责任

1、乙方须指定专人分区分片负责养护管理，如因养护不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。

2、对某些需紧急处理的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处理不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。

3、乙方违反安全生产管理制度的，给予2万元罚款/次。乙方在服务过程中发生安全事故的，除向甲方支付合同总价款10%的违约金外，造成损失的赔偿损失，并依法承担相应法律责任；甲方有权单方面取消或终止合同。

4、乙方须按规范要求做好扬尘污染防治措施，相关费用均包含在投标报价内。未编制噪音污染、施工扬尘污染防治方案，未落实防治措施的，应向甲方支付合同价款20%的违约金；

造成工地周边扬尘及其他给甲方带来不利影响或出现群众投诉举报造成不良后果的，每查实一次向甲方支付20000元违约金；造成损失的，由乙方承担。

5、乙方擅自转包、分包的，转包或分包合同无效，乙方应向甲方承担转包或分包合同金额 30%的违约金，并继续履行本合同；甲方也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，乙方必须在 10 日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。甲方若选择接受转包或分包行为的，乙方应当与实际施工人就分包和转包工程向甲方承担连带责任。

6、乙方在施工过程中故意拖延工期、故意不按计划进度施工的，向甲方支付合同总价款10%的违约金。

7、服务期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和服务费中扣除，或恢复原状。

8、乙方不得雇用 18周岁以下和 60周岁以上的人员，如出现乙方雇用 18周岁以下和 60周岁以上的人员，甲方有权终止合同。

9、其他有关考核内容，参考《睢宁县城管局市政道路设施养护市场化实施细则》（见合同附件）。

十、其他

本合同未尽事宜，双方友好协商，协商达成的书面协议作为本合同的有效组成部分。

十一、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中如果发生争议，应通过友好协商解决，如协商解决不成，双方可向项目所在地的人民法院提出诉讼。

十三、合同生效

1、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

2、本合同自甲、乙双方签章后生效。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签字： 单位地址： | 法定代表人或授权代表签字： 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

合同附件1：

睢宁县城管局市政道路设施养护市场化实施细则

第一章  总则

第一条  为进一步加强睢宁县城管局市政道路设施管理，深化管养分离工作，确保设施完好，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017），结合本地实际，制定该细则。

第二条  本细则中，道路设施包括道路、桥梁、高架、下穿立交、地下道路、隧道、人行天桥、人行地下通道等结构及其附属设施。

第三条  本细则适用于睢宁县范围内，由睢宁县城市管理局负责管理的市政道路设施的养护、维修和管理。进入运营期的PPP项目，参照本细则执行。道路挖掘（含非开挖）修复、可认定由于第三方责任导致的设施损毁维修，不适用于本细则。

第二章  一般规定

第四条  睢宁县城市管理局（以下简称“管理单位”），负责对各道路养护单位工作进行管理、执行合同情况进行考核、拨付养护费用。

第五条  管理单位采取政府采购方式选取道路养护单位（以下简称“养护单位”），通过合同形式明确睢宁县城管局市政道路的养护作业权。

第六条  养护单位应按照合同约定严格履约，养护作业包括设施巡管、日常养护、集中小修、应急抢修四大类业务。

第七条  道路设施养护及检测标准按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）等相关规范执行。

第三章  养护作业

（一）养护单位内部管理

第八条  养护单位须建立完备的管理体系，健全完善各项规章制度，加强内部管理，严格履约。

第九条  养护单位应加强制度建设，制定以下基本管理制度：

（一）人事、财务、24小时值班；

（二）设施巡管、日常养护、应急预案；

（三）质量管理、安全管理、文明施工、扬尘防控、台账资料管理。

第十条  养护业务的开展实行项目负责人制。项目负责人须具备市政专业二级及以上注册建造师执业资格，且不得随意变更。确需变更的，须报管理单位批准。

第十一条  管理、技术、巡查及养护人员须经内部培训，方可上岗；特殊岗位，须持证上岗。所有人员须在管理单位进行备案，不得兼职负责其他项目。

第十二条  养护单位应按照现行规范的标准配备巡视车、综合养护车、切缝机、灌缝机等专用养护维修机械及应急车辆、设备。

（二）设施巡管

第十三条  设施巡管是指养护单位对其所养护（含拟移交）设施采取的日常巡查以及协助管理单位开展的监管工作。

第十四条  设施巡管范围，包括质保期内设施、质保期满转为日常养护的设施、拟移交但尚未接收的设施。对于质保期内设施、日常养护设施，养护单位要进行常规巡管；对于拟移交但尚未接收的设施，若管理单位有审批事项，需进行挖掘、占用、修复监管的，养护单位应根据要求安排专项巡管。

第十五条  养护单位须严格落实巡查制度，巡查工作应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，确保巡查质量。

第十六条  养护单位应按规范要求周期进行巡查，如遇自然灾害或突发事件应适当增加巡查频率。

第十七条  养护单位应强化对重点路段、桥下空间、桥梁安全保护区域、审批事项的巡查，发现问题及时处置。

第十八条  巡查过程中，发现道路障碍物应及时清除；发现安全隐患或险情，应第一时间采取警示、围挡等应急措施，并及时上报管理单位；必要时，应安排专人现场看守。

第十九条  养护单位应协助管理单位对挖掘、占用、修复道路的项目实施监管，要实行一日一查或一日多查，及时掌握现场情况；了解挖掘、修复方案，明确监管内容，通过实地测量、拍照取证等手段落实监管责任；必要时，采取旁站监管，发现问题及时处理并上报，确保“管得住”。

第二十条  强化源头管理，减少养护兜底。发现偷挖偷占、私开路口、破坏设施等违法违规行为的，应做到四个及时（及时发现、及时制止、及时取证、及时上报），必要时采取24小时盯守措施，严防死守，坚决遏制违法违规行为，确保“不失控”。

（三）日常养护

第二十一条  日常养护是指对道路设施进行的日常性养护维修，如沥青路面灌缝、坑槽修补、小于200㎡的车行道铣刨罩面（含基层处理）、小于200㎡的人行道维修（含基层处理）、小于200m的侧平石维修、附属设施养护等。

第二十二条  养护单位应按合同约定及规范要求，开展日常养护工作；管理单位应对养护开展情况进行检查，发现问题，及时提出整改要求。

第二十三条  养护单位应强化质量意识，提高维修标准，按规范要求进行施工。

（一）车行道养护须做到以下基本要求：基层病害应翻挖处理、填补坑洞宜采用热再生方式、密集灌缝区域应及时铣刨罩面、沥青面层不得采用水泥砼修补等。

（二）人行道养护须做到以下基本要求：边角位置及井盖周边，须切板铺设，不得用砂浆直接抹平；现场拌制砂浆需铺设隔离层，不得直接在路面上施工；道板与井盖应相平，不得出现大于5mm的高差等。

第二十四条  养护单位应安排专职人员对桥梁养护进行扎口管理，处理桥梁检测、维修、信息系统维护、统计报送、资料整理等相关工作。

（四）集中小修

第二十五条  集中小修是指按照项目进行管理的养护维修：大于200㎡的车行道铣刨罩面（含基层处理）、大于200㎡的人行道维修（含基层处理）、大于200m的侧平石维修等。

第二十六条  养护单位每年应组织两轮及以上车行道集中小修，上半年和下半年至少各一轮。

第二十七条  车行道维修，坚持“连点成片、横平竖直”的原则，须做到以下基本要求：铣刨区域应顺道路方向呈矩形状、避免异形；一个车道超过70%以上破损，宜按车道进行维修。

第二十八条  为保障道路交通安全与畅通，车行道集中小修应采取夜间施工方式，且铣刨区域当天须完成罩面。

第二十九条  对于大规模的人行道、侧平石损毁，可安排集中小修，以提升整体效果。

第三十条  集中小修前，养护单位应制定详细的维修方案，报管理单位批准后，严格执行。不得随意变更方案，包括维修路段、位置、数量、结构层等；不得为了施工方便，忽视养护效果。应通过集中小修，达到提高道路完好率的目的。

（五）应急抢修

第三十一条  应急抢修是指因突发事件处理或应急保障工作需要等，养护单位所采取的应急处置及抢修施工。

第三十二条  养护单位应制定应急预案，落实应急人员、物资及设备，组织人员培训和应急演练。发生突发事件，须做到反应迅速、处置及时。

第三十三条  因道路地质、地下管线、基坑开挖、地铁施工等原因造成路面塌陷、沉陷时，养护单位应第一时间采取围挡措施，消除安全隐患，并协助管理单位做好原因分析、责任追查等工作。对于无法明确道路塌陷、沉陷责任单位的，养护单位应进行抢修施工。

第三十四条  因交通事故造成设施损毁的，养护单位应及时围挡以消除安全隐患，并协助管理单位追查责任人。

第三十五条  因创建迎检或其他道路保障工作需要，养护单位应按要求做好应急抢修工作。

（六）相关要求

第三十六条  养护单位在进行日常养护、集中小修时，应建立质量自控体系，确保进场材料及施工工序的质量，并主动接受管理单位的质量监督。

第三十七条  因养护工作不到位，导致安全责任事故的（含第三方人员伤亡），养护单位负主体责任。

第三十八条  养护作业须符合相关规定要求，施工人员应按要求穿戴防护用具，做到施工不扰民、噪音不超标、围挡设施规范、警示标志齐全、防尘措施到位、垃圾清运及时。

第三十九条  养护单位应及时处置管理单位下发的各类工单，属于责任范围内的，要及时维修并回复；不属于责任范围内的，要及时回退，并说明原因。

第四十条  养护单位应完善各类台账资料，包括巡查记录、监管记录、维修记录等，严格落实签字制度。

第四十一条  各类养护维修作业，要留存施工前中后的对比图片，拍摄图片应注重整体与特写相结合，体现维修效果，并按日存档。

第四十二条  桥梁资料管理，应按“一桥一卡”要求，整理装订成册。桥梁信息系统维护要做到更新及时、数据准确。

第四十三条  养护单位应配合管理单位做好新接管设施的验收移交、设施建档等工作。

第四十四条  合同履行期间，养护单位应于每月10日前报送当月10日至次月9日的月度养护计划，于当年12月20日前报送下一年的年度养护计划。各类计划经管理单位批准后，严格执行。

第四章  检测工作

第四十五条  管理单位应按规范要求开展道路设施检测，掌握设施技术状况，指导养护单位开展养护作业。

第四十六条  为保证检测工作的客观、公正性，管理单位可委托有资质的第三方检测机构进行设施检测。检测内容包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；桥梁定期检测（常规定期检测和结构定期检测）、特殊检测；高架、隧道、地下通道等结构检测；养护质量检测。

第四十七条  设施检测结果中反映出的问题，管理单位应以任务单形式下发养护单位进行维修、加固或采取其他措施，落实情况纳入考核。

第四十八条  管理单位应对养护单位的各类养护维修工作进行质量抽检，并全面纳入质量监督体系。

第五章  养护考核

第四十九条  管理单位依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。

第五十条  养护考核分为月度考核、项目考核两大类。

（一）月度考核，是指对养护单位的设施巡管、养护维修工作开展情况所采取的考核方式，分为“集中检查”和“日常检查+月度汇总”两类。“集中检查”包括内部管理、设施状况两项；“日常检查+月度汇总”包括设施巡管、日常养护、应急抢修、安全文明施工、内业资料、服务质量六项。满分100分，扣分分值详见《月度考核评分标准》。

（二）项目考核，是指对养护单位的集中小修情况所采取的“过程检查+验收检查”的考核方式。满分100分，扣分分值详见《项目考核评分标准》。

第五十一条  月度考核，相对固定考核周期，由养护单位提出考核申请并提供月度养护报表、施工前中后的图片等材料。管理单位在接到申请后3个工作日内组织考核。

第五十二条  月度养护报表内容包括：养护范围、设施巡管情况、养护维修工程量、桥梁信息系统维护状况、工单处置情况、其他工作等。

第五十三条  集中小修项目在完工后，养护单位应提出验收申请，管理单位于3个工作日内组织验收，同步进行考核。

第五十四条  月度考核中的“日常检查”与项目考核中的“过程检查”，管理单位发现扣分项，做好扣分记录，随即通报养护单位，最终按月度或项目进行汇总。

第五十五条  管理单位应严格开展考核工作，客观公正、实事求是，养护单位应针对考核中暴露出的问题，加强整改力度，弥补短板，不断提高养护水平。

第六章  养护费用组成与经费核拨

第五十六条  养护单位的四大类业务，采取分类计价、统一结算模式。其中，设施巡管包括设施巡查及协助管理，按设施量包干；日常养护、集中小修、应急抢修，按维修量计价。

第五十七条   对于拟移交但尚未接收的设施，根据管理单位要求，养护单位安排专项巡管的，应按项目计价，每日巡管按0.5工日人工费（中标单价）计算。

第五十八条  对于养护维修工程量，管理单位应组织养护单位及时收量，定期汇总，据实结算，确保无误。

第五十九条  养护费用拨付按以下程序执行：计量—计价—审核—根据考核结果付款。

第六十条  日常养护按日计量、应急抢修按次计量，均按月开具工程量，养护单位据此编制结算书，报管理单位进行审核。根据审核和考核结果，拨付养护费用。

第六十一条  集中小修项目在全面完工后，管理单位应及时组织验收，验收合格后，按项目计量并开具工程量，养护单位据此编制结算书，报管理单位进行审核。根据审核与考核结果，拨付相关费用。

第六十二条  月度考核费用计算公式

（一）设施巡管费=当月管理设施量×设施巡管单价+专项巡管天数×专项巡管单价

（二）日常养护费=养护工程量×养护单价

（三）应急抢修费=抢修工程量×抢修单价

（四）月度考核应付款=（一）+（二）+（三）

（五）月度考核实际付款（常规）=（四）×考核得分%

（六）月度考核实际付款（黄牌）=（五）×90%或95%（本条仅适用于“配套机制”）

第六十三条  项目考核费用计算公式

（一）项目考核应付款=集中小修费用=小修工程量×小修单价

（二）项目考核实际付款=（一）×考核得分%

第六十四条  对于考核扣留的养护费用，管理单位可通过增加养护维修工程量的形式进行使用，以提高道路完好率。

第六十五条  结算时，养护单位须提供施工前中后的对比图片，无对比图片的，不予结算。

第七章  配套机制

第六十六条  为保证市场化养护工作的顺利推进，严惩不作为、不积极、不主动等行为，配套采取举牌机制。

第六十七条  对有下列任一情形的养护单位，采取警告机制。

（一）月度考核总分在80～90分之间；

（二）发生安全责任事故，造成人员（含第三方人员）伤亡的；

（三）未按管理单位要求，完成任务单指令的；

（四）在各项创建、评比、检查中，工作不力，造成失分的。

第一次被黄牌警告的，扣除当月月度考核实际付款（常规）的5%；承包期内第二次被黄牌警告的，扣除当月月度考核实际付款（常规）的10%。

第八章  附则

第六十九条  本细则自2023年1月10日起正式施行。

第七十条  本细则由睢宁县城市管理局负责解释。

合同附件2：

养护作业考核评分标准

（一）月度考核

| 项目 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中检查 | 1.内部管理 |  | 1.基本管理制度应健全，缺1项扣0.5分；未及时更新，每项扣0.2分。 2.到岗养护人员数量少于合同约定的，每人次扣0.5分；特种作业人员上岗未持有效证件的，每人次扣0.5分。 3.车辆及设备未按合同约定到位的，每辆（台）扣0.5分。 4.养护公司应做好内部消防工作，随意堆放易燃易爆物品的，每次扣1分；未配备消防器材的，每次扣1分；发生火灾事故的，每次扣2分，情节严重的，每次扣3—5分。 5.养护公司应做好内部保卫工作，闲杂人员不得进入，内部环境脏乱差的，每次扣0.5分。 | 5 |
|  | 2.设施 状况* | 1.道路 | 1.车行道有沉陷、碎裂、坑槽的，每处扣0.2分。 2.车行道有较严重线裂、网裂、车辙（大于1.5cm）、拥包、搓板、脱皮、啃边、井周破损、路框差大于1cm的，每处扣0.2分。 3.人行道板有缺失的，每处扣0.2分。 4.人行道有较严重沉陷、起拱、松动、破损、路框差大于1cm的，每处扣0.2分。 5.侧平石有缺失、倾斜、破损的，每处扣0.2分；无障碍设施不规范的，每处扣0.5分。 6.路名牌有锈蚀、破损、倾斜、污染严重的，每处扣0.2分。 | 10 |
|  |  | 2.桥梁 | 1.伸缩缝有松动、变形、破损、堵塞的，每处扣0.2分。 2.无支座、支座脱空、支座因严重剪切变形或老化而失效的，每处扣0.2分。 3.栏杆有松动、锈蚀、倾斜、变形、缺失、露筋等现象的，每处扣0.2分。 4.限高、限载等标志牌缺失、破损的，每处扣0.2分。 5.有桥头跳车现象的，每处扣0.2分。 6.桥梁梁体有砼剥落、坑洞、露筋锈蚀等现象的，每处扣0.2分。 7.桥梁墩台的墩（台）身、立柱、台帽（盖梁）、侧墙（耳墙、翼墙）、挡墙、锥（护）坡等结构破损、开裂变形、露筋锈蚀等，每处扣0.2分。 8.桥梁排水系统有堵塞或缺损的，每处扣0.2分。 9.声屏障有破损、锈蚀等现象的，每处扣0.2分。 10.桥梁各部位有严重污秽现象的，每处扣0.2分。 | 10 |
| 日常检查、月度汇总 | 3.设施巡管 |  | 1.未落实巡查方案制定巡查频次的，扣1分。 2.未及时发现影响道路通行的各类障碍物的，每次扣1分。 3.未及时发现安全隐患或险情的，每次扣1分；发现隐患或险情，处置不当的，每次扣1分。 4.未及时发现路名牌、立柱、栏杆等附属设施被盗、缺失的，每次扣1分。 5.未及时发现并制止偷挖偷占、私开路口、破坏设施等违法违规行为的，每次扣1分。 6.发现问题，未及时上报或隐瞒不报的，每次扣1分。 7.监管工作不到位，每次扣1分；严重失职的，每次扣2—3分。 8.对方不服从管理，放任不管，不及时汇报的，每次扣1分。 9.故意刁难被管理对象的，每次扣2分。 | 20 |
|  | 4.日常养护 |  | 1.沥青路面维修，铣刨边口出现波浪线或异形的，每处扣1分。 2.沥青路面使用水泥砼或水泥砂浆直接修补的，每处扣1分。 3.摊铺沥青砼，造成其他路面污染的，每次扣1分。 4.铣刨当天未完成罩面的，每次扣1分。 5.两周内，未补划被铣刨的道路标线，每处扣1分。 6.使用冷补料补坑，未切割、未碾压的，每处扣1分。 7.人行道板维修，非整砖铺设时需切割，使用水泥砼或水泥砂浆直接抹平的，每处扣1分。 8.现场拌制砂浆，未铺设隔离层，污染路面的，每次扣1分。 9.质量抽检不合格的，每项扣1分。 | 20 |
|  | 5.应急抢修 |  | 1.未按应急预案要求落实应急队伍、设备、物资的，每项扣1分；未按要求组织培训和应急演练的，扣1分。 2.发生突发事件，未按规定时限到达现场的，每次扣1分；未按规定采取围护措施、设置警示标志导致次生事故的，每次扣1分。 3.抢修施工不及时的，每次扣1分。 | 10 |
|  | 6.安全文明施工 |  | 1.未落实三级安全教育的，每人次扣1分；未按操作规程作业的，每次扣1分。 2.施工现场围挡不到位或安全警示标志、标牌、夜间警示灯等设置不规范的，每次扣1分。 3.养护作业，施工人员未统一着装的，每人次扣1分。 4.作业垃圾未及时清运的，每次扣1分。 5.施工造成既有设施破坏或严重污染的，每处扣1分。 6.扬尘防控不到位的，每次扣1分。 | 10 |
|  | 7.内业资料 |  | 1.巡查记录不全、缺少人员签字的，每项扣0.5分。 2.养护维修记录弄虚作假、资料不全、缺少人员签字的，每项扣0.5分。 3.未及时或不准确录入桥梁信息系统相关数据的，每项扣0.5分。 4.未及时报送养护作业计划或月度养护报表的，每次扣0.5分；数据不准确的，每次扣0.2分。 5.安全台账不全的，每项扣0.5分。 6.无施工前中后对比图片的，每次扣0.5分。 | 5 |
|  | 8.服务质量 |  | 1.未落实24小时值班制度的，每次扣1分。 2.未按要求参加管理单位组织会议的，每次扣1分。 3.各类工单、交办单等未在规定期限内处置的，每次扣1分；未按规范要求处置的，每次扣1分；被上级部门通报批评或考核扣分的，每次扣2分。 4.发生有责投诉或被新闻媒体曝光的，每次扣3分；情节严重的，每次扣5—10分。 | 10 |

*设施状况考核：已报大修道路除外，每月随机选取道路和桥梁。

（二）项目考核

过程检查、验收检查

| 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 质量控制 | 1.沥青路面维修，铣刨边口出现波浪线或异形的，每处扣0.1分。 2.沥青路面使用水泥砼或水泥砂浆直接修补的，每处扣0.1分。 3.摊铺沥青砼，造成其他路面污染的，每次扣0.1分。 4.人行道板维修，非整砖铺设时需切割，使用水泥砼或水泥砂浆直接抹平的，每处扣0.1分。 5.现场拌制砂浆，未铺设隔离层，污染路面的，每次扣0.1分。 | 50 |
| 进度控制 | 1.铣刨当天未完成罩面的，每次扣0.1分。 2.两周内，未补划道路标线的，每处扣0.1分。 3.工期安排不合理，无故拖延维修的，每次扣0.1分。 | 30 |
| 安全文明施工 | 1.施工现场围挡有倒伏的，每处扣0.1分。 2.养护作业，施工人员未统一着装的，每人次扣0.1分。 3.作业垃圾未及时清运的，每次扣0.1分。 4.施工造成既有设施破坏或严重污染的，每处扣0.1分。 5.扬尘防控不到位，每次扣0.1分。 | 20 |

合同附件3养护范围及工程量清单，见招标文件第六章《采购需求》

第六章  采购需求

本项目采购预算总金额798.07万元。本项目不接受超过采购预算的报价。

一、项目基本情况：

1、采购人：睢宁县城市管理局

2、采购项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

3、采购标的：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

4、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

5、服务期：1年，自合同签订之日起。

6、质量标准：合格，符合国家有关养护规范及标准的要求。

二、投标报价要求

1. 本项目采用固定单价报价，报价应包含完成项目所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，以及道路平整、岩层施钻、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等一切相关费用。未提及但为完成工程必须支付的其他费用，均视为已含在综合单价中，不再另行调整。

2. 投标人须依据国家及行业现行计费标准，结合自身施工能力和综合实力进行报价。报价为固定履约价格，除另有规定外不得变更。

3. 投标人应充分评估并承担项目实施过程中因机械设备、施工技术、组织管理水平及各类市场风险等引起的费用增加，中标综合单价不因人工、物价等因素（含政策性调整）而变动。

三、项目范围

主要包括以下市政设施的零星维修养护服务：

· 城区道路巡查

· 沥青路面及人行道路面破损维修

· 人行道沥青通道改造

· 沿河护栏、木质栈道、路牙石、井盖、篮球场、足球场等球场围栏、球架等设施维修

· 城区市政管养桥梁检测服务

四、市政维修养护机械设备要求：

1、专用养护维修机械最低配置表(本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足视为无效投标处理)

| 序号 | 机械设备名称 | 规格 | 最低数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面切割机 | 400mm | 2 | 用于掘路，坑坎修补 |
| 2 | 平板振动夯 | ≥90kg | 4 | 小面积接茬夯实 |
| 3 | 路面铣刨机 | 0.5m-2.0m | 1 | 用于路面修复 |
| 4 | 巡视车 | 3座-6座 | 2 | 用于日常巡查 |
| 5 | 路面破碎机械 | — | 1 | 液压或气动的破碎装置 |
| 6 | 路面综合养护车 | — | 1 | 城镇道路的快速补修设备 |
| 7 | 热修补机械 | — | 1 | 用于路面坑坎的修补 |
| 8 | 切缝机 | 刀宽2.5mm-6.0mm | 2 | 用于裂缝的处理 |
| 9 | 灌缝机 | ≥500L | 1 | 用于裂缝的处理 |
| 10 | 夯实机械 | 100kg-200kg | 3 | 内燃式冲击夯，用于小型掘路的修复 |

（二）设备证明要求

投标人须在投标文件中提供：

1） 养护机械设备证明资料（自有设备提供发票或权属证明；租赁设备提供租赁协议及出租方权属证明）

2） 《完成项目所必须设备的承诺书》（格式见招标文件第七章）

中标人须在合同签订前提供上述证明材料原件，否则采购人有权取消其中标资格。

五、工作要求

（一）独立开展工作承诺

投标人需承诺能独立开展工作，自行协调相关单位关系，不因此拖延工期。否则采购人有权取消中标资格、扣减费用或追究违约责任。需提供《独立开展工作承诺函》（格式自拟）。

（二）道路检测内容

1. 定期检测（每年一次）：

· 常规检测：车行道与人行道路面损坏状况、平整度检测

· 结构强度检测：I等道路2~3年/次，II等、III等道路3~4年/次

· 完好率检测：基于损坏状况计算车行道与人行道完好率

2. 特殊检测（出现以下情况时实施）：

· 道路改扩建前

· 不明原因沉陷、开裂或冒水

· 管涵顶进、开挖等工程施工后

· 影响道路使用功能及安全的施工

· 道路及附属设施超设计使用年限

· 检测内容包括收集资料、结构强度检测、取芯分析、破坏原因调查及维护建议等

3. 空洞检测：探测深层隐性病害，预防道路塌陷

4. 养护质量检测：

· 包括路面厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、构造深度等

· 裂缝处治检测，预防性养护及大中修工程质量检测

六、实施要求

1. 中标人以现状接收养护设施，质保期内的质量问题由原承建单位负责。

2. 投标人须制定养护管理组织实施方案，包括：

· 养护管理组织设计及实施方案

· 质量管理目标及措施

· 设备及劳动力投入计划

· 应急方案

· 安全生产、文明施工及环境保护措施

· 售后服务等

3. 投标人须无条件接受招标人委托的任务。

七、工程量清单：

1. 清单须结合合同条款、技术标准等文件理解。

2. 报价应包含所有费用，未填入单价或总价的细目视为已含在其他费用中，须按指令完成但不另行支付。

3. 详见附件工程量清单及编制说明。

八、售后服务

1、服务期内，免费提供城区设施（包括道路、桥梁、隧道）养护检查技术支持服务及不少于1 次的技术培训。

2、养护检查技术服务支持：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）提供新城区设施养护巡检技术服务。以目测为主，并辅以必要的测量仪器、望远镜、照相机、探查工具和现场用器材等设备。配合养护单位对检查新城区设施的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。对养护单位的日常养护、桥梁养护等资料进行技术支持。

3、技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型设施常见病害的识别以及不同结构类型设施的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。

九、现场踏勘

投标人自行踏勘项目现场，了解环境、范围及技术要求，费用自理。中标后不得以未踏勘为由要求增加费用。

十、其他要求：

1. 免费提供井盖、路名牌等道路设施验收移交技术检测服务。

2. 按采购人要求时间提交检测和监测方案。

3. 详见招标文件《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10.投标人相关承诺

11.投标人书面声明

12. 完成项目所必须的设备及证明资料

13. 完成项目所必须设备的承诺书

1. 投标函

致： 江苏润泽工程项目管理有限公司

根据 睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务 [项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012]招标文件，        __(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏润泽工程项目管理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 江苏润泽工程项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润泽工程项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏润泽工程项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  | 报价为 《分项价格表》 的总价 |
| 报价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：  1、本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

2、质量：

3、工期：

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：（电子签章）

投标人法定代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

货币单位：人民币元

（根据 “ 工程量清单 ”进行报价）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏润泽工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务）项目（项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（睢宁县城市管理局）的（睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  服务  业；承接企业为（    ），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务 ）项目（项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县城市管理局单位的睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供以下证书原件扫描件：

（1）投标人须具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质。

（2）投标人具有有效的《安全生产许可证》证书。

（3）投标人拟派的项目负责人（注册建造师）具有有效的市政公用工程专业贰级及以上建造师资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。

（4）供应商在提交响应文件截止时间前须取得《徐州市建筑业企业信用管理手册》。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

12、完成项目所必须的设备及证明材料

项目名称：睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320324-JSRZ-G2025-0012

| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

附：“养护机械设备证明资料”并附证明文件扫描件（如为投标人所有，提供发票（或权属证明）扫描件；如为租赁，提供租赁协议书扫描件和出租方的发票（或权属证明）扫描件；

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

13、 完成项目所必须设备的承诺书

睢宁县城市管理局：

我单位承诺：如我单位被确定为睢宁县2025年度城区市政设施维修养护服务项目中标人，将在合同签订前向采购人提供完成项目所必须的设备的设备清单和相关材料的复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日