如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月24日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月24日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

- 采购需求

一、项目预算金额：本项目不接受超过355.4万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；

二、项目名称：徐州淮海国际港务区柳新镇生活垃圾中转站运营

三、项目服务期限：自合同签订之日起两年

四、项目概况

柳新镇生活垃圾中转站，日处理城镇生活垃圾150吨，外运距离单程为25公里，本项目包含垃圾接收、压缩、转运全流程管理，站内设备（压缩机、车辆等）维护保养及故障应急处理，场地清洁、消毒、除臭（每日作业后全面清洁、蚊蝇滋生季节加强消杀）等内容。

五、服务内容

1、运行要求

1.1、保证每日垃圾压缩转运工作正常，按时完成每日垃圾压缩及协调外运任务，日产日清。

1.2、保证运行管理人员应掌握垃圾中转站的工艺特性，操作流程。

1.3、运行操作人员应具有相关工艺技能，熟悉设备的技术性能和运行、安全操作规程。

1.4、运行管理人员和操作人员必须进行岗前培训。

1.5、负责转运站的压缩设备、中央控制室系统、抽风除臭设备等附属设备设施的日常巡检、维修、维护、保养等工作，转运站运行必须建立标准化管理方案。

1.6、制定管理人员组织架构、作业人员岗位分工计划表，合理安排、配置各岗位工作人员，明确各管理岗、操作岗位职责。

1.7、定期安排专业电工对配电房进行维护检查。

1.8、制定值班计划，安排值班人员，做好值班值守工作。

1.9、定期对中控操作人员进行考核，熟练掌握操作系统、操作技术。

1.10、制定操作人员培训计划，定期考核。

1.11、对站内污水排放系统定期检查维护，并进行升级改造，保证污水正常排放，站内无异味。

1.12、负责转运站内的垃圾渗滤液及时外运，合法依规处置，运送至具有处理资质的第三方公司，运送路线由投标人在投标文件里自行提供。

1.13、如遇各种重大活动，如“评选文明城市”等国家、省、市、区大检查及重大节假日的重点任务，如需延长工作时间的要服从甲方的统一安排。

2、安全生产等其它工作要求

2.1、投标人应制定并执行全面、完善、针对各个岗位的安全生产责任制度、劳动保障体系和风险防控措施，做到安全第一、责任到人、严密防控，规范实施各项作业程序和作业方式，并指定专职人员负责安全生产工作，每日巡查作业人员劳动保护用具装备和设施设备使用及保养情况，主动排除安全隐患、发现问题及时解决，出现事故全力控制。投标人因违反《安全生产管理制度》导致出现的安全事故等，由投标人承担相关法律责任。

2.2、投标人严格执行《安全生产管理制度》及国家劳动安全技术规程、劳动卫生规程和劳动安全卫生管理制度，并结合场站实际情况，建立健全相关责任制度，安全管理人员配备齐全，安全防护达标。

2.3、投标人制定安全生产例会制度，要求每周至少组织一次安全生产工作例会，各运营岗位负责人参会，安全管理工作细化到人，责任到人。

2.4、投标人编制安全生产管理相关文件和安全相关文件档案管理制度，做到各项安全文件精细、规范。

2.5、投标人制定安全教育培训管理制度，每年至少组织一次安全员培训，安全员必须持证上岗，特种设备作业人员必须持证上岗，入职前必须进行安全教育培训，考核合格后上岗，在职期间定期进行安全教育培训及相应的考核。

2.6、投标人招聘新进场站职工必须进行的二级（企业、部门）安全教育，培训时间不得少于24学时（对从事危险化学品保管、使用的新职工培训时间不少于72学时）。

2.7、投标人确保中控数据统计准确，发现数据异常，及时上报，不得私自更改系统数据。

2.8、投标人及其作业人员应严格遵守各项法律、法规，强化人员管理、治安、维稳等内部工作，严禁发生扰乱社会治安、非法上访等事件。

2.9、投标人自行现场踏勘，费用自理。投标人编制运营方案及应急预案。方案必须完整、内容详实、步骤明确。熟悉转运站设备和水平压缩工艺、工作原理和流程，配置专业设备维修人员对站内设备进行常规日常维护和保养。

3、人员要求

3.1、垃圾中转站需配备站长1名（具有环卫管理工作经验及能力）。

3.2、保洁人员至少2名。

3.2、运行操作人员至少3名。

3.3、垃圾车驾驶员至少2名（配备的驾驶员及随车作业人员必须能够满足作业标准和需求）。

各投标服务商必须遵守劳动法，依法规范用工，全员签订劳动合同，人员工资应不低于最新公布的徐州市最低工资标准，其它津贴、加班费、福利待遇等按照相关法律、法规及文件规定执行。人员应登记身份证，并经过岗前培训合格之后方可上岗，对于无身份证的人员，不得上岗。

说明：投标文件中必须提供“人员配备要求”的承诺文件，且所承诺的内容不得低于上述要求，否则按照无效投标处理。

4、除臭要求

4.1、每日定时开启站内除臭设备，对站内异味进行除臭和消杀，日作业时间不低于8小时，除臭液由投标人自行配备。

4.2、站内使用的除臭液要求采用高效低毒环保的植物型、生物型或生物植物型除臭消毒液，严禁使用化学合成类除臭液，保证除臭消毒剂对人体及环境无毒无害，安全环保。

4.3、除臭液需具备消毒效果：

1）站内使用的除臭液要求在1:50稀释液作用下，对大肠杆菌的杀灭率＞99.99%

2）站内使用的除臭液要求在1:50稀释液作用下，对金黄色葡萄糖球菌的杀灭率＞99.99%。

3）站内使用的除臭液要求在1:50稀释液作用下，对白色念珠菌的杀灭率＞99.99%。

4）站内使用的除臭液要求在37℃恒温培养箱内放置90天后，对白色念珠菌的杀菌效果无影响。

5、中转站渗滤液处理要求

柳新镇垃圾中转站渗滤液处理站污水来源为站内垃圾压缩产生渗滤液，车辆及地面清洗废水等，每月污水量为：中转站接收生活垃圾量*12%，供应商应确保渗滤液处理工序正常运行，处理后的水质达到排放标准。

5.1 污水水质

1）进水水质由投标人自行勘察检测。

2）柳新镇中转站出水指标要求

柳新镇垃圾站渗滤液处理后出水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B等级排放标准，其出水水质考核指标如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 水质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | mg/L | ≤500 |
| 2 | BOD5 | mg/L | ≤200 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | ≤45 |
| 4 | 总磷 | mg/L | ≤8 |
| 5 | SS | mg/L | ≤300 |
| 6 | pH | - | 6~9 |

出水水质同时必须满足各部门各类检查及考核要求。

5.2运维工作主要内容：

工作范围包括垃圾中转站渗滤液处理站整个处理系统，从渗滤液进入收集池到处理排放，以及运行现场的管理并保证排放水质达标；投标人需自行建设污水处理设施，使渗滤液达到污水排放标准；不得偷排，保证设备、系统正常运转；定期对污泥进行正规处置，以及渗滤液处理站内的卫生清洁；如渗滤液不符合排放条件，需合法依规处置，运送至具有处理资质的第三方公司，运送路线由投标人在投标文件里自行提供。

主要工作内容如下：

| 垃圾中转站渗滤液处理站运维技术服务工作范围 |  |
| --- | --- |
| 整体工作 |  |
| 1 | 供应商需具备实验设备，完成对处理水质进行日常常规检测，并由有资质的第三方检测单位进行每月至少一次的非定期抽检。 |
| 2 | 整理并记录运行数据，定期形成书面报告；每月上报采购人当月运行月报一份，包括整体运行和水质、水量情况。 |
| 3 | 根据检查结果对设备进行日常维护；处理紧急故障，保证设备正常运转。 |
| 4 | 定期采购运维所需各种化学药剂，负责设备维护及检修。 |
| 5 | 运维工作区域的保卫工作，运行设备的安全运行。 |
| 6 | 配合各级部门的各项检查及考核工作。 |

5.3运维服务不达标处罚

本次运维服务以季度为单位进行考核，水质是否达标作为硬性考核标准，每个季度为一个考核周期，在一个考核周期内，如未能满足排放水质达标，限期整改到位，如整改后仍无法满足出水水质达标要求，则对运维单位进行处罚，扣除本考核周期内运维费用的10%，连续两个考核周期无法满足排放水质要求的则终止合同，采购方不支付运维方任何运维服务费用，同时造成采购方的所有经济损失，由运维方承担。

供应商的运维服务应符合国家和当地有关法律法规规定，在运维过程中，造成环境污染和财产损失，或受到环保类行政处罚的，供应商应负担全部责任，采购人有权视情况扣除当前考核周期10%-30%的运维费用。

6、其他

转运站运营过程中，所需要的办公用品、垃圾转运车辆保险费用以及产生的其他费用（包括但不限于水电费），由投标人统一自行承担。

六、其他要求：详见招标文件《拟签订的合同文本》。