附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月27日17:30之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月27日17:30之后到达本公司的邮件将不再受理。）

采购需求

一、采购项目预算金额：

沛县经济开发区雨污水管道养护工程，预算金额：180万元人民币；

二、项目介绍：

市政排水管网是维护社会安全和经济发展的重要经脉，是防洪排涝、污水收集处理的重要地下通道。市政排水设施的正常运行关系到城市居民的人身安全、水环境安全和城市整体形象。随着经开区快速发展，基础设施建设逐年增加，养护内容较之之前也大大增加，为了保证市政管网安全运行，以招标的方式挑选第三方进行管理养护，为市政排水管网的正常运作提供强有力的保障。

- 维护范围

- 1.沛县经济开发区雨污水管道养护工程（小区管网除外）。

- 2.排水管网发现管道破裂渗水、堵塞。

- 3.雨、污水管网管道内淤泥深度大于管径的规定值。

- 4.雨、污水管网坍塌，井身结构崩坏。

- 四、服务内容

- （一）排查开发区所有路段雨污水管网，开发区辖区：北至天津路，东至汉源大道，南至孙洼大沟路，西至西环路（包括纺织产业园及珀然股份配套路），必要时可自行勘察，谨慎报价，风险自担。针对淤堵严重路段，清理并疏通雨污水管网，人员配置：4名工人+1名技术人员，必须为此人员购买保险，防汛值班期间确保不少于10人，且聘用人员均为55岁以下男性 ；上班期间，聘用人员需刷脸考勤；车辆配置：配备一辆皮卡或者面包车（含油费）；配合采购人的一切事宜。

- （二）确保应急排水及雨后路面积水及时清除干净。

- （三）在汛期负责开发区日常防汛责任，加强定期巡逻检查和汛情联络，对发现的问题及时上报并按照上级指示排除隐患险情，对易积水路段适当设置临时排水设施，确保大雨不积水、暴雨及时排出。

五、人员及设备要求

★（一）人员要求：

1.项目负责人（1人）：具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，并与相应的投标单位签证了劳动合同并提供提供开标截止时间前3个月任意一个月的社保证明材料。

2.项目技术负责人（1人）：项目技术负责人具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格,并与相应的投标单位签证了劳动合同。

（二）机械设备要求：

1.机械设备配备数量下表：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★泵站日常监控日常作业皮卡 | 1辆 | 排查开发区所有路段雨污水管网，针对淤堵严重路段，清理并疏通雨污水管网，其中人员配置：4名工人+1名技术人员， |
| 2 | ★清洗疏通吸污车一辆， | 1辆 |  |
| 3 | ★大功率抽水车一辆（防汛车） | 1辆 |  |
| 4 | 工程技术人员应急储备车辆一辆 | 1辆 |  |
| 5 | 电动发电机组 | 1台 | 用于移动发电 |
| 6 | 柴油发电机组 | 1台 |  |
| 7 | 气泵 | 1台 |  |
| 8 | ★气囊 | 18套 | φ400气囊*2，φ500气囊*2，φ600气囊*4，φ800气囊*4，φ1000气囊*6，φ1200气囊*2，φ1500气囊*2用于封堵管道封堵 |
| 9 | 清淤抓斗机 | 一台 |  |
| 10 | 清水泵 | 4套 | 4寸清水泵两台，7.5KW清水泵两台，水带200米，水带接头10个 |
| 11 | 泥浆泵 | 2套 | 7.5KW泥浆泵两台，用于污水管道排水 |
| 12 | 供气式潜水服 | 1套 | 用于管道检测 |

以上设备自有的须提供设备购买发票扫描件和车辆行驶证扫描件（加盖电子签章）；加★为实质性要求，不接受负偏离，如不响应，则投标无效。

五、服务要求

（一）服务期限：二年。

（二）服务要求：

1.安全文明作业标准参照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009。

2.安全生产管理标准参照《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656－2019。

3.排水设施维修应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2023的相关规定。

（三）防汛按甲方实际要求进行调度。

（四）其它未尽事宜详见拟签订的合同文本。

本项目的特定资格条件：

1.项目负责人为本单位注册并具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格。

2.项目技术负责人为本单位注册并具备初级及以上职称证书或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格。