如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月27日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月27日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）

- 项目要求（采购需求）

# 一、项目概况

（一）项目名称：徐州市第一人民医院高压配电室及供电系统代维服务。

（二）本项目预算：人民币100.000002万元，不接受超过采购项目预算金额的报价。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（三）服务期限：三年。

（四）服务范围

对高低压柜（箱）、变压器、电缆调试、低压配电箱（柜）、做检查、巡视、保养、除尘等。对所有进出高压开闭所及线下高压配电设备、大型医疗仪器设备的进出电缆进行维保巡视。按电力行业规定对高压设备的工器具、人员防护用品进行耐压试验并出具报告（标签）。具体详见清单所含全部内容。

二、运维内容

根据《江苏省电气规程汇编》《DL408-91电业安全工作规程》《江苏省用电单位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作：

1、严格执行江苏省电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，确保变（配）电系统及供电线路的正常运行。

2、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患（安全隐患包括违反安全运行操作规程、消防隐患）。

3、依据高压配电设备维修保养工作范围，对高低压柜（箱）、变压器、电缆调试、低压配电箱（柜）、做检查、保养、除尘。（后附设备清单）

4、按电力行业规定对高压设备的工器具、人员防护用品进行耐压试验并出具报告（标签）。

5、按要求对所有进出高压开闭所及线下高压配电设备、大型医疗仪器设备的进出电缆进行维保及巡视。

三、人员要求

供应商驻场人员不得少于4人持证上岗（4名维保人员具备《高压电工进网操作证》及有效期内的劳动合同及磋商前近6个月内任意一月为其缴纳的社保证明）。

四、质量目标

严格执行江苏省电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，保证供配电系统的正常运行。

五、附件：设备清单

| 1#配电室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 额定电流 | 设备厂家 |
| 1 | 10KV高压进线隔离柜 | KYN28A-12 | 4台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 2 | 10KV高压变压器出线柜 | KYN28A-12 | 4台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 3 | 户内高压真空断路器 | Type-VL | 4台 | 630A | 上海安奕极企业发展有限公司 |
| 4 | 干式变压器 | SCB-12/1600KVA | 4台 | 1600KVA | 江苏华辰变压器股份有限公司 |
| 5 | 变压器出线断路器 | UAN32 | 4台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 6 | 低压柜联络开关 | UAN32 | 2台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 7 | 交流低压配电屏 | MNS | 37面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 8 | 电源滤波柜 | LPDR | 2面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 9 | 力率补偿柜 | MNS | 8面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 10 | 直流电池屏 | GZDW40AH | 1台 | _______ | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 11 | 线路保护测控装置 | DMP-3216 | 4台 | _______ | 南京磐能科技股份有限公司 |
| 12 | 开关柜综合智能操控装置 | R8060 | 8台 | _______ | 雷翱科技有限公司 |
| 13 | 1#变电源由开闭所内城医二线引入 |  |  |  |  |
| 14 | 2#变电源由开闭所内焦医二线引入 |  |  |  |  |
| 15 | 3#变电源由开闭所内城医二线引入 |  |  |  |  |
| 16 | 4#变电源由开闭所内焦医二线引入 |  |  |  |  |

| 2#配电室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 额定电流 | 设备厂家 |
| 1 | 10KV高压进线隔离柜 | KYN28A-12 | 6台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 2 | 10KV高压变压器出线柜 | KYN28A-12 | 6台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 3 | 户内高压真空断路器 | Type-VL | 6台 | 630A | 上海安奕极企业发展有限公司 |
| 4 | 干式变压器 | SCB-12/1600KVA | 6台 | 1600KVA | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 5 | 变压器出线断路器 | UAN32 | 6台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 6 | 低压柜联络开关 | UAN32 | 6台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 7 | 交流低压配电屏 | MNS | 76面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 8 | 电源滤波柜 | LPDR | 6面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 9 | 力率补偿柜 | MNS | 12面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 10 | 直流电池屏 | GZDW40AH | 1台 | _______ | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 11 | 线路保护测控装置 | DMP-3216 | 6台 | _______ | 南京磐能科技股份有限公司 |
| 12 | 开关柜综合智能操控装置 | R8060 | 12台 | _______ | 雷翱科技有限公司 |
| 13 | 1#、3#、5#变电源由开闭所内城医一线引入 |  |  |  |  |
| 14 | 2#、4#、6#变电源由开闭所内焦医一线引入 |  |  |  |  |

| 3#配电室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 额定电流 | 设备厂家 |
| 1 | 10KV高压进线隔离柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 2 | 10KV高压变压器出线柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 3 | 户内高压真空断路器 | Type-VL | 2台 | 630A | 上海安奕极企业发展有限公司 |
| 4 | 干式变压器 | SCB-1250/10-NX2 | 2台 | 1250KVA | 江苏华辰变压器股份有限公司 |
| 5 | 变压器出线断路器 | UAN25 | 2台 | 2500A | HYUNDAI牌 |
| 6 | 低压柜联络开关 | UAN25 | 1 | 2500A | HYUNDAI牌 |
| 7 | 交流低压配电屏 | MNS | 11台 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 8 | 电源滤波柜 | LPDR | 0面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 9 | 力率补偿柜 | MNS | 2面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 10 | 直流电池屏 | GZDW/20AH | 1台 | _______ | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 11 | 线路保护测控装置 | DMP-3216 | 2台 | _______ | 南京磐能科技股份有限公司 |
| 12 | 开关柜综合智能操控装置 | R8060 | 4台 | _______ | 雷翱科技有限公司 |
| 13 | 1#变电源由开闭所内城医一线引入 |  |  |  |  |
| 14 | 2#变电源由开闭所内焦医一线引入 |  |  |  |  |

| 4#配电室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 额定电流 | 设备厂家 |
| 1 | 10KV高压进线隔离柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 2 | 10KV高压变压器出线柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 3 | 户内高压真空断路器 | Type-VL | 2台 | 630A | 上海安奕极企业发展有限公司 |
| 4 | 干式变压器 | SCB-1250/10-NX2 | 2台 | 1250KVA | 江苏华辰变压器股份有限公司 |
| 5 | 变压器出线断路器 | UAN25 | 2台 | 2500A | HYUNDAI牌 |
| 6 | 低压柜联络开关 | UAN25 | 1 | 2500A | HYUNDAI牌 |
| 7 | 交流低压配电屏 | MNS | 15台 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 8 | 电源滤波柜 | LPDR | 2面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 9 | 力率补偿柜 | MNS | 4面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 10 | 直流电池屏 | GZDW/20AH | 1台 | _______ | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 11 | 线路保护测控装置 | DMP-3216 | 2台 | _______ | 南京磐能科技股份有限公司 |
| 12 | 开关柜综合智能操控装置 | R8060 | 4台 | _______ | 雷翱科技有限公司 |
| 13 | 1#变电源由开闭所内城医一线引入 |  |  |  |  |
| 14 | 2#变电源由开闭所内焦医一线引入 |  |  |  |  |

| 5#配电室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 额定电流 | 设备厂家 |
| 1 | 10KV高压进线隔离柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 2 | 10KV高压变压器出线柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 3 | 户内高压真空断路器 | Type-VL | 2台 | 630A | 上海安奕极企业发展有限公司 |
| 4 | 干式变压器 | SCB-12/1600KVA | 2台 | 1600KVA | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 6 | 变压器出线断路器 | UAN32 | 2台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 7 | 低压柜联络开关 | UAN32 | 1台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 8 | 交流低压配电屏 | MNS | 17面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 9 | 电源滤波柜 | LPDR | 2面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 10 | 力率补偿柜 | MNS | 4面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 11 | 直流电池屏 | GZDW-20AH | 1台 | _______ | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 12 | 线路保护测控装置 | DMP-3216 | 2台 | _______ | 南京磐能科技股份有限公司 |
| 13 | 开关柜综合智能操控装置 | R8060 | 4台 | _______ | 雷翱科技有限公司 |
| 14 | 1#变电源由开闭所内城医二线引入 |  |  |  |  |
| 15 | 2#变电源由开闭所内焦医二线引入 |  |  |  |  |

| 6#配电室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 额定电流 | 设备厂家 |
| 1 | 10KV高压进线隔离柜 | KYN28A-12 | 4台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 2 | 10KV高压变压器出线柜 | KYN28A-12 | 4台 | 630A | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 3 | 户内高压真空断路器 | Type-VL | 4台 | 630A | 上海安奕极企业发展有限公司 |
| 4 | 干式变压器 | SCB-12/1600KVA | 2台 | 1600KVA | 江苏华辰变压器股份有限公司 |
| 5 | 干式变压器 | SCB-12/1250KVA | 2台 | 1250KVA | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 6 | 变压器出线断路器 | UAN32 | 4台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 7 | 低压柜联络开关 | UAN32 | 2台 | 3200A | HYUNDAI牌 |
| 8 | 交流低压配电屏 | MNS | 44面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 9 | 电源滤波柜 | LPDR | 4面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 10 | 力率补偿柜 | MNS | 8面 | _______ | 江苏雷朋电气有限公司 |
| 11 | 直流电池屏 | GZDW40AH | 1台 | _______ | 徐州新电高科电气有限公司 |
| 12 | 线路保护测控装置 | DMP-3216 | 4台 | _______ | 南京磐能科技股份有限公司 |
| 13 | 开关柜综合智能操控装置 | R8060 | 8台 | _______ | 雷翱科技有限公司 |
| 14 | 1#、3#变电源由开闭所内城医二线引入 |  |  |  |  |
| 15 | 2#、4#变电源由开闭所内焦医二线引入 |  |  |  |  |

| 7#配电室设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 额定电流 | 设备厂家 |
| 1 | 10KV高压进线隔离柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 江苏鹏泰电气有限公司 |
| 2 | 10KV高压变压器出线柜 | KYN28A-12 | 2台 | 630A | 江苏鹏泰电气有限公司 |
| 3 | 户内高压真空断路器 | Type-HVX12-25 | 2台 | 630A | 施耐德电气有限公司 |
| 4 | 干式变压器 | SCB12-1250/10 | 2台 | 1250KVA | 江苏鹏泰电气有限公司 |
| 5 | 变压器出线断路器 | MT25H1 | 2台 | 1000A | 施耐德电气有限公司 |
| 6 | 低压柜联络开关 | MT25H1 | 1台 | 1000A | 施耐德电气有限公司 |
| 7 | 交流低压配电屏 | MCGS | 2台 | _______ | 江苏鹏泰电气有限公司 |
| 8 | 电源滤波柜 | PTDRG | 2面 | _______ | 江苏鹏泰电气有限公司 |
| 9 | 力率补偿柜 | PTDRG | 4面 | _______ | 江苏鹏泰电气有限公司 |
| 10 | 线路保护测控装置 | DMP-3311 | 2台 | _______ | 磐能科技 |
| 11 | 开关柜综合智能操控装置 | ACREL | 4台 | _______ |  |
| 12 | 1#变电源由开闭所内城医二线引入 |  |  |  |  |
| 13 | 2#变电源由开闭所内焦医二线引入 |  |  |  |  |

六、其他要求：其他要求见《采购文件》《合同草案条款》。