如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月30日17:30之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月30日17:30之后到达本单位的邮件将不再受理）。
采购需求

一、采购项目概况

1、项目名称：铜山区入河排污口规范化建设项目 

2、采购方式：公开招标

3、采购预算价：2592.94万元；

4、本项目不接受超过2592.94万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于人工费、材料费（含辅材）、考察调研费用、会议费、维修维护、保养、安装、验收、备案、整治费、检测费、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出、投标人的利润、税金等工作所发生的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、采购内容：根据《入河（湖、库）排污口排查整治技术指南（试行）》、《入河排污口监督管理技术指南规范化建设》等文件要求，结合省级推送的疑似排口、可疑区域及现场排查岸线为基础，我区开展淮河流域入河排污口排查、溯源、监测及整治工作。同时按照《江苏省“十四五”地表水环境监测网设置方案》要求，安装水质、水量自动监测和视频监控装置，构建重点入河排污口水质监控体系，建设铜山区入河排污口动态管理平台，实现入河排污口水质水量实时监控，促进铜山区考核断面水质达标。
6、服务期限：排查、溯源、监测、整治等工作在2025年12月31日前完成；规范化建设项目在2026年6月30日前完成，规范化建设项目运维期自验收合格之日起1年。 

二、项目具体需求

1、项目建设背景：为改善水环境质量，全面推动沿岸入河排污问题，重点加强截污治污工作，切实解决淮河流域沿岸污水违规溢流直排等问题，省生态环境厅印发《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》等文件，统筹推进淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作，全面规范入河（湖）排污口管理，从源头上有效管控入河（湖）污染物排放。

岸上污染物通过入河口进入水环境，只有说清了排口的水质水量，才能说清河流污染负荷和各排口的污染贡献率，才能有针对性地采取措施，而入河口的管控是最优化和最有效的手段。与此同时，入河口管控是生态环境保护管理工作需求，是全区水环境精细化管理的重要组成部分，是河长制的重要抓手。

完善的重点流域及入河口监测服务与趋势分析服务已成为目前开展水环境质量监管、加强水污染防治的重要高效手段之一。随着智慧建设步伐的加快，在水污染防治、水资源综合利用、环境信息公开等方面对监测数据的数据量、精确性、及时性、有效性要求越来越高，提供更准确、更及时、更可靠的水环境监测数据，将成为新时代下开展水环境保护工作的基础。从总体来看，铜山区环境监管能力显著增强，但难以满足日益发展的水环境保护工作需求，监管机制仍需进一步加强和完善。在水环境管理方面，亟需核实全区入河口台帐，建设重点入河口在线监管体系和入河排污口动态管理系统，提升整体水环境质量，这也是提升铜山区生态环境局履职能力、服务河长制和为全区水环境精准治理提供良好保障的迫切需求。

2、总体要求：《根据入河（海）排污口三级排查技术指南》（HJ1232-2021）及《淮河流域入河（湖）排污口排查整治工作手册》等要求，开展铜山区境内淮河流域入河（湖）排污口排查整治，要做到“查全、查准、查清”，与“水污染治理、水污染物平衡核算管理、当前水环境形势、环境执法”相结合，在本区现有工作基础上，以改善淮河流域水环境质量为核心，对标长江先行经验和标准，严格落实“查、测、溯、治”四项重点任务，通过“拉网式”排查，全面摸清铜山区淮河流域入河排污口底数及对应污染源情况，进一步优化水污染治理的重点方向，选取铜山区境内淮河流域内重点考核断面上下游、排放水质不达标、对流域水环境质量影响严重的入河排污口，安装水质自动监测装置、流量实时监控装置、周围环境视频监控装置，构建铜山区入河排污口监测系统优化环境基础设施建设的规划布局和能力配置，有效管控入河污染物排放、规范入河排污口管理，通过建立信息化管理平台，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。
3、服务范围：按照国家及生态环境部“有口皆查，应查尽查”的思路以及未来流域综合整治的趋势，将凡是通过管道、沟、渠、涵闸、隧洞等直接向河流及主要支流均纳入排查整治范围，铜山区境内共有黄河故道（杨庄以上段）、闸河、郑集分洪道-郑集河、运料河、郑集南支河、琅溪河、一手禅河、帮房亭河、老不牢河、二八河、房亭河、苏北堤河、闫河、小沟（东蔡大沟）、玉带河、桃园河、白马河（运西）、顺堤河、珍珠泉引河、郑集北支河、京杭大运河苏北段（中运河）、墓山大沟、徐沛河、灌沟河、玉泉河、古运河、奎河、台子河、马山引河、大冯河共30条主要河道以及微山湖纳入了淮河流域排污口排查的范围。根据河道级别、湖泊（库）面积确定向陆域延伸的距离，具体范围可根据产业布局、排污特征等实际情况适当扩大，其中沿河、沿湖工业园区、工业聚集区、人口聚集区、水源保护地、环境敏感区、畜禽养殖点、水产养殖地等要全覆盖，对于存在水体汇流、污染、排放或者潜在排放的排口纳入整治和日常监管，具体规范化建设点位详见下表：
入河排污口规范化建设点位信息表
	序号
	入河排污口名称
	排入水体名称
	排口类型

	
	马坡镇九段渡口桥南灌区排口
	河涯引河入顺堤河
	明渠

	
	马坡镇湖西堤岱海闸西灌区排口
	岱海引河入顺堤河
	闸口

	
	马坡镇湖西堤郑集河桥北灌区排口
	丁集中沟入顺堤河
	明渠

	
	沿湖街道湖西闫大庄东灌区排口
	老桃园河入顺堤河
	闸口

	
	马坡镇九段小学西灌区排口
	蒋楼中沟入苏北堤河
	明渠

	
	郑集镇毛溜村桥西灌区排口
	苏北堤河与郑集河交叉
	闸口

	
	郑集镇林洼桥桥西灌区排口
	肖楼中沟入苏北堤河
	明渠

	
	郑集镇郑集水利工程管理处西灌区排口
	徐沛河与郑集河交叉
	闸口

	
	黄集镇城里庄村西灌区排口
	柳元中沟入郑集北支河
	明渠

	
	黄集镇胡庄北灌区排口
	胡庄引河入郑集南支河
	明渠

	
	何桥镇芦楼村南灌区排口
	卢楼站送水河入郑集南支河
	闸口

	
	郑集镇土楼东南灌区排口
	桃园河入郑集河
	闸口

	
	郑集镇冯代庄东南灌区排口
	老桃园河入桃园河
	明渠

	
	刘集镇孙庄西灌区排口
	柳黄大沟入黄河故道
	闸口

	
	刘集镇凌场村南灌区排口
	坝台中沟入黄河故道
	明渠

	
	汉王镇赵山村东灌区排口
	青年山中沟入闸河
	闸口

	
	汉王镇赵王桥东灌区排口
	汉王大寨河入玉带河
	明渠

	
	汉王镇马场闸西灌区排口
	姜楼湖大沟入闸河
	明渠

	
	棠张镇纺织桥北灌区排口
	琅溪河
	明渠

	
	棠张镇马官桥北灌区排口
	前进中沟入琅溪河
	闸口

	
	棠张镇马兰闸桥北灌区排口
	马兰南湖中沟入琅溪河
	闸口

	
	棠张镇魏河村北灌区排口
	文庙大沟入阎河
	明渠

	
	棠张镇官庄村北灌区排口
	滔楼前中沟入阎河
	明渠

	
	张集镇合景汉苑北灌区排口
	看溪河入运料河
	明渠

	
	房村镇杨场村东北灌区排口
	水牛张中沟入运料河
	闸口

	
	张集镇张桥南灌区排口
	杨洼水库引河入黄河故道
	明渠

	
	伊庄镇吕梁小学西南灌区排口
	吕梁引河入黄河故道
	闸口

	
	房村镇新建一村东南灌区排口
	倪园中沟入黄河故道
	明渠

	
	伊庄镇崔贺庄水库南灌区排口
	崔贺庄水库入黄河故道
	闸口

	
	单集镇岳楼村西南灌区排口
	白马河入黄河故道
	明渠

	
	大许镇团埠村北灌区排口
	运南灌渠入京杭大运河
	闸口

	
	大许镇夏河闸北灌区排口
	梨园中沟入二八河
	明渠

	
	茅村镇大赵庄东南灌区排口
	京杭运河与老不牢河交叉
	明渠

	
	大许镇沟上闸东灌区排口
	二八河入房亭河
	明渠

	
	大许镇小李庄南西灌区排口
	朱庄引河入房亭河
	明渠

	
	单集镇寿山村西南灌区排口
	立元中沟入白马河
	闸口


注：采购人可根据项目实际需求调整规范化建设站点位置，最终以实际建设为准。

4、主要服务内容：协助徐州市铜山生态环境局开展铜山区淮河流域入河排污口排查、监测、溯源、整治及规范化建设工作，包括但不限于以下内容：
4.1排查阶段

（1）收集整理各类入河（湖）排污口、河岸带、水系分布等相关信息资料；

（2）结合省级推送的疑似排口、可疑区域、前期排查发现排污口（详见附件1）及现场排查岸线，通过人工徒步排查和随船排查等方式开展二级排查和三级排查，建立入河（湖）排污口名录并填报省级平台。

4.2溯源监测阶段

（1）以排查的排污口清单为基础，进行二次现场溯源工作，明确入河排污口“污染单位—排污通道—排污口—受纳水体”的排污路径、责任主体、行业主管部门等信息并填报省级平台；

（2）结合排污口污水来源，判定排污口类型，明确采样因子，确定入河（湖）排污口监测对象；

（3）对所有符合采样条件的排污口委托有资质的环境检测第三方进行采样检测，出具CMA检测报告并填报省级平台，根据检测结果，对照执行标准，筛选出水质超标的排口，分析超标因子及超标倍数，整合收集的资料，完善溯源分析。

4.3整治阶段
（1）根据前期监测溯源工作，针对每个排口制定详细的“一口一策”（以省级推送991个可疑排口为基础）；
（2）依据排污口标准化整治指南对不同排污口编制实际可行的铜山区境内淮河流域入河（湖）排口整治方案；
（3）排污口整治应在充分排查、监测、溯源的基础上，针对不同类型排污口存在问题，结合河道、排污口、管网、排污户整治实施规划要求，因地制宜、精准施策、系统化治理。
（4）根据《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ 1386-2024）文件要求，完成工业雨洪口、城镇污水处理厂排污口、大中型灌区排口等704个标识牌的制作与安装；
（5）根据《江苏省淮河流域入河（湖）排污口排查整治专项行动工作方案》文件要求完成134个生活污水散排口及208个水质超标灌区排口（以推送灌区排口30%计）的整治工作；
（6）针对纳入整治的城镇雨洪排口31个（以推送雨洪排口30%计）、工业企业排口9个，提出切实可行的整治指导意见。
4.4规范化建设
选取铜山区境内淮河流域入河点位36个，安装水质、水量自动监测和视频监控装置，构建重点入河口水质水量监控体系，建设铜山区入河排污口动态管理系统。规范化建设主要服务设备配套清单见下表：

	规范化建设主要服务设备配套清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	监测站点环保设施标识牌
	立柱式标识牌：外形尺寸≥900mm×600mm；采用冷轧钢板，边框采用铝槽；

平面固定式标识牌：站房外尺寸≥300mm×500mm；采用亚克力板；
3、表面文字、图案清晰，色泽一致，符合《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》(HJ1386-2024)等要求；
4、含钢管立柱、基础及其他配套设施；
	套
	36

	入河排污口水质监控体系

	2
	水质自动监测装置
	分析单元：五参数水质在线监测仪、CODcr水质在线  分析仪、氨氮在线分析仪、总磷在线分析仪及总氮在线分析仪；检测参数：CODcr、氨氮、总磷、总氮、PH、溶解氧等；其他详细参数详见附件2；

2.采水单元：DN25PPR采水管路、采水电缆铜3线*2.5平方、保温材料（含伴热线、橡塑保温棉）、PVC护套管、PVC排水管、安装辅材、潜水泵组件（功率不小于1.5kw）、水浮筒及航标灯。

3.控制单元：由触摸屏工控机、可编辑控制器及控制元件等组成，PLC系统可按照设定程序完成系统取配水控制，启动测试，润洗，反吹等系列动作，同时可监测系统状态，并根据系统状态对系统动作做出相应调整。

4.数据采集传输单元：以现场监控软件包为核心，配合模拟量和数字量采集模块，串口模块、485模块实现监控功能。现场控制软件包含系统管路图及实时状态显示，仪器状态及实时数据显示，数据查询/导出/自动备份功能、参数设置功能、报警信息显示、用户管理功能等。

5.机柜：一体式户外机柜，碳钢防腐烤漆，防护等级≥IP55，占地尺寸不超过1.5平方米，内置蓄电池UPS和空调。

6.防雷：防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等

7、含供电装置、基础及其他相关配套设施等；
8.技术参数要求符合国家有关法律法规和行业标准
	套
	36

	3
	水量自动监测装置
	雷达流速仪/流量计等自动监测装备，流量范围：10L/s~10m3/s等；
2、含供电装置、数据传输及其他相关配套设施等；
3、流量计其他参数详见附件2；

4、技术参数要求符合国家有关法律法规和行业标准。
	套
	36

	4
	监控摄像单元
	1、可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像；

2、采集设备（高清球形摄像机）的分辨率不低于200万像素。

3、可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控；

4、采用5G高速传输网络，实现监控影像的随时上传，和监控影像的随时调用提取；

5、安装有防护设施，实现各种天气状况下的正常运转；

6、硬盘录像机内置2块容量≥4TB硬盘；

7、传输系统：8口交换机、路由器、传输网络等；

8、含供电设施、基础及其他配套设施；
9、智慧监控管理平台：平台支持多终端运行使用；
	套
	36

	规范化采样设施

	5
	采样平台
	1、采样平台，高2700mm,栏杆高500mm
2、平台踏板：厚花纹钢板，宽900mm，长2600mm（可根据实际情况调整）；
3、钢管栏杆：φ30*2钢管；
4、含平台基础及其他配套设施

5、可根据采购人实际需求进行调整。
	套
	36

	6
	设备护栏、安全台阶
	1、加围栏后系统占地面积为2200mm*1500mm，可根据现场实际情况做相应调整
	套
	36

	7
	标志警示牌
	1、方形800mm*800mm*1.5mm；材质：采用冷轧钢板，边框采用铝槽；
2、背部通过抱箍、抱箍衬底、铆钉等与立柱连接固定；
	个
	36

	8
	钢管立柱
	1、Q235钢，φ89*4.5mm*3300mm；
2、底部通过高强地脚螺栓连接、加筋肋和定位法兰盘与混凝土基础连接固定；
	个
	36

	9
	基础垫层
	1、1000mm*1000mm*100mm厚碎石垫层；
2、800mm*800mm*800mm，C25混凝土；
	套
	36

	入河排污口动态管理系统

	10
	软件系统定制、建设
	软件名称：入河排污口软件监管系统
2、主要内容：
（1）入河排污口监控系统：对排污口的监测、根据监测对污染源的溯源，到后期的整治管理阶段，做到对排污口的全过程、全流程管理。主要功能包括：排口录入、排口查询、二维码管理、一口一策、整治进度、标识牌、等
（2）水质水量在线监测监控系统：水质水量在线监测监控系统对于自动监控设施数据接收严格按照《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2017）的要求来实现数据的采集与传输。各级环境管理者可通过系统平台录入、上报、审核、修改包括口门坐标、受纳水体、周边环境、污水来源、排水特征、检测结果、现场影像在内的入河排污口基础信息。
（3）移动端监管系统：移动端监管系统包括了入河排污口管理、二维码及水质水量监测监管系统，入河排污口管理包括了溯源开展、河长信息、一口一策、整治进度、标识牌、排口登记、排口审核等；水质水量监管系统包括历史数据、现场运维、运维记录、质控数据等。
（4）可视化一张图：通过地理信息系统（GIS）技术对水环境以及入河排污口进行可视化展示，通过GIS可以将水资源数据（如河流、湖泊、水库等）与其他地理信息数据集整合在一起，将点位的地理位置、类型、水环境质量、污染物排放情况进行空间分析、数据叠加和展示。
3、详细功能以采购人需求为准；
	项
	1

	11
	电子显示单元
	P2.5全彩，长3840mm、高2080mm，通过HDMI线与电脑相连。

具体以采购人需求为准。
	台
	1

	12
	软件配套办公设备
	I5／8G／1T／KB／MOUSE／450W电源／22寸LCD/独立显卡，含键盘、鼠标等配件。

具体以采购人需求为准。
	台
	3

	13
	系统集成
	硬件、软件、数据、信息系统之间集成实施费；其中包括完成系统所需的各种辅材等，投标人自主报价。
	项
	1

	14
	数据库处理设备
	1、类型：机架式
2、结构：2U
3、CPU：主频≥2.3GHz
4、内存：内存容量≥128GB，8*16GB DDR4，24插槽
5、板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口
6、硬盘：接口类型SAS/SSD；硬盘容量≥8TB+1.92TB；
7、散热：4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余
8、扩展性：2*HBA卡-16Gb(LPe16002B)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)
9、平台管理：支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等主流标准接口，易于被集成；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面
	套
	1

	15
	存储设备
	硬盘类型：SSD、SAS、NL SAS
RAID级别：0、1、3、5、6、10、50
最大盘位数：25个2.5英寸硬盘，最大500个盘位
硬盘：配置≥8TB可用容量
高可用性：配置热插拔冗余电源
	套
	1

	16
	专业级服务器软件
	满足项目要求
	套
	1

	17
	专业级GIS软件
	满足项目要求
	套
	1

	配电系统

	18
	配管
	1、名称：镀锌钢管
2、规格：DN40
3、地埋
	m
	11160

	19
	电力电缆
	1、名称：电缆
2、规格：WDZBN-YJY-4*2.5mm2
	m
	5400

	20
	电力电缆
	1、名称：电缆
2、规格：ZR-YJV-4*16+1*10mm2
	m
	3600

	21
	电力电缆
	1、名称：电缆
2、规格：WDZBN-YJY-5*10mm2
	m
	2160

	22
	电力电缆头
	1、电缆终端头4*16+1*10mm2
	个
	72

	23
	电力电缆头
	1、电缆终端头5*10mm2mm2
	个
	72

	24
	配电箱
	满足项目要求
	台
	36

	25
	电力电缆
	1、名称：电缆
2、规格：WDZBN-YJY-5*4mm2
	m
	1080

	26
	电力电缆
	1、名称：电缆
2、规格：BV-4mm2
	m
	720

	27
	配管
	1、名称：PVC管
2、规格：DN32
3、地埋
	m
	360

	28
	配管
	1、名称：PVC管
2、规格：DN25
3、地埋
	m
	360

	29
	插座（含配套）
	1、包含成套5孔插座、接线盒、开关插座盒
	个
	36


注:完成本项目的其他设备自行考量，采购人不再支付报价以外的任何费用。

5、服务要求：

5.1供应商须根据本项目的实际情况，制定科学合理的服务方案及工作计划；负责完成招标要求的全部服务工作。

5.2供应商应根据自身情况，自行对铜山区境内淮河流域入河（湖）排口排查整治及规范化建设相关工作背景、进展、成效等情况开展调研。

6、组织机构设置和人员配备要求

6.1 组织机构设置要求

供应商应根据项目情况，组建符合项目需求的技术团队，充分考量项目复杂度与实施环节的基础上，合理设定内部职能部门，精准配置各岗位人员，确保团队架构与岗位设置适配项目全周期推进。

6.2 人员配备要求

供应商根据项目需求配备项目技术团队，须配备不少于10名技术人员。

7、售后及培训要求

7.1售后要求

7.1.1 环保设备（如水质自动监测装置等）质保期至少提供1年，其他设备质保期至少提供3年原厂质保；软件质保期内提供免费升级更新服务；基础建设部分至少提供2年质保。

7.1.2 供应商需提供7*24小时客服服务热线，2小时响应，8小时内到达现场。现场无法修复的，须提供备品备件。

7.2 培训要求

7.2.1供应商须根据本项目的实际情况，制定人员培训方案。
7.2.2供应商需对采购人进行基本原理、安装操作、运行管理三个方面的现场培训和技术指导，确保采购人对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

7.2.3培训费用包含在投标报价内。

7.3培训内容要求

培训内容主要围绕理论知识、操作技能和安全规范等多方面。

7.3.1 设备原理与结构：介绍设备的工作原理，如传感器如何采集数据、数据传输方式等；讲解设备的内部结构组成，让采购人了解各部件功能。

7.3.2 操作使用：包括设备的开机、关机、参数设置等基本操作；演示如何进行数据的查看、存储和导出，能熟练运用设备开展监测工作。

7.3.3 日常维护：设备的清洁、校准、保养方法，如传感器的定期清洁、校准流程；告知采购人常见故障的判断与处理，如设备显示异常、数据不准确等问题的解决办法。

7.3.4 数据处理与分析：对监测数据进行整理、统计和分析，通过分析数据判断监测对象的状态，为决策提供支持。

7.3.5 安全操作规程：强调设备使用过程中的安全要点，如避免在危险环境下操作、防止触电等；介绍防护用品的正确使用。

8、成果要求：

8.1成果内容须符合国家、江苏省有关标准。

8.2成果包括纸质文件及相应的计算机文件。

8.3成果包含但不局限于以下内容：排查工作方案、整治方案报告、重点任务重点工程完成情况，填报并上传江苏省入河（湖）排污口排查整治系统平台，规范化建设实施方案及验收。

8.4计算机文件要求：入口现场“排测溯治”照片、检测报告等文件按照要求上传至管理平台并通过省级审核，提供系统的填报账号及密码。

8.5供应商需预留接口，如后续政策调整，须对接省监测系统，供应商须免费提供对接服务。

    8.6开展工作（提交的成果）应遵循、符合以下国家标准、技术规范及管理要求

①《入河排污口监督管理办法》;

②《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号):

③《省政府办公厅关于印发<江苏省淮河流域入河(湖)排污口排查整治专项行动工作方案>的通知》(苏政传发〔2022〕25号);       

④《省生态环境厅省水利厅省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<江苏省入河入海排污口监督管理工作方案>的通知》(苏环发〔2023〕3号);

⑤《江苏省入河排污口整治销号工作办法(试行)》(苏污防攻坚指办〔2024〕42号);

⑥《长江入河排污口排查整治专项行动监测实施工作方案》;

⑦《徐州市政府办公室关于印发<徐州市淮河流城入河(湖)排污口排查整治专项行动工作方案>的通知》(徐政办传〔2022〕26 号);

⑧《徐州市生态环境局 徐州市水务局 徐州市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<徐州市入河排污口监督管理工作方案>的通知》(徐环发〔2023〕7号);        

⑨《入河入海排污口监督管理技术指南名词术语》(HJ1310-2023);

⑩《入河(海)排污口三级排查技术指南》（HJ1232-2021);

《入河(海)排污口命名与编码规则》(HJ1235-2021);

⑫《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类》(HJ1312-2023); 

⑬《入河入海排污口监督管理技术指南 溯源总则》(HJ1313-2023);
⑭《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》(HJ1308-2023);

⑮《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ1386-2024);

⑯《入河排河口管理技术导则》(SL532-2011);

⑰其他相关国家、江苏省有关标准 。                                               

 注：如有国家或地方或行业发布最新国家标准、技术规范及管理要求

的，以最新国家标准、技术规范及管理要求为准。
9.验收标准与要求

详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“十、验收标准及要求”。
10.数据安全及保密要求：供应商负责对采购人所提供资料及最终成果的保密，供应商（包含工作人员）需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播，不得转让给第三方重复使用；以上保密规定如有违反，采购人有权追究面交供应商的相关法律责任。

11、产权要求：在本项目进行过程中，所产生的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果，其产权均属于采购人所有。
附件1：                              铜山淮河流域入河排污口清单

	序号
	疑似排口编码
	经度
	纬度
	排口初判类型

	1
	PWQ20221013146895825
	117.25412428379059
	34.11901937047623
	大中型灌区排口

	2
	PWQ20221013162610828
	117.25541339198232
	34.1371731748393
	城镇雨洪排口

	3
	PWQ20221013166342963
	117.2552462269971
	34.13715211075577
	城镇雨洪排口

	4
	PWQ20221013167751328
	117.25586235523224
	34.13705260480192
	大中型灌区排口

	5
	PWQ2022101498772761
	117.23563849925996
	34.075462426112665
	大中型灌区排口

	6
	PWQ20221014102577636
	117.23823755979541
	34.075621275703995
	大中型灌区排口

	7
	PWQ20221014107835588
	117.23771519958976
	34.07941080542321
	大中型灌区排口

	8
	PWQ20221014114635651
	117.2385594248772
	34.08094200947721
	大中型灌区排口

	9
	PWQ20221014112404581
	117.23795626312496
	34.07922585942529
	大中型灌区排口

	10
	PWQ20221014112369970
	117.25464200264395
	34.12400981431644
	大中型灌区排口

	11
	PWQ20221014122282639
	117.2549374798815
	34.12632935360048
	城镇雨洪排口

	12
	PWQ20221014125356298
	117.24233061075212
	34.08994761707029
	大中型灌区排口

	13
	PWQ20221014122206145
	117.24213078618051
	34.08989763792504
	大中型灌区排口

	14
	PWQ20221014127431116
	117.25501106749232
	34.12721953321901
	大中型灌区排口

	15
	PWQ20221014139983482
	117.2554956853599
	34.127231254503386
	城镇雨洪排口

	16
	PWQ20221014137472532
	117.25549826171417
	34.12725835269696
	农村生活污水散排口

	17
	PWQ20221014131681400
	117.24197521805765
	34.08928233669688
	大中型灌区排口

	18
	PWQ20221014137435451
	117.25590646715521
	34.13123419735356
	规模以下水产养殖排污口

	19
	PWQ20221014141312782
	117.25676404822953
	34.14066229294528
	城镇雨洪排口

	20
	PWQ20221014149179613
	117.24801521748304
	34.09438870164236
	大中型灌区排口

	21
	PWQ20221014144090882
	117.25705978151535
	34.14386659443967
	城镇雨洪排口

	22
	PWQ20221014147732795
	117.25197583436969
	34.09708877826909
	大中型灌区排口

	23
	PWQ20221014148591639
	117.25713176950921
	34.144782780487986
	城镇雨洪排口

	24
	PWQ20221014147840230
	117.25642142633998
	34.14742519869593
	城镇雨洪排口

	25
	PWQ20221014149706751
	117.25202411413194
	34.103229917122825
	大中型灌区排口

	26
	PWQ20221014157992270
	117.2519798576832
	34.1026335909882
	大中型灌区排口

	27
	PWQ20221014157043593
	117.2516429051757
	34.10254891677826
	大中型灌区排口

	28
	PWQ20221014157913598
	117.25105851888658
	34.098794571483346
	大中型灌区排口

	29
	PWQ20221014158997682
	117.25250691175464
	34.09883455059944
	大中型灌区排口

	30
	PWQ20221014153027616
	117.25240498781207
	34.09859467561949
	大中型灌区排口

	31
	PWQ20221014161438545
	117.25316002964976
	34.10891645856503
	大中型灌区排口

	32
	PWQ20221014164070910
	117.25330419838431
	34.1102589196098
	城镇雨洪排口

	33
	PWQ20221014173921141
	117.2535127401352
	34.11277722578855
	大中型灌区排口

	34
	PWQ2022101591243163
	117.25499834865332
	34.12718747900625
	城镇雨洪排口

	35
	PWQ2022101599871720
	117.25575506687166
	34.12844056118132
	大中型灌区排口

	36
	PWQ2022101593193268
	117.25635319948198
	34.133103029386184
	大中型灌区排口

	37
	PWQ2022101591359212
	117.25663684308529
	34.14541126463684
	城镇雨洪排口

	38
	PWQ2022101599321987
	117.25602261722089
	34.15298612340434
	城镇雨洪排口

	39
	PWQ20221015108201394
	117.25374488615219
	34.15696576460173
	城镇雨洪排口

	40
	PWQ20221015102132111
	117.25569404661657
	34.156497519781745
	大中型灌区排口

	41
	PWQ20221015107463412
	117.25709885358813
	34.14459824492546
	城镇雨洪排口

	42
	PWQ20221015108473319
	117.256382368505
	34.14738273557611
	大中型灌区排口

	43
	PWQ20221015106098723
	117.25666835904123
	34.15183356783238
	城镇雨洪排口

	44
	PWQ20221015115424143
	117.25626736879352
	34.15645368371685
	城镇雨洪排口

	45
	PWQ20221015155170066
	117.27313309907915
	34.08247263047346
	农村生活污水散排口

	46
	PWQ20221015153344446
	117.2733885794878
	34.08254705038267
	大中型灌区排口

	47
	PWQ20221015156528981
	117.29416463542522
	34.1346379345161
	大中型灌区排口

	48
	PWQ20221015154280217
	117.2939902876442
	34.13291590737975
	大中型灌区排口

	49
	PWQ20221015151753288
	117.29301706474418
	34.12642772899474
	规模以下水产养殖排污口

	50
	PWQ20221015155178198
	117.29312025010587
	34.122997914376526
	大中型灌区排口

	51
	PWQ20221015163228008
	117.2847343236208
	34.09240433334865
	大中型灌区排口

	52
	PWQ20221015165093899
	117.28571534156801
	34.09363266475158
	大中型灌区排口

	53
	PWQ2022101697701884
	117.28964477777483
	34.09678670713754
	农村污水处理设施排污口

	54
	PWQ2022101697332203
	117.29173880097674
	34.10527848615162
	大中型灌区排口

	55
	PWQ20221016108836010
	117.29103147983552
	34.106705626411916
	大中型灌区排口

	56
	PWQ20221016108718770
	117.29209899902345
	34.1102433742771
	大中型灌区排口

	57
	PWQ20221016114714587
	117.29292377829552
	34.12555414246304
	农村生活污水散排口

	58
	PWQ20221016116164475
	117.29320138692857
	34.128831330295
	大中型灌区排口

	59
	PWQ20221016116643657
	117.29294121265413
	34.13132688134726
	大中型灌区排口

	60
	PWQ20221016125858757
	117.29413010179998
	34.14080219952266
	农村生活污水散排口

	61
	PWQ20221016125783018
	117.29290768504146
	34.14500003857981
	大中型灌区排口

	62
	PWQ20221016121206984
	117.29448348283769
	34.14501557752254
	大中型灌区排口

	63
	PWQ20221016127343694
	117.29365468025209
	34.128859638782785
	大中型灌区排口

	64
	PWQ20221016127181748
	117.29175437429149
	34.105905651830874
	农村生活污水散排口

	65
	PWQ20221016138878802
	117.29438424110414
	34.13626781066574
	大中型灌区排口

	66
	PWQ20221016138570692
	117.29499578475954
	34.145011137824916
	大中型灌区排口

	67
	PWQ2022101892407186
	117.25713463158628
	34.14475490757966
	城镇雨洪排口

	68
	PWQ20221018112767457
	117.29161303431626
	34.104046921416625
	农村生活污水散排口

	69
	PWQ20221019104650624
	117.25442469120027
	34.1097503636726
	大中型灌区排口

	70
	PWQ20221019109942518
	117.25522935390474
	34.10988361006528
	大中型灌区排口

	71
	PWQ20221019106714489
	117.2549490630627
	34.11624143981854
	大中型灌区排口

	72
	PWQ20221019108733160
	117.25521862506868
	34.11638799959132
	大中型灌区排口

	73
	PWQ20221019124491956
	117.36228704452516
	34.14648510461853
	大中型灌区排口

	74
	PWQ20221019125360475
	117.36481904983522
	34.14654059985388
	大中型灌区排口

	75
	PWQ20221019123977117
	117.36857280135158
	34.14595900797644
	大中型灌区排口

	76
	PWQ20221019128631145
	117.36432552337648
	34.146589435630816
	大中型灌区排口

	77
	PWQ20221019121358076
	117.37164929509164
	34.14568596918725
	大中型灌区排口

	78
	PWQ20221019129181719
	117.37162113189699
	34.14597676656633
	大中型灌区排口

	79
	PWQ20221019128811827
	117.37188667058948
	34.14572592613835
	大中型灌区排口

	80
	PWQ20221019126708109
	117.37205564975739
	34.146004514355525
	大中型灌区排口

	81
	PWQ20221019127856355
	117.37222194671631
	34.14621206752969
	城镇生活污水散排口

	82
	PWQ20221019125065731
	117.37419940371007
	34.14577768503764
	城镇雨洪排口

	83
	PWQ20221019127309392
	117.38141655921937
	34.14513322942474
	城镇雨洪排口

	84
	PWQ20221019136673382
	117.37463861703874
	34.14545954610737
	大中型灌区排口

	85
	PWQ20221019136192390
	117.39144802093506
	34.1442941235961
	大中型灌区排口

	86
	PWQ20221019131151325
	117.37531598977957
	34.14568339867726
	城镇雨洪排口

	87
	PWQ20221019133180840
	117.39134073257448
	34.14397834682371
	大中型灌区排口

	88
	PWQ20221019138169117
	117.39110469818117
	34.14399222104763
	大中型灌区排口

	89
	PWQ20221019139931526
	117.37706467509273
	34.145261980375246
	大中型灌区排口

	90
	PWQ20221019131193901
	117.37726718187335
	34.14524644147783
	大中型灌区排口

	91
	PWQ20221019131046541
	117.38597095012666
	34.14443175528223
	大中型灌区排口

	92
	PWQ20221019137714569
	117.37777546048166
	34.145449279360214
	城镇雨洪排口

	93
	PWQ20221019134440955
	117.37819254398347
	34.145412929515594
	城镇雨洪排口

	94
	PWQ20221019144453543
	117.37920239567758
	34.14503999585535
	大中型灌区排口

	95
	PWQ2022102091933193
	117.33856558799745
	34.187321954085874
	大中型灌区排口

	96
	PWQ20221020108148769
	117.34185934066774
	34.187954291622574
	大中型灌区排口

	97
	PWQ20221020108280958
	117.34336137771608
	34.18835587896526
	城镇雨洪排口

	98
	PWQ20221020106492830
	117.34446108341218
	34.18853337552398
	大中型灌区排口

	99
	PWQ20221020117662439
	117.34715402126314
	34.189292169100895
	大中型灌区排口

	100
	PWQ20221020119484699
	117.34795331954957
	34.18933654278298
	大中型灌区排口

	101
	PWQ20221020119106230
	117.35294222831727
	34.190288352643066
	城镇雨洪排口

	102
	PWQ20221020111939409
	117.34173193573953
	34.188561109327544
	大中型灌区排口

	103
	PWQ20221020113761150
	117.35978186130525
	34.18910469003628
	大中型灌区排口

	104
	PWQ20221020127931593
	117.36871631925902
	34.183561317282994
	大中型灌区排口

	105
	PWQ20221020129377165
	117.36852854490282
	34.18383735641417
	规模以下水产养殖排污口

	106
	PWQ20221020124638478
	117.36914813518526
	34.182719059603286
	大中型灌区排口

	107
	PWQ20221020133835830
	117.37192556262016
	34.18268466730372
	农村生活污水散排口

	108
	PWQ20221020137644835
	117.36887403709831
	34.18199152310883
	大中型灌区排口

	109
	PWQ20221020137505532
	117.37209118902685
	34.18282334584535
	农村生活污水散排口

	110
	PWQ20221020137291079
	117.3722353577614
	34.182957586456496
	农村生活污水散排口

	111
	PWQ20221020132647952
	117.37243853509428
	34.18300972944622
	大中型灌区排口

	112
	PWQ20221020134178577
	117.37139314413072
	34.1798955160777
	大中型灌区排口

	113
	PWQ20221020134608916
	117.37405121326448
	34.17872834985406
	大中型灌区排口

	114
	PWQ20221020142895799
	117.37572222948076
	34.17787626393592
	大中型灌区排口

	115
	PWQ20221020146946535
	117.37273011361368
	34.183291327428535
	农村生活污水散排口

	116
	PWQ20221020149015354
	117.3716689116202
	34.182475503269245
	规模以下水产养殖排污口

	117
	PWQ20221020141460267
	117.37144159343417
	34.18226898835159
	农村生活污水散排口

	118
	PWQ20221020157339050
	117.36938925911888
	34.18511925484459
	规模以下水产养殖排污口

	119
	PWQ20221020151084597
	117.18055437626393
	34.185610070786154
	城镇雨洪排口

	120
	PWQ20221020151040306
	117.17997691344523
	34.1858177028759
	城镇雨洪排口

	121
	PWQ20221020152827349
	117.17815938093739
	34.185560764940284
	城镇雨洪排口

	122
	PWQ20221020157215790
	117.17795104529615
	34.185767441823764
	城镇雨洪排口

	123
	PWQ20221020157779603
	117.37498026341201
	34.17731430412622
	农村生活污水散排口

	124
	PWQ20221020153505920
	117.37728394567968
	34.17697646074135
	规模以下水产养殖排污口

	125
	PWQ20221020153369391
	117.17620410804786
	34.185536968088044
	城镇雨洪排口

	126
	PWQ20221020157200933
	117.1731577205344
	34.18568202893947
	城镇雨洪排口

	127
	PWQ20221020154631049
	117.37979013472797
	34.176165963953316
	规模以下水产养殖排污口

	128
	PWQ20221020155993516
	117.37888723611833
	34.175608430842594
	大中型灌区排口

	129
	PWQ20221020153901503
	117.17177711427213
	34.18543489757108
	城镇雨洪排口

	130
	PWQ20221020166761423
	117.37940490245819
	34.1751779350946
	规模以下水产养殖排污口

	131
	PWQ20221020165598971
	117.38844931125641
	34.167383722389886
	大中型灌区排口

	132
	PWQ2022102197141121
	117.38972201943399
	34.16614145567905
	大中型灌区排口

	133
	PWQ2022102195119870
	117.39133805036546
	34.16581299960123
	大中型灌区排口

	134
	PWQ2022102199179358
	117.39424288272859
	34.16218214321994
	大中型灌区排口

	135
	PWQ2022102196214421
	117.39797651767732
	34.15866654424467
	大中型灌区排口

	136
	PWQ20221021109846148
	117.39876776933671
	34.15785420699605
	规模以下水产养殖排污口

	137
	PWQ20221021104586355
	117.39948123693469
	34.1589129072756
	大中型灌区排口

	138
	PWQ20221021104899427
	117.39921838045122
	34.15915483063353
	规模以下水产养殖排污口

	139
	PWQ20221021105920475
	117.3963148891926
	34.162731442336806
	规模以下水产养殖排污口

	140
	PWQ20221021101483676
	117.39684864878657
	34.16156403872823
	规模以下水产养殖排污口

	141
	PWQ20221021118870737
	117.39793378037177
	34.160277547367976
	规模以下水产养殖排污口

	142
	PWQ20221021112240699
	117.40221843123436
	34.155902124196174
	大中型灌区排口

	143
	PWQ20221021119450627
	117.40118879824878
	34.15634048668448
	规模以下水产养殖排污口

	144
	PWQ20221021117768479
	117.40600168704988
	34.154968792938554
	大中型灌区排口

	145
	PWQ20221021117020313
	117.41267770528796
	34.15645146416865
	规模以下水产养殖排污口

	146
	PWQ20221021115678997
	117.412506043911
	34.155712351375215
	大中型灌区排口

	147
	PWQ20221021129115959
	117.42392420768739
	34.15502650218591
	大中型灌区排口

	148
	PWQ20221021124389747
	117.45427474379542
	34.13443511592154
	大中型灌区排口

	149
	PWQ20221021126339086
	117.40181509405377
	34.154094825958644
	大中型灌区排口

	150
	PWQ20221021121647107
	117.43061900138856
	34.155218496128754
	大中型灌区排口

	151
	PWQ20221021136047350
	117.43779122829439
	34.15507977222536
	大中型灌区排口

	152
	PWQ20221021131910622
	117.45513170957567
	34.13585154490568
	大中型灌区排口

	153
	PWQ20221021132499103
	117.4399369955063
	34.15443387073064
	大中型灌区排口

	154
	PWQ20221021131722696
	117.44693454355003
	34.14655334065796
	大中型灌区排口

	155
	PWQ20221021132533156
	117.44276203215124
	34.152789130186484
	大中型灌区排口

	156
	PWQ20221021136876696
	117.44375121705163
	34.15180523906413
	大中型灌区排口

	157
	PWQ20221021136439856
	117.4458646774292
	34.15080030531681
	大中型灌区排口

	158
	PWQ20221021138912805
	117.43334949016572
	34.15597647951267
	大中型灌区排口

	159
	PWQ20221022102556391
	117.46245145797731
	34.129630625128534
	大中型灌区排口

	160
	PWQ20221022105564716
	117.55717098712923
	34.08913684062636
	大中型灌区排口

	161
	PWQ20221022103863038
	117.53266632556917
	34.12407981057178
	大中型灌区排口

	162
	PWQ20221022104636458
	117.52067148685457
	34.12610478994849
	大中型灌区排口

	163
	PWQ20221022104887383
	117.55320936441424
	34.09580718965523
	大中型灌区排口

	164
	PWQ20221022106833619
	117.46806263923646
	34.128502729115695
	大中型灌区排口

	165
	PWQ20221022103019194
	117.49232590198518
	34.12478145365398
	大中型灌区排口

	166
	PWQ20221022101423031
	117.55382359027864
	34.096582364290164
	大中型灌区排口

	167
	PWQ20221022103279914
	117.54903599960018
	34.10216237571049
	大中型灌区排口

	168
	PWQ20221022101213534
	117.49334514141084
	34.12624689194318
	大中型灌区排口

	169
	PWQ20221022108710748
	117.54807293415071
	34.10527982556032
	大中型灌区排口

	170
	PWQ20221022103446929
	117.50037789344789
	34.12702844864453
	大中型灌区排口

	171
	PWQ20221022106271685
	117.54696518182757
	34.108675501763486
	大中型灌区排口

	172
	PWQ20221022117772165
	117.48175263404848
	34.123919941713226
	大中型灌区排口

	173
	PWQ20221022113649836
	117.52021551132202
	34.127046211212864
	大中型灌区排口

	174
	PWQ20221022119438775
	117.47655451297761
	34.12564295681619
	大中型灌区排口

	175
	PWQ20221022116817373
	117.54623025655748
	34.11168241582406
	大中型灌区排口

	176
	PWQ20221022116424778
	117.5379502773285
	34.12169950964558
	大中型灌区排口

	177
	PWQ20221022116097273
	117.20740514512728
	34.385228280646885
	大中型灌区排口

	178
	PWQ20221022114981147
	117.40791986627302
	34.13873998729688
	大中型灌区排口

	179
	PWQ20221022114726739
	117.54838943481447
	34.10844675872702
	大中型灌区排口

	180
	PWQ20221022115085679
	117.40804955363276
	34.13886193267737
	大中型灌区排口

	181
	PWQ20221022123951001
	117.55030319094658
	34.10320992860537
	规模以下水产养殖排污口

	182
	PWQ20221022128456649
	117.40769684314729
	34.135127792622654
	大中型灌区排口

	183
	PWQ20221022127004875
	117.40834861993793
	34.135389765023625
	大中型灌区排口

	184
	PWQ20221022127382011
	117.22113085945239
	34.379940244626376
	大中型灌区排口

	185
	PWQ20221022123878062
	117.2214513144263
	34.38087981465795
	其他排污口

	186
	PWQ20221022126768434
	117.22018635680799
	34.37963988039242
	大中型灌区排口

	187
	PWQ20221022135833227
	117.22511056825172
	34.378310741997716
	大中型灌区排口

	188
	PWQ20221022138847296
	117.43987530469896
	34.12171283241186
	大中型灌区排口

	189
	PWQ20221022134498856
	117.22840052700718
	34.379177930563664
	其他排污口

	190
	PWQ20221022132683961
	117.23308720523849
	34.37824969517564
	农村生活污水散排口

	191
	PWQ20221022136274406
	117.23329656481839
	34.378153962577294
	农村生活污水散排口

	192
	PWQ20221022133107827
	117.43919134140016
	34.12844500174958
	大中型灌区排口

	193
	PWQ20221022136919735
	117.43885070085527
	34.12836063091281
	大中型灌区排口

	194
	PWQ20221022139501717
	117.44065314531328
	34.09610926428272
	大中型灌区排口

	195
	PWQ20221022135565768
	117.2346619858081
	34.37762597009902
	工矿企业排污口

	196
	PWQ20221022136073140
	117.43860125541688
	34.13006579358261
	大中型灌区排口

	197
	PWQ20221022138457225
	117.23634137812189
	34.37698530288461
	大中型灌区排口

	198
	PWQ20221022133194407
	117.43764102458955
	34.13588262615325
	大中型灌区排口

	199
	PWQ20221022143392755
	117.44249448180202
	34.10550302494346
	大中型灌区排口

	200
	PWQ20221022142647439
	117.24550990240913
	34.37444610991549
	大中型灌区排口

	201
	PWQ20221022142090761
	117.44292095303537
	34.10533867918616
	大中型灌区排口

	202
	PWQ2022102388049401
	117.43932947516444
	34.06725294035739
	大中型灌区排口

	203
	PWQ2022102391998162
	117.43982309164736
	34.06696101578892
	大中型灌区排口

	204
	PWQ2022102398931552
	117.45592564344408
	34.04124950612507
	大中型灌区排口

	205
	PWQ2022102391177242
	117.44248978793622
	34.06214077275136
	大中型灌区排口

	206
	PWQ2022102398454626
	117.4569019675255
	34.04111170657038
	大中型灌区排口

	207
	PWQ2022102394463500
	117.4425206989156
	34.062209474702136
	农村污水处理设施排污口

	208
	PWQ2022102394144027
	117.45936257211726
	34.04107607698838
	大中型灌区排口

	209
	PWQ2022102391541472
	117.44475960731508
	34.058001596394284
	大中型灌区排口

	210
	PWQ2022102397155165
	117.45202839374544
	34.04510335781418
	大中型灌区排口

	211
	PWQ2022102399829822
	117.45204716920856
	34.04581899034684
	大中型灌区排口

	212
	PWQ2022102392872273
	117.44002617895605
	34.06991416730039
	大中型灌区排口

	213
	PWQ2022102393604018
	117.44499027729034
	34.05538832821655
	大中型灌区排口

	214
	PWQ2022102398631489
	117.25309297442439
	34.372438166987
	工矿企业排污口

	215
	PWQ2022102394970235
	117.43944078683856
	34.07127335490659
	大中型灌区排口

	216
	PWQ20221023109301475
	117.44667470455171
	34.05369943857744
	大中型灌区排口

	217
	PWQ20221023109066070
	117.25309163331988
	34.37208394934798
	城镇雨洪排口

	218
	PWQ20221023109778425
	117.43976566940547
	34.0837624737477
	大中型灌区排口

	219
	PWQ20221023113256216
	117.44151413440704
	34.0985857913479
	大中型灌区排口

	220
	PWQ20221023117105748
	117.44217798113823
	34.110528741715015
	大中型灌区排口

	221
	PWQ20221023111325444
	117.44088917970659
	34.11579065589517
	规模以下水产养殖排污口

	222
	PWQ20221023115949552
	117.42197826504709
	34.13638658478663
	大中型灌区排口

	223
	PWQ20221023119026268
	117.2584494558396
	34.37024628847718
	农村生活污水散排口

	224
	PWQ20221023112021735
	117.42189913988115
	34.13665521349106
	大中型灌区排口

	225
	PWQ20221023128230762
	117.25837470608441
	34.36996092141327
	城镇雨洪排口

	226
	PWQ20221023124867361
	117.25833707191215
	34.369979396213346
	城镇雨洪排口

	227
	PWQ20221023126406970
	117.25810169461624
	34.37008072958513
	城镇雨洪排口

	228
	PWQ20221023123816520
	117.25763259220686
	34.37028434282612
	城镇雨洪排口

	229
	PWQ20221023128018934
	117.25761069845477
	34.37028859030776
	城镇生活污水散排口

	230
	PWQ20221023124954517
	117.25742818298387
	34.370347673330215
	城镇生活污水散排口

	231
	PWQ20221023139206295
	117.2573552594031
	34.3703925108226
	城镇生活污水散排口

	232
	PWQ20221023135039899
	117.2568372825481
	34.3706098900082
	城镇雨洪排口

	233
	PWQ20221023133723775
	117.25694748902244
	34.37084281780348
	城镇雨洪排口

	234
	PWQ2022102487116764
	117.54527539014818
	34.15222533860687
	大中型灌区排口

	235
	PWQ2022102485495723
	117.54759281873704
	34.152470610603025
	大中型灌区排口

	236
	PWQ2022102482324253
	117.54772692918779
	34.15249613660694
	大中型灌区排口

	237
	PWQ2022102485840342
	117.55085706710817
	34.15546597900651
	大中型灌区排口

	238
	PWQ2022102484779825
	117.55105152726175
	34.155035380528126
	大中型灌区排口

	239
	PWQ2022102499930720
	117.57856696844102
	34.166625260276874
	大中型灌区排口

	240
	PWQ2022102496157000
	117.57844895124438
	34.167273287779025
	大中型灌区排口

	241
	PWQ2022102499678855
	117.58667528629303
	34.168271950558534
	大中型灌区排口

	242
	PWQ2022102497118132
	117.5849935412407
	34.16843617397328
	大中型灌区排口

	243
	PWQ2022102499365065
	117.5544069707394
	34.15640929274183
	大中型灌区排口

	244
	PWQ2022102499756515
	117.55398452281953
	34.15592986872492
	大中型灌区排口

	245
	PWQ2022102498925891
	117.55389332771303
	34.155477076876416
	大中型灌区排口

	246
	PWQ2022102493788816
	117.59354174137117
	34.17086398015056
	大中型灌区排口

	247
	PWQ2022102497044227
	117.55429029464723
	34.15521738633842
	大中型灌区排口

	248
	PWQ2022102494760179
	117.59501427412035
	34.17092611686929
	大中型灌区排口

	249
	PWQ2022102499970823
	117.60011315345764
	34.17252390249507
	大中型灌区排口

	250
	PWQ2022102498793638
	117.55692958831789
	34.157314864014296
	大中型灌区排口

	251
	PWQ2022102499220313
	117.56478846073152
	34.160490945317555
	大中型灌区排口

	252
	PWQ2022102496273737
	117.60041087865831
	34.17424148830571
	大中型灌区排口

	253
	PWQ20221024105292340
	117.56607726216318
	34.16095314285885
	规模化水产养殖排污口

	254
	PWQ20221024106324609
	117.56586536765099
	34.16152963780668
	大中型灌区排口

	255
	PWQ20221024101913946
	117.60105460882188
	34.17771649686833
	大中型灌区排口

	256
	PWQ20221024102032520
	117.56722658097986
	34.1614203315598
	规模化水产养殖排污口

	257
	PWQ20221024104768669
	117.56793200969697
	34.16170164227413
	规模化水产养殖排污口

	258
	PWQ20221024101965245
	117.60358124971391
	34.18329041349671
	大中型灌区排口

	259
	PWQ20221024105035694
	117.57119491696359
	34.16297945803968
	规模化水产养殖排污口

	260
	PWQ20221024104190078
	117.56975322961809
	34.16316311125618
	大中型灌区排口

	261
	PWQ20221024107285879
	117.57271170616151
	34.16342832577015
	规模化水产养殖排污口

	262
	PWQ20221024105507800
	117.60678380727771
	34.197143728709946
	大中型灌区排口

	263
	PWQ20221024106038494
	117.57282301783565
	34.16356204239537
	大中型灌区排口

	264
	PWQ20221024105685101
	117.60635465383533
	34.194787672023246
	大中型灌区排口

	265
	PWQ20221024105335960
	117.62853115797044
	34.20859695325751
	大中型灌区排口

	266
	PWQ20221024105611053
	117.57249914109708
	34.16439152461241
	大中型灌区排口

	267
	PWQ20221024106936410
	117.57564067840578
	34.164698902575026
	大中型灌区排口

	268
	PWQ20221024103638725
	117.60519057512286
	34.189307699892275
	大中型灌区排口

	269
	PWQ20221024116434046
	117.5765781104565
	34.16586182423421
	大中型灌区排口

	270
	PWQ2022102599472413
	117.6255485415459
	34.246548061836975
	大中型灌区排口

	271
	PWQ2022102599585085
	117.62633979320528
	34.25377574983566
	大中型灌区排口

	272
	PWQ2022102597464514
	117.62682795524599
	34.2593091673987
	大中型灌区排口

	273
	PWQ2022102596579807
	117.64294838020761
	34.23349199920817
	大中型灌区排口

	274
	PWQ2022102597310609
	117.64252692461017
	34.23408216734846
	大中型灌区排口

	275
	PWQ2022102598575494
	117.62727722525597
	34.269811905149574
	大中型灌区排口

	276
	PWQ2022102596670324
	117.62662947177888
	34.28302159094929
	大中型灌区排口

	277
	PWQ2022102598774794
	117.63522329160425
	34.233509789455134
	大中型灌区排口

	278
	PWQ2022102599324079
	117.62291729450227
	34.287728702111345
	大中型灌区排口

	279
	PWQ20221025104069767
	117.63498607044313
	34.23413217057298
	大中型灌区排口

	280
	PWQ20221025102108246
	117.62733824551108
	34.27368304569759
	农村生活污水散排口

	281
	PWQ20221025101688327
	117.62860324233773
	34.28454689392262
	农村生活污水散排口

	282
	PWQ20221025106287251
	117.63382852077486
	34.23350117883097
	大中型灌区排口

	283
	PWQ20221025101883779
	117.62723028659822
	34.27611114510036
	大中型灌区排口

	284
	PWQ20221025106495686
	117.63066217303279
	34.28365210206336
	大中型灌区排口

	285
	PWQ20221025103796226
	117.6277278363705
	34.27606460072313
	大中型灌区排口

	286
	PWQ20221025107628581
	117.61567801237108
	34.28871264118336
	大中型灌区排口

	287
	PWQ20221025103281246
	117.61366903781892
	34.28871707331529
	大中型灌区排口

	288
	PWQ20221025108475790
	117.63937331736089
	34.28072112716001
	农村生活污水散排口

	289
	PWQ20221025105332933
	117.63891063630581
	34.280820859554794
	农村生活污水散排口

	290
	PWQ20221025101055494
	117.62711495161058
	34.294791090392145
	大中型灌区排口

	291
	PWQ20221025106481598
	117.62797413045065
	34.30098136483796
	大中型灌区排口

	292
	PWQ20221025109525857
	117.63931766152383
	34.28073664109585
	农村生活污水散排口

	293
	PWQ20221025119182502
	117.6280721899184
	34.301535417215206
	大中型灌区排口

	294
	PWQ20221025115437187
	117.61902004480363
	34.35701502960766
	大中型灌区排口

	295
	PWQ20221025112790632
	117.62848421931267
	34.30773430623319
	大中型灌区排口

	296
	PWQ20221025116169832
	117.6203987002373
	34.347307138012425
	大中型灌区排口

	297
	PWQ20221025116189507
	117.63879731297494
	34.28049063406147
	大中型灌区排口

	298
	PWQ20221025116462105
	117.6283246278763
	34.3116413628615
	大中型灌区排口

	299
	PWQ20221025118296388
	117.62683600187303
	34.34317474270471
	大中型灌区排口

	300
	PWQ20221025116043679
	117.62799203395845
	34.31663043310192
	大中型灌区排口

	301
	PWQ20221025119220374
	117.62773521244526
	34.33617179440961
	大中型灌区排口

	302
	PWQ20221025116718894
	117.64312103390695
	34.28035100812708
	农村生活污水散排口

	303
	PWQ20221025116663513
	117.62820661067963
	34.32020146825732
	大中型灌区排口

	304
	PWQ20221025116189210
	117.627190053463
	34.337079863077996
	大中型灌区排口

	305
	PWQ20221025118546898
	117.58457377552988
	34.227125564388984
	大中型灌区排口

	306
	PWQ20221025114936908
	117.62748777866365
	34.33120160540746
	大中型灌区排口

	307
	PWQ20221025112061655
	117.62708008289339
	34.32274451977125
	大中型灌区排口

	308
	PWQ20221025119788492
	117.63784982264043
	34.281021432123794
	规模以下畜禽养殖排污口

	309
	PWQ20221025115142314
	117.62795180082323
	34.33123704451754
	大中型灌区排口

	310
	PWQ20221025117289898
	117.62774258852006
	34.32062457711956
	大中型灌区排口

	311
	PWQ20221025123656632
	117.57985110645679
	34.22237795597313
	大中型灌区排口

	312
	PWQ20221025129754407
	117.6275333762169
	34.32571943780462
	大中型灌区排口

	313
	PWQ20221025124560882
	117.62749046087266
	34.32751807126329
	大中型灌区排口

	314
	PWQ20221025125738459
	117.63228088617326
	34.28137714251934
	大中型灌区排口

	315
	PWQ20221025127247186
	117.62753069400789
	34.32934989107931
	大中型灌区排口

	316
	PWQ20221025129582509
	117.5798960030079
	34.21770429479357
	规模以下水产养殖排污口

	317
	PWQ20221025123601672
	117.57893123596662
	34.22290126192998
	大中型灌区排口

	318
	PWQ20221025131552363
	117.56335630542709
	34.21741991848176
	大中型灌区排口

	319
	PWQ2022102694611440
	117.6388616859913
	34.09959637125871
	大中型灌区排口

	320
	PWQ2022102692453010
	117.53631412982942
	34.233341517162124
	大中型灌区排口

	321
	PWQ2022102695748087
	117.535158097744
	34.22999742263742
	大中型灌区排口

	322
	PWQ2022102696730083
	117.63110641390085
	34.158140523475474
	农村生活污水散排口

	323
	PWQ2022102695983055
	117.64502674341205
	34.10780272161287
	大中型灌区排口

	324
	PWQ20221026104012901
	117.63080298900606
	34.15609189659068
	大中型灌区排口

	325
	PWQ20221026108703440
	117.64781769427829
	34.10252549010536
	规模以下水产养殖排污口

	326
	PWQ20221026105729247
	117.53455996513368
	34.22624513726686
	大中型灌区排口

	327
	PWQ20221026107306367
	117.63173371553424
	34.15645590326498
	农村生活污水散排口

	328
	PWQ20221026107647057
	117.63210989534856
	34.15743693783031
	农村生活污水散排口

	329
	PWQ20221026106768157
	117.63687416911125
	34.16474550852217
	大中型灌区排口

	330
	PWQ20221026109222357
	117.65454590320589
	34.10096674276111
	大中型灌区排口

	331
	PWQ20221026103935913
	117.63978570699693
	34.16760617668499
	大中型灌区排口

	332
	PWQ20221026112046241
	117.64976084232332
	34.17345593014101
	大中型灌区排口

	333
	PWQ20221026113888363
	117.65869259834291
	34.180352614799645
	大中型灌区排口

	334
	PWQ20221026113253599
	117.6451474428177
	34.17066869302251
	大中型灌区排口

	335
	PWQ20221026123209246
	117.65347394946731
	34.12411192591449
	规模以下畜禽养殖排污口

	336
	PWQ20221026128391965
	117.65380578618989
	34.12422864637264
	城镇雨洪排口

	337
	PWQ20221026135114221
	117.65478446150156
	34.13517189003182
	大中型灌区排口

	338
	PWQ20221026137782214
	117.65378130601904
	34.13516458226842
	农村生活污水散排口

	339
	PWQ20221026139736652
	117.65520266501882
	34.134964191848006
	大中型灌区排口

	340
	PWQ20221026145346723
	117.64696866273881
	34.13634440334226
	大中型灌区排口

	341
	PWQ20221026145714215
	117.6441661520494
	34.1368321151156
	大中型灌区排口

	342
	PWQ20221026149244203
	117.64009013772012
	34.138349108710464
	大中型灌区排口

	343
	PWQ20221026154805390
	117.6370418071747
	34.136815058265334
	大中型灌区排口

	344
	PWQ20221026158110455
	117.63687147282327
	34.13737802152999
	农村生活污水散排口

	345
	PWQ20221026157232355
	117.6364079465384
	34.13733483848185
	农村生活污水散排口

	346
	PWQ20221026158601079
	117.63175210633223
	34.14364935240184
	农村生活污水散排口

	347
	PWQ20221026152343169
	117.63123381882909
	34.14366423378425
	大中型灌区排口

	348
	PWQ20221026169984665
	117.63162374496461
	34.15265595141271
	大中型灌区排口

	349
	PWQ20221026166547646
	117.63152728339948
	34.15440550049903
	农村生活污水散排口

	350
	PWQ2022102792472131
	117.11809605360033
	34.4744214388413
	大中型灌区排口

	351
	PWQ20221027101187336
	117.04886958003044
	34.44300162343918
	大中型灌区排口

	352
	PWQ20221027103336615
	117.12500609457494
	34.47808303399252
	农村生活污水散排口

	353
	PWQ20221027101483515
	117.12503441405035
	34.47798684207907
	农村生活污水散排口

	354
	PWQ20221027101521989
	117.04419083859658
	34.44380954849019
	城镇雨洪排口

	355
	PWQ20221027109619338
	116.96467101573946
	34.462816481683156
	大中型灌区排口

	356
	PWQ20221027101896538
	117.04399979665239
	34.44444548673773
	城镇雨洪排口

	357
	PWQ20221027106900638
	117.11749255657197
	34.47344852422265
	大中型灌区排口

	358
	PWQ20221027104622841
	117.04424395849306
	34.44432770027978
	城镇雨洪排口

	359
	PWQ20221027103679948
	116.9723126292229
	34.459415180515634
	大中型灌区排口

	360
	PWQ20221027106957053
	117.04261436951128
	34.44492452335895
	城镇雨洪排口

	361
	PWQ20221027106661805
	116.97301855069327
	34.45915503890331
	大中型灌区排口

	362
	PWQ20221027108330739
	117.09086358547212
	34.46409912104376
	大中型灌区排口

	363
	PWQ20221027105619500
	117.09090381860734
	34.465045607796846
	大中型灌区排口

	364
	PWQ20221027103957147
	116.97461128234865
	34.45858584354918
	大中型灌区排口

	365
	PWQ20221027119399834
	117.0364303940369
	34.44649542868387
	城镇雨洪排口

	366
	PWQ20221027118005328
	116.97980873286726
	34.45726441629676
	大中型灌区排口

	367
	PWQ20221027115674993
	117.09650695323946
	34.46691201284407
	大中型灌区排口

	368
	PWQ20221027113863670
	117.03623132062114
	34.446519717757425
	城镇雨洪排口

	369
	PWQ20221027115761274
	117.08341240882875
	34.46164882043952
	大中型灌区排口

	370
	PWQ20221027111127996
	116.9820785522461
	34.45433508584392
	大中型灌区排口

	371
	PWQ20221027115088938
	117.03550413250925
	34.4468857857069
	大中型灌区排口

	372
	PWQ20221027116412506
	117.03570663928987
	34.44639695745143
	城镇雨洪排口

	373
	PWQ20221027112845931
	117.07096427679063
	34.454735400559635
	大中型灌区排口

	374
	PWQ20221027117086467
	116.98432336676663
	34.45240260595246
	大中型灌区排口

	375
	PWQ20221027113025843
	117.03523457050325
	34.446830488536406
	城镇雨洪排口

	376
	PWQ20221027119166619
	117.06111788749696
	34.44910427799054
	大中型灌区排口

	377
	PWQ20221027115434980
	116.99693128466609
	34.43990699360969
	大中型灌区排口

	378
	PWQ20221027117076315
	117.03463107347491
	34.446719894085646
	城镇雨洪排口

	379
	PWQ20221027117938769
	116.98558453736497
	34.45080957946097
	大中型灌区排口

	380
	PWQ20221027118562886
	117.0735103849802
	34.455089631985494
	大中型灌区排口

	381
	PWQ20221027111663566
	116.9965383410454
	34.439597303114525
	大中型灌区排口

	382
	PWQ20221027113264077
	117.03400404998322
	34.44609505887891
	规模以下水产养殖排污口

	383
	PWQ20221027115365766
	116.9879660010338
	34.44877692237288
	大中型灌区排口

	384
	PWQ20221027117142260
	117.03272804617885
	34.44561781238429
	大中型灌区排口

	385
	PWQ20221027112108444
	116.98902954419965
	34.44751604882126
	大中型灌区排口

	386
	PWQ20221027115999090
	117.03190863132478
	34.44527330518662
	大中型灌区排口

	387
	PWQ20221027118124527
	116.99077427387239
	34.44577762342698
	大中型灌区排口

	388
	PWQ20221027126124627
	117.02489465475084
	34.442694156411754
	大中型灌区排口

	389
	PWQ20221027123721023
	117.02314853668214
	34.442689732417485
	大中型灌区排口

	390
	PWQ20221027129272735
	117.02229022979738
	34.441700963822285
	大中型灌区排口

	391
	PWQ20221027127796764
	117.02039704552948
	34.43780186694453
	大中型灌区排口

	392
	PWQ20221027132403723
	117.02091064581322
	34.436093497316634
	大中型灌区排口

	393
	PWQ20221027131746938
	117.02032148838045
	34.434381057870155
	大中型灌区排口

	394
	PWQ20221027134295862
	117.02082574367525
	34.434334601297
	城镇雨洪排口

	395
	PWQ20221027131550064
	117.02083290501248
	34.43481653027816
	城镇雨洪排口

	396
	PWQ20221027147650851
	117.02033489942552
	34.434841197771476
	大中型灌区排口

	397
	PWQ20221027146016172
	117.02079355716707
	34.429876862372176
	大中型灌区排口

	398
	PWQ20221027144879746
	117.02022358775139
	34.42985031433141
	大中型灌区排口

	399
	PWQ20221027146359478
	117.02024772763254
	34.425272863579245
	大中型灌区排口

	400
	PWQ20221027151836303
	117.02024638652803
	34.42353164081863
	大中型灌区排口

	401
	PWQ20221027158945162
	117.02077746391298
	34.42107129982382
	大中型灌区排口

	402
	PWQ20221027151622380
	117.02025711536409
	34.41868169070487
	大中型灌区排口

	403
	PWQ20221028103458792
	117.14315056800844
	34.489367519280925
	大中型灌区排口

	404
	PWQ20221028107545978
	117.13582813739777
	34.50465573781833
	大中型灌区排口

	405
	PWQ20221028109037695
	117.13928818702699
	34.49714903344632
	大中型灌区排口

	406
	PWQ20221028111669429
	117.14421489667323
	34.47609672141502
	大中型灌区排口

	407
	PWQ20221028146644089
	117.12988972663881
	34.523123419663754
	大中型灌区排口

	408
	PWQ20221028147361886
	117.13127642869952
	34.51854445273207
	大中型灌区排口

	409
	PWQ20221028142197796
	117.13156878948213
	34.51759857298487
	大中型灌区排口

	410
	PWQ20221028141053345
	117.13241234421731
	34.514891264352784
	大中型灌区排口

	411
	PWQ20221028156562743
	117.13456213474275
	34.50857239527022
	大中型灌区排口

	412
	PWQ20221029103996979
	117.14002780616285
	34.55580312432209
	大中型灌区排口

	413
	PWQ20221029106366471
	117.13998422026637
	34.55567721134065
	大中型灌区排口

	414
	PWQ20221029104306136
	117.13710218667985
	34.5491162186538
	大中型灌区排口

	415
	PWQ20221029108440764
	117.01750490562975
	34.44041616138344
	大中型灌区排口

	416
	PWQ20221029112996436
	117.01467960119771
	34.43964848456517
	农村生活污水散排口

	417
	PWQ20221029114205926
	117.01017391569623
	34.44047821656374
	大中型灌区排口

	418
	PWQ20221029139116197
	117.01003521680835
	34.44082721002244
	大中型灌区排口

	419
	PWQ20221029136792957
	117.00996956121345
	34.43939715258655
	大中型灌区排口

	420
	PWQ20221029142022691
	117.04696454107763
	34.446977578929044
	其他排污口

	421
	PWQ20221029146712990
	117.02075600624086
	34.41526531610416
	大中型灌区排口

	422
	PWQ20221029143083938
	117.02077006812148
	34.410627790823
	大中型灌区排口

	423
	PWQ20221029143701574
	117.02021420001985
	34.40647591835247
	大中型灌区排口

	424
	PWQ20221029147344310
	117.02079469052481
	34.406466634311776
	大中型灌区排口

	425
	PWQ2022103097900668
	117.11149841139562
	34.41722049768627
	大中型灌区排口

	426
	PWQ20221030106940211
	117.02027991414072
	34.401987924073715
	大中型灌区排口

	427
	PWQ20221030102093895
	117.10868149995805
	34.42083676713642
	大中型灌区排口

	428
	PWQ20221030103372870
	117.02029257736287
	34.4000811003745
	农村生活污水散排口

	429
	PWQ20221030109767755
	117.02079474618353
	34.39935634593321
	大中型灌区排口

	430
	PWQ20221030104698104
	117.0203040706075
	34.39938696809605
	城镇雨洪排口

	431
	PWQ20221030106973594
	117.02030371874572
	34.39982516927789
	农村生活污水散排口

	432
	PWQ20221030101233796
	117.1069246530533
	34.420973946712714
	大中型灌区排口

	433
	PWQ20221030103686637
	117.1062406897545
	34.420996072429716
	大中型灌区排口

	434
	PWQ20221030109270624
	117.02085216942581
	34.39565595045472
	大中型灌区排口

	435
	PWQ20221030108329653
	117.10417404770853
	34.4238767907788
	大中型灌区排口

	436
	PWQ20221030103932686
	117.02008072944618
	34.395533015648425
	大中型灌区排口

	437
	PWQ20221030114183296
	117.01933443546297
	34.39526654753499
	大中型灌区排口

	438
	PWQ20221030114355760
	117.0184573531151
	34.39514924509434
	大中型灌区排口

	439
	PWQ20221030119939064
	117.1054829657078
	34.4250737421013
	大中型灌区排口

	440
	PWQ20221030116591373
	117.10369393229487
	34.42473744697279
	大中型灌区排口

	441
	PWQ20221030113453246
	117.10495054721834
	34.4257706651991
	大中型灌区排口

	442
	PWQ20221030117266440
	117.10319101810457
	34.42820431933631
	大中型灌区排口

	443
	PWQ20221030125498276
	117.02036440372468
	34.38936359617782
	大中型灌区排口

	444
	PWQ20221030128648083
	117.09852573337005
	34.434505679332354
	大中型灌区排口

	445
	PWQ20221030124696073
	117.02012032270434
	34.38448510250251
	大中型灌区排口

	446
	PWQ20221030125037090
	117.01929688453676
	34.379663879855734
	大中型灌区排口

	447
	PWQ20221030122931263
	117.01945379376413
	34.383145901834695
	大中型灌区排口

	448
	PWQ2022103195400267
	116.93771481513978
	34.44218539553577
	大中型灌区排口

	449
	PWQ20221031108147525
	116.9181400537491
	34.44180492885596
	大中型灌区排口

	450
	PWQ20221031103947876
	116.91997468471529
	34.44108823110205
	大中型灌区排口

	451
	PWQ20221031108374527
	116.85217971255499
	34.45833724319438
	大中型灌区排口

	452
	PWQ20221031104127862
	116.92329257726671
	34.441658935367684
	大中型灌区排口

	453
	PWQ20221031103896913
	116.852615937205
	34.457791585861365
	大中型灌区排口

	454
	PWQ20221031104004721
	116.85587257146837
	34.45734514006759
	大中型灌区排口

	455
	PWQ20221031101419697
	116.92972451448442
	34.44313213068427
	大中型灌区排口

	456
	PWQ20221031106216452
	116.85958006359671
	34.45622068484531
	大中型灌区排口

	457
	PWQ20221031106188693
	116.85935743153095
	34.45630567732532
	大中型灌区排口

	458
	PWQ20221031107577333
	116.86285704374315
	34.45566872354898
	大中型灌区排口

	459
	PWQ20221031108152145
	116.86271196143133
	34.455690906252315
	大中型灌区排口

	460
	PWQ20221031109660251
	116.92850410938263
	34.44291093184372
	大中型灌区排口

	461
	PWQ20221031119847019
	116.86265820658265
	34.455162373031555
	大中型灌区排口

	462
	PWQ20221031113989778
	116.86342585712738
	34.45511813394474
	大中型灌区排口

	463
	PWQ20221031118503292
	116.86345249414445
	34.455633337085594
	大中型灌区排口

	464
	PWQ20221031112766655
	116.93135797977449
	34.44308789096299
	大中型灌区排口

	465
	PWQ20221031111934305
	116.93184882402421
	34.443039227242565
	大中型灌区排口

	466
	PWQ20221031119295605
	116.86632245779039
	34.45555371748819
	大中型灌区排口

	467
	PWQ20221031112799702
	116.86645300822421
	34.454865335338546
	大中型灌区排口

	468
	PWQ20221031115412582
	116.93288683891296
	34.44291093184372
	大中型灌区排口

	469
	PWQ20221031119825088
	116.87522470951082
	34.4542264633306
	大中型灌区排口

	470
	PWQ20221031119311913
	116.87885776162149
	34.45364724779024
	大中型灌区排口

	471
	PWQ20221031115774748
	116.92967309854795
	34.44414526674551
	大中型灌区排口

	472
	PWQ20221031122874801
	116.92701883614066
	34.44335443492894
	城镇雨洪排口

	473
	PWQ20221031129427047
	116.91196024417879
	34.44372494068891
	大中型灌区排口

	474
	PWQ20221031138350501
	116.9156724214554
	34.44173414416623
	大中型灌区排口

	475
	PWQ20221031137166461
	116.91285990789767
	34.44257322067662
	大中型灌区排口

	476
	PWQ20221031149515523
	116.91073081306058
	34.44342106808739
	大中型灌区排口

	477
	PWQ20221031144467730
	116.90829634666444
	34.44436198555697
	大中型灌区排口

	478
	PWQ20221031143684354
	116.9071537256241
	34.444884004813595
	大中型灌区排口

	479
	PWQ20221031147346310
	116.9104313850403
	34.444149637807385
	城镇雨洪排口

	480
	PWQ20221031156598776
	117.05953657608234
	34.20672604846154
	城镇雨洪排口

	481
	PWQ20221031164138779
	117.08203911781312
	34.210807337388275
	大中型灌区排口

	482
	PWQ20221031172517619
	117.08229124546052
	34.21002544696903
	大中型灌区排口

	483
	PWQ202211193778253
	116.95001887437685
	34.440247163349575
	大中型灌区排口

	484
	PWQ2022111109846827
	116.95375978946687
	34.43883192025253
	大中型灌区排口

	485
	PWQ2022111101433388
	116.88109606504442
	34.45228040165994
	大中型灌区排口

	486
	PWQ2022111101741169
	116.95679336786273
	34.436442655726076
	大中型灌区排口

	487
	PWQ2022111104951534
	116.95633471012117
	34.43582341100763
	大中型灌区排口

	488
	PWQ2022111104487569
	116.95622571407058
	34.43670038083751
	大中型灌区排口

	489
	PWQ2022111103596416
	116.882468822997
	34.45210485245625
	大中型灌区排口

	490
	PWQ2022111108374415
	116.9621765613556
	34.43280594441308
	大中型灌区排口

	491
	PWQ2022111104045203
	116.88516899943352
	34.45201941555106
	大中型灌区排口

	492
	PWQ2022111102201733
	116.96631252765657
	34.431056029344454
	大中型灌区排口

	493
	PWQ2022111109264388
	116.96628321064055
	34.43149696785005
	大中型灌区排口

	494
	PWQ2022111106406805
	116.88804566860199
	34.45148417030174
	大中型灌区排口

	495
	PWQ2022111108303214
	116.88959866762163
	34.45106393402443
	大中型灌区排口

	496
	PWQ2022111109153839
	116.88950747251512
	34.45036501005939
	大中型灌区排口

	497
	PWQ2022111105104762
	116.89401821262156
	34.44929015443981
	大中型灌区排口

	498
	PWQ2022111105481529
	116.89561486244203
	34.44894502627023
	大中型灌区排口

	499
	PWQ2022111105916024
	116.89518537237294
	34.44972903366741
	大中型灌区排口

	500
	PWQ2022111108175085
	116.9757378101349
	34.429673327177504
	城镇雨洪排口

	501
	PWQ2022111104531018
	116.89875304698946
	34.44896272092082
	大中型灌区排口

	502
	PWQ2022111106543698
	116.97891580659417
	34.43007957818197
	城镇雨洪排口

	503
	PWQ2022111115818094
	116.89790278673173
	34.44840976131827
	大中型灌区排口

	504
	PWQ2022111111327906
	116.98014736175539
	34.42936802345623
	大中型灌区排口

	505
	PWQ2022111117637376
	116.90197169780733
	34.44744981475471
	大中型灌区排口

	506
	PWQ2022111116368933
	116.90300032496452
	34.44776611173049
	城镇雨洪排口

	507
	PWQ2022111113918512
	116.99536621570589
	34.42930165293447
	城镇雨洪排口

	508
	PWQ2022111115679839
	116.90441921353342
	34.4470251344141
	城镇雨洪排口

	509
	PWQ2022111116781727
	116.90341070294382
	34.447648882921094
	城镇雨洪排口

	510
	PWQ2022111111955319
	116.90544515848163
	34.44576877576477
	大中型灌区排口

	511
	PWQ202211283484372
	117.06239935681046
	34.20742891637158
	农村生活污水散排口

	512
	PWQ202211289869822
	117.063376445133
	34.20735505709756
	城镇雨洪排口

	513
	PWQ202211285719387
	117.06385669034587
	34.20741302959632
	城镇雨洪排口

	514
	PWQ202211284981288
	117.06563204526903
	34.20790266107957
	大中型灌区排口

	515
	PWQ202211281597778
	117.13657647371295
	34.54836067718749
	大中型灌区排口

	516
	PWQ202211298415702
	117.06799346151325
	34.20796413446515
	城镇雨洪排口

	517
	PWQ202211298774953
	117.13141322135927
	34.541651079675546
	大中型灌区排口

	518
	PWQ202211299055291
	117.0680728554726
	34.208222080555515
	大中型灌区排口

	519
	PWQ202211298969200
	117.13169753551485
	34.542179118318266
	大中型灌区排口

	520
	PWQ202211295999219
	117.07037150859834
	34.20854593517715
	大中型灌区排口

	521
	PWQ202211292980185
	117.1306085586548
	34.539625059323356
	大中型灌区排口

	522
	PWQ202211299947761
	117.008541425051
	34.392407239684665
	农村生活污水散排口

	523
	PWQ202211296176506
	117.07083267387641
	34.20836091727399
	城镇雨洪排口

	524
	PWQ202211299296529
	117.1298521757126
	34.53781330906594
	大中型灌区排口

	525
	PWQ202211296803481
	117.07102328301458
	34.208403186144764
	城镇雨洪排口

	526
	PWQ2022112107364278
	117.00696744024755
	34.391516107915905
	大中型灌区排口

	527
	PWQ2022112107315836
	117.12993264198305
	34.53503816148789
	大中型灌区排口

	528
	PWQ2022112108267209
	117.07134094166378
	34.208438782513156
	城镇雨洪排口

	529
	PWQ2022112102875718
	117.12925136089326
	34.533267188946226
	大中型灌区排口

	530
	PWQ2022112103274064
	117.06155240535738
	34.21238107781154
	大中型灌区排口

	531
	PWQ2022112102382241
	117.00728595256807
	34.38996564102615
	大中型灌区排口

	532
	PWQ2022112105702093
	117.12946593761446
	34.530972491644384
	大中型灌区排口

	533
	PWQ2022112109033164
	117.00022436678411
	34.387118852279755
	大中型灌区排口

	534
	PWQ2022112103765732
	117.11499541997911
	34.22663101829711
	城镇雨洪排口

	535
	PWQ2022112108182132
	117.06208444151147
	34.212498736676274
	大中型灌区排口

	536
	PWQ2022112117428648
	117.06434190273286
	34.21836080159157
	大中型灌区排口

	537
	PWQ2022112113666629
	117.11418807506561
	34.22561530466113
	城镇雨洪排口

	538
	PWQ2022112118284302
	116.99302934110166
	34.38538268699356
	大中型灌区排口

	539
	PWQ2022112113233783
	117.07251481865002
	34.230501469320515
	城镇雨洪排口

	540
	PWQ2022112112444512
	117.10920116710898
	34.222236379010944
	城镇雨洪排口

	541
	PWQ2022112118354287
	116.99294449338369
	34.386066720531446
	大中型灌区排口

	542
	PWQ2022112114583478
	117.07379937171937
	34.23141446564277
	城镇雨洪排口

	543
	PWQ2022112117915119
	117.10413448310213
	34.218829998732424
	城镇雨洪排口

	544
	PWQ2022112118712189
	117.1037806910704
	34.218367237978406
	城镇雨洪排口

	545
	PWQ2022112114910302
	117.07470595836641
	34.23213739232519
	农村生活污水散排口

	546
	PWQ2022112119727155
	117.1041324734688
	34.21939656373873
	大中型灌区排口

	547
	PWQ2022112117569115
	117.14649796485902
	34.463387037487344
	大中型灌区排口

	548
	PWQ2022112124861552
	117.07520938280155
	34.23453981211519
	大中型灌区排口

	549
	PWQ2022112122493363
	117.14935183525087
	34.45315624738609
	大中型灌区排口

	550
	PWQ2022112125725954
	117.07634770600279
	34.236198193749864
	农村生活污水散排口

	551
	PWQ2022112129892162
	116.98342368006709
	34.39367299089106
	大中型灌区排口

	552
	PWQ2022112129431085
	116.97998240590097
	34.39643513645689
	大中型灌区排口

	553
	PWQ2022112128133507
	116.95520684123042
	34.41426294655669
	大中型灌区排口

	554
	PWQ2022112129000818
	116.95838123559953
	34.41251706892504
	大中型灌区排口

	555
	PWQ2022112144082712
	117.07475423812868
	34.24531973658267
	大中型灌区排口

	556
	PWQ2022112166720526
	117.07956343889238
	34.209805850908225
	大中型灌区排口

	557
	PWQ2022112168266619
	117.07725405693056
	34.209477564820915
	大中型灌区排口

	558
	PWQ2022112163382148
	117.0749741792679
	34.209167022750584
	大中型灌区排口

	559
	PWQ202211381725450
	117.03770957887174
	34.18421233754184
	农村生活污水散排口

	560
	PWQ202211383267951
	117.03769482672216
	34.18416241411509
	农村生活污水散排口

	561
	PWQ202211387798925
	117.07608164213299
	34.39541792163301
	大中型灌区排口

	562
	PWQ202211397207562
	117.07299739122394
	34.39406474304529
	大中型灌区排口

	563
	PWQ202211391695589
	117.03083048226132
	34.499896616141314
	大中型灌区排口

	564
	PWQ202211397886808
	117.0303199578939
	34.49986880628718
	大中型灌区排口

	565
	PWQ202211395051600
	117.03847736120225
	34.19341660308589
	大中型灌区排口

	566
	PWQ202211395158253
	117.03786984086038
	34.19358299613573
	农村生活污水散排口

	567
	PWQ202211398798158
	117.03070767223835
	34.496930188284956
	大中型灌区排口

	568
	PWQ202211399015231
	117.03783228993417
	34.19364067898304
	农村生活污水散排口

	569
	PWQ202211392186910
	117.04286545515063
	34.19919357758112
	大中型灌区排口

	570
	PWQ202211398289967
	117.0395314693451
	34.39387882699734
	大中型灌区排口

	571
	PWQ2022113109256617
	117.03136950731279
	34.49118916610259
	大中型灌区排口

	572
	PWQ2022113107014540
	117.03452646732332
	34.395374996815
	大中型灌区排口

	573
	PWQ2022113108413574
	117.04507559537889
	34.199428730217484
	规模以下水产养殖排污口

	574
	PWQ2022113109389233
	117.0522826910019
	34.2037101682475
	城镇雨洪排口

	575
	PWQ2022113107126372
	117.05253750085832
	34.3930731860173
	大中型灌区排口

	576
	PWQ2022113102118012
	117.03392028808595
	34.48633430061051
	大中型灌区排口

	577
	PWQ2022113101841806
	117.05272525548936
	34.39286956124523
	大中型灌区排口

	578
	PWQ2022113102722112
	117.05221563577653
	34.20319108319927
	大中型灌区排口

	579
	PWQ2022113104050649
	117.05282047390939
	34.2039874559592
	城镇雨洪排口

	580
	PWQ2022113104099259
	117.04261099407631
	34.39328793949804
	大中型灌区排口

	581
	PWQ2022113106732266
	117.03564763069154
	34.47967277074795
	大中型灌区排口

	582
	PWQ2022113104017168
	117.04871946137247
	34.3930171795549
	大中型灌区排口

	583
	PWQ2022113111768351
	117.0788202158099
	34.254008260084696
	农村生活污水散排口

	584
	PWQ2022113113956790
	117.07889020442964
	34.254385419049854
	农村生活污水散排口

	585
	PWQ2022113115677158
	117.03615188598634
	34.47903378423256
	大中型灌区排口

	586
	PWQ2022113113320941
	117.07929733005832
	34.25492991016517
	农村生活污水散排口

	587
	PWQ2022113117099355
	117.05699533224107
	34.393993917932846
	大中型灌区排口

	588
	PWQ2022113112239224
	117.05823719777757
	34.394045414262756
	大中型灌区排口

	589
	PWQ2022113118710396
	117.08022564033661
	34.2568645102657
	农村生活污水散排口

	590
	PWQ2022113118225469
	117.05744057893754
	34.39375930931983
	大中型灌区排口

	591
	PWQ2022113118398167
	117.08024298316099
	34.25695374066889
	农村生活污水散排口

	592
	PWQ2022113118612220
	117.03649520874025
	34.47708584012334
	大中型灌区排口

	593
	PWQ2022113117756544
	117.08026471403834
	34.2570180308386
	农村生活污水散排口

	594
	PWQ2022113117310802
	117.06012547016145
	34.39410900871015
	大中型灌区排口

	595
	PWQ2022113119779236
	117.0802896416262
	34.25709562235735
	农村生活污水散排口

	596
	PWQ2022113115379573
	117.06214651465419
	34.39437017565616
	大中型灌区排口

	597
	PWQ2022113114819300
	117.07978069782259
	34.25726299810405
	大中型灌区排口

	598
	PWQ2022113111787759
	117.06697717309
	34.39468003368763
	大中型灌区排口

	599
	PWQ2022113113308723
	117.06659898161891
	34.394170980601594
	大中型灌区排口

	600
	PWQ2022113115922551
	117.08010351315545
	34.25821272364867
	城镇雨洪排口

	601
	PWQ2022113115089598
	117.04034082591535
	34.46516944639118
	农村生活污水散排口

	602
	PWQ2022113123216749
	117.08070337772371
	34.25857095604644
	城镇雨洪排口

	603
	PWQ2022113125291072
	117.04010009765626
	34.46393989791865
	大中型灌区排口

	604
	PWQ2022113123769288
	117.04388737678529
	34.45527947162718
	大中型灌区排口

	605
	PWQ2022113132131765
	117.08068192005157
	34.25931692634248
	农村生活污水散排口

	606
	PWQ2022113131129454
	117.08028675080642
	34.259506154019235
	大中型灌区排口

	607
	PWQ2022113139879390
	117.08038362697495
	34.259717785954585
	农村生活污水散排口

	608
	PWQ2022113134808788
	117.08085840701871
	34.2598424715117
	农村生活污水散排口

	609
	PWQ2022113133101894
	117.08047807216646
	34.260184815107536
	农村生活污水散排口

	610
	PWQ2022113138486161
	117.08100053961176
	34.26064585208712
	农村生活污水散排口

	611
	PWQ2022113132041442
	117.08060702135187
	34.26094553998272
	农村生活污水散排口

	612
	PWQ2022113138341062
	117.08068193705687
	34.26129167767773
	农村生活污水散排口

	613
	PWQ2022113136107896
	117.08097696304323
	34.262539042989005
	农村生活污水散排口

	614
	PWQ2022113135912708
	117.08118758240519
	34.263449931588795
	农村生活污水散排口

	615
	PWQ2022113146372336
	117.08166629076005
	34.26326391909703
	农村生活污水散排口

	616
	PWQ2022113143147590
	117.08134519644094
	34.264172995317125
	农村生活污水散排口

	617
	PWQ2022113147216766
	117.08206242670714
	34.266547687904655
	农村生活污水散排口

	618
	PWQ2022113142330936
	117.08269112648736
	34.266908216546554
	农村生活污水散排口

	619
	PWQ2022113152282667
	117.03395213931799
	34.174440650548476
	农村生活污水散排口

	620
	PWQ2022113153329789
	117.03389514237644
	34.174441205317315
	农村生活污水散排口

	621
	PWQ2022113154718948
	117.08237328016597
	34.26755180996587
	农村生活污水散排口

	622
	PWQ2022113162955268
	117.08304435909216
	34.26762256910046
	农村污水处理设施排污口

	623
	PWQ2022113166034399
	117.08275580785997
	34.26931138796315
	农村生活污水散排口

	624
	PWQ2022113165063969
	117.03496366739276
	34.17473856088104
	大中型灌区排口

	625
	PWQ2022113163798294
	117.08326124679162
	34.27129865865758
	农村生活污水散排口

	626
	PWQ2022113166116721
	117.03515544533731
	34.17429474622168
	农村生活污水散排口

	627
	PWQ2022113169936191
	117.03503340482713
	34.17426811726791
	农村生活污水散排口

	628
	PWQ2022113168099586
	117.03491538763048
	34.17423705014452
	农村生活污水散排口

	629
	PWQ2022113162256020
	117.0834748535981
	34.271970448662614
	城镇雨洪排口

	630
	PWQ2022113166433743
	117.03484771618379
	34.1742234603061
	农村生活污水散排口

	631
	PWQ2022113166522452
	117.08350923325497
	34.27205213403891
	农村生活污水散排口

	632
	PWQ2022113168540726
	117.0837780518582
	34.27204712312554
	农村生活污水散排口

	633
	PWQ202211492393713
	117.24973383996672
	34.4507360878898
	农村生活污水散排口

	634
	PWQ202211495353776
	117.24975912734693
	34.450970272321875
	农村生活污水散排口

	635
	PWQ202211491699194
	117.04875692725184
	34.201367605258206
	大中型灌区排口

	636
	PWQ202211493225664
	117.24941432476045
	34.44453894160265
	大中型灌区排口

	637
	PWQ202211498458890
	117.24950022097346
	34.44293989732787
	大中型灌区排口

	638
	PWQ202211492453559
	117.24972668409693
	34.44236369245454
	大中型灌区排口

	639
	PWQ2022114102250736
	117.24974333310203
	34.44074780254109
	农村生活污水散排口

	640
	PWQ2022114109663419
	117.24973159240109
	34.44095119240968
	农村生活污水散排口

	641
	PWQ2022114101771496
	117.24976479081724
	34.44058612337201
	农村生活污水散排口

	642
	PWQ2022114109004862
	117.2497912776089
	34.440057291160535
	农村生活污水散排口

	643
	PWQ2022114109411047
	117.0479938387871
	34.2015007071723
	大中型灌区排口

	644
	PWQ2022114104537107
	117.04864427447322
	34.20191554012304
	大中型灌区排口

	645
	PWQ2022114115395107
	117.03708105950601
	34.195127813726295
	大中型灌区排口

	646
	PWQ2022114112360000
	117.03754362918065
	34.18201982724057
	城镇雨洪排口

	647
	PWQ2022114115067465
	117.25063158971808
	34.438514200806786
	农村生活污水散排口

	648
	PWQ2022114115535090
	117.03726008433479
	34.182782857287314
	农村生活污水散排口

	649
	PWQ2022114116555117
	117.25148128243745
	34.43741883642732
	农村生活污水散排口

	650
	PWQ2022114119942429
	117.03719191199981
	34.18256860825555
	农村生活污水散排口

	651
	PWQ2022114116412292
	117.0376544535134
	34.18396730634197
	农村生活污水散排口

	652
	PWQ2022114112963340
	117.03766424730475
	34.18399223915247
	农村生活污水散排口

	653
	PWQ2022114111856965
	117.03754981071144
	34.183632414799895
	农村生活污水散排口

	654
	PWQ2022114115791988
	117.03850015997887
	34.18469936675481
	大中型灌区排口

	655
	PWQ2022114111224963
	117.25295484066011
	34.43362890065295
	大中型灌区排口

	656
	PWQ2022114126435084
	117.25771307945253
	34.43353156216542
	大中型灌区排口

	657
	PWQ2022114122901734
	117.25724254723902
	34.431313883754264
	大中型灌区排口

	658
	PWQ2022114126067319
	117.25722625851633
	34.430697635138834
	大中型灌区排口

	659
	PWQ2022114122502622
	117.25704623030163
	34.4294706402918
	大中型灌区排口

	660
	PWQ2022114123418735
	117.25631833076478
	34.42850299019008
	大中型灌区排口

	661
	PWQ2022114122427385
	117.25630198662658
	34.426298559013034
	农村生活污水散排口

	662
	PWQ2022114123219154
	117.25614935159685
	34.42553172079151
	大中型灌区排口

	663
	PWQ2022114129438674
	117.25587044998977
	34.424729100945534
	大中型灌区排口

	664
	PWQ2022114129230757
	117.25561290979387
	34.42387347203596
	大中型灌区排口

	665
	PWQ2022114136445153
	117.25557906753238
	34.42407619031847
	大中型灌区排口

	666
	PWQ2022114134558490
	117.25431740283967
	34.42437460071166
	大中型灌区排口

	667
	PWQ2022114136119161
	117.25527226924898
	34.42273513547234
	大中型灌区排口

	668
	PWQ2022114132993525
	117.2549852728844
	34.4220359745258
	大中型灌区排口

	669
	PWQ2022114131368842
	117.25510865449907
	34.42163218429046
	大中型灌区排口

	670
	PWQ2022114133435964
	117.25469559431079
	34.42014201550352
	大中型灌区排口

	671
	PWQ2022114136893715
	117.25124895572664
	34.42037378440488
	大中型灌区排口

	672
	PWQ2022114147848863
	117.16403192729332
	34.18526827058177
	城镇雨洪排口

	673
	PWQ2022114148941973
	117.1621636292548
	34.185467446408765
	城镇雨洪排口

	674
	PWQ2022114143482277
	117.16175079345022
	34.1859600666995
	城镇雨洪排口

	675
	PWQ2022114159550624
	116.9696510709173
	34.363001254312096
	大中型灌区排口

	676
	PWQ2022114152264386
	116.97563106004964
	34.35981575750816
	大中型灌区排口

	677
	PWQ2022114153438687
	116.9876500992019
	34.351682405718435
	大中型灌区排口

	678
	PWQ2022114152152765
	116.98763608932497
	34.35257752887664
	大中型灌区排口

	679
	PWQ2022114165986110
	116.99861705303194
	34.35411872342197
	大中型灌区排口

	680
	PWQ2022114166021836
	117.03777730464937
	34.17522231620108
	大中型灌区排口

	681
	PWQ2022114166015276
	116.99854731559755
	34.353392416879224
	大中型灌区排口

	682
	PWQ202211589961925
	117.08814986019091
	34.21273750637555
	农村生活污水散排口

	683
	PWQ202211586257134
	117.08971656486074
	34.213526845753925
	规模以下水产养殖排污口

	684
	PWQ202211587937933
	117.06926107406618
	34.30593857221784
	规模以下水产养殖排污口

	685
	PWQ202211581402953
	117.09028153726624
	34.2139265787286
	规模以下水产养殖排污口

	686
	PWQ202211581499258
	117.06210225820543
	34.31041841940466
	大中型灌区排口

	687
	PWQ202211583773671
	117.24904327248154
	34.3295518025082
	大中型灌区排口

	688
	PWQ202211599026750
	117.06077456474306
	34.31120270040954
	大中型灌区排口

	689
	PWQ202211592260303
	117.09632188081743
	34.216474439743756
	大中型灌区排口

	690
	PWQ202211591355534
	117.05369621515275
	34.314920181321504
	规模以下水产养殖排污口

	691
	PWQ202211594354451
	117.05247312784198
	34.31555820678592
	大中型灌区排口

	692
	PWQ202211598707314
	117.04737424850465
	34.31695387058274
	大中型灌区排口

	693
	PWQ202211591593536
	117.09695756435396
	34.21664855016086
	大中型灌区排口

	694
	PWQ202211594218698
	117.22937322323334
	34.33134327667324
	大中型灌区排口

	695
	PWQ202211591317691
	117.03935980796815
	34.3173703498868
	大中型灌区排口

	696
	PWQ202211595518318
	117.34477624297145
	34.5688594867493
	大中型灌区排口

	697
	PWQ202211597697677
	117.03390955924989
	34.31749440715242
	大中型灌区排口

	698
	PWQ202211591341076
	117.20858037471773
	34.34687309105735
	大中型灌区排口

	699
	PWQ202211595334505
	117.08228568910387
	34.157248704611405
	大中型灌区排口

	700
	PWQ2022115105400820
	117.08325684070589
	34.15675443195788
	大中型灌区排口

	701
	PWQ2022115107253617
	117.08334267139436
	34.15705295959544
	大中型灌区排口

	702
	PWQ2022115108005858
	117.21164322061831
	34.346172839410364
	大中型灌区排口

	703
	PWQ2022115104674070
	117.21413657069209
	34.345617442570976
	大中型灌区排口

	704
	PWQ2022115108192616
	117.0853114128113
	34.15638931679547
	大中型灌区排口

	705
	PWQ2022115107732430
	117.08535154428318
	34.156685835652354
	城镇雨洪排口

	706
	PWQ2022115107691089
	117.08609461784363
	34.156267241465024
	大中型灌区排口

	707
	PWQ2022115101289737
	117.20737069845201
	34.35522145730019
	大中型灌区排口

	708
	PWQ2022115109127916
	117.08750669902204
	34.156044537422545
	大中型灌区排口

	709
	PWQ2022115109172381
	117.0875455917485
	34.156326122035864
	城镇雨洪排口

	710
	PWQ2022115101562380
	117.20681548118591
	34.35900784271228
	大中型灌区排口

	711
	PWQ2022115115480723
	117.20914766192439
	34.358662425168994
	大中型灌区排口

	712
	PWQ2022115112632463
	116.99633181095125
	34.31304595347532
	大中型灌区排口

	713
	PWQ2022115115436992
	116.99582755565645
	34.313196602177285
	大中型灌区排口

	714
	PWQ2022115112937741
	116.99649810791017
	34.31367070074002
	大中型灌区排口

	715
	PWQ2022115114286619
	117.20201164484025
	34.37978341765739
	大中型灌区排口

	716
	PWQ2022115112781980
	116.99278593063356
	34.31461445906796
	大中型灌区排口

	717
	PWQ2022115117629013
	116.98737859725954
	34.314069473158916
	大中型灌区排口

	718
	PWQ2022115113112639
	116.98680996894838
	34.31398750342748
	大中型灌区排口

	719
	PWQ2022115116871175
	117.18869984149934
	34.38653923975161
	大中型灌区排口

	720
	PWQ2022115114865269
	116.98679387569427
	34.31326084933562
	大中型灌区排口

	721
	PWQ2022115116595159
	116.9874049384789
	34.3133631900018
	大中型灌区排口

	722
	PWQ2022115122792578
	116.97280079126361
	34.31395870323258
	大中型灌区排口

	723
	PWQ2022115122993714
	117.08864808082582
	34.156566880597474
	规模以下水产养殖排污口

	724
	PWQ2022115128458016
	116.96417212486269
	34.322952745314794
	大中型灌区排口

	725
	PWQ2022115122640149
	117.08958148956299
	34.15545266156071
	大中型灌区排口

	726
	PWQ2022115125248561
	116.97246046676193
	34.33676334208614
	大中型灌区排口

	727
	PWQ2022115125326605
	117.09027664123332
	34.15569343464924
	大中型灌区排口

	728
	PWQ2022115122053681
	117.09150195121767
	34.154924401182996
	大中型灌区排口

	729
	PWQ2022115136183568
	117.00262427330019
	34.355181599701886
	大中型灌区排口

	730
	PWQ2022115132733897
	117.09779977798463
	34.15427627889462
	大中型灌区排口

	731
	PWQ2022115136060169
	117.01165795326234
	34.367403708157816
	大中型灌区排口

	732
	PWQ2022115138795097
	117.33424723148347
	34.57791888063424
	工矿企业雨洪排口

	733
	PWQ2022115136028796
	117.099666595459
	34.15438725909145
	大中型灌区排口

	734
	PWQ2022115146337747
	117.01919068819736
	34.37689904650714
	大中型灌区排口

	735
	PWQ2022115145862516
	117.0157027244568
	34.311007738584095
	大中型灌区排口

	736
	PWQ2022115149040838
	117.02077478170396
	34.31141095458663
	大中型灌区排口

	737
	PWQ2022115159434373
	117.20414064824583
	34.33892254781776
	工矿企业雨洪排口

	738
	PWQ2022115157018401
	117.02463984489442
	34.31301050668264
	大中型灌区排口

	739
	PWQ2022115152548856
	117.20382192045267
	34.33892057220497
	工矿企业雨洪排口

	740
	PWQ2022115152354822
	117.20318288098385
	34.33891270282106
	工矿企业雨洪排口

	741
	PWQ2022115159018550
	117.0276975631714
	34.31449925908939
	大中型灌区排口

	742
	PWQ2022115155440565
	117.03585147857667
	34.3167057542704
	大中型灌区排口

	743
	PWQ2022115154538055
	117.32426673173907
	34.55440481683512
	大中型灌区排口

	744
	PWQ2022115156751341
	117.32490822453201
	34.554239403435126
	城镇雨洪排口

	745
	PWQ2022115166112916
	117.0505714416504
	34.3154119930453
	大中型灌区排口

	746
	PWQ2022115167312150
	117.05325914061747
	34.314221534730606
	大中型灌区排口

	747
	PWQ202211692139649
	117.55818083882333
	34.295117935846726
	大中型灌区排口

	748
	PWQ202211694502218
	117.2631646692753
	34.502416617889416
	大中型灌区排口

	749
	PWQ202211694640405
	117.55799844861032
	34.29489634584685
	大中型灌区排口

	750
	PWQ202211693991428
	117.5575149804354
	34.29500658694483
	农村生活污水散排口

	751
	PWQ202211692352461
	117.55730308592321
	34.295037609539285
	农村生活污水散排口

	752
	PWQ202211692297028
	117.55716327577832
	34.29506503128735
	农村生活污水散排口

	753
	PWQ202211691134590
	117.55713471837228
	34.295055570100935
	农村生活污水散排口

	754
	PWQ202211698125916
	117.55710122647885
	34.2950705161566
	农村生活污水散排口

	755
	PWQ202211697637944
	117.55710276138417
	34.29507054614778
	农村生活污水散排口

	756
	PWQ202211697709448
	117.10029959678651
	34.510800298868226
	大中型灌区排口

	757
	PWQ202211693383038
	117.5568842564235
	34.295108849674136
	农村生活污水散排口

	758
	PWQ202211699847089
	117.55678076703364
	34.29512528973308
	农村生活污水散排口

	759
	PWQ2022116106826649
	117.55663235178875
	34.29513707987524
	农村生活污水散排口

	760
	PWQ2022116106615543
	117.30944216251375
	34.53080455753377
	大中型灌区排口

	761
	PWQ2022116106792661
	117.5564642250538
	34.295171117359715
	农村生活污水散排口

	762
	PWQ2022116107593459
	117.55607798695567
	34.29523094652157
	农村生活污水散排口

	763
	PWQ2022116109714809
	117.09643453359605
	34.48863354353902
	规模以下水产养殖排污口

	764
	PWQ2022116101396844
	117.55619050596353
	34.295215389412604
	农村生活污水散排口

	765
	PWQ2022116106640871
	117.29408115148547
	34.54163561405811
	大中型灌区排口

	766
	PWQ2022116106948139
	117.29117766022684
	34.54321530156677
	大中型灌区排口

	767
	PWQ2022116107671625
	117.5553834521452
	34.29535084234692
	农村生活污水散排口

	768
	PWQ2022116102019966
	117.29921758174898
	34.5390859572701
	大中型灌区排口

	769
	PWQ2022116102296602
	117.5518897175789
	34.296116191548364
	大中型灌区排口

	770
	PWQ2022116101762917
	117.54884809255603
	34.29665686227012
	城镇污水处理厂排污口

	771
	PWQ2022116107328645
	117.30580395747667
	34.53426314783481
	城镇雨洪排口

	772
	PWQ2022116105313680
	117.30711668729784
	34.532903709573425
	大中型灌区排口

	773
	PWQ2022116105669306
	117.5460532307625
	34.297365933351905
	大中型灌区排口

	774
	PWQ2022116103148290
	117.30562895101231
	34.53425313261927
	大中型灌区排口

	775
	PWQ2022116119564099
	117.30523463581677
	34.53478163598757
	大中型灌区排口

	776
	PWQ2022116119209731
	117.30524483184129
	34.534554494659005
	大中型灌区排口

	777
	PWQ2022116119473210
	117.30523831898384
	34.53460676449406
	城镇雨洪排口

	778
	PWQ2022116113373600
	117.30949178338052
	34.53123544042671
	大中型灌区排口

	779
	PWQ2022116111911913
	117.5048950687051
	34.301621618975915
	大中型灌区排口

	780
	PWQ2022116113606479
	117.50487562268974
	34.30160001564939
	大中型灌区排口

	781
	PWQ2022116118536480
	117.31416553258897
	34.530406817499795
	大中型灌区排口

	782
	PWQ2022116116557203
	117.31951037039596
	34.52932836176558
	大中型灌区排口

	783
	PWQ2022116119849139
	117.31926706432898
	34.529214819145736
	城镇雨洪排口

	784
	PWQ2022116117654153
	117.31942097753
	34.529172513436635
	大中型灌区排口

	785
	PWQ2022116111165244
	117.25691260454825
	34.142092827150464
	城镇雨洪排口

	786
	PWQ2022116126249997
	117.31872528791429
	34.52931965171376
	工矿企业排污口

	787
	PWQ2022116124007755
	117.32381477952005
	34.5284888000001
	大中型灌区排口

	788
	PWQ2022116129799363
	117.25758912379207
	34.14549305393463
	城镇雨洪排口

	789
	PWQ2022116135721857
	117.25615894367823
	34.15684515724299
	城镇雨洪排口

	790
	PWQ202211799764788
	117.60656654834747
	34.28903064605499
	大中型灌区排口

	791
	PWQ202211798827742
	117.60617494583131
	34.288898790522566
	大中型灌区排口

	792
	PWQ202211792916815
	117.60409355163576
	34.288929815372335
	大中型灌区排口

	793
	PWQ202211794399641
	117.60264515876771
	34.2889874329201
	大中型灌区排口

	794
	PWQ2022117103017137
	117.59897053241731
	34.28910488395278
	大中型灌区排口

	795
	PWQ2022117101307500
	117.59841397404672
	34.289056684728116
	农村生活污水散排口

	796
	PWQ2022117108994594
	117.59389579296113
	34.28936970218829
	大中型灌区排口

	797
	PWQ2022117107784092
	117.59042501449586
	34.29001346186598
	大中型灌区排口

	798
	PWQ2022117101950500
	117.59022116661073
	34.290325921756036
	大中型灌区排口

	799
	PWQ2022117105560452
	117.5850284099579
	34.29101731823361
	大中型灌区排口

	800
	PWQ2022117107582607
	117.58289337158205
	34.29130539842009
	大中型灌区排口

	801
	PWQ2022117111953192
	117.5743098700619
	34.292007866733975
	大中型灌区排口

	802
	PWQ2022117112440448
	117.5744765996933
	34.29260894891687
	大中型灌区排口

	803
	PWQ2022117117287803
	117.56487429142
	34.29394904200711
	大中型灌区排口

	804
	PWQ2022117116961664
	117.53352999687196
	34.299322495323274
	大中型灌区排口

	805
	PWQ2022117118428001
	117.53031705505698
	34.29981606606293
	农村生活污水散排口

	806
	PWQ2022117125200412
	117.53230690956117
	34.29952967107424
	农村生活污水散排口

	807
	PWQ2022117127123531
	117.52225399017335
	34.30039936049654
	大中型灌区排口

	808
	PWQ2022117126279908
	117.51331686973573
	34.30122583407368
	大中型灌区排口

	809
	PWQ2022117211990475
	117.25664912624666
	34.14537071702832
	城镇雨洪排口

	810
	PWQ2022115107416967
	117.02098131179811
	34.312629452715925
	大中型灌区排口

	811
	PWQ2022116109239786
	117.09544144687904
	34.4874333046495
	规模以下水产养殖排污口

	812
	PWQ2022101598774095
	117.25533932447436
	34.12425300149406
	大中型灌区排口

	813
	PWQ20221016106493838
	117.2916403412819
	34.110711953765
	大中型灌区排口

	814
	PWQ20221022105580615
	117.51099944114686
	34.125536379581234
	大中型灌区排口

	815
	PWQ2022111092647842
	117.06315479857837
	34.21891215838448
	大中型灌区排口

	816
	PWQ2022111098308868
	117.15683000346418
	34.18149940753336
	城镇雨洪排口

	817
	PWQ20221110104554388
	117.0666094036642
	34.227419666737035
	工矿企业雨洪排口

	818
	PWQ20221110105578186
	117.16138395074042
	34.17889788512926
	城镇雨洪排口

	819
	PWQ20221110103236984
	117.06906464401268
	34.22933883257152
	工矿企业雨洪排口

	820
	PWQ20221110102869890
	117.16410000089128
	34.17850136785615
	城镇雨洪排口

	821
	PWQ20221110109518263
	117.06916929172597
	34.22936037751985
	农村生活污水散排口

	822
	PWQ20221110114172017
	117.07132622488645
	34.22980629132891
	规模以下水产养殖排污口

	823
	PWQ20221110115687126
	117.07323161494402
	34.230990811964446
	城镇雨洪排口

	824
	PWQ20221110118252345
	117.07451283931734
	34.231940029521645
	农村生活污水散排口

	825
	PWQ20221110114436045
	117.07588315258818
	34.23654467244878
	城镇雨洪排口

	826
	PWQ20221110116821188
	117.07613733431347
	34.236590297257806
	城镇雨洪排口

	827
	PWQ20221113146945301
	117.23550975322725
	34.07577457083135
	大中型灌区排口

	828
	PWQ20221114157880864
	117.29290861248943
	34.126745506989415
	规模以下水产养殖排污口

	829
	PWQ20221114164162232
	117.29144268612119
	34.10208873636905
	大中型灌区排口

	830
	PWQ20221115108127411
	117.1114093065262
	34.22510079002321
	大中型灌区排口

	831
	PWQ2022111691782543
	117.32717692852022
	34.53701789405842
	大中型灌区排口

	832
	PWQ20221116101105589
	117.33149260282518
	34.541830038753986
	大中型灌区排口

	833
	PWQ20221116109160939
	117.33155589632362
	34.54193015318593
	大中型灌区排口

	834
	PWQ20221116107309998
	117.33137362924028
	34.541939545318364
	大中型灌区排口

	835
	PWQ20221116109015595
	117.33152104346576
	34.54209815449658
	大中型灌区排口

	836
	PWQ20221116103215661
	117.33254067599775
	34.54477838941574
	农村生活污水散排口

	837
	PWQ20221116106593220
	117.33251021514664
	34.54471308266124
	农村生活污水散排口

	838
	PWQ20221116102874524
	117.33249311976809
	34.54463020260006
	其他排污口

	839
	PWQ20221116116617069
	117.33323905617
	34.54628455972213
	农村生活污水散排口

	840
	PWQ20221116118164784
	117.3332477733493
	34.54630775685143
	农村生活污水散排口

	841
	PWQ20221116112989689
	117.33325682580472
	34.54634144790869
	农村生活污水散排口

	842
	PWQ20221116119772097
	117.3330992277755
	34.54680388793155
	城镇生活污水散排口

	843
	PWQ20221116164192319
	117.31109440326692
	34.56404007004483
	大中型灌区排口

	844
	PWQ20221116162662849
	117.30694234371187
	34.568377999380516
	大中型灌区排口

	845
	PWQ20221116177298242
	117.30610013008119
	34.56875788872925
	大中型灌区排口

	846
	PWQ2022111795510968
	117.3553428053856
	34.190940635714725
	大中型灌区排口

	847
	PWQ2022111899166246
	117.36067771911623
	34.189560629521004
	大中型灌区排口

	848
	PWQ20221118103012788
	117.37458731979135
	34.14482356038687
	大中型灌区排口

	849
	PWQ20221118106589978
	117.39352505654098
	34.14381740565964
	大中型灌区排口

	850
	PWQ20221118105723231
	117.39845663309099
	34.143528265763685
	大中型灌区排口

	851
	PWQ20221118104674546
	117.38294139504434
	34.17358907610732
	规模以下水产养殖排污口

	852
	PWQ20221118101549688
	117.39824205636981
	34.14244051372161
	大中型灌区排口

	853
	PWQ20221118114599852
	117.41630941629411
	34.13577606182823
	大中型灌区排口

	854
	PWQ20221118116153408
	117.3925705254078
	34.166942616832735
	规模以下水产养殖排污口

	855
	PWQ20221118114799989
	117.41631497133106
	34.13612563117277
	大中型灌区排口

	856
	PWQ20221118114210653
	117.41213858127595
	34.135740540356686
	大中型灌区排口

	857
	PWQ20221118114857023
	117.39666089415553
	34.16402644247353
	大中型灌区排口

	858
	PWQ20221118114745124
	117.43377596139909
	34.13784960185464
	大中型灌区排口

	859
	PWQ20221118123610185
	117.39592999219897
	34.1623019906048
	大中型灌区排口

	860
	PWQ20221118126035369
	117.44027495384216
	34.0789315000972
	大中型灌区排口

	861
	PWQ20221118124146333
	117.43956148624422
	34.07589231907412
	大中型灌区排口

	862
	PWQ20221118125425282
	117.44212836027147
	34.061428055543516
	大中型灌区排口

	863
	PWQ20221118139635593
	117.398818731308
	34.24214019770483
	大中型灌区排口

	864
	PWQ20221118139700081
	117.40243971347809
	34.241927337256165
	大中型灌区排口

	865
	PWQ20221118147099548
	117.40716308355334
	34.24301824136569
	大中型灌区排口

	866
	PWQ20221118148659617
	117.41176307201387
	34.24419782095695
	大中型灌区排口

	867
	PWQ20221118148790214
	117.41704434156419
	34.24620218144869
	大中型灌区排口

	868
	PWQ20221118142257064
	117.40555912256244
	34.24956336910984
	大中型灌区排口

	869
	PWQ20221118154732040
	117.41877906024457
	34.15589657528933
	大中型灌区排口

	870
	PWQ20221118163377987
	117.41275414824489
	34.157641133637135
	大中型灌区排口

	871
	PWQ20221118162289342
	117.41083770990375
	34.155732327481694
	大中型灌区排口

	872
	PWQ20221118167541304
	117.40560740232469
	34.156154044182735
	大中型灌区排口

	873
	PWQ20221119109536758
	117.62359589338304
	34.23912905922712
	大中型灌区排口

	874
	PWQ20221119107335574
	117.6251918077469
	34.238831930740666
	大中型灌区排口

	875
	PWQ20221119108106524
	117.29148337966764
	34.14507834167696
	农村生活污水散排口

	876
	PWQ20221119109314073
	117.29108882690981
	34.14509648435915
	农村生活污水散排口

	877
	PWQ20221119106024753
	117.29077338482968
	34.14513802968506
	农村生活污水散排口

	878
	PWQ20221119125372839
	117.53883808851243
	34.148118869085295
	大中型灌区排口

	879
	PWQ20221119121544452
	117.53868252038957
	34.14826093406739
	大中型灌区排口

	880
	PWQ20221119123587655
	117.55670964717866
	34.15751240155556
	大中型灌区排口

	881
	PWQ20221119121951240
	117.256717979908
	34.12428408700668
	大中型灌区排口

	882
	PWQ20221119124071157
	117.5600275397301
	34.158999467088805
	大中型灌区排口

	883
	PWQ20221119132198425
	117.62071251869202
	34.23717331365536
	大中型灌区排口

	884
	PWQ20221119137112727
	117.61634588241579
	34.23823767062169
	大中型灌区排口

	885
	PWQ20221119146973861
	117.29470208287242
	34.14732418868543
	大中型灌区排口

	886
	PWQ20221119147748846
	117.61549830436708
	34.24747927120166
	大中型灌区排口

	887
	PWQ20221119147797665
	117.61615544557573
	34.24562127657248
	大中型灌区排口

	888
	PWQ20221119145480983
	117.59335935115816
	34.230848981856596
	大中型灌区排口

	889
	PWQ20221119151045224
	117.58101582527162
	34.21866909187003
	大中型灌区排口

	890
	PWQ20221119152407512
	117.57935285568239
	34.223051571227685
	大中型灌区排口

	891
	PWQ20221119161093765
	117.56198823451997
	34.21724074468264
	大中型灌区排口

	892
	PWQ2022112087880962
	117.10182979702951
	34.4300096024495
	大中型灌区排口

	893
	PWQ2022112084304810
	117.10130006074908
	34.43064232725418
	大中型灌区排口

	894
	PWQ2022112084135118
	117.10007697343828
	34.43242543502494
	大中型灌区排口

	895
	PWQ2022112093135262
	117.0940473675728
	34.438659376326804
	大中型灌区排口

	896
	PWQ2022112099685866
	117.09534555673602
	34.438672648949144
	大中型灌区排口

	897
	PWQ2022112096106760
	117.09168031811716
	34.44340420445493
	大中型灌区排口

	898
	PWQ2022112098233556
	117.16918140649797
	34.40955187004908
	大中型灌区排口

	899
	PWQ2022112092659215
	117.5657218694687
	34.2178174095053
	大中型灌区排口

	900
	PWQ20221120104109701
	117.09026277065279
	34.44936084956792
	大中型灌区排口

	901
	PWQ20221120104134193
	117.5684040784836
	34.218358583671815
	大中型灌区排口

	902
	PWQ20221120101327040
	117.56062541073335
	34.217204012868955
	大中型灌区排口

	903
	PWQ20221120108727825
	117.55697632970626
	34.21693330812165
	大中型灌区排口

	904
	PWQ20221120106118610
	117.55353764653762
	34.21641510335602
	大中型灌区排口

	905
	PWQ20221120114405327
	117.09033519029619
	34.45815900824628
	大中型灌区排口

	906
	PWQ20221120116883358
	117.55077425390485
	34.21693965753863
	大中型灌区排口

	907
	PWQ20221120118553882
	117.54717697893285
	34.218023447798544
	大中型灌区排口

	908
	PWQ20221120115754924
	117.17046082019807
	34.40919338365976
	规模以下畜禽养殖排污口

	909
	PWQ20221120113064426
	117.54673182964326
	34.219352205877776
	大中型灌区排口

	910
	PWQ20221120117042637
	117.17097848653795
	34.40841444497485
	大中型灌区排口

	911
	PWQ20221120115209646
	117.54475973546506
	34.2196671461847
	大中型灌区排口

	912
	PWQ20221120112266888
	117.09381937980653
	34.48377852928162
	大中型灌区排口

	913
	PWQ20221120119201611
	117.17292644083501
	34.40118457425164
	农村生活污水散排口

	914
	PWQ20221120121027433
	117.20956761324035
	34.38566395680565
	农村生活污水散排口

	915
	PWQ20221120122884495
	117.21083343029022
	34.38467989354251
	大中型灌区排口

	916
	PWQ20221120122474418
	117.21136337913664
	34.38570854419916
	城镇雨洪排口

	917
	PWQ20221120126092105
	117.0952342450619
	34.49639965217622
	大中型灌区排口

	918
	PWQ20221120132710951
	117.22197197377683
	34.383354254089404
	农村生活污水散排口

	919
	PWQ20221120135860593
	117.22199611365797
	34.38343034542101
	农村生活污水散排口

	920
	PWQ20221120132841558
	117.2214885056019
	34.38197766011375
	农村生活污水散排口

	921
	PWQ20221120138307206
	117.22346663475038
	34.37948235916392
	大中型灌区排口

	922
	PWQ20221120146818237
	117.25450180470943
	34.37157475886769
	大中型灌区排口

	923
	PWQ20221120141795692
	117.2662773728371
	34.36998075126676
	大中型灌区排口

	924
	PWQ20221120158203462
	117.26595282554628
	34.36274534662037
	大中型灌区排口

	925
	PWQ20221120159078789
	117.26939141750337
	34.34427762053967
	大中型灌区排口

	926
	PWQ20221120158097590
	117.26860821247102
	34.34776775681329
	大中型灌区排口

	927
	PWQ20221120168579765
	117.64090296054293
	34.344570537214345
	大中型灌区排口

	928
	PWQ20221120162992830
	117.27374732494356
	34.32995236721218
	大中型灌区排口

	929
	PWQ20221120168623189
	117.63684064149858
	34.347001533757734
	大中型灌区排口

	930
	PWQ20221120162965778
	117.20950305461885
	34.33882952864488
	大中型灌区排口

	931
	PWQ20221120166658532
	117.64499790966511
	34.342171509907125
	大中型灌区排口

	932
	PWQ20221121105738957
	117.6188510656357
	34.20709967066144
	大中型灌区排口

	933
	PWQ20221121107875445
	117.61727124452592
	34.20605710262703
	大中型灌区排口

	934
	PWQ20221121104956638
	117.61618092656137
	34.2042980171134
	大中型灌区排口

	935
	PWQ20221121109020796
	117.62278586626054
	34.20755218553956
	大中型灌区排口

	936
	PWQ20221121111150568
	117.63733416795733
	34.208244262418596
	大中型灌区排口

	937
	PWQ20221121124582383
	117.14466400444508
	34.47441922768457
	大中型灌区排口

	938
	PWQ20221121122506986
	117.6519696414471
	34.213166273459876
	大中型灌区排口

	939
	PWQ20221121127191376
	117.11791546328644
	34.47519974138319
	大中型灌区排口

	940
	PWQ20221124105551067
	117.04047828912736
	34.31662600244284
	大中型灌区排口

	941
	PWQ20221124121382337
	117.0138305425644
	34.439123916853625
	大中型灌区排口

	942
	PWQ20221124123015235
	117.00693726539613
	34.43898234287144
	大中型灌区排口

	943
	PWQ20221124124335551
	117.00420141220094
	34.438699194187436
	大中型灌区排口

	944
	PWQ20221124144667262
	116.96118950843812
	34.46451486888312
	大中型灌区排口

	945
	PWQ20221124148357892
	116.96214169263841
	34.4637452914644
	大中型灌区排口

	946
	PWQ20221124156903031
	117.09882974624635
	34.503959473010795
	大中型灌区排口

	947
	PWQ20221124154394945
	117.09917843341827
	34.503559394410885
	大中型灌区排口

	948
	PWQ20221124158440704
	117.09860069745723
	34.5040821662294
	大中型灌区排口

	949
	PWQ20221124152515558
	117.09902136819666
	34.50337719859016
	大中型灌区排口

	950
	PWQ20221124163764539
	117.09820819803657
	34.50372382364014
	大中型灌区排口

	951
	PWQ20221124166009706
	117.0982626419948
	34.503348955632916
	大中型灌区排口

	952
	PWQ20221125105544477
	117.02024083138896
	34.41033364575294
	大中型灌区排口

	953
	PWQ20221125103674298
	117.02021956443788
	34.415300719665446
	大中型灌区排口

	954
	PWQ20221125112916975
	117.02077209949495
	34.4253635743175
	大中型灌区排口

	955
	PWQ20221125117350424
	116.93513989448549
	34.44319406625467
	大中型灌区排口

	956
	PWQ20221125132268210
	117.0494596955223
	34.44605276937677
	大中型灌区排口

	957
	PWQ20221125149420787
	117.04952597416334
	34.44736446367404
	大中型灌区排口

	958
	PWQ20221125145011892
	117.04941281285303
	34.44571539586674
	农村生活污水散排口

	959
	PWQ20221125154458487
	117.03070843315803
	34.49119922238716
	规模以下水产养殖排污口

	960
	PWQ2022112691279487
	117.51088947057725
	34.3250704140488
	大中型灌区排口

	961
	PWQ2022112697408344
	117.50591129064563
	34.32125148318749
	大中型灌区排口

	962
	PWQ20221126103411404
	117.27227866555042
	34.55986047148829
	农村生活污水散排口

	963
	PWQ20221126109339130
	117.62691748234944
	34.28920579530914
	大中型灌区排口

	964
	PWQ20221126109066972
	117.28850355448232
	34.538088347729314
	农村污水处理设施排污口

	965
	PWQ20221126107941911
	117.28523850690408
	34.536688639730684
	其他排污口

	966
	PWQ20221126114967987
	117.26820740954739
	34.52285663502831
	大中型灌区排口

	967
	PWQ20221126115281265
	117.53116697072984
	34.29976565138733
	农村生活污水散排口

	968
	PWQ20221126113440135
	117.62744754552843
	34.26130873437785
	大中型灌区排口

	969
	PWQ20221126118680460
	117.5314258038998
	34.29973019898823
	农村生活污水散排口

	970
	PWQ20221126111770657
	117.53180533647539
	34.29963270481361
	农村生活污水散排口

	971
	PWQ20221126121849044
	117.25822407001048
	34.486354014457504
	大中型灌区排口

	972
	PWQ20221126139843221
	117.24540864515804
	34.48781816220828
	农村生活污水散排口

	973
	PWQ20221126155151707
	117.63025045394899
	34.28232569621443
	大中型灌区排口

	974
	PWQ20221126165473542
	117.54774536571195
	34.15252977495336
	大中型灌区排口

	975
	PWQ2022112787175174
	117.08013893037788
	34.25827020265638
	农村生活污水散排口

	976
	PWQ20221127102383123
	117.12955713272096
	34.52621717374619
	大中型灌区排口

	977
	PWQ20221127122357786
	117.62779274655715
	34.31829800181405
	大中型灌区排口

	978
	PWQ20221127129660983
	117.32524930506544
	34.53720603136272
	城镇雨洪排口

	979
	PWQ20221127122101555
	117.32542457847954
	34.53718941900836
	农村生活污水散排口

	980
	PWQ20221127124289060
	117.62807225527924
	34.30155469728368
	农村生活污水散排口

	981
	PWQ20221127139266699
	117.32564635829478
	34.537070672207086
	大中型灌区排口

	982
	PWQ20221127135702366
	117.25430935621264
	34.32799430396221
	港口码头排口

	983
	PWQ20221127136553774
	117.32198551297189
	34.555332606416926
	大中型灌区排口

	984
	PWQ20221127148667886
	117.32606719953704
	34.553806766018376
	城镇雨洪排口

	985
	PWQ20221127148901794
	117.32649726462235
	34.55362966688857
	城镇雨洪排口

	986
	PWQ20221127145822374
	117.32659350254836
	34.55377487998429
	城镇雨洪排口

	987
	PWQ20221128117905114
	117.65553295612337
	34.17803381172025
	规模以下水产养殖排污口

	988
	PWQ202212795799134
	117.10077032446864
	34.517806313849675
	大中型灌区排口

	989
	PWQ202212793671673
	117.09999416221103
	34.520089369623165
	大中型灌区排口

	990
	PWQ2022127106696372
	117.0999160408974
	34.5219875411105
	大中型灌区排口

	991
	PWQ2022127106232450
	117.1006214618683
	34.5326341372205
	大中型灌区排口


附件2：                     

主要设备参数
水质自动监测装置

微型水质自动监测站

微型水质自动监测配置多个核心监测模块，可同步完成水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、重铬酸钾指数（CODcr）、氨氮、总磷、总氮九个因子的在线监测，并能保障设备正常运行，监测原理均采用国标方法，保障监测数据真实有效。微型站能够实现水样的自动化采集、化学需氧量和氨氮等指标的自动测试，监测数据的自动上传云端。数据传输需要采用5G传输模块，并实现与云端服务器的无缝对接。采用先进的传感技术，可随项目需求变动安装点位，对河流、湖泊、水库、河流入海口等各种野外环境进行在线水质监测。相较于站房式水质监测站，其占地面积较小。
水质五参

1、pH

（1）测量范围：(0-14)pH

（2）测量原理：玻璃电极法

（3）重复性：≤±0.01pH

（4）漂移（pH=9）：≤±0.03 pH

（5）漂移（pH=7）：≤±0.02 pH

（6）漂移（pH=4）：≤±0.03pH

（7）响应时间：≤0.19min
（8）温度补偿精度：≤±0.04pH

（9）电压稳定性：≤±0.01pH

（10）实际水样比对实验：≤±0.07pH
（11）MTBF：≥1440h/次无故障
2、溶解氧

（1）测量范围：（0-20）mg/L

（2）测量原理：荧光电极法

（3）重复性误差：≤±0.01mg/L

（4）零点漂移：≤±0.001 mg/L

（5）量程漂移：≤±0.05mg/L

（6）响应时间：≤0.45min
（7）温度补偿精度：≤±0.3mg/L

（8）电压稳定性：≤±0.15mg/L

（9）≤实际水样比对试验：±0.09mg/L

（10）MTBF：≥1440h/次无故障
3、电导率

（1）测量范围：0-500 uS/cm

（2）测量原理：石墨四极式电极法

（3）重复性误差：≤±0.1%

（4）零点漂移：≤±0.01%

（5）量程漂移：≤±0.4%

（6）响应时间：≤0.21min

（7）温度补偿精度：≤±0.4%

（8）电压稳定性：≤±0.1%

（9）实际水样比对试验：≤±1%

（10）MTBF：≥1440h/次无故障
4、浊度

（1）测量范围：（0-4000）NTU

（2）测量原理：90°散射法

（3）重复性误差：≤±0.1%

（4）零点漂移：≤±0.02%

（5）量程漂移：≤±1.5%

（6）线性误差：≤±0.4%

（7）电压稳定性：≤±0.3%

（8）MTBF：≥1440h/次无故障
5、温度

（1）测量范围：（0-60）℃

（2）测量原理：热敏电阻法

（3）测量误差：≤±0.12℃

（4）MTBF：≥1440h/次无故障
注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

COD cr水质在线自动监测仪

1、测量原理：重铬酸钾氧化分光光度法

2、测量范围：（15~200）mg/L（量程可扩展）

3、技术参数：

（1）重复性：≤ 1.0%

（2）24h低浓度漂移：≤±0.6mg/L

（3）24h高浓度漂移：≤ 0.2%

（4）示值误差：20% FS ≤±1.0%，50%FS ≤±0.5%，80%FS ≤±0.5%

（5）定量下限：≤ 2.4 mg/L

（6）电压影响：≤±0.3%

（7）氯离子影响：≤±5%

（8）环境温度影响：≤±2.0%

（9）一致性：≥99.6%

（10）实际水样对比实验：食品废水（COD＜50mg/L，绝对误差≤1.0mg/L）

                            制药废水（COD≥50mg/L，相对误差≤5%）

                            化工废水（COD≥50mg/L，相对误差≤5%）

                            城市废水（COD≥50mg/L，相对误差≤3%）

                            造纸废水（COD≥50mg/L，相对误差≤1.5%）

（11）数据有效性：≥96.7%

注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据
氨氮水质在线自动监测仪

1、测量原理：纳氏试剂分光光度法

2、测量范围：（0.1-10）mg/L（量程可扩展）

3、技术参数

（1）重复性：≤1.1%
（2）24h低浓度漂移：≤ 0.002mg/L
（3）24h高浓度漂移：≤0.5%

（4）示值误差：20% FS ≤±2.5%，50%FS  ≤±1.0%，80%FS  ≤±3.0%
（5）记忆效应（80%*➡20%*）：≤±0.05mg/L

记忆效应（20%*➡80%*）：≤±0.15mg/L

（6）定量下限：≤ 0.020mg/L

（7）环境温度影响试验：≤±0.7%

（8）一致性：≥99.4%

（9）电压影响：≤±0.5%

（10）pH影响：≤±1.1%

（11）实际试样比对实验：

城市废水：氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.2mg/L

制药废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤10%

化工废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤6.0%

造纸废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤2.5%

食品废水：氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤1.0%

（12）数据有效率：≥96.5%

（13）一致性：≥99.4%

注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

总磷水质在线自动监测仪

1、测量原理：钼酸铵分光光度法

2、测量范围：（0~50）mg/L（量程可扩展）

3、技术参数

（1）重复性误差：≤±5%

（2）零点漂移：≤±0.1%
（3）量程漂移：≤±5%

（4）直线性：≤±1.0%

（5）MTBF(≥720h/次)：≥1440h/次无故障

（6）电压稳定性：±0.8%

（7）绝缘阻抗：5MΩ 以上

（8）重复性：≤±3.5%
（9）示值误差：20% F.S.：≤±0.5%，50%F.S.：≤±1.0%，80%F.S.：≤±1.0%
（10）24h低浓度漂移：≤ 0.01mg/L
（11）24h高浓度漂移：≤ 0.3%

（12）定量下限：≤ 0.01mg/L
（13）记忆效应（80%*➡20%*）：≤±0.01mg/L

记忆效应（20%*➡80%*）：≤±0.10mg/L

（14）电压影响：≤±0.2%

（15）环境温度影响：≤±1.8%

（16）实际试样比对实验：

制药废水：总磷≥0.4mg/L，相对误≤1.5%

化工废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤5%

城市废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤1.5%

造纸废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤1.5%

食品废水：总磷≥0.4mg/L，相对误差≤2%

（17）数据有效率：≥96.7%

（18）一致性：≥99.8%

注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据

总氮水质在线自动监测仪

1、测量原理：碱性过硫酸钾氧化分光光度法

2、测量范围：0~50mg/L（量程可扩展）
3、技术参数：

（1）重复性误差：≤±0.8%

（2）零点漂移：≤±0.1%

（3）量程漂移：≤±0.3%

（4）直线性：≤±1.0%

（5）电压稳定性：≤±1%

（6）重复性：≤1.5%

（7）24h低浓度漂移：≤ 0.05mg/L
（8）24h高浓度漂移：≤ 1%

（9）示值误差：20% FS ≤±5%，50%FS± ≤3.0%，80%FS ≤±3%
（10）MTBF：≥1440h无故障

（11）定量下限：≤0.10mg/L
（12）绝缘阻抗：5MΩ 以上

（13）电压影响：≤±1.5%

（14）环境温度影响：≤±2%

（15）实际试样比对实验：

制药废水：总氮＜2mg/L，绝对误差≤0.05%

化工废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤1.5%

城市废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤2.0%

造纸废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤1.5%

食品废水：总氮≥2mg/L，相对误差≤1.5%

（16）数据有效率：≥93.5%

（17）一致性：99.3%

注：以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告作为依据
流量实时监控

流量计

（1）流量范围：10L/s~10m3/s(由配用的量水堰槽的种类、规格确定)

（2）液位测量误差：≤±1mm

（3）流量测量误差：≤±2%

（4）液位精准度：≤±0.01%

（5）流量精准度：≤±0.1%

（6）期间漂移：≤±0.2%

（7）电压稳定性：≤±0.1%

（8）计时误差：≤±0.03‰

（9）最小维护周期：＞168h

（10）液位比对误差：≤±4mm

（11）流量对比误差：≤±2%

（12）累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计

（13）流量准确度：+5%(1%~3%配用量水堰槽的不确定，再附加上1%~2%的仪表测量误差）

（14）测距范围：0.4~2m(从探头底部起0.4m内是盲区，0.4m~2m内为测距范围)

（15）测距准确度：±3mm(在1m量程内标定的结果)

（16）液位分辩：1mm

（17）工作环境温度：-20℃~55℃

（18）仪表防护等级：仪表显示部分：IP66；探头部分：IP688

（19）仪表日历钟计时误差：<5分钟/每月

（20）仪表数据存储量：

每月、每天、每小时的记录：仅记录流量>2年，附加其它仪表4路>4个月；每分钟的记录：仅记录流量>8小时，附加其它仪表4路>4小时

（21）可以配接的打印机：接口插座，DB25插孔

设定为“打印记录”时：EPSON兼容(建议配用TP-μp40T)

设定为“定时打印”时：仅TP-μp40T

（22）(4~20)mA 电流输出：

外部负载电阻：(0~500)Ω

误差：0.5%(相对仪表示值)

负端与仪表地端共接(根据应用要求可改成悬浮地输出)

输出内容：流量、液位可选

