如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年11月3日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月3日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）

采购需求

一、项目概况

- 2025年路灯维修养护劳务项目（维护期2025.11-2028.10）

- 二、本项目不接受超过项目预算金额384万元（每年不超过128万元人民币）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、服务、供应商的利润、防疫、等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概述：

1、项目内容：路灯管理所目前管理着新、老城区、中心商贸区 90 余条主次干道的路灯，装灯里程 260余公里，路灯地下电缆里程 340 余公里。

2025年最新统计数据显示，现有路灯 27000 余盏（其中 EMC 合同内数据还有 9000 余盏将于2026年6月底合同期满。），灯杆 8600 余根（含中杆灯），路灯专变 95台，路灯控制柜 150台（其中直流控制柜35台）。另有城南龙飞地雕塑灯光喷泉属于路灯所管理维护。

2、维护服务期：三年（每年不超过128万元）。

四、项目维护要求

- （一）维护内容

1.档案资料维护

需填报各项报表，对设备的运行、维护、更换情况及时记录,准确填写各项维护报表。项目管理团队人员、维护、巡查人员架构、联系方式、安全规范、应急处理预案等必须规范。

2.路灯设施设备维护

（1）路灯设施亮灯率达到95%以上、完好率达到98%以上，对路灯设施设备的维护必须符合国家相关规范要求。

（2）采购人现有道路照明光源均为LED灯，LED以灭灯盏数计算亮灯率，单颗式LED灯以一盏灯如灭20%灯珠即视为灭灯计算亮灯率。亮灯率=（总光源数-灭灯盏数）/总光源数  *100%。

3.车辆运行维护，路灯所名下2台高空作业车及1台皮卡巡逻车日常运行保养维修，含油料（不含保险费）。

4.路灯维修中的常规材料采购及工器具采购（不含变压器及大批电缆）。

5.路灯控制柜终端运行维护，监控平台通信服务及其他软件服务。

（二）维护队伍和基础车辆要求

1.人员要求：

投标人必须派出不少于10人组成本项目的专职维护队伍，其中电工不少于4人、B证驾驶员2名（电工不少于4人、B证驾驶员2名为实质性条款，不满足视为无效投标），电工要求持有特种作业操作证（作业种类：电工）。投标文件中提供人员名单、证书复印件及上述人员与投标人签订的劳动合同。

2.中标人的工作人员必须是经国家认可的相关部门专业技术培训合格，并持证上岗；特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证书。当涉及高压部分照明设施的维修维护时，维修人员须有高压进网证和高压操作证。

3.项目经理配备要求

- 投标人拟派1名项目负责人须具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师资格或市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师资格以及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。投标文件中提供项目经理证书复印件及提供上述人员2025年5月-7月近3个月的连续社保证明复印件加盖公章。

4.除以上人员外，中标人还需要根据工作需要配备足够的巡查人员：投标人需充分考虑维护管理范围内的设施巡查、防盗工作，配备充足的人员负责该项工作。

5.中标人维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。如得到采购人同意进行变动的人员的职称、资质等级不低于原人员。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。中标人用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。采购人将不定期核查项目团队人员人数是否与备案相符。如人数不符的，采购人有权要求中标人立即补充相关人员，且采购人有权在当月维护经费扣除人民币10000元作为处罚。

6.中标人应配备如下维护用基本车辆：高空作业车辆（14米）至少2台，巡查用车辆（轿车或面包车）至少1台。具体设备根据投标人自身情况自定，如中标前有车辆的投标人，在投标文件中提供有效期内详细设备清单及车辆登记证书的复印件、行驶证的复印件；中标前未有设备车辆的投标人需提供承诺书，承诺书格式自拟。

项目维护要求为实质性响应条款，如不满足，按照无效投标处理。

- 其他要求：见磋商文件《拟签订的合同文本》