如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年11月3日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月3日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。
项目要求（采购需求）

一、项目说明
（一）采购人：徐州市水务局

（二）采购项目名称：徐州市“智慧水利”平台运维
（三）采购标的：徐州市“智慧水利”平台运维
（四）本项目为专门面向中小微企业的项目，所属行业为软件和信息技术服务业
（五）本项目不接受超过80万元（采购项目预算金额）的投标报价

（六）投标报价中须包含84条通信线路的通信费用
（七）项目服务期：自合同签订之日起一年
二、运维服务实施要求
（一）项目背景

徐州市“智慧水利”项目总投资约1300万元。系统于2016年通过验收投入使用。项目按照“智慧徐州”总体规划，实现八大系统：即防汛防旱指挥系统、水资源管理系统、农村水利管理系统、供水决策支持系统、排水管理系统、水利工程管理系统、南水北调管理系统、电子政务系统。
通过近几年的运维，已完成内容如下：1.数据库已迁移到市政务云平台（华为云）高斯数据库，需要在本年度的运维过程中将WEB服务、APP前端、大屏视图对接到高斯数据库上并验证数据库的稳定性；2.前端45条通讯线路已铺设到位，44个闸泵站数据采集设备已安装到位，受站点实际条件限制部分数据无法采集，在具备条件后，数据应当可以采集汇总；3.对智慧水利APP进行了升级，根据实际需要继续优化。
（二）运维服务内容
徐州市“智慧水利”平台运维服务，包含前端闸泵站及气象信息系统接入运维、智慧水利管理平台维护与升级、智慧水利大屏视图维护与升级、智慧水利APP维护与升级等。通过建立流程化标准化规范化专业化的运维服务体系，保障系统正常运行且持续改进。协助徐州市水务局做好数据采集、数据整理、上传数据、数据分析、平台优化、平台数据对接等工作。

1.前端闸泵站及气象局信息系统接入运维
利用前端采集系统升级，实现对徐州市范围内水闸、泵站等水利工程设施。通信线路共84条：水务局线路1条、华美机房1条、44条工管闸站线路（详见下表）、32条积水点线路（详见下表）、东王庄、三八河、河湖中心、水源地、铜山水务局线路。
表1：                     闸站基本情况表
	序号
	水闸名称
	所在地
	所在河流

	1
	郑集闸
	铜山区郑集镇
	郑集河

	2
	丁楼闸
	黄河故道与黄河北路交叉处
	废黄河

	3
	李庄闸
	云龙区李庄村
	黄河故道

	4
	温庄闸
	铜山区房村镇
	废黄河

	5
	庙山闸
	铜山区单集镇
	白马河

	6
	峰山闸
	睢宁县苏塘镇
	废黄河

	7
	单集闸
	铜山区单集镇
	房亭河

	8
	刘集地涵-南闸
	邳州市八路镇
	徐洪河

	
	刘集地涵-天窗
	邳州市八路镇
	房亭河

	
	刘集地涵-北闸
	邳州市议堂镇
	徐洪河

	9
	黄河北闸
	睢宁县魏集镇
	徐洪河

	10
	民便河闸
	睢宁县魏集镇
	民便河

	11
	华沂闸
	邳州市炮车镇
	老沂河

	12
	张集闸
	铜山区刘集镇
	故黄河郑集分洪道

	13
	孙楼闸
	铜山区刘集镇
	故黄河郑集分洪道

	14
	后姚闸
	经济开发区大庙镇后姚村
	房亭河

	15
	刘山闸
	宿羊山镇
	不牢河

	16
	解台闸
	经开区大庙办事处
	不牢河

	17
	梅庄闸
	铜山县茅村镇
	老不牢河

	18
	七段闸
	沛县
	顺堤河

	19
	周庄闸
	铜山区
	废黄河

	20
	杨山头闸
	铜山区
	奎河

	21
	房运闸
	经开区
	京杭大运河

	22
	朱湾闸
	贾汪区
	老不牢河

	23
	黄桥闸
	铜山区
	奎河


表2：                     泵站基本情况表

	序号
	泵站名称
	所在地
	所在河系

	1
	单集站
	铜山区单集镇
	房亭河

	2
	大庙站
	经济开发区大庙镇东
	徐洪河

	3
	天齐站
	丁万河与天齐北路交叉处东侧
	丁万河

	4
	大孤山站
	丁万河与三环西路交叉处东侧
	丁万河

	5
	郑集西站
	铜山区郑集镇
	郑集河

	6
	郑集东站
	铜山区郑集镇
	郑集河

	7
	黄河新村站
	泉山区
	无

	8
	黄茅岗站
	泉山区
	奎河

	9
	段庄站
	矿山路南50米
	无

	10
	袁桥西站
	徐州市云龙区彭城街道引洪路东首
	废黄河

	11
	袁桥东站
	徐州市云龙区彭城街道引洪路东首
	废黄河

	12
	王窑河泵站
	铜山区汉王镇
	王窑河

	13
	邓庄站
	铜山区邓庄村
	徐洪河


	14
	刘集站
	铜山区刘集镇
	顺堤河

	15
	刘山北站
	邳州市宿羊山镇
	大运河

	16
	刘山南站
	邳州市宿羊山镇
	大运河

	17
	解台站
	贾汪区大昊镇
	大运河


表3：                    需对接信息系统线路统计表
	序号
	系统名称
	所在地

	1
	徐州市排水信息化系统
	徐州市市区 

	2
	徐州市水源地管理系统
	徐州市市区

	3
	徐州市河湖中心管理系统
	徐州市市区


表4：                          积水点线路

	序号
	点位名称
	情况

	1
	金山东路公安局西侧泉山区泰山街道为民服务中心南15米
	数字城管

	2
	东南郡农业银行东点位农业银行往南40米绿化带内
	数字城管

	3
	大成物流欣欣路南侧点位红绿灯箱北10米处东南角
	数字城管

	4
	欣欣路立交桥东侧点位东出口20米绿化带内
	海康

	5
	欣欣路立交桥西路北静香园南点位绿化带内人行道路南
	数字城管

	6
	梨园路与三环南路交叉口长安路东侧点位电警立杆南9米处
	海康

	7
	汽车南站站台向北100米路东治安杆件南绿化带内
	海康

	8
	七里沟立交桥南侧出口21米路东侧绿化带内
	海康

	9
	云龙公园南门路南站台往西11米绿化带内
	海康

	10
	金山南路英皇幼教路东点位幼教大门西23米绿化带内
	海康

	11
	工农路与新淮海西路交叉口东北角红绿灯杆件北3米
	海康

	12
	二环西路与新淮海西路交叉口东南角红绿灯杆件往东4.5米
	海康

	13
	纺织东路与煤建一街交叉口西北角治安监控立杆南6米
	海康

	14
	十三中门口路北门卫室北8米
	海康

	15
	苏堤北路儿童医院路东治安监控立杆正对面
	海康

	16
	铜沛路市监南门路南治安监控东2米
	数字城管

	17
	夹河街中国银行东侧点位报停南2米
	海康

	18
	中山北路金地大门正对面绿化带内路东站台往南15米
	海康

	19
	白云立交桥路口东路北距离东入口7米
	海康

	20
	津浦路与圆梦东路交叉口路东南侧移动运营信号塔往北50米
	数字城管

	21
	九七医院院内康庄路路西
	海康

	22
	楚王陵门口西侧郭庄路路北
	数字城管

	23
	经一路与民富路交叉口西南角红绿灯落地箱东侧
	海康

	24
	云苑路与民富路交叉口东北角治安监控立杆往南2米
	数字城管

	25
	民富路与汉源大道交叉口西南角城管监控立杆往西2米
	数字城管

	26
	医科大学东门门口路北花坛里距离东门门口15米
	海康

	27
	下淀立交桥西出口花坛里电子屏幕往西20米
	海康

	28
	下淀农贸市场门口路东红绿灯控制柜往东2米
	海康

	29
	广山路与下淀路交叉口东南角红绿灯控制机柜往东2米
	海康

	30
	下淀路与瓦房西路交叉口路南中国石油正对面
	海康

	31
	宣武市场铁货街
	海康

	32
	坝子街立交桥
	海康


依靠市大数据云平台，通过电子政务外网对接气象局信息系统，数据接入华为云高斯数据库，并进行运维保障。
2.智慧水利管理平台维护与升级

依靠市大数据云平台，对“智慧水利”平台WEB端运维与升级，对接高斯数据库，确保防汛业务数据更新及时准确，恢复供水、排水、水利工程闸泵站相关数据，接入气象局信息系统数据，并优化页面显示。
基于徐州市水利局已建的智慧水利一期平台，依托现有基础应用支撑体系，进一步夯实数据底板，完善气象数据接入，提升算据能力，优化雨水情分析功能，提升工情运行监测能力，为徐州市水利防汛指挥决策提供有效支撑。
1、气象数据接入
（1）天气预报
接入气象局提供未来7天的天气预报信息，包括气温、气压、风向、风速等，用于预判未来天气情况，能实时关注天气信息。
（2）气象预警
结合气象局提供的数据接口，实现接入气象预警信号等级，按红、橙、黄、蓝预警信号接入展示，同时，做好变更响应等级提升、预警信号解除数据动态获取，并在徐州市智慧水利一期大屏中展示和应用。
（3）气象降雨监测数据
基于现有徐州市水利局已建雨情站点，为更好提供落地雨降雨监测，共享气象局降雨实时监测数据，进一步提高降雨覆盖面，为防汛指挥决策提供有效支持，数据并在综合大屏、一张图中进行应用。
（4）短临降雨预报数据
为更好预报云中雨情况，协调气象局提供未来短临2小时的降雨网格数据，更好对未来趋势做响应研判。
（5） 卫星云图
在现有接入中央气象台卫星云图数据外，补充接入气象局提供的卫星云图数据，并在对应应用功能中展示。
（6）气象雷达
在现有接入中央气象台气象雷达数据外，补充接入气象局提供的气象雷达数据，并在对应应用功能中展示。
（7）风场预报
为更好判定徐州市区域范围的风场情况，需接入气象局提供的风场数据，进一步完善一张图风场预报情况，并直观在对应应用功能中展示。
2、雨情统计分析
基于现有雨情监测模块，采用统计报表方式进一步提升雨情分析功能，实现降雨的量级统计、极值统计、短临1小时、3小时降雨统计，可以通过列表展示、图表联动、地图查询定位，全方面提升降雨多维度分析统计。
3、水情统计分析
采用统计报表方式实现水库水位统计、河道水位统计，更好满足日常工作值班需要，并将数据进行汇总和归类，可以通过列表展示、图表联动、地图查询定位，全方面提升水情多维度分析统计功能。
4、工情数据展示
为直观显示工情信息，采用统计报表方式，直观显示闸门工情内水位和外水位，计算闸门对应过泄流量及闸门启闭状态，通过一个表方式直观将数据进行展示，并对闸门调度工情调度规则进行关联展示，方便用户日常和调度实际使用，提升工作效率。

3.总体要求
运维升级期间进行压力测试，测试接口包括水文局数据接口、气象局数据接口、卫星图数据接口、雷达图数据接口、流媒体调用接口、服务器负载测试报告等。

待2026年3月前要能够实现300人同时访问网页、 App的情况下系统反应流畅。
三、其他要求
详见采购文件中《拟签订的合同文本》。
四、意见反馈时间

2025年10月30日至2025年11月3日17:00。
五、意见反馈联系方式

联系人：唐流霞
联系方法：0516-80802220

地址：徐州市新城区新安路徐州市水务局227室
