| 序号 | 机械设备名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★泵站日常监控 | 排查开发区所有路段雨污水管网 ，针对淤堵严重路段 ，清理并疏通雨污水管网 ，其中人员配置 ：4名工人+1名技术人员 ， | 工日 | 2年 |
| 2 | ★车辆配置 | 1、 日常作业皮卡车或者面包车一辆 ，清洗疏通吸污车一辆 ，大功率抽水车一辆（防汛车） ，工程技术人员应急储备车辆一辆 2、含各个车辆一年的保险 ，至少保养一次 ， 以及日常的维修 、燃油等费用 ，服务期限2年 | 项 | 4 |
| 3 | ★气囊封堵 | φ400气囊*2 | 个 | 2 |
| 4 | ★气囊封堵 | φ500气囊*2 ， φ600气囊*4 | 个 | 6 |
| 5 | ★气囊封堵 | φ800气囊*4 ， φ 100 0气囊*6 | 个 | 10 |
| 6 | ★气囊封堵 | φ1200气囊*2 | 个 | 2 |
| 7 | ★气囊封堵 | φ1500气囊*2 | 个 | 2 |
| 8 | 电动发电机组 | 12KW箱体式双电压发电机一台 | 台 | 1 |
| 9 | 柴油发电机组 | 发电机 | 台 | 1 |
| 10 | 气泵 | 气泵 | 台 | 1 |
| 11 | 清淤抓斗机一台 | 清淤抓斗机一台 | 台班 | 1 |
| 12 | 供气式潜水服 | 供气式潜水服 | 台班 | 1 |
| 13 | 清水泵 | 4寸清水泵两台 ，7.5 KW清水泵四台 ，水带200米 ，水带接头10个 | 台 | 6 |
| 14 | 泥浆泵 | 7.5KW泥浆泵两台 | 台 | 2 |
| 15 | 汛期增加费 | 汛期增加费 | 项 | 1 |