徐州市中心医院全自动药品分包机项目更正（澄清）内容（一）

一、以下为澄清或者修改的内容

1、原招标文件第六章《采购需求》 五、技术参数要求中：

“▲4.3 外摆盘处具备独立的智能显示屏用于外摆药品添加时的指示，每个外摆药格都配置独立的FND数显装置，用于显示药格内的填药数量（投标文件中提供产品彩页或图片或视频证明）。”

更正（澄清）为：

“▲4.3 外摆药品填充采用无纸化方式，在外摆盘的填药盘或者在包含在设备基础配置中的外置外摆盘辅助填药装置处，配置有独立的智能显示屏，用于外摆药品添加时提示药品名称，规格，厂家等信息，每个外摆药格均配置独立的数显装置，用于指示填好位置和/或填药数量（投标文件中提供产品彩页或图片或视频证明）。”

2、原招标文件第六章《采购需求》 五、技术参数要求中：

“▲5.4耗材具备生产材质信息二维码标签，更换耗材时系统扫码后能够识别并记录系统，系统自动将包装及打印参数调整至最佳状态（投标文件中提供产品彩页或图片或视频证明）。”

更正（澄清）为：

“▲5.4 因每个批次耗材（包装纸/碳带）特性存在差异，对设备性能造成影响，要求设备能够根据每套耗材本身附带的信息（如存储在RFID芯片中/编码在二维条码中），自动调整机器包装参数和打印参数到最佳状态。（投标文件中提供产品彩页或图片或视频证明，并在投标文件中说明实现原理，内容自拟）。”

3、原招标文件第四章《评标标准》中：

| 技术参数（30分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“五、技术参数要求”满足程度进行评分。 满足招标文件基本技术要求的得30分，次重要响应指标如有不满足或负偏离，每一项扣2分；其他响应指标不满足或负偏离，每一项扣1分，扣完为止，本项最高得30分，最低得0分。 注：未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足。 |
| --- | --- |
| 所投产品质量、性能评价（10分） | 根据所投产品实样照片、产品配置、产品品质、医疗机构应用情况等，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。 性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得2分；性能稳定性较差的得1分； 质量可靠性（3分）：质量可靠性高的得3分；产品质量可靠性一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分； 技术先进性（3分）：技术先进的得3分；技术较先进的得2分；技术较落后的得1分； 未提供不得分。本项最高得10分，最低不得分。 |

更正（澄清）为：

| 技术参数（36分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“五、技术参数要求”满足程度进行评分。 满足招标文件基本技术要求的得36分，次重要响应指标如有不满足或负偏离，每一项扣2分；其他响应指标不满足或负偏离，每一项扣1分，扣完为止，本项最高得36分，最低得0分。 注：加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足。 |
| --- | --- |
| 所投产品评价（4分） | 所投产品自2022年1月1日以来（合同签订时间），投标人或所投产品制造商或其他代理商与投标同品牌类似项目的合同，每份合同得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供业绩合同扫描件并加盖投标人电子签章的方为有效。 |

- 其他内容不变。

- 特别提醒：为不影响制作电子投标文件，请各投标人按更正公告及招标文件（更正版）制作投标文件。

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年11月5日