
                                                                                           总  说  明

工程名称：睢宁县魏集镇叶场社区宜居宜业和美乡村建设工程
	一、工程概况：睢宁县魏集镇叶场社区宜居宜业和美乡村建设工程位于江苏省徐州市睢宁县魏集镇叶场社区。
二、工程预算范围：睢宁县魏集镇叶场社区宜居宜业和美乡村建设工程包含修缮土建、装饰、市政、园林、土建、安装等详见工程量清单全部内容。

三、工程清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增及有关文件规定。

四、工程类别：三类。

五、工程质量要求：合格。

六、工期：详见工程量清单。

七、工程造价的组成：

1、分部分项工程：执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）（营改增）等。

2、措施项目费：
现场安全文明施工措施费：修缮土建按1.5%；装饰按1.7%；市政通用项目、道路、排水按1.5%；园林按1%；土建按3.1%；市政大型土石方按1.5%；钢结构按1.6%；安装按1.5%；市政路灯及交通设施按1.2%。
扬尘污染防治增加费：修缮土建按0.21%；装饰按0.22%；市政通用项目、道路、排水按0.31%；园林按0.21%；土建按0.31%；市政大型土石方按0.42%；钢结构按0.1%；安装按0.21%；市政路灯及交通设施按0.1%。
临时设施费：修缮土建按1.1%；装饰按0.3%；市政通用项目、道路、排水按1.1%；园林按0.3%；土建按1%；市政大型土石方按1.1%；钢结构按1%；安装按0.6%；市政路灯及交通设施按1.1%。
建筑工人实名制费用：不计取。
智慧工地费用：不计取。
新冠疫情常态化防控：不计取。
非夜间施工照明费：不计取。
施工排水、降水：不计取。
以下措施项目费用暂不计取：夜间施工费；二次搬运费；冬雨季施工；地上、地下设施、建筑物的临时保护费；已完工程及设备保护费；赶工措施费；按质论价费；特殊条件下施工增加费；

单价措施费：

1）砼、钢筋砼模板及支架：预算按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）中的含量及规定计算；

2）脚手架：预算按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）中的规定计算；

3）垂直运输机械费：预算按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）的规定计算；

4）大型机械设备进出场及安拆费：预算按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）的规定计算。

3、其他项目费：

暂列金额及暂估价：总计170000元（详见工程量清单）；

计日工：三类工（土方工）暂定1280工日；轮胎式装载机斗容量2m3暂定56台班；自卸汽车 装载质量15t暂定56台班。
总承包服务费：本工程暂不计取。

4、规费、税金：
1）环境保护税：不计取；

2）社会保障费：按规定计取；

3）住房公积金：按规定计取；

4）税金：税率按9%计取。

七、其他须说明的问题：

1、人工费按苏建函价【2025】273号文件执行；

2、材料价格：参考2025年第10期《睢宁建筑材料市场指导价格信息》、《徐州建筑材料市场指导价格信息》，对于材料价中过高或严重高于市场的材料则采用市场价；

3、本工程工程量清单所包含的内容（含工作内容）不限于施工图设计内容及工艺，如与设计图纸有冲突，以工程量清单特征描述及清单给定的量为准；实际施工、结算按实际量进行施工及结算。

                                        


PAGE  

