如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月3日17:30之前送至采购人单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月3日17:30之后到达采购人单位的邮件将不再受理）。

# 第六章  采购需求

## 第一部分：相关说明

一、采购人：沛县数据局

二、采购项目名称：沛县新一代电子政务外网服务项目

三、采购标的：沛县新一代电子政务外网服务项目

（沛县新一代电子政务外网服务项目）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

四、本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

五、本项目涉及的硬件产品均采购的为非进口产品。

六、本项目涉及的平台类或以软件交付类产品须提供本地硬件交付。

七、本项目预算金额720万元，服务期限为3年，分两个采购包，其中采购包1预算金额：420万元；采购包2预算金额：300万元。

八、对于招标要求未尽事宜，按照《关于加强全省“一张网”高质量建设管理有关工作的通知（苏数发〔2025〕42）》《江苏省新一代电子政务外网固定网络省市对接标准》《江苏省新一代电子政务外网5G专网接入技术要求》《徐州市新一代电子政务外网县（市、区）指南》《徐州市新一代电子政务外网建设方案建议书》等相关规范要求执行。

九、为保证项目的完整性、可交付性，建设过程中所需的硬件设备，包括但不限于设备板卡、模块、计算资源、存储资源、耗材等由投标人承担。

十、本次项目涉及的所有利旧设备须购买维保服务，维保服务期限与本项目服务期限一致。

## 第二部分：项目概况

### 一、建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想、数据发展和安全的重要论述以及对江苏工作重要讲话重要指示精神，以推动我省数字政府高质量建设为目标，以政府决策、市场监管、社会治理、公共服务、生态环境、智慧城市、应急管理等数字化业务需求为牵引，以5G、IPv6+、云计算、大数据、确定性网络（CENI）、人工智能、物联网、区块链等技术创新应用为驱动，以“固移融合、安全可靠”总体技术路线为架构，通过构建一网多平面，建设“高速泛在、智能敏捷、安全可控、协同高效”的新一代电子政务外网，全面提升网络承载能力、业务支撑能力、安全保障能力和运行管理能力，为我县政府数字化、智能化运行提供高效稳定的信息网络支撑和安全可靠的网络服务保障。

同时落实《徐州市“十四五”数字政府建设规划》目标要求，沛县新一代电子政务外网纵向上联升级后的“全市一张网”，下联镇（街道）、村（社区），横向连接县各行政园区直属单位、园区以外的各部委办局以及有电子政务外网使用需求的单位等，满足个性化的专网接入服务和专网整合要求；建设具有1Gbps双链路承载能力的IP骨干网络，链路可根据业务需求平滑过渡至10Gbps，实现政务办公、视频监控、视频会议、物联感知等多业务流量统一承载；利用市级零信任准入平台，增强网络边界安全防护能力；依循徐州市电子政务外网建设标准规范和接入规范，建设IPv6单栈化演进能力；利用市级网络运维管理平台为我县提供智能化端到端网络运维服务，对关键重保业务形成高效率重保。新一代沛县电子政务网络作为我县云网支撑的关键基础设施将对沛县数字政府政务服务、社会治理、民生服务、政务运行四大类业务提供有效支撑，让沛县电子政务外网的服务和创新能力满足未来5～10年发展需求。

### 二、建设内容

新一代电子政务外网建设项目基于IPv6规模部署和国产化应用，通过市级统建的SDN智能网络，搭建切片网络，实现县镇村各级网络资源灵活分配、按需组网，对我县电子政务外网进行全面迭代升级。全市整体网络框架如图1所示：

图1 徐州市新一代电子政务外网体系框架

我县新一代电子政务外网建设包含县级纵向广域网建设和县级横向城域网建设。县级纵向广域网核心为一对市局托管的广域核心路由器（以下简称县核心路由器），通过县核心路由器上联徐州市电子政务外网，下联开发区及各乡镇、街道，形成一张贯通国家、省、市、县、镇（街道）、村（社区）的纵向骨干网络，实现市县镇村之间的跨域纵向互通。县级横向城域网是一张覆盖县级各园区及部门（单位）的横向网络，横向对接我县园区、一类接入单位、二类接入单位、三类接入单位，实现县级各部委办局及国有企事业单位电子政务外网的全域覆盖、应接尽接。县级横向城域网同时与县级纵向广域网、政务云及安全设备等连接，实现各级网络的互联互通。

本次我县新一代电子政务外网建设内容主要包含传输线路建设、5G固移融合服务租赁、固网平面建设、安全保障体系建设、运维服务体系建设、机房基础设施改造六个方面。

### 三、投标文件要求

（一）投标文件中提供《项目需求理解与分析》；

（二）《项目需求理解与分析》对照以上要求进行编制。

## 第三部分：采购包1具体采购需求

### 一、服务要求及相关设备清单

#### （一）传输线路建设服务要求及相关清单

为落实沛县新一代电子政务外网建设的整体规划，提升网络的高效性、安全性和可靠性，本次新一代电子政务外网建设将遵循《徐州市新一代电子政务外网建设方案建议书》的标准和规范，确保各层级网络的互联互通和灵活组网。整体上网络平面架构如下图所示：

图 新一代电子政务外网网络平面架构

##### 1.总体要求

根据新一代电子政务外网专线要求我县传输线路规划如下：园区主备部署裸光纤，一类接入单位线路带宽按1G双线路考虑，二类接入单位按500M双线路考虑，三类接入单位按100M考虑。

接入线路应具备快速弹性扩展能力，一类接入单位专线可根据业务需求弹性扩展至10G，二类接入单位专线可根据业务需求弹性扩展至1G，三类接入单位专线可根据业务需求弹性扩展至500M，以满足未来高清视频、指挥调度、视频会议等各类业务的大带宽、高质量传输需求。

具体建设内容如下：

园区包括行政中心、政务中心、人防大楼、卫健委大楼，除行政中心外各园区部署1条裸光纤主用线路上联县核心路由器（包括清单1：县城域核心节点到园区的横向传输线路1）；

一类接入单位包括政务云、公安局、大数据管理中心、自然资源和规划局及开发区和17个乡镇、街道，各部署1条1G主用线路上联县核心路由器【县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路1】；

二类接入单位包括19家驻外部委办局各部署1条500M主用线路上联县核心路由器，17家便民服务中心各部署1条500M备用线路就近接入乡镇、街道路由设备（县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路1）；

三类接入单位包括各镇驻外单位、财政专线覆盖单位、原电子政务外网覆盖单位、卫生院、国土所、公立医院、县直属企业及国有企业、村委会及社区居委会等，各部署1条100M线路并汇聚上联县核心路由器，各村委会、社区接入点需同时保障同一建筑内或邻近（直线距离不大于70米）的卫生室接入电子政务外网。【县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路1】。

##### 2.项目IPv6部署与传输线路建设要求

本次固定网络新平面建设应采用SRv6 VPN统一承载IPv4、IPv6业务。应充分运用广域网、城域网的多线路带宽资源，结合SRv6编排能力，实现业务流量的动态调整。广域网通信线路应能为政务外网IPv4、IPv6业务提供专用的二层点对点形式线路，宜采用MSTP、SDH、OTN等线路类型。三层接口的MTU值设置应大于等于2000。

##### 3.市级SDN控制器部分对接要求

按照《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接技术要求》规定的技术要求、数据对接模式及具体工作等内容，完成与市级SDN控制器对接工作。

##### 4.市级统一运行管理平台部分对接要求

按照《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接技术要求》规定的技术要求、数据对接模式及具体工作等内容，完成与市级统一运行管理平台的对接工作。

##### 5.新旧电子政务外网割接要求

投标人须在本次项目建成后，提供切实可行的网络割接方案及承诺函，并负责网络割接的实施，确保全部业务系统从旧网向新网迁移完成，直至旧网退网。

本项目建成后，须逐步将旧网承载的业务迁移到新建网络，待全部业务迁移完成后，将旧网做退网处理，投标人须负责将旧网正在运行的所有业务系统分阶段、分步骤从旧网平滑切换到新网。投标人须提供科学、合理、切实可行的网络割接方案，割接方案能够确保业务运行的平滑、稳定和安全。

##### 6.项目建设实施服务要求

本次按照沛县电子政务外网实际需求，以及《江苏省新一代政务外网建设指南》要求，投标人承担本项目所涉通信线路开通方案的设计和施工、项目相关网络设备的安装调试，能够解决复杂的工程技术问题，须提供包括《沛县电子政务外网整体规划设计》《机房主要设备布局设计》《设备命名编码设计》《沛县IP地址规划设计》《SRv6路由设计》以及其他实施计划方案等内容。

相关配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 传输线路建设 |  |  |  |
| 1.1 | 县城域核心节点到园区的横向传输线路1 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 3 | 条 |
| 1.2 | 县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路1 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 22 | 条 |
| 1.3 | 县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路1 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 36 | 条 |
| 1.4 | 县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路1 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 493 | 条 |

说明：上述“清单1：传输线路配置清单”中“数量”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

#### （二）5G固移融合服务租赁要求及相关清单

为解决应急指挥、无人机等业务场景接入政务外网的业务通路，市级建设一套固移平台，通过5G定制专网对接新一代电子政务外网系统。我县以租赁5G固移融合服务并利用市级固移平台的方式为应急指挥等业务提供必要的网络支撑。

投标人中标后须提供5G网络实现移动场景下接入沛县新一代电子政务外网的服务和能力，提供号卡、CPE终端及相关配套服务并根据《江苏省新一代电子政务外网专用移动平面接入技术要求》规范接入。

相关配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 5G固移融合服务租赁 |  |  |  |
| 1 | 5G政务专网流量服务（含流量卡及CPE设备） |  |  |  |
| 1.1 | 5G 专网服务-5G 流量卡 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 5 | 套 |
| 1.2 | 5G 专网服务－便携场景CPE设备 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” |  |  |

#### （三）固网平面建设要求及相关清单

##### 1.县级纵向广域网部分

县级纵向广域网是一张贯通县、镇（街道）、村（社区）三级的纵向骨干网络，由一对县核心路由器连通开发区及各乡镇、街道的汇聚设备，实现县、镇（街道）、村（社区）之间的跨域纵向互通，并向上接入徐州市电子政务外网。

县核心路由器具备10G链路处理能力，根据当前业务量情况，项目初期纵向广域网线路带宽按1G考虑并具备快速弹性扩展能力，可根据业务发展情况增配10G板卡并灵活扩展带宽至10G，以满足未来高清视频、指挥调度、视频会议等各类业务的大带宽、高质量传输需求。本次县级纵向广域网按需覆盖开发区及乡镇、街道，根据实际建设情况提供路由设备及汇聚设备，满足建设规范要求，通过两条1G主备线路上连县核心路由器，以负荷分担方式工作，在充分利用线路资源的同时实现高可靠性。县行政中心部署2台市局托管的广域核心路由器（简称县核心路由器）并配置一对核心路由设备板卡；开发区及乡镇、街道各部署1台1台千兆汇聚交换机，共计18台千兆汇聚交换机。

##### 2.园区网络升级部分

当前行政中心、政务中心、人防大楼、卫健委大楼网络建网时间较早，IPv6改造困难，同时随着专网整合工作推进及政务信息化统筹建设实施，接入政务外网的终端日益丰富多样，除传统办公终端外新增大量物联终端。而现有园区网络设备不支持IPV6等相关技术，也无法承载后期暴涨的业务网络需求，因此本次新一代电子政务外网建设需针对上述园区开展网络升级改造。具体建设内容如下：

①政务中心园区网络改造：新增30台楼层交换机用于电子政务外网终端接入使用；

②人防大楼网络改造：原有汇聚层设备利旧使用，本次人防大楼新增9台楼层交换机用于电子政务外网终端接入使用。

③卫健委大楼网络改造：新增19台楼层交换机用于电子政务外网终端接入使用。

同时为了满足不同类型业务的承载需要，园区网络采用VLAN/VXLAN技术将一套物理网络虚拟出多个业务平面，构建“一网多平面”的网络架构。参考政务外网的划分逻辑，将园区网络划分为N个网络平面，在一网多平面的架构中，多个平面可以共享同一个物理网络，但拥有不同的逻辑隔离和配置。每个平面都可以独立运行，服务于不同的业务需求，如公共业务、监控网、专网业务等。这种架构可以避免不同业务之间的相互干扰，同时也方便了网络的运维和管理。

相关配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 | 固网平面建设 |  |  |  |
| 1 | 县级纵向广域网 |  |  |  |
| 1.1 | 核心路由设备板卡 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 块 |
| 1.2 | 千兆汇聚交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 18 | 台 |
| 2 | 园区网络升级设备 |  |  |  |
| 2.1 | 行政中心核心交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 台 |
| 2.2 | 楼层交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 58 | 台 |

说明：上述“清单3：固网平面建设园区网络升级设备配置清单”中“数量”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

#### （四）安全保障体系建设服务要求及相关清单

##### 1.总体要求

随着5G专网在电子政务外网的应用，固移融合使得电子政务外网覆盖范围的进一步扩大，各类泛在接入的政务终端包括固定终端、移动终端和物联终端等给电子政务外网带来了新的安全威胁，传统安全防护手段已不能满足要求。为符合新一代电子政务外网等级保护安全性评估相关要求，还需满足以下条件：

###### ①安全审计要求

从网络架构安全、通信传输安全、安全审计、集中管控等方面开展“网”安全设计，保障网络和通信安全。通过部署堡垒机及日志审计系统，对运维行为、网络流量、安全事件、用户行为等进行安全审计，审计覆盖到每个汇聚设备，审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。日志审计系统能够通过主被动结合的手段，实时不间断地采集数据中心内各种不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统，以及各种应用系统产生的海量日志信息，并将这些信息汇集到审计中心，进行集中化存储、备份、查询、审计、告警、响应，并出具丰富的报表报告，获悉全网的整体安全运行态势，实现全生命周期的日志管理。

###### ②实时检测和动态响应要求

新一代电子政务外网采用固移融合架构，固定网络和移动网络连接，导致防护对象架构不同、防护层级变深，安全监测范围变大，安全管理难度增加，传统的被动防御和被动响应的安全防护手段已不能满足新需求，本次项目需构建防御、检测、响应于一体的主动安全防御体系，强化持续检测和快速响应能力建设，实现集威胁检测、事件研判、编排响应、态势呈现和安全管理于一体的安全检测响应能力和安全运营管理能力。

依据《T/CIIA007-2020政务网络安全监测平台数据总线结构规范》《C0141国家政务服务平台安全管理中心对接要求》《GB/T42583-2023信息安全技术政务网络安全监测平台技术规范》，通过电子政务外网安全监测体系平台的建设，实现对电子政务外网及业务系统的全域安全态势，建立全域范围内的网络威胁预警及统一指挥调度的应急响应处置机制，提供威胁感知能力，建立网络安全监管部门（单位）、运维服务单位、厅委办局多方共同参与的网络安全协同联动机制，形成实时发现、精准溯源、及时预警、快速处置的闭环工作流程，大幅减少网络空间安全威胁对政务工作开展带来的影响及损失。

根据相关要求，在行政中心核心机房安全防护区部署态势感知探针设备，对接市态势感知平台，打通安全数据孤岛，构建统一数据标准，采集异构安全资产的数据，对各类安全设备、系统数据进行处理、治理、存储、分析等操作。通过纳管全域安全数据资产，使数据充分应用于安全风险决策、安全运营管理，形成数据、业务的价值链闭环。安全数据主要包括内部安全数据、外部安全数据及威胁情报等。其中内部数据包括：资产信息、网络拓扑、安全配置、安全漏洞、系统指纹等；外部数据包括：安全攻击、恶意扫描、拒绝服务、异常流量等；情报要素包括：战略安全情报、战术安全威胁情报、通告和预警等。

说明：上述“1.总体要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

- 2.统一安全监测平台对接要求

按照《江苏省新一代电子政务外网建设指南》规定的技术要求、数据对接模式及具体工作等内容，完成安全设备与市级统一安全监测平台对接，并按照有关标准实现数据报送。

- 3.统一安全管理平台对接要求

按照《江苏省新一代电子政务外网建设指南》规定的技术要求、数据对接模式及具体工作等内容，完成安全设备与市级统一安全管理平台对接，并按照有关标准实现数据报送。

- 4.零信任准入平台对接要求

按照《江苏省新一代电子政务外网建设指南》规定的技术要求、数据对接模式及具体工作等内容，配置零信任代理网关，完成与市级零信任准入平台对接，并按照有关标准实现数据报送。

相关配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、 | 安全保障体系建设 |  |  |  |
| 1 | 安全审计设备 |  |  |  |
| 1.1 | 堡垒机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 台 |
| 1.2 | 日志审计系统 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |
| 2 | 实时检测和动态响应设备 |  |  |  |
| 2.1 | 态势感知探针 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 台 |
| 3 | 零信任准入设备 |  |  |  |
| 3.1 | 零信任代理网关 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 台 |

说明：上述“相关配置清单”中“数量”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

#### （五）机房基础设施改造建设要求及相关清单

我县新一代电子政务外网建设需符合《信息系统安全等级保护基本要求》的第三级基本要求。物理环境方面需满足如下要求：

数据中心具备安全的物理环境，具备完善的防盗窃防破坏、供配电系统、防雷接地、消防报警、安防监控等设施，经现场勘测数据中心需要新增一套七氟丙烷气体灭火系统、新增两台精密空调、新增一套动力环境监控设备。

1.气体灭火系统

为确保机房安全，机房工程新增一套消防系统。机房区应按规范要求设计消防报警联动系统及气体灭火系统，设计依据如下：

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

设备的配置做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。火灾自动报警及消防联动系统设计须严格遵守相关国家和行业规范标准。系统配置可以适当高于规范标准，采取多种有效措施将火灾降至最低限度，确保数据中心内人员和设备的安全，选配的设备和控制系统取得国家和本市消防部门及其批准单位的检测许可。

2.精密空调设备

根据GB50174­2008《电子信息系统机房设计规范》要求IT设备运行环境：

| 级别 项目 | A/B类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 开机时 | 停机时 |
| 室内温度 | 231C | 5-35C |
| 相对湿度 | 40%～55% | 20%～80% |
| 温度变化率 | 5C/h并不得结露 |  |

高温低温与湿度的变化都会造成设备运行不正常，设备停止宕机，甚至烧毁。湿度过大，电子设备会产生凝露；湿度过小，设备电气元件易产生静电空调对温湿度的调节控制是机房空调的最主要功能，如何准确、快速、稳定安全地使机房环境达到用户设定的温湿度便是机房精密空调所必须具备的重要能力。本次精密空调的送风方式为下送风，制冷方式为风冷。

3.动力环境监控系统

本次项目通过动力环境监控系统，在进行现场监控的基础上能够实现远程监控，在手机APP端和电脑端的WEB端同步实现不同环境下的集中监控。

监控管理系统包括本项目内容包括对智能设备的监控、对机房环境温湿度监控、UPS、精密空调、热通道，水浸、蓄电池监控。实现全天24h×365天的监控和管理。保障机房环境及设备安全运行以实现最高的机房可用率，提高运营管理水平。

相关配置清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、 | 机房基础设施改造建设 |  |  |  |
| 1.1 | 气体灭火系统 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |
| 1.2 | 精密空调 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 台 |
| 1.3 | 动力环境监控系统 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 1 | 套 |

#### （六）运维服务体系建设服务要求及相关清单

沛县新一代电子政务外网运维运营体系，以徐州统建的统一运行管理平台作为核心，构建“可发现、可协同、可预测、可度量”的主动运维防护体系。

##### 1.安全服务体系服务要求

负责监控网络安全活动，维护和管理安全设备，发现、评估和修复网络系统中的安全漏洞，分析网络安全预警系统，及时处理安全事件；对安全设备进行实时监控，实时监控网络中的防火墙等安全设备的运行状态，包括设备的内存使用情况、端口状态等关键指标，定期进行检查、升级和故障排除，确保设备正常运行。

##### 2.人员驻场服务要求

投标人必须为本项目投入合计大于等于1人的驻场运维团队，服务期限不少于3年，并提供固定办公地点、热线电话，完成“统一办公”“统一驻场”“统一运维”等方面的建设，在分项报价表中，投标人需单独列出每人每年费用单价，如实际投入人员少于1人，采购人有权按比例扣减相应费用。

##### 3.重要时期保障服务要求

投标人应根据采购人的要求，派出技术维护人员到重要保障任务现场提供重保服务，在采购人提出的重要保障任务（重要会议、重大活动等）中，如发生线路或相关设备故障造成采购人使用受到严重影响，则采购人有权终止合同。投标人须满足相应技术要求的各项内容。投标人须根据相应要求，提供重要时期保障方案。

##### 4.应急保障服务要求

投标人须根据采购人的要求进行应急保障服务，在应急响应时期，须组织专家团队紧急解决故障，并派出技术维护人员到现场提供加强保障服务。投标人须满足相应技术要求的各项内容。投标人须根据相应要求，提供应急保障方案。

##### 5.服务接续要求

为做好本项目运维服务期结束后运维的衔接工作，确保运维服务提供商变化期间的平稳过渡，中标人服务期结束时，若采购人未能及时获得新的服务提供商的，本项目中标人应书面承诺无条件继续进行驻场运维服务，并在新运维服务商进场后根据采购人要求完成运维服务工作的交接。（投标人提供承诺函)

#### （七）组织机构设置和人员配备要求及相关清单

1.组织机构设置要求

投标人应根据项目情况，组建项目建设团队，合理设定部门及岗位，配备人员。

2.人员配备要求

投标人需对本项目组建项目团队，配备一名项目经理。项目经理须具备信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统分析师证书或一级建造师（通信与广电工程）证书。项目团队须配备1名技术负责人，技术负责人须具备网络规划设计师高级证书或高级工程师职称。项目团队其他人员须配备4名团队人员，须具备具有网络工程师或高级工程师或注册信息安全专业人员或通信工程师或系统分析师或网络规划设计师。

#### （八）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目建设服务方案》；

2.《项目建设服务方案》对照以上要求进行编制。包含但不限于以下内容：

2.1传输线路建设方案，包括以下内容

2.1.1县域网络建设方案；

2.1.2市级SDN控制器对接方案；

2.1.3市级统一运行平台对接方案；

2.1.4新旧电子政务外网割接方案；

2.2 5G固移融合服务租赁建设方案，包括以下内容：

2.2.1 5G政务专网流量服务。

2.3固网平面建设方案，包括以下内容：

2.3.1县级纵向广域网建设方案

2.3.2园区网络升级建设方案。

2.4 安全保障体系建设方案，包括以下内容：

2.4.1安全审计设备建设方案；

2.4.2实时监测和动态响应设备建设方案；

2.4.3市级统一安全监测平台对接方案；

2.4.4市级统一安全管理平台对接方案；

2.4.5市级零信任准入平台对接方案。

2.5机房基础设施改造建设方案，包括以下内容

2.5.1气体灭火系统方案；

2.5.2精密空调建设方案；

2.5.3动力环境监控设备方案；

2.6运维服务体系建设方案，包括以下内容

2.6.1安全服务体系建设方案；

2.6.2人员驻场方案；

2.6.3重保服务方案；

2.6.4应急保障方案；

2.6.5服务接续要求。

2.7组织机构和人员配备方案，包括以下内容

2.7.1组织机构设置方案；

2.7.2人员配备方案。

### 二、相关服务设备技术指标要求

#### （一）传输线路及光缆部分

##### 1.传输线路要求

线路需求详见下表：

| 名称 | 用途 | 技术参数要求（链路要求） |
| --- | --- | --- |
| 园区线路 | 县城域核心节点到园区的横向传输线路1 （裸光纤） | 裸光纤线缆符合ITU－TG.652/G.655标准，光纤衰减满足≤0.5db/公里。 1.裸光纤须提供两端之间最优路由，室外全程管道比例≥90%。 2.裸光纤要求具有较长的使用寿命，同时易于检测故障点，便于快速修复。 3.裸光纤须具备安全性和电磁干扰抵抗能力，保证信息安全传输不受外部电磁场影响。 4.裸光纤的机械性能须包括抗拉强度、弯曲半径等指标，确保光纤在各种恶劣条件下都能保持良好的工作状态。 5.裸光纤故障率≤1次/4个月，在发生故障后，从接到需求方报障开始，须在4小时内恢复。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 |
| 一类单位线路 | 县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路1 （不能低于1G，可弹性扩展至10G） | 1.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。 2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。 4.线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 5.各单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】。 |
| 二类单位线路 | 县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路1 （不能低于500M，可弹性扩展至1G） | 1.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。 2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。 4.线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 5.各单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。投标人服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 |
| 三类单位线路 | 县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路1 （不能低于100M，可弹性扩展至500M） | 1.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。 2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。 4.线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 5.各单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。投标人服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】。 |

##### 2.接入单位清单

| 序号 | 线路类型 | 接入单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县城域核心节点到园区的横向传输线路1 | 政务中心 人防大楼 卫健委大楼 | 3 |
| 2 | 县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路1 | 政务云机房 沛县公安局 沛县大数据管理中心 沛县自然资源和规划局 沛县安国镇人民政府 沛县大屯街道办事处 沛县汉兴街道办事处 沛县汉源街道办事处 沛县河口镇人民政府 沛县胡寨镇人民政府 江苏沛县经济开发区管理委员会 沛县敬安镇人民政府 沛县龙固镇人民政府 沛县鹿楼镇人民政府 沛县沛城街道办事处 沛县栖山镇人民政府 沛县魏庙镇人民政府 沛县五段镇人民政府 沛县杨屯镇人民政府 沛县张寨镇人民政府 沛县张庄镇人民政府 沛县朱寨镇人民政府 | 22 |
| 3 | 县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路1 | 国家税务总局沛县税务局 沛县人民法院 沛县人民检察院 中国共产党沛县委员会党校 沛县融媒体中心 沛县总工会 沛县残疾人联合会 沛县文体广电和旅游局 江苏省沛县人民武装部 沛县退役军人事务局 沛县消防救援大队（沛县消防救援局） 徐州市住房公积金管理中心沛县管理部 沛县气象局 沛县汉城景区管理处 沛县文学艺术界联合会 沛县供销合作总社 国家金融监督管理总局沛县监管支局 沛县旅游发展促进中心 中国共产党沛县委员会老干部局 安国镇便民服务中心 大屯街道便民服务中心 汉兴街道便民服务中心 汉源街道便民服务中心 河口镇便民服务中心 胡寨镇便民服务中心 敬安镇便民服务中心 龙固镇便民服务中心 鹿楼镇便民服务中心 沛城街道便民服务中心 栖山镇便民服务中心 魏庙镇便民服务中心 五段镇便民服务中心 杨屯镇便民服务中心 张寨镇便民服务中心 张庄镇便民服务中心 朱寨镇便民服务中心 | 36 |
| 4 | 县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路1 | 大屯国土所 汉源国土所 安国国土所 汉兴国土所 河口国土所 胡寨国土所 敬安国土所 龙固国土所 鹿楼国土所 沛城国土所 栖山国土所 魏庙国土所 五段国土所 杨屯国土所 张寨国土所 张庄国土所 朱寨国土所 沛县不动产登记交易服务中心汉兴分中心 沛县安国镇卫生院 沛县安国镇朱王庄卫生院 沛县大屯镇中心卫生院 沛县大屯镇郝寨卫生院 沛县河口镇孟庄卫生院 沛县河口镇卫生院 沛县胡寨镇卫生院 沛县胡寨镇湖西卫生院 沛县敬安镇中心卫生院 沛县龙固镇中心卫生院 沛县鹿楼镇中心卫生院 沛县鹿楼镇鸳楼卫生院 沛县沛城镇卫生院 沛县城关社区卫生服务中心 沛县沛城镇湖屯卫生院 沛县城南社区卫生服务中心（原鹿湾卫生院） 沛县栖山镇卫生院 沛县栖山镇王店卫生院 沛县魏庙镇中心卫生院 沛县五段镇卫生院 沛县杨屯镇卫生院 沛县张寨镇卫生院 沛县张寨镇唐楼卫生院 沛县张庄镇中心卫生院 沛县张庄镇崔寨卫生院 沛县朱寨镇卫生院 沛县朱寨镇闫集卫生院 徐州安保中等专业学校 江苏建筑职业技术学院（湖西校区） 沛县特殊教育中心 江苏省沛县中学 沛县汉兴高级中学 沛县张双楼中学 沛县安国镇朱王庄中学 沛县龙固镇中心小学 沛县正阳小学 沛县歌风小学 北孔庄机关幼儿园 沛县鹿楼中学 沛县胡寨镇中心小学 沛县魏庙镇中心小学 沛县五段镇中心小学 沛县湖西农场中心小学 沛县安国中学 大屯矿区第一中学 沛县大屯镇郝寨中学 沛县朱寨镇闫集中学 沛县鹿楼镇鸳楼中学 沛县鹿楼中学 沛县大屯镇中心小学 沛县曙光小学 沛县树人学校 沛县汉源中学 沛县汉兴小学 沛县实验幼儿园二部 大屯矿区第二中学 大屯矿区第一小学 沛县沛城镇鹿湾中学 沛县文景学校 沛县第三中学 沛县汤沐初级中学 沛县栖山镇王店中学 中煤第五建设第一工程处职工医院 沛县人民医院 沛县中医院 沛县妇幼保健院 沛县河口镇护理院 沛县产业投资发展集团有限公司 沛县城市建设投资发展集团有限公司 沛县经济开发区发展有限公司 沛县兴田投资有限公司 沛县文化旅游产业发展集团有限公司 沛县商业贸易总公司 沛县物资集团总公司 国家金融监督管理总局沛县监管支局 江苏省湖西农场实业发展有限公司 沛县公交服务有限公司 汉源街道八里屯社区居民委员会 汉源街道刘园社区居民委员会 汉源街道刘寨村民委员会 汉源街道前滩村民委员会 汉源街道北孔庄社区居民委员会 汉源街道嘉苑社区居民委员会 汉源街道四座楼社区居民委员会 汉源街道孟桥社区居民委员会 汉源街道小街子社区居民委员会 汉源街道徐王庄社区居民委员会 汉源街道樊井社区居民委员会 汉源街道王楼社区居民委员会 汉源街道那庄社区居民委员会 汉源街道陈楼村民委员会 汉源街道韩坝社区居民委员会 汉源街道韩楼村民委员会 汉源街道馨园社区居民委员会 大屯街道丰乐村民委员会 大屯街道关庄村民委员会 大屯街道冯桥社区居民委员会 大屯街道夏官屯社区居民委员会 大屯街道大屯居民委员会 大屯街道大王庄社区居民委员会 大屯街道大菜社区居民委员会 大屯街道孟庄社区居民委员会 大屯街道安庄社区居民委员会 大屯街道宋庄村民委员会 大屯街道小屯村民委员会 大屯街道小营社区居民委员会 大屯街道徐庄社区居民委员会 大屯街道朱大庄社区居民委员会 大屯街道李大庄村民委员会 大屯街道湖滨社区居民委员会 大屯街道湖畔社区居民委员会 大屯街道王坑村民委员会 大屯街道申江社区居民委员会 大屯街道石大屯村民委员会 大屯街道秦岗社区居民委员会 大屯街道绣绮园社区居民委员会 大屯街道花园社区居民委员会 大屯街道贾庙村民委员会 大屯街道郝寨社区居民委员会 大屯街道郝尧村民委员会 大屯街道金屯社区居民委员会 大屯街道颐园社区居民委员会 大屯街道马寺村民委员会 大屯街道魏营社区居民委员会 大屯街道齐心社区居民委员会 鹿楼镇七堡村民委员会 鹿楼镇任董庄村民委员会 鹿楼镇何庄村民委员会 鹿楼镇八堡村民委员会 鹿楼镇刘饭铺村民委员会 鹿楼镇团结村民委员会 鹿楼镇姬庄村民委员会 鹿楼镇宋安村村民委员会 鹿楼镇张和庄村村民委员会 鹿楼镇房庄村民委员会 鹿楼镇曹文村民委员会 鹿楼镇杜桥村民委员会 鹿楼镇芦楼村民委员会 鹿楼镇谭寨村民委员会 鹿楼镇赵庄村民委员会 鹿楼镇踪平楼村民委员会 鹿楼镇邱庄村民委员会 鹿楼镇闵堤口村民委员会 鹿楼镇陈新庄村民委员会 鹿楼镇高彭庄村民委员会 鹿楼镇魏花园村民委员会 鹿楼镇鸳楼社区居民委员会 鹿楼镇鹿楼社区居民委员会 鹿楼镇黄楼村民委员会 河口镇丁溜村村民委员会 河口镇共和村民委员会 河口镇吴河村民委员会 河口镇孔堤口村民委员会 河口镇孟三楼村民委员会 河口镇孟庄社区居民委员会 河口镇孟集村民委员会 河口镇封皇庄村村民委员会 河口镇张李庄村民委员会 河口镇朱楼村民委员会 河口镇李集村民委员会 河口镇河口社区居民委员会 河口镇河申村民委员会 河口镇燕湾村民委员会 河口镇田堤口村民委员会 河口镇袁圩子村民委员会 河口镇郑庄村民委员会 河口镇黄庄村民委员会 安国镇丁庄居民委员会 安国镇二郎庙村民委员会 安国镇五座楼村民委员会 安国镇刘寨村民委员会 安国镇刘河涯村民委员会 安国镇刘邦村民委员会 安国镇前王庄村民委员会 安国镇后王庄村民委员会 安国镇吴庙村民委员会 安国镇周田居民委员会 安国镇安国居民委员会 安国镇庙道口村民委员会 安国镇张双楼居民委员会 安国镇张庄村民委员会 安国镇张集村民委员会 安国镇朱王庄居民委员会 安国镇汉居雅苑社区居民委员会 安国镇汪堂村村民委员会 安国镇灌婴居民委员会 安国镇王三庄村民委员会 安国镇程圩子村民委员会 安国镇苇元村村民委员会 安国镇苗岗村民委员会 安国镇蔡家居民委员会 安国镇袁庄居民委员会 安国镇訾洼村民委员会 安国镇贺庄村民委员会 安国镇邵庄村民委员会 安国镇郝心庄村民委员会 安国镇陈心庄村村民委员会 安国镇马庄村民委员会 安国镇魏小楼村民委员会 张庄镇乔口村民委员会 张庄镇于淹村民委员会 张庄镇兴国村民委员会 张庄镇刘庄村民委员会 张庄镇卓洼村民委员会 张庄镇单集村民委员会 张庄镇司庵村民委员会 张庄镇吴攒楼村民委员会 张庄镇大韩营村民委员会 张庄镇夹河社区居民委员会 张庄镇姚楼社区居民委员会 张庄镇崔寨社区居民委员会 张庄镇张孟庄村民委员会 张庄镇张庄东社区居民委员会 张庄镇张庄西社区村民委员会 张庄镇张楼村民委员会 张庄镇朱乔村民委员会 张庄镇朱庄村民委员会 张庄镇杨庙村民委员会 张庄镇潘庄社区居民委员会 张庄镇田楼村民委员会 张庄镇白楼村民委员会 张庄镇祁庄村民委员会 张庄镇胡集社区居民委员会 张庄镇范庄社区居民委员会 张庄镇袁庄村民委员会 张庄镇赵楼村民委员会 张庄镇邓楼村民委员会 张庄镇闫楼村民委员会 张庄镇阚庄村民委员会 张庄镇陈桥村民委员会 张庄镇黄寺村民委员会 龙固镇三河尖村民委员会 龙固镇三里社区居民委员会 龙固镇中一社区居民委员会 龙固镇中三社区居民委员会 龙固镇中二社区居民委员会 龙固镇前程子村民委员会 龙固镇后洼村民委员会 龙固镇奚各村民委员会 龙固镇姚楼社区居民委员会 龙固镇张王庄村民委员会 龙固镇张耿庄社区居民委员会 龙固镇新建村民委员会 龙固镇新建社区居民委员会 龙固镇果园村民委员会 龙固镇桃园村民委员会 龙固镇沙河村民委员会 龙固镇焦刘村民委员会 龙固镇邵马村民委员会 龙固镇镇东社区居民委员会 龙固镇镇西社区居民委员会 龙固镇韩庄社区居民委员会 龙固镇龙东社区居民委员会 龙固镇龙西社区居民委员会 魏庙镇佟场村民委员会 魏庙镇冯集村民委员会 魏庙镇双河村民委员会 魏庙镇孙庄村民委员会 魏庙镇张洼村民委员会 魏庙镇房村村民委员会 魏庙镇斗虎店村民委员会 魏庙镇杨河村民委员会 魏庙镇梅庄村民委员会 魏庙镇毛寨村民委员会 魏庙镇河涯社区居民委员会 魏庙镇王范庄村村民委员会 魏庙镇胡堡村民委员会 魏庙镇蒋桥村民委员会 魏庙镇韩营村民委员会 魏庙镇魏庙社区居民委员会 魏庙镇黄小楼社区居民委员会 沛城街道东关社区居民委员会 沛城街道任庄社区居民委员会 沛城街道刘庄村民委员会 沛城街道南关社区居民委员会 沛城街道南潭社区居民委员会 沛城街道大风社区居民委员会 沛城街道孔庄村民委员会 沛城街道封楼村民委员会 沛城街道户屯村民委员会 沛城街道文华社区居民委员会 沛城街道文景社区居民委员会 沛城街道新建社区居民委员会 沛城街道新风社区居民委员会 沛城街道李集社区居民委员会 沛城街道杨彭庄社区居民委员会 沛城街道正阳社区居民委员会 沛城街道汉台社区居民委员会 沛城街道汤沐社区居民委员会 沛城街道泗水社区居民委员会 沛城街道潘阁村民委员会 沛城街道石河村民委员会 沛城街道纪庄村民委员会 沛城街道蒋庄村民委员会 沛城街道西关社区居民委员会 沛城街道西郊社区居民委员会 沛城街道赵圈村民委员会 沛城街道邓园村民委员会 沛城街道郝小楼社区居民委员会 沛城街道金沟村民委员会 沛城街道香城社区居民委员会 沛城街道鹿湾社区居民委员会 沛城街道鼓楼社区居民委员会 汉兴街道东风社区居民委员会 汉兴街道二堡社区居民委员会 汉兴街道侯楼社区居民委员会 汉兴街道南孔庄社区居民委员会 汉兴街道四堡社区居民委员会 汉兴街道大张庄社区居民委员会 汉兴街道大董庄社区居民委员会 汉兴街道封楼社区居民委员会 汉兴街道张桥村民委员会 汉兴街道张楼村民委员会 汉兴街道晓鸣寺村民委员会 汉兴街道汉康社区居民委员会 汉兴街道甄庄社区居民委员会 汉兴街道苗林社区居民委员会 汉兴街道范庄社区居民委员会 汉兴街道许塘坊社区居民委员会 汉兴街道许阁社区居民委员会 汉兴街道野场社区居民委员会 汉兴街道铁西社区居民委员会 汉兴街道锦诚社区居民委员会 汉兴街道马庙村民委员会 栖山镇何庄村民委员会 栖山镇后孟村民委员会 栖山镇周店村民委员会 栖山镇大王楼村民委员会 栖山镇姜庙村民委员会 栖山镇姜梨园村民委员会 栖山镇孟寨村民委员会 栖山镇朱新楼村民委员会 栖山镇李集村民委员会 栖山镇栖东居民委员会 栖山镇栖西居民委员会 栖山镇梁庄村民委员会 栖山镇王店居民委员会 栖山镇王梨园村民委员会 栖山镇石楼村民委员会 栖山镇胡楼居民委员会 栖山镇蒲庄村民委员会 栖山镇蔺楼村民委员会 栖山镇袁集村民委员会 栖山镇陈庄村民委员会 栖山镇马村村民委员会 栖山镇魏庄村民委员会 敬安镇刘庄村民委员会 敬安镇吴庄社区居民委员会 敬安镇唐楼村民委员会 敬安镇大韩口村民委员会 敬安镇孙楼村民委员会 敬安镇宗楼村民委员会 敬安镇小韩口村民委员会 敬安镇巩楼村民委员会 敬安镇敬安一社区居民委员会 敬安镇敬安三社区居民委员会 敬安镇敬安二社区居民委员会 敬安镇新安集村民委员会 敬安镇新庄社区居民委员会 敬安镇杨楼村民委员会 敬安镇梁集村民委员会 敬安镇汪楼村民委员会 敬安镇王刷楼村民委员会 敬安镇肖吴庄村民委员会 敬安镇葛口村民委员会 敬安镇袁大庄村民委员会 敬安镇褚口村民委员会 敬安镇许庄村民委员会 敬安镇赵庄村民委员会 敬安镇郭庄社区居民委员会 敬安镇郭楼村民委员会 敬安镇韩大楼村民委员会 朱寨镇卲庙村民委员会 朱寨镇张楼村民委员会 朱寨镇暗楼村民委员会 朱寨镇朱寨社区居民委员会 朱寨镇朱岗村民委员会 朱寨镇朱集村民委员会 朱寨镇杏花村民委员会 朱寨镇梅村村民委员会 朱寨镇燕庙村民委员会 朱寨镇燕牌坊村民委员会 朱寨镇王楼村民委员会 朱寨镇甄庙村民委员会 朱寨镇甄楼村民委员会 朱寨镇罗安子村民委员会 朱寨镇蔡小楼村民委员会 朱寨镇蔡村村民委员会 朱寨镇蔡楼村民委员会 朱寨镇闫寨村民委员会 朱寨镇闫集社区居民委员会 朱寨镇马元村民委员会 朱寨镇黄井村民委员会 朱寨镇黄庄村民委员会 张寨立寺村民委员会 张寨镇丁辛庄村民委员会 张寨镇三官庙村民委员会 张寨镇于楼村民委员会 张寨镇付庙村民委员会 张寨镇关帝庙村民委员会 张寨镇司楼村民委员会 张寨镇吴阁村民委员会 张寨镇吴集村民委员会 张寨镇周庄村民委员会 张寨镇唐楼社区居民委员会 张寨镇孙洼村民委员会 张寨镇张寨社区居民委员会 张寨镇张庙村民委员会 张寨镇张集村民委员会 张寨镇李庄村民委员会 张寨镇李庙村民委员会 张寨镇李楼村民委员会 张寨镇村玉皇庙村民委员会 张寨镇桑庄村民委员会 张寨镇王元村村民委员会 张寨镇王集村民委员会 张寨镇苗新庄村村民委员会 张寨镇菜园村民委员会 张寨镇辛梨园村村民委员会 张寨镇郑庄村民委员会 张寨镇陈油坊村民委员会 张寨镇韩集村民委员会 张寨镇魏老家村民委员会 五段镇七段村村民委员会 五段镇三段村村民委员会 五段镇五段社区居民委员会 五段镇余姜庄村民委员会 五段镇余庄村村民委员会 五段镇六段村村民委员会 五段镇前四段村村民委员会 五段镇后五段社区居民委员会 五段镇后六段村村民委员会 五段镇四段村村民委员会 五段镇孟庙村村民委员会 五段镇张庄村村民委员会 五段镇彭尧村村民委员会 五段镇许口村村民委员会 五段镇高庄村村民委员会 五段镇龙塘村村民委员会 胡寨镇中闸村民委员会 胡寨镇刘岭村村民委员会 胡寨镇十里铺村民委员会 胡寨镇吴双楼村民委员会 胡寨镇曹岗村民委员会 胡寨镇朱阁村民委员会 胡寨镇杨店村民委员会 胡寨镇狄庄社区居民委员会 胡寨镇符庄村民委员会 胡寨镇胡寨社区居民委员会 胡寨镇草庙社区居民委员会 胡寨镇辛庄村民委员会 胡寨镇陶庄社区居民委员会 胡寨镇隍城村民委员会 胡寨镇鹿口村民委员会 杨屯镇东姚桥社区居民委员会 杨屯镇刘屯村民委员会 杨屯镇南仲山村民委员会 杨屯镇卞庄村民委员会 杨屯镇后屯村民委员会 杨屯镇大山湾村民委员会 杨屯镇孔庄村民委员会 杨屯镇孟店社区居民委员会 杨屯镇张庄村民委员会 杨屯镇张街社区居民委员会 杨屯镇彭官屯村民委员会 杨屯镇旧姚桥村民委员会 杨屯镇杨屯社区居民委员会 杨屯镇欢口村民委员会 杨屯镇甘庄社区居民委员会 杨屯镇蒋海村民委员会 杨屯镇西仲山社区居民委员会 杨屯镇西姚桥社区居民委员会 杨屯镇西安庄村民委员会 杨屯镇许庙村民委员会 杨屯镇赵楼村民委员会 | 493 |

说明：上述“2.接入单位清单”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

#### （二）5G固移融合服务租赁部分

- 5G政务专网流量服务（含流量卡及CPE设备）

- 5G专网服务-5G流量卡

| 类型 | 名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 5G专网服务-5G流量卡 | 提供的终端号码接入需求，提供在不换卡不换号下的终端授权接入5G政务专网服务。按照1张/3年服务核算。单卡每月流量≥200G。 |  |

- 5G专网服务－便携场景CPE设备

- 提供1台室内CPE，两台室外CPE，两台便携CPE。

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 参数配置 | （1）蜂窝模式支持NR/LTE。 （2）支持 IPv4/IPv6。 （3）设备要满足国产化要求。 （4）支持5G用户身份识别卡插卡功能。 （5）提供维持服务正常使用的监控、运维、故障处理和保障功能。 |

#### （三）固网平面建设部分

注：以下均为单台/套技术要求

##### 1.县级纵向广域网设备要求

###### ①核心路由设备板卡

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★需兼容本次徐州市下发县核心路由器。 |
| 参数配置 | ★配置≥10个万兆光接口（支持网络分片功能）和所需光模块不少于本次建网需求； |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

###### ②千兆汇聚交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★交换容量≥660Gbps，转发性能≥200Mps； |
| 参数配置 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持IPv6协议的MTU值≥2000； ★≥4个10GE光接口，≥24个千兆光接口；配置单模光模块数量满足项目需求； 支持静态路由、支持VxLAN功能； |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

##### 2.园区网络升级设备要求

###### ①行政中心核心交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★交换容量≥900Tbps，包转发率≥230000Mpps。 |
| 参数配置 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6；支持VxLAN二层网关、三层网关并配置相关授权； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； 配置冗余主控，冗余电源，IPv6授权，虚拟化线缆等，≥96个万兆接口——下联接入交换机、安全设备等，配置单模光模块数量满足项目需求； 配置RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP等IPv6动态路由协议； |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

- ②楼层交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★交换容量≥660Gbps，转发性能≥200Mps。 |
| 参数配置 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； ★千兆端口≥48，1G光端口≥4； 支持IPv4/IPv6； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

#### （四）安全保障体系建设部分

注：以下均为单台/套技术要求

- 安全审计设备要求

- 堡垒机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★标准2U机架式，国产芯片+操作系统，内存≥16G，硬盘容量≥2T，电源：1+1冗余电源，网络接口：千兆业务电口≥6、千兆业务光口≥4。 |
| 资产授权 | ★支持≥500个资产授权，支持扩展为无资产授权限制。并发字符连接最大500个，并发图形连接最大100个。 |
| 用户角色 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。支持自定义用户权限。 |
| 部门层级管理 | 支持按部门组织架构管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员。 |
| 支持协议 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin等。 |
| 自动收集和自动授权 | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。（提供第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章） |
| 运维工单 | 运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，支持以邮件方式通知管理员。 |
| 目录视图 | 支持目录模式对主机进行管理，可以按主机组、部门、主机网络、操作系统4种视图进行目录排列。 |
| 命令审批 | 支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令。（提供第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章） |
| 数据库双重审计 | 支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 国密TLS双向通信 | 支持国密TLS双向认证通信，开启后需要同时使用支持国密算法的浏览器和国密USBKey才能访问堡垒机，只使用非国密浏览器或国密浏览器均无法访问堡垒机。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 数据抗抵赖 | 使用国密算法对堡垒机操作日志进行完整性校验计算，防止日志被篡改，保证操作行为的可信。 |
| 数据库命令管控 | 数据库支持命令管控能力，可以实现阻断会话、阻断命令、审批、直接放行4种动作，精确到数据库，表、字段级别。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 数据库自动改密 | 支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 国产化操作系统客户端 | 具备在UOS、麒麟等国产化操作系统下的专用客户端程序，运维人员可通过C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理运维操作（提供功能截图并加盖投标人公章）。 |
| H5运维 | 支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc、ftp、sftp、x11协议的H5运维，无需本地运维客户端工具。 |
| 国密TLS双向通信 | 支持国密TLS双向认证通信，开启后需要同时使用支持国密算法的浏览器和国密USBKey才能访问堡垒机，只使用非国密浏览器或国密浏览器均无法访问堡垒机。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 产品资质 | 产品获得由中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》，并提供证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 服务要求 | ★提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

- 日志审计

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★标准2U硬件，国产芯片+操作系统，内存≥16G，硬盘≥500G（SSD）+12T机械硬盘，双电源，网口：千兆电口≥8个，千兆光口≥4个。支持万兆光口扩展。 |
| 资产授权 | ★≥350个资产授权，最大可扩展资产授权≥500。每秒事务处理数≥9000条。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集。 |
|  | 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等日志的采集。 |
|  | 支持使用代理（Agent）方式提取日志，并支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 日志分析 | 内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析。 |
|  | 支持对日志样例进行划词辅助解析，一键生成正则表达式。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
|  | 支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供功能界面截图、第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。 |
|  | 支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，支持通过自定义配置过滤掉不需要关注的日志，以减少日志量。 |
|  | 对日志样例可进行划词辅助解析，一键生成正则表达式（提供功能界面截图并加盖公章）。 |
|  | 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等维度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可选取具体的评分扣分事件（提供功能界面截图并加盖公章）。 |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略。 |
| 日志查询 | 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索。 |
| 三维关联 | 支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件（提供第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。 |
| 应用性能监控 | 支持通过在目标主机上安装Agent程序对目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息进行监测。（提供功能界面截图、第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章） |
| 报表管理 | 内置合规性报表1000+种，支持用户自定义报表，自定义的报表支持多个统计维度的数据集合。 |
| 用户管理 | 用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户。 |
| 国密支持 | 日志转发与存储支持数字签名与加密，数字签名支持SM3和SHA256，加密模式支持AES和SM4，日志接收支持解密。（提供功能界面截图并加盖投标人公章） |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略。 |
| 报表管理 | 内置合规性报表1000+种，内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包。 |
| 产品资质 | 产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。 |
| 服务要求 | ★提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

- 2.实时监测和动态响应设备要求

- 态势感知探针

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | ★软硬一体化2U标准机架式设备，国产CPU；国产操作系统；国产数据库； 内存≥32G*2；硬盘≥6T SATA*2；1+1冗余电源； 千兆电口≥5，万兆光口≥2（标配万兆多模光模块*2）； |
| 性能要求 | 网络层吞吐≥8Gbps； |
| 流量采集与检测 | 支持双向流量审计，可对请求和响应内容进行审计。 |
|  | 支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
|  | 支持多层 VLAN、VXLAN、MPLS、GRE等网络流量的解析检测。 |
|  | 支持GTP、PFCP、NAS-EPS、NAS-5GS、等5G协议解析和审计 |
| 资产识别 | 支持对流量中的IP地址、端口等进行统计，快速识别未登记资产。 |
|  | 支持实时展示资产健康度、资产类型分布、资产重要性分布。可自定义配置资产信息，包括但不限于资产名称、资产类型、资产标签、资产编号、应用信息、服务信息、保密性等。 |
| 威胁检测 | 支持检测WEB攻击、异常访问、恶意文件攻击、可疑流量、远程控制、WEB后门访问、DGA域名请求、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、配置风险、网络异常、入站情报、行为分析等风险类型。 |
| 弱口令检测 | 支持对HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Telnet、FTP、REDIS、MQTT、PGSQL、DMDB、GBASE、KINGBASE、MYSQL、TIDB、DB2、MSSQL、MEMCACHE、SNMP、SCOKS等协议的弱口令检测。 |
|  | 内置不低于4W+弱密码字典库，并支持新增、导入、导出弱密码机器检测类型，实时检测流量中弱密码风险 |
| 扫描行为检测 | 支持检测单台主机对多个IP进行扫描、单台主机针对DNS端口向多台主机扫描、单台主机对单台靶机的多个端口进行扫描、单台主机对单台或多台靶机ICMP扫描等行为 |
| Web攻击检测 | 支持对SQL注入、命令注入、跨站脚本、远程代码执行、WEB扫描或爬虫、网页篡改、系统/服务配置不当、SSRF攻击检测、XXE注入检测等WEB攻击检测。 |
| 加密流量检测 | 无需提供私钥证书，通过在服务器部署Agent，以密钥截取及代理流量转发解析TLS1.3协议、DH密钥算法的加密流量 |
| 邮件攻击 | 支持对邮件中的附件、二维码进行深度检测，防范通过附件或者二维码传播的潜在风险。 |
| 文件检测 | 支持doc、xls、ppt、pdf、rar、zip、exe, vbs、scr、elf、mach-O、EML、MHT等多种文件解析。 |
| 沙箱检测 | 采用多并发沙箱检测技术，集成主流的操作系统winXP、win7、win10、linux等多种检测环境，结合平台内置反病毒引擎和静态分析技术对恶意特征文件、文件漏洞、未知威胁等深度关联分析。 |
|  | 支持沙箱报告统计分析，对沙箱报告进行汇总，可根据文件来源、行为、行为详情、系统API参数、原进程名快速查询对应的沙箱报告。 |
| 告警抑制 | 支持告警抑制功能，在重复攻击手段下能够减少相同告警数量，提高用户分析效率，告警上限配置处可自行设置规则类型、告警抑制周期、告警上限、抑制阈值、持续时间，并支持基于规则ID、目的IP+规则ID、源IP+规则ID、源IP+目的IP+规则ID等多维度抑制等。 |
| 白名单 | 支持文件白名单、域名白名单、IP白名单、URL白名单、IDS规则白名单、WEB特征白名单、发件人邮箱白名单、发件人域名白名单的配置。 |
| 数据外送 | 支持KAFKA、短信、邮件、syslog、ftp、sftp、钉钉、企业微信等数据外送方式。 |
| 报表 | 支持在线预览和导出报表，导出格式支持WORD、PDF、HTML。 |
| 产品资质 | 具备ISCCC增强级认证证书 |
| 服务要求 | ★提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

- 3.零信任准入设备要求

- 零信任代理网关

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ★2U机架式，CPU≧2*6核12线程，内存≧16G*4，机械硬盘≧4T*1，≧6千兆电口，≧4千兆光口（含2个多模光模块）。 |
| 性能要求 | ★HTTPS每秒业务请求数量：≧25000TPS，HTTPS加密吞吐量：≧7Gbps，最大HTTPS新建连接数：≧7000，最大HTTPS并发连接数：≧30000，四层隧道并发支持授权数量：≧3000。配置不低于500用户并发授权。 |
| 网络隐身 | 支持UDP+TCP单包授权机制，UDP+TCP方式默认不开放端口，可避免业务应用的端口被扫描，进而避免利用端口对业务应用发起攻击的风险。 支持启用并配置IP白名单，在白名单中的源IP地址可以直接访问控制台的TCP端口。 |
| 访问控制 | 支持从控制中心同步应用系统设置流量管控策略，管控维度包括：请求内容大小、请求速度、连接数，可根据IP/账号、生效时段作为匹 配规则设置生效的应用流量策略范围，支持生效应用流量策略的生效时段策略（提供功能界面截图并加盖公章）。 |
| 单点登录 | 支持为WEB应用提供基于密码代填方式的单点登录代理功能，表单元素支持自定义。 |
| 应用策略 | 支持配置应用系统水印策略，包括：是否开启、文字大小、旋转角度、画布宽度、画布高度、水印颜色，水印支持全局、单独应用、单独页面进行设置，并可以根据用户账号来设置白名单策略实现单独用户不启用水印（提供功能界面截图并加盖公章）。 |
| 应用权限设置 | 支持通过导出权限透视表，以快速定位用户拥有应用权限是通过用户、用户组、组织机构和应用组等多种组合方式赋予，方便由于组织架构调整从而后续进行应用权限变更（提供功能界面截图并加盖公章）。 |
| 日志审计 | 支持日志上报到身份服务中心，由零信任身份服务中心统一上报第三方日志系统。 |
| WAF插件 | 支持内置WAF插件内置OWASP安全规则，可引入规则集、自定义规则集，实现基于应用访问识别web风险，并可通过上报策略日志，进行后续风险处置（提供功能界面截图并加盖公章）。 |
| 系统监控 | 提供系统关键服务进程信息正常或异常的监控，以便管理员能够及时掌握系统服务进程运行状况。 |
| 运维管理 | 支持开启系统高可用、数据同步、主机KPI、网卡监控、主机服务、日志探针等配置，并能在系统监控菜单中实现监控。 |
| 可靠性 | 应用网关支持业务优先、网关绕行等逃生机制bypass机制，当与身份服务中心联通失败，直接放行应用。 |
| 应用列表 | 支持URI改写功能，代理应用的URL、请求头、响应体等参数改写，实现无端模式下，通过改写流量方式避免业务应用代码固定访问地址，外网访问不通导致业务应用失败（提供功能界面截图并加盖公章）。 |
|  | 支持从控制中心同步应用，展示请求地址、协议、端口以及服务地址、协议、端口。 |

| 服务要求 | ★提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |
| --- | --- |

#### （五）机房基础设施改造建设部分

###### ①气体灭火系统

| 设备名称 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 紧急启停按钮 | 编址型，用于气体灭火系统紧急启动、停止控制，每气灭分区回路最多配置6只。 |
| 火灾声警报器 | 非编码型，工作电流≤25mA |
| 气体释放警报器 | 24V启动 |
| 气体灭火控制器 | 壁挂式，2个报警回路，2个灭火分区。1个报警回路满载200点，1个灭火分区回路满载80点，带6路专线联动控制单元，带打印功能，含备电。 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 | 箱体、灭火剂瓶、瓶头阀、电磁驱动装置、压力反馈装置、压力表、虹吸管、喷嘴、储气瓶卡扣，螺母等。 |
| HFC-227ea灭火剂 | ★低毒（无毒性反应浓度NOAEL=9%）、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层。 |
| 自动泄压装置 | 墙壁：开孔约300*300，铝合金包边处理。 |
| YJV4*2.5 | 烟感，报警连线，钢瓶连接线 |
| 服务要求 | ★提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

###### ②精密空调设备

| 设备名称 | 产品参数 |
| --- | --- |
| 精密空调 | 1.★制冷性能：全冷量≥41KW；显冷量：≥40KW； |
|  | 2.显热比：≥0.9； |
|  | 3.送风量：≥7000m³/h； |
|  | 4.加热量：≥6kW； |
|  | 5.加湿量：≥5kg/h； |
|  | 6.送风方式：上送风（配置风帽）； |
|  | 7.截留方式：电子膨胀阀 |
|  | 8.温度精度：17℃-28℃±1℃ |
|  | 9.湿度精度：40%—60%±5% |
|  | 10.温湿度波动超限发出报警信号。 |
|  | 11.电源要求：电压380V±10%，频率50Hz±2Hz。 |
|  | 12.机房空调具有高效节能性，能效比≥3.0。 |
|  | 13.空调控制电路应对交流电源和设备用电的过压、欠压、缺相、错相、频率等有可靠的保护装置，并在发生故障时能够发出报警。 |
|  | 14.实现故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启等功能。 |
|  | 15.机房专用空调系统应采用R22制冷剂，在需要时可采用R407C环保制冷剂。 |
| 服务要求 | ★提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

###### ③动力环境监控系统

| 名称 | 参数指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1、1U机架式安装，双电源供电； 2、支持配置管理软件； 3、支持智能设备的接入； 4、支持相关联动功能； 5、支持北向接口协议： SNMP/Modbus/HTTP； 6、支持外接工业级触摸一体机； 7、HMI人机交互采用C++稳定框架交互； 8、工业级硬件防死机守护系统； 9、支持联动视频日志创建； 10、支持视频流转码推送； 11、支持移动端实时查看本地视频； 12、1*RJ45千兆网口，1*RJ45百兆网口; 1*USB3.0; 4*RS485接口(含12V 供电); 2*智能串口（RS232/RS485可切换）(含12V供电); 2*DO; 4*DI; 1*SIM卡接口; 可选配4G网卡 13、可选支持电话语音精确描述报警内容，含短信报警功能； | 台 | 1 |
| 智能监控管理软件模块 | 动环监控系统，B/S架构，实时展示微模块设备动环监控数据，支持温湿度报警、非定位式漏水报警、门磁报警、烟雾报警、电子邮件报警、声光报警等； 报表功能，报表查询与历史报表查看 登陆人员权限控制功能 数据采集与处理 | 套 | 1 |
| 空调监控管理软件模块 | 实现列间空调与系统对接，对空调的运行状态实时监控，支持系统控制空调启停与调温。 | 套 | 1 |
| UPS监控管理软件模块 | 实现UPS系统与系统对接，对UPS设备的运行状态实时监控 | 套 | 3 |
| 配电监控管理软件模块 | 实现配电系统（精密列头柜，小母线配电）与系统对接，对微模块配电的运行状态实时监控 | 套 | 1 |
| 温湿度传感器 | 供电电压：12VDC; 电流 <20mA; 显示：OLED显示参数值; 测湿范围 0-100%RH，精度：±3%RH (20-88%范围内，25°C); 测温范围-40°C - 80°C，精度±0.5°C （0-60°C范围内); 串行输出：RS485; 工作环境 -40°C - 80°C，0-100%RH; 支持DI扩展 | 台 | 2 |
| 烟雾传感器 | DC12V供电，干接点输出（NO、COM），符合国家相关消防要求。 | 套 | 2 |
| 非定位线式漏水检测报警器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，采集器会输出一个继电器报警信号，同时通过RS485上报告警信息 | 台 | 1 |
| 非定位5m漏水缆 | 5m两芯非屏蔽线，检测灵敏度高，反应迅速。 | 根 | 1 |
| 邮件告警 | 自动发送邮件给相关的管理员，以便得到及时的响应和处理。 | 套 | 1 |
| 服务要求 | ★提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |  |  |

#### （六）投标文件要求

1.投标文件中提供《技术参数响应表》；

2.《技术参数响应表》对照以上要求进行逐项响应。

### 三、特别要求

（一）中标人提供的所有平台类和软件类系统须通过第三方权威机构进行的软件验收测评，并出具符合国家或行业相关标准的《软件验收测评报告》。测评不通过，中标人须在规定期限内完成整改并承担再次测评的费用，直至测评通过为止，否则视为重大违约。相关测评费用由中标人承担。

（二）沛县新一代电子政务外网须满足国家网络安全等级保护（三级）和商用密码应用安全评估（三级）的要求，并通过测评，否则视为重大违约。

说明：上述“三、特别要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

### 四、技术培训要求

（一）培训基本要求

1.投标人应在投标文件中提交培训计划书，培训内容，详细的课程安排及时间表。

2.投标人须提供现场培训。培训内容应包括技能培训和技术研讨两个方面。

3.投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

4.投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

5.每年提供不少于100人次单位管理员和不少于3人次系统管理员培训，其中单位管理员培训时间不少于三天，系统管理员培训时间不少于一周。

6.培训费用包含在投标报价内。

（二）培训内容要求

主要内容包括但不限于：

本次项目中系统涉及单位管理员操作培训，系统管理员操作培训，须从技能培训和技术研讨两个方面展开。技能培训可采用现场培训、集中培训和软硬件原厂商培训等形式；技术研讨可采用技能交流会、新技术应用研讨会等形式。

（三）培训方式要求

1.现场培训：提供免费现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

2. 集中培训：应预先制定周密的培训计划，列出详细课程安排及拟投入的教师资质，配备足量的合格教师与教材讲义。

3. 软硬件原厂商培训：由本项目采购的第三方软硬件原厂商或原厂商授权的专业培训机构组织集中培训。

4.技能交流会：邀请行业专家和技术骨干，对网络安全管理、系统维护、应用管理、设备调试与配置、常见问题处理等内容进行培训，通过组织现场讲座、案例分析、小组讨论等形式，确保培训内容的实用性和互动性。每年至少组织一次集中交流会。

5. 新技术应用研讨会：邀请行业专家和技术骨干进行专题讲座，培训内容包括前沿技术（如5G、大数据、物联网、人工智能等）的应用案例、新技术的安全防护措施、新技术在政务外网中的实际部署和使用方法等，应结合实际案例进行讲解，并组织技术演示。每年至少组织一次新技术应用研讨会。

（四） 投标文件要求

1. 投标文件中提供《技术培训方案》；

2.《培训方案》对照以上“培训具体要求”编制。《技术培训方案》包含但不限于培训基本方案，培训内容，培训方式等。

- 五、其他要求

（一）项目服务期限：自合同签订之日起30日内，中标人具备初次交付能力后，书面向采购人申请初验，初验合格后服务3年。

说明：本“项目服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）付款方式：详见招标文件。。

说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（三）验收标准与要求：详见招标文件。。

（四）投标人评价要求：详见招标文件。

### 六、关于投标报价的相关说明

1.采购包1不接受超过420（项目预算金额）的投标报价。

2.报价需充分考虑沛县新一代电子政务外网服务项目期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.建设和对接过程中产生的人力物力、协调配合及测评费用、检测费用、验收费用、按照建设需要更换设备和线路等所有相关费用均由中标人承担。

5.投标报价一次报定，投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，政策性条款例外。

说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

七、其他要求：详见招标文件。

## 第四部分：采购包2具体采购需求

### 一、服务要求及相关设备清单

#### （一）传输线路建设服务要求及相关清单

为落实沛县新一代电子政务外网建设的整体规划，提升网络的高效性、安全性和可靠性，本次新一代电子政务外网建设将遵循《徐州市新一代电子政务外网建设方案建议书》的标准和规范，确保各层级网络的互联互通和灵活组网。整体上网络平面架构如下图所示：

图 新一代电子政务外网网络平面架构

##### 1.总体要求

根据新一代电子政务外网专线要求我县传输线路规划如下：园区主备部署2条裸光纤，一类接入单位线路带宽按1G双线路考虑，二类接入单位按500M双线路考虑，三类接入单位按100M考虑。

接入线路应具备快速弹性扩展能力，一类接入单位专线可根据业务需求弹性扩展至10G，二类接入单位专线可根据业务需求弹性扩展至1G，三类接入单位专线可根据业务需求弹性扩展至500M，以满足未来高清视频、指挥调度、视频会议等各类业务的大带宽、高质量传输需求。

具体建设内容如下：

园区包括行政中心、政务中心、人防大楼、卫健委大楼，除行政中心外各园区各部署1条裸光纤备用线路上联县核心路由器（包括清单1：县城域核心节点到园区的横向传输线路2）；

一类接入单位包括政务云、公安局、大数据管理中心、自然资源和规划局及开发区和17个乡镇、街道，各部署1条1G备用线路上联县核心路由器【县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路2】；

二类接入单位包括19家驻外部委办局各部署1条500M备用线路上联县核心路由器，17家便民服务中心各部署1条500M备用线路就近接入乡镇、街道路由设备（县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路2）；

三类接入单位包括各镇驻外单位、财政专线覆盖单位、原电子政务外网覆盖单位、卫生室等，各部署1条100M线路并汇聚上联县核心路由器，卫生院和国土所因业务需要各部署1条100M备用线路【县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路2】。

备用线路需避开主线供应商路由，通过差异化物理路径（如不同杆路、不同机房接入点）规避暴雨、施工破坏等导致的区域性中断，同时满足电子政务外网“链路不重叠、故障不传导”的底层要求。

##### 2.项目IPv6部署与传输线路建设要求

本次固定网络新平面建设应采用SRv6 VPN统一承载IPv4、IPv6业务。应充分运用广域网、城域网的多线路带宽资源，结合SRv6编排能力，实现业务流量的动态调整。广域网通信线路应能为政务外网IPv4、IPv6业务提供专用的二层点对点形式线路，宜采用MSTP、SDH、OTN等线路类型。三层接口的MTU值设置应大于等于2000。

##### 3.市级SDN控制器部分对接要求

按照《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接技术要求》规定的技术要求、数据对接模式及具体工作等内容，完成与市级SDN控制器对接工作。

##### 4.市级统一运行管理平台部分对接要求

按照《江苏省新一代电子政务外网运行管理体系省市对接技术要求》规定的技术要求、数据对接模式及具体工作等内容，完成与市级统一运行管理平台的对接工作。

##### 5.新旧电子政务外网割接要求

投标人须在本次项目建成后，提供切实可行的网络割接方案及承诺函，并负责网络割接的实施，确保全部业务系统从旧网向新网迁移完成，直至旧网退网。

本项目建成后，须逐步将旧网承载的业务迁移到新建网络，待全部业务迁移完成后，将旧网做退网处理，投标人须负责将旧网正在运行的所有业务系统分阶段、分步骤从旧网平滑切换到新网。投标人须提供科学、合理、切实可行的网络割接方案，割接方案能够确保业务运行的平滑、稳定和安全。

##### 6.项目建设实施服务要求

本次按照沛县电子政务外网实际需求，以及《江苏省新一代政务外网建设指南》要求，投标人承担本项目所涉通信线路开通方案的设计和施工、项目相关网络设备的安装调试，能够解决复杂的工程技术问题，须提供包括《沛县电子政务外网整体规划设计》《机房主要设备布局设计》《设备命名编码设计》《全县IP地址规划设计》《SRv6路由设计》以及其他实施计划方案等内容。

相关配置清单如下：

清单1：传输线路配置清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 传输线路建设 |  |  |  |
| 1.1 | 县城域核心节点到园区的横向传输线路2 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 3 | 条 |
| 1.2 | 县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路2 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 22 | 条 |
| 1.3 | 县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路2 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 36 | 条 |
| 1.4 | 县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路2 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 329 | 条 |

说明：上述“清单1：传输线路配置清单”中“数量”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

#### （二）固网平面建设要求及相关清单

##### 1.县级纵向广域网部分

县级纵向广域网是一张贯通县、镇（街道）、村（社区）三级的纵向骨干网络，由一对县核心路由器连通开发区及各乡镇、街道的汇聚设备，实现县、镇（街道）、村（社区）之间的跨域纵向互通，并向上接入徐州市电子政务外网。

县核心路由器具备10G链路处理能力，根据当前业务量情况，项目初期纵向广域网线路带宽按1G考虑并具备快速弹性扩展能力，可根据业务发展情况增配10G板卡并灵活扩展带宽至10G，以满足未来高清视频、指挥调度、视频会议等各类业务的大带宽、高质量传输需求。本次县级纵向广域网按需覆盖开发区及乡镇、街道，根据实际建设情况提供路由设备及汇聚设备，满足建设规范要求，通过两条1G主备线路上连县核心路由器，以负荷分担方式工作，在充分利用线路资源的同时实现高可靠性。县行政中心部署2台市局托管的广域核心路由器（简称县核心路由器）并配置一对核心路由设备板卡；开发区及乡镇、街道各部署1台高性能接入路由器，共计18台高性能接入路由器。

##### 2.县级横向城域网部分

县级横向城域网是一张覆盖县级各部门（单位）的横向网络，按照园区、政务云、一类接入单位（3家重要驻外部门）、二类接入单位（17家便民服务中心及19家驻外部委办局）、三类接入单位（778家各类型驻外部门）的分类完成全县各级部门（单位）的接入，并具备按需扩展能力，实现县级单位的全域覆盖、应接尽接。

横向城域网包括县级城域核心、部门（单位）接入区、政务云接入区等几个逻辑区域，各逻辑区通过一对县核心路由器互联。

（1）县级城域核心

县级城域核心负责各逻辑区以及与纵向广域网的互通，本次在行政中心机房部署一对县核心路由器，作为横向城域网的核心路由设备，两台县核心路由器之间采用10G互联。县核心路由器同时作为县级横向城域网与纵向广域网核心，在满足电子政务外网需求的同时节省相应资金预算。

（2）部门（单位）接入区

部门（单位）接入区负责各级各部门（单位）的接入，包括园区、一类、二类及三类接入单位。

对于园区及3家一类接入单位，网络使用需求较大，行政中心以县核心路由器作为主路由设备，行政中心、政务中心、人防大楼、卫健委大楼和一类接入单位各主备部署两台高性能接入路由器以“口”字形接入县核心路由器，两台设备采用负荷分担工作方式。

对于36家二类接入单位，19家驻外部委办局各部署一台低性能接入路由器上联县核心路由器，17家便民服务中心各部署一台低性能接入路由器就近接入乡镇、街道路由设备。

对于778家只需接入少量终端的三类接入单位，包括各镇驻外单位、财政专线覆盖单位、原电子政务外网覆盖单位、卫生院、公立学校、公立医院、县直属企业及国有企业、村委会及社区居委会、卫生室等，根据分类通过专线汇聚后接入县核心路由器。对于沛县人民医院、沛县中医院、沛县疾病预防控制中心、中矿煤电公司，因涉及业务专网较多，各配置一台低性能接入路由器通过专线就近接入县核心路由器或乡镇、街道路由设备。

（3）政务云接入区

政务云接入区实现政务云与县核心路由器的互联。在县政务云节点主备部署两台高性能接入路由器，与县核心路由器之间采用两条链路“口”字形互联，以负荷分担方式工作。根据当前业务量情况，项目初期互联线路带宽按1G考虑，且具备快速弹性扩展能力，能够根据业务发展情况灵活扩展带宽至10G，政务云接入路由器具备10G线路处理能力，以满足未来业务发展需要。

##### 3.园区网络升级部分

当前行政中心、政务中心、人防大楼、卫健委大楼网络建网时间较早，IPv6改造困难，同时随着专网整合工作推进及政务信息化统筹建设实施，接入政务外网的终端日益丰富多样，除传统办公终端外新增大量物联终端。而现有园区网络设备不支持IPV6等相关技术，也无法承载后期暴涨的业务网络需求，因此本次新一代电子政务外网建设需针对上述园区开展网络升级改造。具体建设内容如下：

①政务中心园区网络改造：新增2台万兆汇聚交换机用于园区各楼层交换机汇聚使用；

②卫健委大楼网络改造：新增2台万兆汇聚交换机用于园区各楼层交换机汇聚使用。

同时为了满足不同类型业务的承载需要，园区网络采用VLAN/VXLAN技术将一套物理网络虚拟出多个业务平面，构建“一网多平面”的网络架构。参考政务外网的划分逻辑，将园区网络划分为N个网络平面，在一网多平面的架构中，多个平面可以共享同一个物理网络，但拥有不同的逻辑隔离和配置。每个平面都可以独立运行，服务于不同的业务需求，如公共业务、监控网、专网业务等。这种架构可以避免不同业务之间的相互干扰，同时也方便了网络的运维和管理。

相关配置清单如下：

清单2：网络设备配置清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 固网平面建设 |  |  |  |
| 1 | 县级纵向广域网设备 |  |  |  |
| 1.1 | 核心路由设备板卡 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 2 | 台 |
| 1.2 | 高性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 18 | 台 |
| 2 | 县级横向城域网设备 |  |  |  |
| 2.1 | 高性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 16 | 台 |
| 2.2 | 低性能接入路由器 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求” | 40 | 台 |
| 3 | 园区网络升级设备 |  |  |  |
| 3.1 | 万兆汇聚交换机 | 详见“二、相关服务设备技术指标要求 | 4 | 台 |

#### （三）运维服务体系建设服务要求及相关清单

沛县新一代电子政务外网运维运营体系，以徐州统建的统一运行管理平台作为核心，构建“可发现、可协同、可预测、可度量”的主动运维防护体系。

##### 1.网络设备服务体系建设服务要求

负责对网络设备和网络流量进行实时监控。实时监控网络中的路由、交换机、等设备的运行状态，包括设备的CPU利用率、内存使用情况、端口状态等关键指标，升级和故障排除定期对网络设备、服务器进行检查、升级和故障排除，确保设备正常运行。

##### 2.人员驻场服务要求

投标人必须为本项目投入合计大于等于1人的驻场运维团队，服务期限不少于3年，并提供固定办公地点、热线电话，完成“统一办公”“统一驻场”“统一运维”等方面的建设，在分项报价表中，投标人需单独列出每人每年费用单价，如实际投入人员少于1人，采购人有权按比例扣减相应费用。

##### 3.重要时期保障服务要求

投标人应根据采购人的要求，派出技术维护人员到重要保障任务现场提供重保服务，在采购人提出的重要保障任务（重要会议、重大活动等）中，如发生线路或相关设备故障造成采购人使用受到严重影响，则采购人有权终止合同。投标人须满足相应技术要求的各项内容。投标人须根据相应要求，提供重要时期保障方案。

##### 4.应急保障服务要求

投标人须根据采购人的要求进行应急保障服务，在应急响应时期，须组织专家团队紧急解决故障，并派出技术维护人员到现场提供加强保障服务。投标人须满足相应技术要求的各项内容。投标人须根据相应要求，提供应急保障方案。

##### 5.服务接续要求

为做好本项目运维服务期结束后运维的衔接工作，确保运维服务提供商变化期间的平稳过渡，中标人服务期结束时，若采购人未能及时获得新的服务提供商的，本项目中标人应书面承诺无条件继续进行驻场运维服务，并在新运维服务商进场后根据采购人要求完成运维服务工作的交接。（投标人提供承诺函)

#### （四）组织机构设置和人员配备要求及相关清单

1.组织机构设置要求

投标人应根据项目情况，组建项目建设团队，合理设定部门及岗位，配备人员。

2.人员配备要求

投标人需对本项目组建项目团队，配备一名项目经理。项目经理须具备信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书或系统分析师证书或一级建造师（通信与广电工程）证书。项目团队须配备1名技术负责人，技术负责人须具备网络规划设计师高级证书或高级工程师职称。项目团队其他人员须配备4名团队人员，须具备具有网络工程师或高级工程师或注册信息安全专业人员或通信工程师或系统分析师或网络规划设计师。

#### （五）投标文件要求

1.投标文件中提供《项目建设服务方案》；

2.《项目建设服务方案》对照以上要求进行编制。包含但不限于以下内容：

2.1传输线路建设方案，包括以下内容

2.1.1县域网络建设方案；

2.1.2市级SDN控制器对接方案；

2.1.3市级统一运行平台对接方案；

2.1.4新旧电子政务外网割接方案；

2.2固网平面建设方案，包括以下内容：

2.2.1县级纵向广域网建设方案；

2.2.2县级横向城域网建设方案；

2.2.3园区网络升级建设方案；

2.3运维服务要求建设方案，包括以下内容

2.3.1网络设备服务体系建设方案；

2.3.2人员驻场方案；

2.3.3重保服务方案；

2.3.4应急保障方案；

2.3.5服务接续要求。

2.4组织机构和人员配备方案，包括以下内容

2.4.1组织机构设置方案；

2.4.2人员配备方案。

### 二、相关服务设备技术指标要求

#### （一）传输线路及光缆部分

##### 1.传输线路要求

线路需求详见下表：

| 名称 | 用途 | 技术参数要求（链路要求） |
| --- | --- | --- |
| 园区线路 | 县城域核心节点到园区的横向传输线路2 （裸光纤） | 裸光纤线缆符合ITU－TG.652/G.655标准，光纤衰减满足≤0.5db/公里。 1.裸光纤须提供两端之间最优路由，室外全程管道比例≥90%。 2.裸光纤要求具有较长的使用寿命，同时易于检测故障点，便于快速修复。 3.裸光纤须具备安全性和电磁干扰抵抗能力，保证信息安全传输不受外部电磁场影响。 4.裸光纤的机械性能须包括抗拉强度、弯曲半径等指标，确保光纤在各种恶劣条件下都能保持良好的工作状态。 5.裸光纤故障率≤1次/4个月，在发生故障后，从接到需求方报障开始，须在4小时内恢复。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 |
| 一类单位线路 | 县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路2 （不能低于1G，可弹性扩展至10G） | 1.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。 2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。 4.线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 5.各单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。投标人服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】。 |
| 二类单位线路 | 县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路2 （不能低于500M，可弹性扩展至1G） | 1.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。 2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。 4.线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 5.各单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。投标人服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 |
| 三类单位线路 | 县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路2 （不能低于100M，可弹性扩展至500M） | 1.电路类型：基于SDH/MSTP/OTN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离，电路预留平滑升级空间。 2.基础传输网：用于承载政务外网的传输须采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由。 3.电路接入：链路运营商采用具备保护功能的设备承载，以确保业务的安全性。接口类型：RJ45或SFP。 4.线路通路全年可用率平均达到99.9％，误码率≤1×10-7，最高时延≤50ms，倒换时间≤50ms。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】 5.各单位线路在维护期内须根据实际使用情况弹性扩展增加，不额外增收费用。投标人服务期满后，按照甲方要求做好与后续链路服务的衔接工作。【投标人投标文件中须提供承诺函，承诺函格式自制】。 |

##### 2.接入单位清单

| 序号 | 线路类型 | 接入单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县城域核心节点到园区的横向传输线路2 | 政务中心 人防大楼 卫健委大楼 | 3 |  |
| 2 | 县城域核心节点到一类接入单位的横向传输线路以及到镇（街道）的纵向传输线路2 | 沛县人民政府大数据中心机房 沛县公安局 沛县大数据管理中心 沛县自然资源和规划局 沛县安国镇人民政府 沛县大屯街道办事处 沛县汉兴街道办事处 沛县汉源街道办事处 沛县河口镇人民政府 沛县胡寨镇人民政府 江苏沛县经济开发区管理委员会 沛县敬安镇人民政府 沛县龙固镇人民政府 沛县鹿楼镇人民政府 沛县沛城街道办事处 沛县栖山镇人民政府 沛县魏庙镇人民政府 沛县五段镇人民政府 沛县杨屯镇人民政府 沛县张寨镇人民政府 沛县张庄镇人民政府 沛县朱寨镇人民政府 | 22 |  |
| 3 | 县城域核心节点到二类接入单位的横向传输线路2 | 国家税务总局沛县税务局 沛县人民法院 沛县人民检察院 中国共产党沛县委员会党校 沛县融媒体中心 沛县总工会 沛县残疾人联合会 沛县文体广电和旅游局 江苏省沛县人民武装部 沛县退役军人事务局 沛县消防救援大队（沛县消防救援局） 徐州市住房公积金管理中心沛县管理部 沛县气象局 沛县汉城景区管理处 沛县文学艺术界联合会 沛县供销合作总社 国家金融监督管理总局沛县监管支局 沛县旅游发展促进中心 中国共产党沛县委员会老干部局 安国镇便民服务中心 大屯街道便民服务中心 汉兴街道便民服务中心 汉源街道便民服务中心 河口镇便民服务中心 胡寨镇便民服务中心 敬安镇便民服务中心 龙固镇便民服务中心 鹿楼镇便民服务中心 沛城街道便民服务中心 栖山镇便民服务中心 魏庙镇便民服务中心 五段镇便民服务中心 杨屯镇便民服务中心 张寨镇便民服务中心 张庄镇便民服务中心 朱寨镇便民服务中心 | 36 |  |
| 4 | 县城域核心节点到三类接入单位的横向传输线路以及镇（街道）到村（社区）的纵向传输线路2 | 大屯街道安监办 沛县自然资源与规划局矿区分局 城管新城区执法中队 汉源街道司法所 胡寨镇胡寨镇文体站 敬安镇农技中心 敬安镇司法所 沛县敬安镇财政所 城管敬安镇中队 沛县龙固镇财政所 鹿楼镇司法所 沛县鹿楼镇财政所 城管鹿楼镇中队 鹿楼镇文体站 城管沛城街道综合行政执法局 城管老城区执法中队 沛城街道劳动所 沛城街道武装部 沛城街道新时代文明实践所 沛城街道卫生和计划生育办公室 城管局经开区分局 城管栖山镇中队 栖山镇计生办 城管杨屯镇综合执法局 杨屯镇文体中心 沛县张寨镇财政所 城管张寨镇中队 城管张庄镇中队 张庄镇矛盾纠纷调处中心 朱寨镇环卫所 市场监督管理局安国分局 市场监督管理局大屯分局 市场监督管理局敬安分局 市场监督管理局龙固分局 市场监督管理局鹿楼分局 市场监督管理局沛城分局 市场监督管理局魏庙分局 市场监督管理局张寨分局 市场监督管理局张庄分局 沛县交通管理大队 沛县交通运输综合行政执法大队 沛县劳动人事维权中心 大屯国土所 汉源国土所 安国国土所 汉兴国土所 河口国土所 胡寨国土所 敬安国土所 龙固国土所 鹿楼国土所 沛城国土所 栖山国土所 魏庙国土所 五段国土所 杨屯国土所 张寨国土所 张庄国土所 朱寨国土所 沛县不动产登记中心香城路分中心 沛县五段镇退役军人服务站 沛县敬安镇退役军人服务站 沛县鹿楼镇退役军人服务站 沛县胡寨镇退役军人服务站 沛县栖山镇退役军人服务站 沛县朱寨镇退役军人服务站 沛县汉源街道退役军人服务站 徐州天安化工有限公司 徐州金虹钢铁集团有限公司 徐矿集团张双楼煤矿 大屯法庭 朱寨法庭 魏庙法庭 栖山法庭 沛县博物馆 沛县港务管理站 沛县检验检测中心 沛县图书馆 沛县体育彩票管理中心工会委员会 沛县城区环境卫生管理所 沛县人民政府大屯矿区办事处 沛县建筑职工教育中心 江苏省沛县公路管理站 沛县港航事业发展中心 杜桥组二手车交易市场 胡寨养路工区 沛县河道管理所 沛县城市管理局中江文华苑大厅 沛县殡仪馆 沛县警察协会 沛县武术馆（沛县文化艺术传承发展中心） 江苏省沛县航道管理站 沛县乡镇交通运输综合管理所 沛县看守所 沛县地方海事处五段海事所 沛县国有资产经营有限公司 沛县新农农村建设有限公司 沛县疾病预防控制中心 南四湖闸坝收费管理办公室 沛县体育辅导站 沛县文化市场综合行政执法大队 好人广场体育场 龙固园区管委会 沛县临港产业园管理委员会 江苏省沛县烟草专卖局 沛县城市管理局（汉邦路汉源派出所南垃圾转运站） 沛县城市管理局办案中心 沛县城镇计生服务站 沛县公共交通服务中心 沛县急救医疗中心 沛县建筑工程施工图审查中心 沛县建筑工程质量监督站 沛县教师发展中心 沛县水费管理所 县水务局（李集闸） 消防大队（迎宾大道消防站） 廉政教育基地 沛县安国镇卫生院 沛县安国镇朱王庄卫生院 沛县大屯镇中心卫生院 沛县大屯镇郝寨卫生院 沛县河口镇孟庄卫生院 沛县河口镇卫生院 沛县胡寨镇卫生院 沛县胡寨镇湖西卫生院 沛县敬安镇中心卫生院 沛县龙固镇中心卫生院 沛县鹿楼镇中心卫生院 沛县鹿楼镇鸳楼卫生院 沛县沛城镇卫生院 沛县城关社区卫生服务中心 沛县沛城镇湖屯卫生院 沛县城南社区卫生服务中心（原鹿湾卫生院） 沛县栖山镇卫生院 沛县栖山镇王店卫生院 沛县魏庙镇中心卫生院 沛县五段镇卫生院 沛县杨屯镇卫生院 沛县张寨镇卫生院 沛县张寨镇唐楼卫生院 沛县张庄镇中心卫生院 沛县张庄镇崔寨卫生院 沛县朱寨镇卫生院 沛县朱寨镇闫集卫生院 江苏省沛县中等专业学校（沛县开放大学） 沛县卫生进修学校 沛县歌风中学 沛县第二中学 沛县体育中学 沛县大屯镇郝寨中学 沛县龙固中学 沛县实验学校 沛县实验幼儿园一部 沛县实验小学 沛县张庄镇崔寨中学 沛县胡寨中学 沛县魏庙中学 沛县五段中学 沛县张庄中学 沛县湖西农场中学 沛县安国镇中心小学 沛县湖西中学 沛县朱寨中学 沛县朱寨镇中心小学 沛县鹿楼镇中心小学 沛县大屯中学 沛县三河尖中学 沛县初级中学 沛县汉源小学 沛县汉润小学 沛县龙城小学 大屯矿区第二小学 大屯矿区第三小学 沛县泗水小学 沛县沛城镇中心小学 沛县沛城高级中学 沛县第五中学 沛县栖山中学 沛县栖山镇中心小学 沛县敬安中学 沛县敬安镇中心小学 沛县张寨镇中学 沛县张寨镇唐楼中学 沛县张寨镇中心小学 沛县河口中学 沛县河口镇孟庄中学 沛县河口镇中心小学 沛县杨屯镇中心小学 汪塘卫生室 汉居雅苑卫生室 郝新庄卫生室 三岔路卫生室 夏官屯村卫生室 徐庄村卫生室 安庄村卫生室 关庄北卫生室 丰乐村卫生室 魏营村卫生室 张庄村卫生室 苗林卫生室 南孔庄卫生室 铁西卫生室 阳光小区卫生室 孟桥卫生室 惠民家园卫生室 新城嘉苑卫生室 北孔庄卫生室 韩坝社区卫生室 王楼卫生室 黄庄村卫生室 罗元村卫生室 燕湾村卫生室 封皇庄村卫生室 黄桥村卫生室 河申村卫生室 黄洼村卫生室 孟庄村卫生室 张李庄村卫生室 胡寨卫生室 安庄卫生室 王刷楼卫生室 三里居委会卫生室 龙西居卫生室 中心三居委会卫生室 沙河村卫生室 镇东居卫生室 焦刘卫生室 张王村卫生室 姚楼卫生室 后洼村卫生室 果园村卫生室 中心一居委会卫生室 张耿庒卫生室 杜桥村卫生室 魏花园村朱瓦屋卫生室 石集卫生室 仁董庄卫生室 吴堤口卫生室 八堡卫生室 正阳南路卫生室 民生卫生室 小街子卫生室 商贸卫生室 金贸卫生室 康城卫生室 润景花园卫生室 江南山水卫生室 尹庄卫生室 杨彭庄卫生室 鼓楼卫生室 南潭卫生室 东关五区卫生室 新建卫生室 正阳卫生室 郝小楼卫生室 大风卫生室 新沛小区卫生室 南关卫生室 红光卫生室 西关卫生室 蔡庄卫生室 利民卫生室 汉台卫生室 居民点卫生室 食品城卫生室 东关卫生室 光荣卫生室 五洲卫生室 江南卫生室 迎宾小区卫生室 蒋庄卫生室 王庄卫生室 邓园卫生室 歌风卫生室 金地花园卫生室 中央御景卫生室 汤沐卫生室 汉街西门卫生室 滨河卫生室 泗水卫生室 西郊卫生室 新风卫生室 西关居委会卫生室 鹿湾卫生室 任庄卫生室 候湾卫生室 胡楼卫生室 石河卫生室 李集卫生室 户屯卫生室 金沟卫生室 石楼村卫生室 姜梨园村齐庙卫生室 朱新楼村席楼卫生室 袁集卫生室 魏庄卫生室 前孟卫生室 胡楼卫生室 王范庄卫生室 胡堡卫生室 黄小楼卫生室 魏庙卫生室 佟场卫生室 双河卫生室 七段村卫生室 后六段村卫生室 前四段村卫生室 高庄村卫生室 张庄村卫生室 许口村卫生室 孟庙村卫生室 余庄村卫生室 姜庄村卫生室 水产卫生室 彭屯村卫生室 张寨卫生室 桥沃卫生室 王滩卫生室 吴集卫生室 孙洼卫生室 陈油坊卫生室 玉皇庙卫生室 姚楼卫生室 崔寨村卫生室 闫楼村卫生室 朱寨村卫生室 闫集村卫生室 郑庄村卫生室 马元村卫生室 | 329 |  |

说明：上述“2.接入单位清单”要求为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

#### （二）固网平面建设部分

注：以下均为单台/套技术要求

##### 1.县级纵向广域网设备要求

###### ①核心路由设备板卡

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★需兼容本次徐州市下发县核心路由器。 |
| 参数配置 | ★配置≥10个万兆光接口（支持网络分片功能）和所需光模块不少于本次建网需求； |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

###### ②高性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★交换容量≥600Gbps，包转发率≥250Mpps。 |
| 参数配置 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； 实配冗余电源，≥4个万兆光接口，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置万兆单模光模块（10KM）≥4，所需光模块不少于本次建网需求； 配置SRv6、RSVP-TE、MPLS-TE、VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能许可）。 |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

##### 2.县级横向城域网设备要求

###### ①高性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★交换容量≥600Gbps，包转发率≥250Mpps。 |
| 参数配置 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； 实配冗余电源，≥4个万兆光接口，≥4个千兆光接口，千兆电接口≥4，配置万兆单模光模块（10KM）≥4，所需光模块不少于本次建网需求； 配置SRv6、RSVP-TE、MPLS-TE、VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置网络控制器管控授权（含SRv6 Policy、IFIT功能、网络分片功能许可）。 |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

###### ②低性能接入路由器

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★交换容量≥120Gbps，包转发率≥120Mpps。 |
| 参数配置 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6，支持SRv6协议； 支持随流逐包的性能检测技术； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； 实配冗余电源，千兆光口≥4，千兆电端口≥4，配置千兆单模光模块（10KM）≥2，所需光模块不少于本次建网需求； 配置SRv6、VxLAN、L3VPN、EVPN、随流检测等授权，配置端口分片功能许可，配置网络控制器管控授权（含SRv6Policy、随流检测功能、网络分片功能）。 |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

- 3.园区网络升级设备

- ①万兆汇聚交换机

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | ★交换容量≥4Tbps，转发性能≥2000Mpps。 |
| 参数配置 | ★设备关键芯片（主控CPU芯片）采用国产化芯片； 支持IPv4/IPv6；支持VxLAN二层网关、三层网关并配置相关授权； 支持IPv6协议的MTU值≥2000； 实配冗余电源，万兆端口≥48，10G光端口≥4；所需光模块不少于本次建网需求； 配置RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP等IPv6动态路由协议。 |
| 服务要求 | 提供6年原厂硬件质保服务和软件升级服务。【投标人提供承诺函】 |

#### （三）投标文件要求

1.投标文件中提供《技术参数响应表》；

2.《技术参数响应表》对照以上要求进行逐项响应。

### 三、特别要求

（一）中标人提供的所有平台类和软件类系统须通过第三方权威机构进行的软件验收测评，并出具符合国家或行业相关标准的《软件验收测评报告》。测评不通过，中标人须在规定期限内完成整改并承担再次测评的费用，直至测评通过为止，否则视为重大违约。相关测评费用由中标人承担。

（二）沛县新一代电子政务外网须满足国家网络安全等级保护（三级）和商用密码应用安全评估（三级）的要求，并通过测评，否则视为重大违约。

说明：上述“三、特别要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

### 四、技术培训要求

（一）培训基本要求

1.投标人应在投标文件中提交培训计划书，培训内容，详细的课程安排及时间表。

2.投标人须提供现场培训。培训内容应包括技能培训和技术研讨两个方面。

3.投标人培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施。

4.投标人应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

5.每年提供不少于100人次单位管理员和不少于3人次系统管理员培训，其中单位管理员培训时间不少于三天，系统管理员培训时间不少于一周。

6.培训费用包含在投标报价内。

（二）培训内容要求

主要内容包括但不限于：

本次项目中系统涉及单位管理员操作培训，系统管理员操作培训，须从技能培训和技术研讨两个方面展开。技能培训可采用现场培训、集中培训和软硬件原厂商培训等形式；技术研讨可采用技能交流会、新技术应用研讨会等形式。

（三）培训方式要求

1.现场培训：提供免费现场培训，人数不限。通过在使用现场集中讲解与操作，确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

2.集中培训：应预先制定周密的培训计划，列出详细课程安排及拟投入的教师资质，配备足量的合格教师与教材讲义。

3.软硬件原厂商培训：由本项目采购的第三方软硬件原厂商或原厂商授权的专业培训机构组织集中培训。

4.技能交流会：邀请行业专家和技术骨干，对网络安全管理、系统维护、应用管理、设备调试与配置、常见问题处理等内容进行培训，通过组织现场讲座、案例分析、小组讨论等形式，确保培训内容的实用性和互动性。每年至少组织一次集中交流会。

5.新技术应用研讨会：邀请行业专家和技术骨干进行专题讲座，培训内容包括前沿技术（如5G、大数据、物联网、人工智能等）的应用案例、新技术的安全防护措施、新技术在政务外网中的实际部署和使用方法等，应结合实际案例进行讲解，并组织技术演示。每年至少组织一次新技术应用研讨会。

（四）投标文件要求

1.投标文件中提供《培训方案》；

2.《培训方案》对照以上“培训具体要求”编制。《培训方案》包含但不限于培训基本方案，培训内容，培训方式等。

- 五、其他要求

（一）项目服务期限：自合同签订之日起30日内，中标人具备初次交付能力后，书面向采购人申请初验，初验合格后服务3年。

说明：本“项目服务期限”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）付款方式：详见招标文件。

说明：本“付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（三）验收标准与要求：详见招标文件。

（四）投标人业绩要求：详见招标文件。

### 六、关于投标报价的相关说明

1.采购包2不接受超过300万元（项目预算金额）的投标报价。

2.报价需充分考虑沛县新一代电子政务外网服务项目期限（合同期限）内的市场因素和成本变化状况的风险。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.建设和对接过程中产生的人力物力、协调配合及如测评不通过再次测评的费用、检测费用、验收费用等所有相关费用均由中标人承担。

5.投标报价一次报定，投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，政策性条款例外。

说明：本“关于投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。