如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月10日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月10日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

徐州高新区建筑工程消防竣工验收第三方技术支持服务项目采购需求

- 采购标的

1.项目名称：徐州高新区建筑工程消防竣工验收第三方技术支持服务项目

2.预算金额：75万元。

3.最高限价：每个项目不超过0.55元/㎡，费用低于2000元的按2000元/项目，既有建筑消防安全检查2000元/项目，既有建筑消防安全评估报告审核5000㎡以下300元/项目，5000㎡以上500元/项目。招标期限为3年，招标控制价为75万元，每年不超过25万元，最终以实际工作量结算，每年支付不超过25万元。

4.采购项目概况（简介）：采购第三方技术服务机构，按要求开展建设工程消防验收现场评定（包括消防备案现场检查）、建设工程消防审验相关问题咨询（论证）以及相关技术课题研究等技术服务工作。

5.合同履行期限：自合同签订之日起3年（合同履行期间，如遇重大政策调整的，根据相关政策执行）。

6.是/否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7.是/否接受分支机构参与响应：否。

8.是/否属于政府购买服务：是。

9.是/否接受进口产品投标：否。

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：服务类。

13.其他：无。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务时间为：自合同签订之日起3年（合同履行期间，如遇重大政策调整的，根据相关政策执行）。

服务地点：徐州高新区。

2. 包装和运输

无

3. 售后服务（质保期等）

按照规定形成的技术服务成果，并依法对其提供的技术服务成果负责。

4. 保险

无

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

主管部门根据工作需要，随机分配工作任务，开展具体项目的消防验收现场评定（包括消防备案现场检查、复查）、建设工程消防审验相关问题咨询（提前技术服务）、论证以及相关技术课题研究等技术服务工作。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

中标人要根据采购人的工作安排，依据国家建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准、各级消防审验有关规定等提供技术服务，出具意见或者报告的结论应清晰明确，并对出具的意见或报告负责。对中标人利益相关的项目，应采取回避原则（在消防审验技术服务工作开展过程中根据具体项目来判定）。如遇特殊情况，采购人根据项目实际工作内容进行调整，中标人应服从调剂并配合完成采购人下达的审查验收技术服务工作，保质保量完成。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求（服务内容）；

2.1.1、消防验收现场评定

按照《江苏省消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》江苏省《特殊建设工程消防验收工作指南（试行）》、《建设工程消防验收备案工作指南（试行）》以及《江苏省高层民用建筑工程消防验收现场评定技术指南（试行）》《江苏省特殊建设工程消防验收现场评定办法》等现行（最新）有关法律法规及规范性文件、国家工程建设消防技术标准等，对申请建设工程消防验收的特殊建设工程进行资料审查，核查涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件是否相符，并开展消防验收现场评定工作，提出清晰明确的现场评定的结论。协助主管部门开展建设工程消防验收提前技术服务工作，同一个项目提供技术服务无次数限制。具体包括（但不限于）：

对建筑防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；评定现场是否符合经消防设计审查合格的消防设计文件、是否符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求等。评定不合格的，书面反馈建设单位，整改后依申请开展复评。现场评定要在约定的时限内保质保量完成，并对提交的技术服务成果的准确性、真实性、合规性等负责。

对申请建设工程消防验收的特殊建设工程进行消防设施现场检测，具体包括（但不限于）：

对建筑防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能；评定现场是否符合经消防设计审查合格的消防设计文件、是否符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；现场评定消防设施性能是否满足设计文件要求并能正常实现、系统主要功能是否满足设计文件要求并能正常实现等。评定不合格的，书面反馈建设单位，整改后依申请开展复评。现场评定应在约定的时限内保质保量完成，并对提交的技术服务成果文件的准确性及真实性负责。

2.1.2、备案抽查（复查）现场检查

按照《江苏省消防条例》《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科函〔2019〕52号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》江苏省《特殊建设工程消防验收备案工作指南（试行）》（苏建函消防〔2020〕456号）《江苏省特殊建设工程消防验收现场评定办法》、《建设工程消防验收备案工作指南（试行）》以及《江苏省高层民用建筑工程消防验收现场评定技术指南（试行）》等现行有关法律法规及规范文件，对确定为现场检查对象的消防验收备案项目开展现场检查，进行消防设施现场检测，提出明确的消防验收备案检查结论。具体包括（但不限于）：

对建筑防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能；检查现场是否符合涉及消防的建设工程竣工图纸、是否符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求、现场检查消防设施性能是否满足设计文件要求并能正常实现、系统主要功能是否满足设计文件要求并能正常实现等。检查不合格的，书面反馈建设单位，整改后依申请开展复查。在约定的时限内，保质保量完成备案抽查及复查工作，对提交的技术服务成果文件的准确性及真实性负责。

2.1.3、对采购人委托的重点项目提供消防技术咨询，并为消防投诉处理提供技术服务。协助采购人开展建设工程消防审验提前技术服务工作；协助采购人开展对区级住建部门消防验收（备案抽查）项目质量巡检工作。参加双随机检查，提供技术服务，并形成结论。协助主管部门开展建设工程消防审验提前技术服务工作。按照采购人要求，开展相关年度的建设工程消防审验的审批档案资料整理归集工作。

2.1.4、协助建设主管部门组织复杂和疑难项目的专家技术论证工作，为消防投诉处理提供技术咨询服务；根据工作需要，对采购人委托的重点项目、课题等提供消防技术咨询服务，并形成成果；参加双随机检查，提供技术服务，并形成结论。协助主管部门开展建设工程消防审验提前技术服务工作。

2.1.5、根据主管部门安排，监督技术服务机构现场评定或检查工作是否合规合法；根据工作安排，派员驻场协助主管部门或指定部门开展资料审查、现场评定或检查的组织、相关档案资料汇集整理等工作。参加双随机检查，提供技术服务，并形成结论。协助主管部门开展建设工程消防审验提前技术服务工作，同一个项目提供技术服务无次数限制。

2.1.6、其他采购人交办的合理事项。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.2.1工作流程

（1）消防验收现场评定和备案现场检查

①现场评定（备案抽查/复查）：在接到“现场评定”任务后，按照采购人指定的时间，根据现场评定的工作规则和技术要求，开展消防验收现场评定工作（申报资料的审查、现场评定和设施检测）。现场评定结束后向采购人（或其指定单位）反馈检查情况（含发现问题），并提交《现场检查问题汇总表》；

②现场复查：建设单位完成整改工作后，向采购人（或其指定单位）报送整改回复材料，由采购人（或其指定单位）通知供应商进行现场复查，结束后向采购人反馈复查情况。

③出具评定表（检查表）：供应商根据现场评定、检查和复查的情况，出具《特殊建设工程消防验收现场评定记录表》、《建设工程消防验收备案现场检查记录表》、《建设工程消防设施检测报告》等，并按规定在指定位置签字、盖章（注册章、单位公章等），并对其负责。

2.2.2工作时限要求

消防验收现场评定（含现场检查）、备案抽查（复查）：组织开展现场评定或检查次日出具检查情况清单，评定全部完成后次日出具正式评定报告。

汇总现场检查问题：现场评定后1个工作日内；

现场问题复查：接到复查任务后2个工作日内；

出具现场评定表：现场问题复查合格后1个工作日内；备案抽查项目现场复查合格后1个工作日。

出具相关监督材料：针对主管部门需要监督检查的项目，服务机构出具评定表前。

2.2.3项目人员要求：

★2.2.3.1建立消防技术服务团队（提供《技术团队组成人员构成表》和对应人员的《专业技术人员基本情况表》），由项目负责人（责任工程师）、技术人员（包括专业技术负责人和技术员）组成，其中项目负责人（责任工程师）1人，应为消防相关专业并参加消防审验技术服务工作；技术人员不少于3人（1人为专业技术负责人、2人为专业技术人员）。

| ★技术团队组成人员构成表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 角色 | 专业 | 身份证号码 |
| 1 |  | 项目负责人（责任工程师） | 消防相关专业 |  |
| 2 |  | 专业技术负责人 | 消防相关专业 |  |
| 3 |  | 技术人员 | 消防相关专业 |  |
| 4 |  | 技术人员 | 消防相关专业 |  |
| 5 |  | 其他技术人员 |  |  |
|  |  | 。。。。 |  |  |
| 本单位承诺以上填写内容真实有效。 本单位法人签字： 注：供应商需填写此表，并对此材料真实性负责。 |  |  |  | 本单位盖章： |

| ★专业技术人员基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |
| 所在专业 技术岗位 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 毕业院校及 毕业时间 |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 所在专业技术岗位 |  |  |  |
| 本人完成主要设计项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目规模及技术指标 |  |  | 起止 时间 |  | 本人在工程设计中的角色 |  |  |  | 完成项目的工程设计单位及资质等级 |
| 本人承诺以上填写内容真实有效。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，以上关于我本人的基本信息及其业绩如有虚假，本人愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。 本人签字： 注：供应商需填写此表，并对此材料真实性负责 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3.2项目负责人（责任工程师）项目负责人（责任工程师）（1人）：宜具有一级注册消防工程师资格、建设工程类工程师及以上技术职称。宜具有不少于5年建设工程消防施工或设施检测、消防查验、设计、监理等相关工作经历（按照《专业技术人员基本情况及业绩表》进行填写）、近5年内未因违反工程建设法律法规和强制性标准受到行政处罚。项目负责人（责任工程师）是代表消防审验技术服务机构，对所承接的消防审验技术服务业务进行全面管理的主管人员，负责组建和管理项目团队，组织开展技术服务活动，签署技术服务意见或者报告，并对技术服务成果承担法律责任。

2.2.3.3项目专业（技术）负责人（1人）：宜具备一级注册消防工程师或一级注册建造师（建筑工程）等执业资格，宜具有不少于5年建设工程消防施工或设施检测等工作经历、主持或参与过不少于3项竣工验收消防查验或者现场评定工作（按照《专业技术人员基本情况及业绩表》进行填写）、近5年内未因违反工程建设法律法规和强制性标准受到行政处罚。负责签署消防审验技术服务意见或报告，并依法对技术服务成果承担法律责任。

2.2.3.4除项目负责人（责任工程师）和专业（技术）负责人外，至少配备2名消防相关专业人员；各技术人员宜具备不少于3年建设工程消防施工或设施检测或消防查验等工作经历（按照《专业技术人员基本情况及业绩表》进行填写）并具备工程师及以上职称，消防专业人员宜具备注册消防工程师或相应消防设施操作员或建（构）筑物消防员等中级及以上专业技术职称。

2.2.3.5上述供应商实际提供服务的项目团队人员应与投标文件保持一致，未经供应商同意不得更换。供应商更换本工程项目团队人员的，应经采购人同意，所更换的项目团队人员素质（指职称、资质条件及项目经验等）不得低于原项目团队人员。

2.2.4 办公场所要求

各技术服务机构应设置固定、集中的办公场所，配备符合工作需要的电脑、打印机等办公设施，以及开展消防验收综合评定、备案检查所需要的必要现场检测工具，投标文件内的项目团队人员应常驻徐州市开展合同约定的工作。

2.2.5 设施设备要求

按照工作需要备足车辆，保障外业工作顺利开展。仪器、设备、设施配备完整，满足竣工验收现场评定的要求。

2.2.6 工作成果交付形式

（1）现场检查问题汇总表（含照片等）；

（2）现场评定记录表或消防备案抽查（复查）报告，以及相关附件（含照片、视频）；

（3）现场监督材料，定期的工作分析总结，排查相关资料等。

（4）其他相关资料等。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）供应商应遵守相关的保密要求，对建设单位提交的相关文件、资料等不得随意外泄。

（2）供应商应做好廉政风险防控，不得利用本次服务工作，通过任何形式接受、索要相关单位或人员的礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。

（3）供应商不得与所审查、评定项目的勘察、设计、施工、检测等参建单位有隶属关系或者其它利害关系。如有利害关系应主动回避。

（4）供应商应自备交通工具，自行前往验收现场，不得要求、接受相关单位派遣车辆接送。

（5）供应商应接受采购人的监督，对采购人的监督结果及时响应并按规定整改到位。

（6）本项目采用总价包干形式。供应商报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、邀请专家费用、员工工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、会议会务费用等。

（7）供应商应严格执行国家规定的财务管理规定，建立和健全监督核算与财务管理制度，接受并配合采购人定期核查，接受并配合相关审计工作。

3. 其他要求

供应商违反合同约定的，采购人将视情况的严重性，采取约谈、责令限期整改、警告、通报批评、列入不良行为记录等处理措施。供应商出现以下情况的，采购人有权解除合同，因此导致合同解除的，供应商应当立即归还已收到的采购人款项及采购人的全部资料，逾期归还的，每逾期1天按已支付金额的1‰向采购人支付违约金。

（1）供应商串通各参建单位，对消防验收现场评定工作出具不符合实际的成果文件。

（2）在验收中有明显违反强制性条款的，而供应商在验收、检测中未发现。

（3）供应商在约定的工作时限内，未能保质保量完成相关工作。

（4）供应商对采购人提供的消防验收相关资料随意外泄。

（5）供应商提供的服务不符合采购文件、投标文件相关要求的。

4. 实质性要求

本章节加“★”内容为实质性要求，即第2.2.3.1条（包括《技术团队组成人员构成表》和对应人员的《专业技术人员基本情况表》）。供应商需在投标（响应）文件的《技术要求响应及偏离表》中明确响应实质性要求，提供《技术团队组成人员构成表》和对应人员的《专业技术人员基本情况表》等相关证明材料，供应商未对实质性要求明确响应或有负偏离或未提供相关证明材料的，按无效投标处理。

| 名称 | 要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1.服务团队 | 建立消防技术服务团队，有明确的团队组织架构，团队架构中应包括项目负责人（责任工程师）、各专业技术负责人和技术人员。 | 《技术团队组成人员构成表》和对应人员的《专业技术人员基本情况表》 |
| 2. 项目负责人（责任工程师） | 明确消防相关专业的项目负责人（责任工程师）1名。 |  |
| 3.各专业技术负责人 | 除了项目负责人（责任工程师）外，需明专业技术负责人1人，消防相关专业。 |  |
| 4.技术团队其他人员 | 除了项目负责人（责任工程师）和专业技术负责人外，需明确消防相关技术人员不少于2人。 |  |

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程消防审验技术服务 | 建筑业 |

四、其他要求

1、现场勘察：自行现场勘查。供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商承担。

2、见采购文件《拟签订的合同文本》。