如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月30日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月30日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

# 采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：大气污染综合监测技术服务

2、采购单位：徐州市铜山区人民政府办公室

- 3、项目预算：本项目采购预算总金额260万元人民币；报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、项目地点：徐州市铜山区

5、项目背景：

为掌握铜山区国控点周边环境空气质量的状况，查找污染热点、解析污染成因，切实改善铜山区环境空气质量，最大限度降低区域环境对空气质量的影响，力争“指数下降、位次前移”，为铜山区提供以物联网、互联网等技术手段为基础，采用大数据分析方法，利用先进的检测技术，打造多维度的空气质量监测分析平台。基于多维度数据的挖掘、融合、协同和同化等关键技术，获得更加准确数据支持的立体生态环境监测感知体系。综合监测服务能更为全面地反映环境质量整体态势及发展趋势，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，为“精准治污”提供有效的技术支撑，全方位提升大气环境动态监测、污染溯源能力。动态监控重点管控区域内的污染动态，对重点区域周边污染进行污染快速溯源，测管联动，精准治理，找准本地污染的成因和来源，进而研究更有效的措施，更有针对性地解决大气污染问题。

6、服务期限：二年。

二、项目内容：

1、服务内容清单

| 序号 | 服务内容 | 服务周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光雷达运维服务 | 24个月 | 现有激光雷达设备、激光雷达走航车日常保养，确保设备工作正常使用，服务期间包括人员、加油、违章、保险、运维维护等一切费用由中标人全部承担。 |
| 2 | 空气质量分析研判服务 | 24个月 | 监控招生办国控点环境空气质量实时数据，判断分析各类异常数据 |
| 3 | 日常大气污染源巡督查服务 | 24个月 | 1、参与招生办站点周边各类污染源的调研和排查工作。帮助建立和细化目标区域内污染源清单。 2、须派两组人员（每组人员不低于1人）及两辆车辆负责铜山区域内的污染巡查。 |
| 4 | 污染物扩散和对目标点影响的评估 | 24个月 | 结合常规扩散模型，评估污染物排放扩散对目标点的影响 |
| 5 | 整合各类环境空气监测数据 | 24个月 | 整合利用铜山区现有各类环境空气监测数据，包括而不仅限于工地扬尘监测、国标法对比站监测、国标法网格化监测、网格化微站、激光雷达监测、现场视频监控等 |
| 6 | 管控建议（含目标点微环境治理） | 24个月 | 提出管控重点和管控建议，明确重点时段、重点区域和重点污染源，协助合理管控国控点微环境 |

2、服务要求

2.1 激光雷达运维服务

对招生办站点现有安装的固定气溶胶激光雷达设备及激光雷达走航车的运行维护、维修。

具体维护内容：

（1）落实维护各个环节，做好对设备的巡检工作，做到技术资料、原始记录齐全。

（2）定期对设备进行检查一次，对设备进行简单维护和维修，及时发现设备故障与隐患。

维护计划：

（1）需制定维护计划，在日常维护中做好运维记录。定期上报运维情况表，并提交书面总结报告。

（2）各种记录在年底装订成册，归档保存，档案中的表格应采用统一的标准表格。

（3）记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

2.2空气质量分析研判服务

实时监控大气污染数据并负责每日数据分析，针对出现的非常规数据恒定、缺失、偏离、波动、倒挂等及时分析研判，组织应急污染源排查或联系监测设备运维公司。

按要求发布分析日报、周报、月报，各类专项分析报告等；在重污染天气（预测AQI日均值>200）时，按照相应的预警机制要求启动相应级别预警，严格落实我市重污染天气应急应对工作实施方案。

2.3日常大气污染源巡督查服务

利用监测体系的快速反应且指向性明确的特点，精准定位污染源，实时调动监管责任主体单位。查找区域内的污染排放单位，更新大气污染源清单，标识清单中的污染源状态，通过与相关部门定期会商，对污染状态的污染单位进行强力监管、整改，逐一消除区域内的污染源，真正减少区域内部大气污染排放，改善区域环境空气质量。

督查人员携带便携式检测设备对重点区域内污染源每日进行辅助巡督查服务。重点行业、重点时段、重点区域可增加督查力度，并可对专项督查提出建议。如取暖季辅助相关部门做好散煤治理督查工作；对空气站站点楼顶尤其监控区域清扫工作；对高排放非道路移动机械使用区域的划定指导；对重点区餐饮业进行全面排查监测，确保各餐饮单位要配套安装高效油烟净化设备，政府相关部门要求不达标的餐饮业及时更换高效油烟净化设备，确保达标排放；在重点行业VOCs治理方面，积极推进商用及家用溶剂产品挥发性有机化合物污染控制的指导工作等。

2.4污染物扩散和对目标点影响的评估

充分利用“国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验”各类模型，针对点源、面源、体源污染物排放对目标点的扩散影响，分析量化环境影响数据。常用模型包括AERSCREEN、ADMS、AERMOD和CALPUFF等。

2.5整合各类环境空气监测数据

完整的归纳采集并分析区域内各类环境相关数据（包括气象数据：温度、湿度、风向、风力，环境特征污染物数据：AQI、粉尘、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、VOCs、激光雷达、视频监控、当前管控预警级别），同时综合运用监测设备、卫星遥感、地理及气象信息、大数据统计分析等信息化技术，展现目标区域内大气污染的历史、现状和发展态势，建立污染源排放、气象条件、监测点数据之间的管理体系，为制定客观、合理、有效的大气污染管控措施提供信息支持和系统服务。

2.6管控建议（含目标点微环境治理）

针对一段分析周期内的数据表现和治理现状，提出管控重点和管控建议，明确重点时段、重点区域和重点污染源。

# 通过小范围调剂气象条件（如温度、湿度、风力、风向），同时利用各类治理工具提高小范围内局部空气质量，并达到重要目标点微环境管控的目的。

三、其他要求：见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。