招标文件

项目编号：新采公（2021）XZGB002

项目名称：新沂市住建局2021年农村生活污水治理第六批40个设备采购项目

采购单位：新沂市住房和城乡建设局

代理机构：徐州国邦工程咨询管理有限公司

编制时间：2021年11月10日

## 目    录

## 第一章  投标邀请

## 第二章  投标人须知

## 第三章  投标文件格式

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 第五章  招标项目采购需求

## 第六章  评标办法

## 第七章  拟签订的合同文本

第一章  投标邀请

项目概况

新沂市住建局2021年农村生活污水治理第六批40个设备采购项目的潜在供应商应在徐州政府采购网获取采购文件，并于 2021年11月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：新采公（2021）XZGB002

项目名称：新沂市住建局2021年农村生活污水治理第六批40个设备采购项目

预算金额：600万（含税）

采购方式：公开招标

采购需求：

## 日处理量为30吨/日四个，20吨/日二十六个、10吨/日十个，包括（一体化污水处理设备、污水提升泵、自控系统、配电系统（低压电由建设方接至污水设备内低压控制柜）、配套的水泵、管道（进水管由建设方接至调节池进水口）以及配套附属工程等采购安装调试等工作）。具体要求详见招标文件《采购需求》

## 二、申请人的资格要求：

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2落实政府采购政策需满足的资格要求政府采购促进中小企业发展

## 在中华人民共和国境内注册的所投标产品的经销商或生产厂家；

## 本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

5.投标企业具备环保三级及以上专业承包资质、同时取得安全生产许可证书

## 四、采购项目需要落实的政府采购政策

## 政府采购产品审核管理；节能产品政府采购；环境标志产品政府采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展等。

## 三、获取采购文件

时间： 2021 年11 月10日至 2021年 11月16日，每天上午8:30至 12:00 ，下午 14:30 至 17:30 （北京时间，法定节假日除外）

地点：徐州政府采购网

方式：自行下载

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年 11  月 30日 09 点30 分（北京时间）

地点：新沂市公共资源交易中心 第  四  开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

供应商应当在《招标文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目编号）送达《招标文件》指定的“提交首次响应文件地点”。在“首次响应文件提交的截止时间”后送达的首次响应文件为无效文件，将被拒收。质疑受理人：针对采购文件、采购过程和中标结果的质疑由采购代理机构负责答复。供应商对“项目采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注本项目公告发布网站。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人联系人：庄忠卫

联系方式：0516-81628658

地址：新沂市市府路37号

2.采购代理机构信息

名 称：徐州国邦工程咨询管理有限公司

地 址：新沂市新安镇钟吾路2号玉融.翰景园3号楼公园路1-1

联系方式：15996901355

3.项目联系方式

联系人：蔡伦

联系电话：15996901355

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| ## 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：600万元（含税）； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
| --- | --- | --- |
| ## 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算75%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| ## 3 | 小微企业价格扣除 （实质性要求） | 一、小微企业价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 二、残疾人福利性单位价格扣除 1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对残疾人福利性单位投标价格6%扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 三、监狱企业价格扣除 1、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。对监狱企业投标价格6%扣除，用扣除后的价格参与评标。 备注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| ## 4 | 采购文件、开标、评标工作咨询 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购人负责答复。 |
| ## 5 | 中标通知书领取 | 中标公告在政府采购法定网站上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到徐州国邦工程咨询管理有限公司领取中标通知书。 |
| ## 6 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件、采购过程和中标结果的质疑由采购人或采购代理机构负责答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、中标结果的范围。投标供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向采购人提出质疑； |
| ## 7 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：新沂市财政局 联系电话：0516-80327029 地址：新沂市钟吾南路18号 邮编：221400 |
| ## 8 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在政府采购法定网站公告 |
| ## 9 | 采购代理服务费 | 由中标人支付。收费标准：参照中华人民共和国国家发展计划委员会印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》 下浮率：0% |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是新沂市住房和城乡建设局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是徐州国邦工程咨询管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指合法获取《招标文件》拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）合法获取《招标文件》。

### 4. 投标费用（实质性要求）

### 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

5.1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。

5.2.1制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.2.2制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

5.4前期参与供应商处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）招标项目采购需求；

（六）评标办法；

（七）拟签订的合同文本。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以对已发出的招标文件、资格预审文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

7.2澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件的组成部分。

7.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4招标项目实行资格预审的，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

7.5投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文书写，如果使用其它语言应译成中文，否则无效。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

12.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

12.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
    12.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7根据采购项目和具体情况，采购人可以要求是否接受联合体参与投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

14.1.1投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

14.1.2投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

14.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

14.2.1投标产品的品牌、型号、配置等；

14.2.2投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

14.2.3技术方案、项目实施方案；

14.2.4投标产品技术参数表；

14.2.5产品工作环境条件；

14.2.6产品验收标准和验收方法；

14.2.7产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

14.2.8投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

14.3.1投标函；

14.3.2投标人企业法人营业执照副本复印件；

14.3.3法定代表人身份证明文件原件或法定代表人授权书原件；

14.3.4法定代表人身份证复印件或授权代表身份证复印件；

14.3.5投标产品制造商家授权书原件；

14.3.6投标人年度财务状况报告复印件；

14.3.7投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

14.3.8投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

14.3.9证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

14.3.10商务应答表；

14.3.11其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

14.4.1产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

14.4.2说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

14.4.3培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数和办法；

14.4.4其他有利于用户的服务承诺；

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求；

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 45 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按准备投标文件正本1份、副本2份、“开标一览表”1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（实质性要求）

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。（实质性要求）

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。（实质性要求）

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，投标文件（正、副本）均需在封面标明正本、副本字样和标段号（如果有）、编制目录、左侧刷胶装订、逐页编码。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构拒收；

20.2 本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构；

21.2 投标人的补充、修改或者撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“补充、修改文件或撤回通知”字样。否则采购人、采购代理机构拒收；

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人可以派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加，投标人未参加开标会的，视同认可开标结果。评标专家不得参加开标活动；

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督；

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行；

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.6按照规定同意撤回的投标文件将不予拆封；

22.7 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正；

22.8投标截止后投标人不足3家或者通过投标文件初审的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》第四十三条处理。递交投标文件时间截止后投标人递交的投标文件一律不予退还。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

23.2宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

23.3检查密封情况。根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

23.4开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

23.5开标会结束。宣布开标会结束后所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和补正。评标结果投标人在原招标公告发布媒体查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

25.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得新沂市财政局采购监管科的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到徐州国邦工程咨询管理有限公司前台领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4采购人在合同签订后7个工作日内，将合同副本原件送一份至徐州国邦工程咨询管理有限公司备案。

## 27. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 28.合同公告

采购人在合同签订后7个工作日内，将合同副本原件送一份至公共资源交易中心备案。2个工作日内，交易中心将政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 29. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 30. 验收

# 33.1采购人是其采购项目的验收主体，应当按照《新沂市政府采购项目验收管理暂行办法新财规〔2014〕2号》对供应商履约进行验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

33.2 验收结果合格的，中标人凭项目验收报告到徐州国邦工程咨询管理有限公司前台办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付剩余采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

33 投标人存在下列情况之一的，其投标无效:

33.1投标文件不满足招标文件实质性要求的；

33.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

33.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

33.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

33.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

33.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34.投标人参加本项目投标不得有下列情形：

34.1提供虚假材料谋取中标、成交；

34.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

34.3向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

34.4在招标采购过程中与招标人进行协商谈判；

34.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

34.6与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通。有下列情形之一的，视为投标人之间串通投标，其投标无效：

34.6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

34.6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

34.6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

34.6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

34.6.5不同投标人的投标文件相互混装;

投标人有上述情形的，依法追究相关法律责任，按照《新沂市公共资源交易活动信用管理暂行办法》的规定处理，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

35.废标条款

35.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

35.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

35.4因重大变故，采购任务取消的；

35.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

## 八、询问、质疑和投诉

36.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、招标采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人和采购代理机构以书面或口头方式提出询问，采购人或采购代理机构应及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式、一次性地向采购人提出质疑。

37.2质疑函格式见：

http://www.ccgp-xuzhou.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=28a7fc4a-2dea-4786-aad1-2cafca45e797

37.3采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人在质疑期限截止前进行补正。

37.4不予受理的质疑

38.4.1未参加所质疑项目采购活动的或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人，所提出的针对采购过程和中标结果的质疑；

37.4.2对不可质疑事项，如：采购预算、评标过程具体细节、采购活动记录、定标文件、其他投标人投标文件（开标及中标时公开的内容除外）提出的质疑；

37.4.3质疑期以外的或供应商对同一采购程序环节的多次质疑；

37.4.4质疑函需要补正，但质疑投标人拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的。

37.4.5质疑投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人和采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请新沂市财政局对该质疑供应商进行相应的行政处罚。

38.投诉

38.1质疑人对质疑答复不满意或者采购人未在法定期限内作出答复的，可依法向新沂市财政局提起投诉。

38.2投诉依照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》执行。

38.3投诉书格式见：

http://www.ccgp-xuzhou.gov.cn/Home/HomeDetails?type=13&articleid=235b5df0-23e6-4f79-9cdd-aa915e480eaf

## 九、其他

- 39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再作调整。

- 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 一、投 标 函

1、投标函（格式）

- XXXX（采购代理机构名称）：

根据贵方组织的XXXXXX（项目名称）项目采购的招标邀请XXXXXX（招标项目编号XXXXXXXX），被授权人XXXXXX（姓名、职务）经正式授权并代表投标人                              （投标供应商名称）提交投标文件正本1份、副本XX份、《开标一览表》1份，及其招标文件要求提供的其他资料（如果有），据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附报价表中规定的应提交和交付的项目投标总价见单独密封的《开标一览表》。

（2）我方已详细阅读全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- （3）我方同意本招标文件依据《新沂市公共资源交易活动信用管理暂行办法》对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

（4）本投标文件有效期为自开标之日起XX日历天（不少于45天）。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

（5）我方愿意向招标采购单位提供与本次招标相关的资料，并对其真实性、合法性、有效性负责，将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任。

（6）我方完全理解采购单位有保留在授标之前任何时候，接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解采购单位对此无解释的义务。

（7）我方承诺不向任何第三方泄露在此次招投标过程中涉及的一切应当保密的事项，否则承担一切法律责任。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 二、承诺函

2.承诺函（格式）

- XXXX（采购人名称）：

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力； 
  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据采购项目提出的特定条件。

- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有质疑，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有质疑的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《新沂市公共资源交易活动信用管理暂行办法》规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

- 六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 日    期：XXXX。

- 三、法定代表人证明及授权书

3、法定代表人证明及授权书（格式）

3.1法定代表人身份证明文件

XXXX：（具体采购人名称）

XXXX（填法定代表人姓名）在XXXX（填本投标单位名称）任XXXX（填写职务名称），是本公司的法定代表人。

特此证明

投标单位地址：XXXX

投标单位联系电话：XXXX

法定代表人身份证号码：XXXX

法定代表人联系电话：XXXX

附：法定代表人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 投标日期: XXXX。

注：该文件为法定代表人亲自参加投标时使用。

3.2、法定代表人授权委托书

XXXX：（采购人名称）

本人XXXX（姓名、职务）系XXXX（供应商名称）的法定代表人，现委托XXXX（被授权人姓名）为我方代理人，以我公司名义在委托授权范围内处理 XXXX（填本投标项目名称）项目的投标事宜，其在本次投标活动中所签订的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事项，本公司予以确认，其文件效力不因今后授权的撤销而失效。

代理权限：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改XXXX（项目名称）投标文件、签订合同，提出和处理质疑、投诉等有关事宜。

委托期限自XXXX年XXXX月XXXX日起至该项目合同签订之日止，本委托权为无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证反正面复印件粘贴处

投标人名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人：XXXX（签字）

受  托  人：XXXX（签字）

附：受托人身份证明

受托人身份证反正面复印件粘贴处

- 注：该文件为法定代表人授权委托人参加投标时使用。

- 四、开标一览表

4、开标一览表（格式）

项目名称：XXXX

项目编号：XXXX

分包/标段号： XXXX                                    金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价人民币（大写）： |  |

注：

1.此表应按《投标人须知》的规定密封标记并单独提交；

- 2.“开标一览表”为多页的，每页均需盖投标人公章。

3.本表为格式文档，投标人应按规定完整填写，除可以增加行次外对本表不得作任何改动，否则投标报价无效(实质性要求）。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 五、报价明细表

- 报价明细表

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 | 型号及规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  | （天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：本表是对《开标一览表》的补充说明，由投标人自定义格式详细填写。自定义栏目应不少于、但不限于以上表中内容。表中的数量、金额等合计数应与《开标一览表》相符。）

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

六、《商务条款偏离表》

- 《商务条款偏离表》（格式）

项目名称：XXXX

项目编号：XXXX

分包/标段号：XXXX

| 序号 | 招标文件的内容 | 投标文件的内容 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

- 2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 七、投标人基本情况表

- 7.投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  |  | - 电话 |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 注册资金 |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  | - 开户银行账号 |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们应贵方要求，可以出示相关证明文件。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 八、投标人类似项目业绩一览表

- 8.投标人类似项目业绩一览表

项目名称：XXXX

项目编号： XXXX

分包/标段号：XXXX                              货币单位：人民币元

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称及项目编号 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人（仅限于投标人自己实施的项目）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

- 供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

九、投标货物规格和技术参数偏离表

- 9.投标货物规格和技术参数偏离表（格式）

项目名称：XXXX

项目编号：XXXX

分包/标段号：XXXX

| 序号 | 货物 名称 | 招标文件条目号 | 招标技术规格 | 投标响应 技术规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

- 2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 10.投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：XXXX

项目编号：XXXX

分包/标段号：XXXX

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 身份证号 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

- 投标日期: XXXX。

- 十一、《中小企业声明函》

11.中小企业声明函（格式）

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于         行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日期：

- 十二、《残疾人福利性单位声明函》

12.残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）。

- 日    期：XXXX。

说明：

1、如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其提供服务的投标报价不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2、如提供虚假残疾人福利性单位声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。

- 十三、参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

13.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

：（具体采购人名称）

我单位在参加你中心组织的                                项目（项目编号：             ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证照或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担由此引起的一切法律责任。

特此声明。

- 投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人或授权代表签字：XXXX

日    期：XXXX

- 十四、投标所需的其他材料

## （注：包括但不限于招标文件要求投标人提供的各种方案、承诺等）

## 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

## 及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.投标人资格要求证明材料

1.1资格性检查证明材料（非自制原件）的复印件按以下顺序装订：

1.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

注：提供投标人三证合一后的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供《事业单位法人证书》复印件。

1.1.2财务状况报告；

注：提供投标人在本项目开标时间前6个月内任一月份经审计的财务报告复印件。投标人是法人的，此处财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注或其基本开户银行出具的资信证明；投标人是其他组织和自然人的，如果没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

1.1.3依法缴纳税收的相关材料；

注：提供投标人在本项目开标时间前6个月内任一月份依法缴纳税收的相关完税证明（注：增值税或企业所得税）；

1.1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料；

注：提供投标人在本项目开标时间前6个月内任一月份缴纳社会保障资金的相关证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

1.1.5投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.2根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：

1.2.1在中华人民共和国进内注册的所投标产品的经销商或生产厂家；

1.2.2本项目不接受联合体投标，成交后不允许转包、分包。

- 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明材料

1.

2.

3.

……

（注：如没有，请将此页盖章、签字后空白装订即可。）

投标人名称（公章）：XXXX

法定代表人或授权代表签字：XXXX

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日

## 招标项目采购需求

一、投标人资格性检查材料明细表

| 序号 | 资料名称 | 提供方式 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原 件 | 复印件 |  |
| 1 | 投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一后的营业执照 | -- | 按要求装订 |  |
| 2 | （1）法定代表人身份证明文件（格式） | 按要求装订 | -- | 法定代表人亲自参加 投标的提供 |
|  | （2）《法人代表身份证》 | 现场备查 | 按要求装订 |  |
|  | （1）法定代表人授权委托书（格式） | 按要求装订 | -- | 授权代表参加 投标的提供 |
|  | （2）《授权代表人身份证》 | 现场备查 | 按要求装订 |  |
| 3 | 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式） | 按要求装订 | -- |  |
| 4 | 投标人在本项目递交响应文件时间前6个月内任一月份经审计的财务报告或开户银行出具的资信证明或利润表、负债表 | -- | 按要求装订 |  |
| 5 | 投标人在本项目开标时间前6个月内任一月份依法缴纳税收的相关证明材料 | -- | 按要求装订 |  |
| 6 | 投标人在本项目开标时间前6个月内任一月份缴纳社会保障资金的相关证明材料 | -- | 按要求装订 |  |
| 7 | 投标企业具备环保三级及以上专业承包资质、同时取得安全生产许可证书-- |  | 按要求装订 |  |

查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息，查询渠道包括：

1.1“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

1.2中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

1.3截止时点（查询环节）：评标结束前。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

3.信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动

二、项目技术要求

（一）特别说明

（一）特别说明

如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，允许投标非实质性偏离。只要投标货物能够完全满足该项目实质性技术参数要求的，皆可参加投标。

（二）详细技术参数要求

一体化污水处理设备技术要求：

- 50T/D以下  A²O工艺系列 地埋式

| 日处理量t/d 项 目 |  |  | 50T/D以下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化污水设备 | 工艺要求 |  | 改进型A²O技术，厌氧、缺氧和好氧的生化处理工艺，由厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池组成各处理单元，具备流量调整功能。 |
|  | 结构要求 |  | 一体化设备采取FRP缠绕技术，设备内置：功能分仓系统、缺氧搅拌系统、气提系统、导流系统、污泥和硝化液回流系统、消毒系统、安全防跌落装置、水量计量系统。 |
|  | 材质要求 |  | 玻璃钢（FRP），外表面光滑无裂纹，色泽均匀，无明显划痕。内表面光滑平整，无玻璃纤维裸露，无目测可见裂纹、划痕、疵点及白化分层等缺陷。玻璃钢罐体必须为一体化装置无需现场再次拼装组合。 |
|  | 生物填料 |  | 缺氧池采用PP球型填料，内填充聚氨酯环保发泡海绵；好氧池采用HDPE活性生物MBBR填料。 |
|  | 桶体壁厚 |  | ≥10mm |
|  | 桶体使用寿命 |  | 30年 |
| 主要机电设备 | 气泵 | 品牌型号 | 进口或合资及以上品牌，隔膜式微动力电磁式气泵 ，噪音小于50dB，220V。 |
|  | 水泵 | 品牌型号 | 国内一线及以上优质品牌，不锈钢材质。 |
| 电控柜 | 材质 |  | 现场控制柜应具有良好的照明、温控散热。控制柜采用304不锈钢钢板制作（厚度不小于1.5mm），双层门结构，室外防雨型，防护等级IP54以上。柜底进线后，须密封，防止动物、虫子等进入。现场控制柜安装时须做好接地，接地电阻≤1Ω。 |
|  | 电器控制单元 |  | 国内一线及以上优质品牌。 |
|  | 集成要求 |  | 控制柜具有CQC认证、内嵌入远程GPRS采集系统、电器元器件微型断路器、中间继电器、指示灯、接触器、热继电器、各动力设备独立手自动切换旋钮、温控除湿功能、防雷保护、接地保护、漏电保护、故障报警、电流检测等。对动力设备高效节能控制的同时，实时传输设备的动力运行状态至运维平台，该平台开放客户端给用户使用，可通过IPAD、安卓手机、电脑同时在线巡检，拥有自主知识产权； 现场控制柜正面安装工控人机界面,人机界面屏幕尺寸≥7英寸,人机界面与控制系统通讯，显示工艺数据，并可在人机界面对参数进行设置。 |
| 远程系统 | 嵌入远程监控平台 |  | 1）、采集设备兼容通用ModBus工业协议，可支持多种PLC品牌协议。 2）、系统可实时监控、远程诊断、数据分析的现场运维辅助手段，建立完善的设备运维管理体系与多维度可视化监控管理模式； 3）、通过分析采集的实时生产数据与手动填报数据两种方式，能够从集团、运营中心、厂站三个维度分析生产水质水量数据，生产运维成本，协助决策导向与工艺流程改进。 4）、同步支持手机客户端： IOS、安卓 |
| 水质情况 | 处理水质达标要求 |  | 江苏省地方标准《村庄生活污水治理水污染物排放标准》DB32/3462-2020中的规定的一级A标准：COD≤60mg/L，SS≤20mg/L，NH3-N≤8（15）mg/L，TN≤20mg/L，TP≤1mg/L。 |
| 调节池 | 调节池 |  | 采用土建调节池，土建价格不含在本次设备采购范围 |

（三）投标人提供技术支持要求和责任

(1) 投标人应派遣数量足够的、有经验的、健康的和称职的并且具有相关技术专业工作经验的技术人员到工地现场对合同设备安装、调试、试运行、验收试验和投入运行进行全面正确的技术指导和监督，以及在生产厂和工地对招标人人员进行运行和维护的技术培训。承担合同设备的调试和系统联调。投标人应对在其指导、监督下的设备安装、调试和验收试验的质量负责，使其符合技术条款和有关标准的要求。

(2) 为实现设备在工地现场顺利安装、调试、试运行，至少在下列阶段中，投标人应按招标人通知时间派具有环保专业相关技术的人员到现场进行技术服务。

1) 设备在现场交接验收直至设备存放妥当；

2) 从设备安装准备开始至设备初验合格，直至设备投入运行1个月无任何故障。

- 三、技术支持工作范围

3、投标人在现场的技术服务包括：

(1) 对设备的结构(尺寸、参数、性能等)、制造情况、部件安装程序、安装技术要求和安装质量控制要求进行交底、对设备安装(包括埋件埋设)进行技术指导和监督；

(2) 对在安装与调试中发现并由安装监理人判定属于制造原因的质量缺陷进行调整、修理、更换或重新制造；

(3) 参加设备的安装、试验验收等项技术服务；

(4) 对本项目项下设备安装、调试、试验操作及维修，如有必要时应在现场或制造厂对招标人指定的人员进行技术培训并提供必要的资料。

(5) 本项目条款所提到的其它一切服务，包括设备质量保证期限内的服务工作。

- 四、对以上货物的相关要求：

技术服务要求

（1）设备安装

在采购方指定的地点进行安装。

（2）验收

设备安装完成后一周内，由采购方组织技术和业务人员进行检验，并形成书面检验报告书。报告书由中标人制作并经招标人认可。

（3）培训

中标人负责为招标人免费培训技术人员。培训方式为现场培训。培训计划（包括培训方式、培训内容、培训时间），在投标文件中列出。

（4）检验期服务

在招标人对设备检验期内，如果设备出现不正常情况（如功能、性能达不到需求说明的指标），中标人应免费及时进行更换并且不得延误工期。

（5）质量保证期服务

在正式通过验收，设备自运行之日起1年内，中标人应对其提供的软件进行免费维护。在质保期间，所有出现的故障，由中标人免费进行修复。质保期后，中标人应继续提供终身技术支持有偿维保服务。对于正常使用情况下出现的故障，中标人应在48小时内作出响应并恢复系统正常运行。

（6）售后服务

投标人提供详细的售后服务方案。包括：售后服务承诺、售后服务方案、售后服务制度、售后服务标准、售后服务人员清单及和联系方式。

- 五、其他相关说明

1、设备安装、试机过程中产生的水、电费用及后续服务过程中现场每年产生的少量外排污泥由建设单位承担。

2、为确保污水处理设备长期稳定的运行，保障污水得到长期有效的治理。建设方在设备安装调试完成经验收合格之日起与中标方签订维保协议。

六、勘察

（一）现场勘察

1、供应商自行勘察

现场勘察联系人：庄忠卫

联系电话：0516-81628658

2、供应商在现场勘察活动中须服从采购人指挥，不得因任何原因使采购人及其人员蒙受损失。供应商在现场勘察中所发生的人员伤亡、财产损失自行负责。

三、项目商务要求

（一）报价要求

在所有报价中，项目报价应包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（二）验收

1.采购人以采购文件、中标（或成交）人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标（或成交）人须向采购人提供详细的预验收方案。

2.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标（或成交）人应予以配合。涉及安全、气防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

（三）质保、维修及售后服务

1.本项目质保期为一年（设备质保期一年），质保期内项目标的物出现质量问题的，中标（或成交）人负责免费维修或更换，所需费用均由中标（或成交）供应商承担，采购人不支付任何费用。

2.中标（或成交）人须设有7×24小时售后维修服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如设备（或货物）出现故障电话响应无法解决，中标（或成交）人必须在接报修电话后4小时内到现场解决问题，且故障修复时间不大于2个工作日。

4.如标的物使用复杂，中标（或成交）人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。

（四）供货时间、地点和方式

1.签订合同后5日内，中标（或成交）人将货物运抵采购人指定地点，并在3日内安装调试完毕。

2.质保期满后，中标（或成交）人可以提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格、供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务(如果有)。

（五）付款方式

合同签订后5日内设备运至采购人指定地点；3日内安装完毕，安装完毕并验收合格后7日内支付至合同价款的95%；质保期满后7日内支付完毕质量保修金。

# 第六章  评标办法

1、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法

2、评标程序

2.1资格性检查。

采购人应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2符合性检查。

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人用抽签方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人用抽签方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

2.5出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

(一)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;

(二)投标人名单和评标委员会成员名单;

(三)评标方法和标准;

(四)开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;

(五)评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;

(六)其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

2.6评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告新沂市财政局依法处理。

2.7供应商应当书面澄清、说明或者补正。

在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者补正，并给予供应商必要的反馈时间。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

3. 评标细则及标准

1.综合评分法

- 本次招标采用 综合评分法 ，评标标准和方法如下：

| 序号 | 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 |
| 2 | 技术部分 （26分） | 1、所有处理设备能够满足日处理量要求，根据投标文件中所提供设备的尺寸表、工艺计算书及图纸进行评分，优秀得3-4分，良好2-3，一般0-2. |
|  |  | 2、设备工艺说明：一体化地埋式缠绕玻璃钢工艺，吨位≤50吨必须采用单台设备不允许采用多台设备组合形式，设备内部无金属。若采用其它材质或其它制作工艺的不得分,设备选型要符合招标文件，根据完整性、合理性、先进性进行评分，优良得1-2分，一般得0-1分，未作说明或不符合的得0分。 |
|  |  | 3、室外型控制柜应具有较高的防尘和防水能力，防护等级须达到IP54，投标人自主拥有通过CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具检测报告得2分，控制柜拥有CQC认证得2分，最多得4分(提供检测报告、CQC证书复印件，不自主或未提供不得分) |
|  |  | - 投标人拟派项目负责人具备机电专业二级及以上建造师证书，并具有安全员B证，得2分。 - 注：需提供证书扫描件，及在投标单位缴纳的社保证明。（证书原件与投标文件同时递交，否则不得分） |
|  |  | 5、项目相关人员：具有焊工证的作业人员不少于1人、具有电工证的不少于1人、具有污水处理操作工作证的不少于3人、具有分析工证的不少于1人，全部满足3分，每少一人扣1分，最低得0分；(注：需提供证书扫描件，及所在单位连续三个月的由社保部门出具的养老保险证明，不少于招标公告发布前三个月社保证明）（证书原件与投标文件同时递交，否则不得分） |
|  |  | 6、设备技术参数全部响应招标文件要求的得5分，需提供设备技术参数全部响应的承诺书原件，否则不得分，未响应的作无效标处理。 |
|  |  | 7、投标人承担过农村生活污水处理设施运营项目，拥有自主的远程监控技术，有成功案例联网运行，运营平台具有：报警管理、在线监控、运营维护、人员签到、统计报表等功能，得6分。每缺少一项功能扣2分，最低得0分（需提供成功运行案例合同、软件知识产权及软件测试报告扫描件）（软件知识产权与投标文件同时递交，否则不得分） |
| 3 | 综合实力 （20分） | 1、投标人具有商品售后服务评价体系认证、知识产权管理体系认证、环境服务认证证书（分散式生活污水处理设施运营服务），有1项得2分，最多得6分；（提供证书扫描件或提供在中国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上的查询结果截图）（以上证书原件与投标文件同时递交，否则不得分） |
|  |  | 2、投标人拥有由国家知识产权局颁发的有关污水处理技术或设备发明专利，每一个得1分，最多得3分；（提供相关证明材料复印件）（专利证书原件与投标文件同时递交，否则不得分） |
|  |  | 3、投标人参与省级及以上农村生活污水处理排放标准或技术工艺相关标准制定的得 2 分；（提供相关证明材料复印件） |
|  |  | 4、投标人被列入国家工业和信息化部公布的“符合《环保装备制造业（污水处理）规范条件》企业名单”的得3分；（提供相关证明材料复印件） |
|  |  | 5、投标人技术获评全国建设行业科技成果推广得2分、技术有通过国家级机构技术成果鉴定，被认定为国内领先的，得2分，本项最多得4分；（需提供相关证明材料） |
|  |  | 6、投标人拥有地级市相关技术中心，得2分；（需提供相关证明材料） |
| 4 | 服务方案 （12分） | 1、一体化污水处理设备的供应方案：方案的完整性、针对性、合理性、进行综合评定，优秀得5-6分，较好得3-4分，一般得1-2分，未作说明不得分。 |
|  |  | 2、安装调试和试运行方案：根据投标人的安装调试和试运行方案的完整性、合理性、针对性进行综合评定，优秀得5-6分，较好得3-4分，一般得1-2分，不提供或未作说明的不得分。 |
| 5 | 售后服务 （6分） | - 售后服务能力及承诺：根据投标人售后服务能力（包括售后服务机构、设备运行培训等情况、售后服务承诺、免费质保期后的维修费用情况进行综合评定），优秀得3分，较好得2分，一般得1分，不提供或未作说明的不得分。 |
|  |  | - 2、售后服务的响应时间及方式：承诺提供24小时技术支持，能够满足问题故障30分钟作出响应，120分钟到达现场的要求，得1分，否则不得分。 |
|  |  | - 3、投标人在徐州市范围内设有分公司，得2分。 - （需提供分公司营业执照扫描件和办公场所证明文件，否则不得分） |
| 6 | 业绩 （6分） | - 投标人自2018年1月1日以来承担过同类农村生活污水处理设施施工及运维一体化的业绩的，单个合同金额在500万元（含）以上的，每提供一个得2分，最多得6分（需同时提供中标通知书、合同） |

第七章 拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照徐州国邦工程咨询管理有限公司的中标结果签订本合同。

合同编号：

合同各方：

采购人（以下称买方）：                 供应商（以下称卖方）：

联系人：                               联系人：

一、合同通用条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“买方”系指从事本招标项目所述的购买货物和服务的国家机关、事业单位和团体组织。

（2）“卖方”系指前附表中所述提供货物和服务的中标供应商。

（3）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（4）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（5）“货物”系指卖方根据合同规定完成本项目供货及安装项目应向买方提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（6）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

2、标的

货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）

3、技术性能

卖方所提供货物和服务的技术规格、内容应与招标文件规定的技术规范相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、专利权及版权

（1）卖方对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

（2）卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

5、包装要求

（1）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（2）每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6、验收

（1）货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试和交付使用后7日内提出。

（2）买方可以采取以下方式对货物组织验收：

①买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6（1）款所规定的验收期的，视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

②邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或复杂的政府采购项目应由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7、付款

（1）本合同以人民币付款。

（2）卖方应按照与买方签订的合同规定交货，交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

①发票；

②买方加盖公章证明交付使用合格的验收证明文件；

③《中标通知书》 ；

④ 本项目的政府采购合同。

（3）具体的付款方式及期限（见合同专用条款）。

8、伴随服务

（1）卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

（2）除交付标的物外，卖方还应提供下列服务：

①货物的现场安装和启动监督；

②提供货物安装和维护所需的工具；

③在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

④在货物交货现场就设备的安装、调试、启动、运行、维护等对买方人员进行培训。

（3）伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9、质量保证

（1）投标人所提供货物必须遵守各种国家和部颁标准和有关规定。

（2）投标人所提供货物及服务必须达到本招标文件中规定的要求。

（3）卖方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。本项目最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

（4）在交货之前，卖方应对提供的货物质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有投标文件相符的证明书和质量检验证书。投标书所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优、更好且价格不得变动。

（5）交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的货物损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修复者外，可以退换新品。

（6）根据第三方技术机构测试、检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量、性能或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

（7）卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助买方对货物免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

（8）如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

（9）履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额的3％：累计超期30天，买方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

10、违约责任

（一）质量瑕疵与索赔

（1）买方有权根据质检部门或权威检测机构出具的检验、检测报告，向卖方提出索赔。

（2）根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

①卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

②根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；

③用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

（3）如果在买方发出索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后10天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

（二）履约延误与赔偿

（1）卖方应按合同规定的交货期交货和提供服务，并交付买方验收使用。

（2）如果卖方无正当理由拖延交货和提供规定的服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

（3）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方（如有）。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

（4）除合同条款第11条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按迟交货物或未提供服务每天计收0.3％合同总额，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或总合同价的5％。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

11、不可抗力

（1）如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

（2）本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

（3）在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12、税费

本项目交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。

13、履约保证金

（1）在签署本合同之前，卖方应提交一笔履约保证金（见合同专用条款），履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。

（2）履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

（3）如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

14、合同变更、解除或终止

（1）在采购合同履行中，买方需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与卖方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

（2）双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。如确需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、政府采购管理部门协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

（3）合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，应当解除合同。

（4）在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况本下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

①如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

②卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

③如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

（5）在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

（6）如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

15、争端的解决

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买卖双方友好协商解决；协商不成需要诉讼的，在买方所在地人民法院管辖。

16、合同生效

（1）合同应在买方、卖方签字，并在卖方交纳履约保证金（如约定）后生效。

（2）本合同至少一式三份，买卖双方各执一份，一份送徐州国邦工程咨询管理有限公司备案。

（3）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17、合同附件

（1）合同附件包括：

①买方发布的招标文件；

②卖方提交的投标响应文件；

③《中标通知书》；

④买方和卖方商定的其他必要文件。

（2）合同附件与合同具有同等效力。

（3）合同文件应能相互解释、相互说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

二、 合同专用条款

1、货物名称、型号及规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价为人民币                  元整（小写：¥          ）。与交货有关的所有费用应包括在合同价内，买方不再另行支付任何费用。

2、交货时间、地点和方式

（1）交货时间：

（2）交货地点：

（3）交货方式：

3、验收

买方采用合同通用条款 6 验收（2）中的（   ）方式对货物组织验收。

4、付款

（1）付款方式：

（2）付款时间：

5、履约保证金

在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为          元人民币（小写：¥          ）的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还给卖方。

## 三、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

签约各方：

甲方（盖章）：    年  月  日            乙方（盖章）：   年  月  日

甲方法定代表（签字）：                  乙方法定代表（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

签订地点：                             签订地点：